## Контакты
№п/п | Территория обслуживания | Место расположения центра обслуживания потребителей | Перечень объектов | Адрес месторасположения объектов
1 | Челябинский городской округ | г. Челябинск, ул. Барбюса, 2, оф.211 | ТП-1562 10/0,4кВ | Челябинская область, Сосновский район, д.Казанцево, ул. Производственная 7
ТП-1418
|  |  | ТП-4776 | Челябинская область, Сосновский район, д.Казанцево, ул. Строительная, 24
КЛ-10 кВ от ТП-4775 1СШ до ТП-4776
КЛ-10 кВ от ТП-4775 2СШ до ТП-4776
КЛ-0,4 кВ от ТП-4776 1С 0,4 кВ до ж.д. ул. Строительная, 24 ВРУ-1
КЛ-0,4 кВ от ТП-4776 1С 0,4 кВ до ж.д. ул. Строительная, 24 ВРУ-2
КЛ-0,4 кВ от ТП-4776 2С 0,4 кВ до ж.д. ул. Строительная, 24 ВРУ-1
КЛ-0,4 кВ от ТП-4776 2С 0,4 кВ до ж.д. ул. Строительная, 24 ВРУ-2
|  |  | Трансформаторная подстанция ТП-1601 | Челябинская обл., Сосновский район, на берегу озера Касарги, территория базы отдыха Автомобилиста, кад. № 74:19:0301002:25.
Отпайка от ВЛ-10кВ ПС «КС-1»35/10, ф.16. (опора №103) 68м.
|  |  | ВКЛ-10кВ ф. Курги от ПС КС-1 яч.16, ТП-400кВА | Челябинская область, Сосновский район, Аргаяшский район
КТП-400 10/0,4кВ
|  |  | РП-123 | г. Челябинск, п. Шагол, микрорайон №1, микрорайон «А».
|  |  | ТП-4131 | г. Челябинск, п. Шагол, микрорайон №1, микрорайон «А».
|  |  | КЛ-10кВ от ПС Очистные сооружения ф.31 до РП-123 1С | Челябинская область, г. Челябинск
|  |  | КЛ-10кВ от ПС Очистные сооружения ф.6 до РП-123 2С | Челябинская область, г. Челябинск
|  |  | КЛ-10кВ (К-1) от ТП-4130 до РП-123 | Челябинская область, г. Челябинск
|  |  | КЛ-10кВ (К-2) от ТП-4130 до РП-123 | Челябинская область, г. Челябинск
|  |  | КЛ-10кВ (К-1) от ТП-4131 в сторону ТП-4030 до соединительной муфты №1 | Челябинская область, г. Челябинск
|  |  | Участок КЛ-10кВ (К-2) от ТП-4131 в сторону ТП-4030 до соединительной муфты №2 | Челябинская область, г. Челябинск
|  |  | КЛ-10кВ (К-1) от ТП-4131 в сторону ТП-4129 до соединительной муфты №3 | Челябинская область, г. Челябинск
|  |  | КЛ-10кВ (К-1) от ТП-4131 в сторону ТП-4129 до соединительной муфты №3 | Челябинская область, г. Челябинск
|  |  | КТП-ТЕМП 6/0,4кВ | Челябинская область, г. Челябинск, Свердловский тракт, 5
|  |  | КЛ-10кВ от РП-64 до РП-66 | г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев, 2а
|  |  | РП-66 10кВ | г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев, 2а
|  |  | ТП-4410 | г. Челябинск, ул. Чайковского, 20
|  |  | КЛ-6кВ от РП-33 1С до ТП-4410 1С | г. Челябинск, ул. Чайковского
|  |  | КЛ-6кВ от РП-33 2С до ТП-4410 2С | г. Челябинск, ул. Чайковского
2 | Миасский городской округ | Челябинская обл. г. Миасс ул. Пролетарская, 1, ул. Академика Павлова, д. 6 | ВЛ-35 кВ МНЗ 1,2 | Челябинская область, г. Миасс от ПС Миасс до ПС МИЗ
|  |  | ГПП "ТРУ" 35/6кВ | Россия, Челябинская область
|  |  | ПС МИЗ 35/6кВ | Челябинская область, г. Миасс, ул. Пролетарская,1
|  |  | ТП-10 | Челябинская область, г. Миасс, ул. Пролетарская,1
|  |  | ТП-9 | Челябинская область, г. Миасс, ул. Пролетарская,1
|  |  | ТП-5 | Челябинская область, г. Миасс, ул. Пролетарская,1
|  |  | ТП-3 | Челябинская область, г. Миасс, ул. Пролетарская,1
|  |  | ТП-8 | Челябинская область, г. Миасс, ул. Пролетарская,1
|  |  | ТП-1 | Челябинская область, г. Миасс, ул. Пролетарская,1
|  |  | КЛ-6кВ от ПС "МНЗ" до ТП-9 | Челябинская область, г. Миасс
|  |  | КЛ-6кВ от ПС "МНЗ" до ТП-10 | Челябинская область, г. Миасс
|  |  | КЛ-6кВ от ТП-9 до ТП-8 | Челябинская область, г. Миасс
|  |  | КЛ-6кВ от ПС "МНЗ" до ТП-5 вв1 | Челябинская область, г. Миасс
|  |  | КЛ-6кВ от ПС "МНЗ" до ТП-5 вв2 | Челябинская область, г. Миасс
|  |  | КЛ-6кВ от ПС "МНЗ" до ТП-1 вв1 | Челябинская область, г. Миасс, ул. Нахимова
|  |  | КЛ-6кВ от ПС "МНЗ" до ТП-5 вв2 | Челябинская область, г. Миасс
|  |  | ТП-32 10/0,4 кВ | Челябинская область, г. Миасс П. Строителей ул. Нахимова
|  |  | КЛ 10 кВ 300 м | Челябинская область, г. Миасс П. Строителей ул. Нахимова
|  |  | КЛ 10 кВ 400 м | Челябинская область, г. Миасс П. Строителей ул. Нахимова
|  |  | ТП Миасстальк 6/0,4кВ; | Челябинская область г. Миасс, ул. Труда, 41А
|  |  | Нежилое сооружение – внутриплощадочные кабельные сети – 1,49 км. | Челябинская область, г. Миасс, п. Верхний Атлян
|  |  | Нежилое сооружение – внутриплощадочные кабельные сети – 0,7 км. | Челябинская область, г. Миасс, п. Верхний Атлян
|  |  | ПС Тальковая 110/6кВ | Челябинская область, г. Миасс, п. Верхний Атлян
|  |  | КТП дробильного отделения, ЛЭП-6кВ | Челябинская область, г. Миасс, п. Верхний Атлян
|  |  | Нежилое сооружение – внутриплощадочные кабельные сети – 0,4 км. | Челябинская область, г. Миасс, п. Верхний Атлян
|  |  | ТП-246 | Челябинская область, г. Миасс, территория НП Пансионат Тургояк
|  |  | ТП-250Б | Челябинская область, г. Миасс, оз.Тургояк, кв.37 Тургоякского лесничества Миасского лесхоза
|  |  | КТП-130 | Челябинская область, г. Миасс, п. Дачный, ул. Тельмана, 52А
|  |  | КЛ-0,4кВ | Челябинская область, г. Миасс, ул. Б. Хмельницкого, квартал А
|  |  | ТП-29А | Челябинская область, г. Миасс, ул. Б. Хмельницкого, д.78/1
|  |  | ТП-147 | Челябинская область, г. Миасс, в районе пересечения ул. Романенко, ул. Победы, ул. Инструментальщиков
|  |  | ТП-3 | Челябинская область, г. Миасс, ул. Ильмен-Тау, д.7
|  |  | КТПн-ТК-400 Храм Богоявления, КЛ-6кВ, КЛ-0,4кВ | Челябинская область, г. Миасс, ул. Колесова, уч. 21
|  |  | КЛ-6кВ ААШВУ-6 кВ 3*70-100м. | Челябинская обл., г. Миасс, ул. Колесова, уч. №21
|  |  | КЛ-0,4 кВ 2 ААШВу-1 4*70 – 200 м | Челябинская обл., г. Миасс, ул. Колесова, уч. №21
|  |  | КЛ-0,4 кВ ВВГ 5*10 -270 м | Челябинская обл., г. Миасс, ул. Колесова, уч. №21
|  |  | 2БКТП 630/10/0,4 | Россия, Челябинская обл., г. Миасс, ул. Б.Хмельницкого, квартал «А»
|  |  | ТП-Лесная 6/0,4кВ | Челябинская обл., г. Миасс, п. Лесной
|  |  | КЛ-10кВ | Челябинская обл., г. Миасс, п. Лесной
|  |  | КЛ-10кВ | Челябинская обл., г. Миасс, п. Лесной
|  |  | КЛ-0,4кВ | Челябинская обл., г. Миасс, п. Лесной
|  |  | ВЛ-0,4кВ | Челябинская обл., г. Миасс, п. Лесной
|  |  | КЛ-6кВ | Челябинская область, г. Миасс, Миасское лесничество, Тургоякское участковое, Квартал 50, ч.в. 2 ООПТ
|  |  | КТПН-400 | Челябинская область, г. Миасс, Миасское лесничество, Тургоякское участковое, Квартал 50, ч.в. 2 ООПТ
|  |  | ТП-3 6/0,4кВ | Челябинская обл., г. Миасс, пос. Хребет
|  |  | КТП-Жил.поселка 6/0,4 кВ | Челябинская обл., г. Миасс, пос. Ленинск, ул. Нефтяников, д. 14-А
|  |  | ТП-Атлян 6/0,4 кВ | Челябинская обл., г. Миасс, пос. Нижний Атлян
|  |  | КТП-Школа 6/0,4 кВ | Челябинская обл., г. Миасс, п. Ленинск, ул. Нефтяников, д. 28
|  |  | ВЛ-6кВ 1 линия | Челябинская обл., г. Миасс, пос. Ленинск, ул. Нефтяников, д. 14-А
|  |  | ВЛ-6кВ 2 линия | Челябинская обл., г. Миасс, пос. Ленинск, ул. Нефтяников, д. 14-А
|  |  | ВКЛ-6кВ ф. «Посёлок Новый» от ТП-3 Щебзавод до КТП пос. Новый ст. Хребет | Челябинская обл., г. Миасс., п. Новый Хребет по ул. Дачной.
|  |  | ВЛ-6кВ | Г. Миасс, пос. Новый Хребет
|  |  | ВЛ-0,4кВ | Г. Миасс, пос. Новый Хребет
|  |  | КТПН-10/0,4 | Челябинская обл., г. Миасс, в южной части п. Тургояк, на левом берегу реки Миасс
|  |  | КЛ-10кВ | Челябинская обл., г. Миасс, в южной части п. Тургояк, на левом берегу реки Миасс
|  |  | ВЛ-10кВ | Челябинская обл., г. Миасс, в южной части п. Тургояк, на левом берегу реки Миасс
|  |  | КЛ-0,4кВ | Челябинская обл., г. Миасс, в южной части п. Тургояк, на левом берегу реки Миасс
|  |  | КЛ-10кВ от ТП-261 до ТП-246 | Челябинская обл., г. Миасс, п. Тургояк
|  |  | КЛ-10кВ от ТП-250 до ТП-250Б | Челябинская обл., г. Миасс, п. Тургояк
|  |  | КЛ-10кВ ф. Курортный- ТП-250Б | Челябинская обл., г. Миасс, п. Тургояк
|  |  | КЛ-6кВ до КТПн-130 | Челябинская обл., г. Миасс, п. Тургояк
|  |  | ТП-499 6/0,4кВ | Челябинская обл., с. Устиново, ул. Молодежная
|  |  | ВЛ-0,4кВ | Челябинская обл., с. Устиново, ул. Молодежная
|  |  | 2КТПК 6/0,4кВ | г. Миасс, ул. Ильменская, д. 85
3 | Ашинский муниципиальный район | Челябинская область, г. Сим, ул.Революции д. 12 | Линия электропередачи (ВЛ-35кВ ПС Симская тяга (110/35/10)-ГПП "Агрегат 35/6) | Челябинская область, Ашинский район, г. Сим
|  |  | ГПП "Агрегат" 35/6 кВ | Челябинская область, Ашинский район, г. Сим, ул. Пушкина,1
|  |  | КРУН-10кВ | Челябинская область, Ашинский район, г. Сим, ул. Вокзальная
|  |  | РП-13 | Россия, Челябинская область, Ашинский район, г. Сим, ул. Заводская, с северной стороны школы № 6
|  |  | ТП-Котельная 10/0,4кВ | Челябинская область, Ашинский район, г. Сим, ПАО "Агрегат", Котельная.
|  |  | ТП-2 10/0,4кВ | Челябинская область, Ашинский район, г. Сим, ПАО "Агрегат".
|  |  | ТП-39 (КТП) 6/0,4кВ | Челябинская область, Ашинский район, г. Сим, ПАО "Агрегат".
|  |  | ТП-20 6/0,4кВ | Челябинская область, Ашинский район, г. Сим, ПАО "Агрегат".
|  |  | ТП-9 6/0,4кВ | Челябинская область, Ашинский район, г. Сим, ПАО "Агрегат".
|  |  | ТП-18 6/0,4кВ | Челябинская область, Ашинский район, г. Сим, ПАО "Агрегат".
|  |  | ТП-17 6/0,4кВ | Челябинская область, Ашинский район, г. Сим, ПАО "Агрегат".
|  |  | ТП-5 6/0,4кВ | Челябинская область, Ашинский район, г. Сим, ПАО "Агрегат".
|  |  | ТП-15 6/0,4кВ | Челябинская область, Ашинский район, г. Сим, ПАО "Агрегат".
|  |  | ТП-12 6/0,4кВ | Челябинская область, Ашинский район, г. Сим, ПАО "Агрегат".
|  |  | ТП-1 6/0,4кВ | Челябинская область, Ашинский район, г. Сим, ПАО "Агрегат".
|  |  | ТП-17А 6/0,4кВ | Челябинская область, Ашинский район, г. Сим, ПАО "Агрегат".
|  |  | ТП-7 6/0,4кВ | Челябинская область, Ашинский район, г. Сим, ПАО "Агрегат".
|  |  | ТП-8 6/0,4кВ | Челябинская область, Ашинский район, г. Сим, ПАО "Агрегат".
|  |  | ТП-6 6/0,4кВ | Челябинская область, Ашинский район, г. Сим, ПАО "Агрегат".
|  |  | ТП-10 6/0,4кВ | Челябинская область, Ашинский район, г. Сим, ПАО "Агрегат".
|  |  | ТП-13 6/0,4кВ | Челябинская область, Ашинский район, г. Сим, ПАО "Агрегат".
|  |  | ТП-17Б 6/0,4кВ | Челябинская область, Ашинский район, г. Сим, ПАО "Агрегат".
|  |  | ТП-3 6/0,4кВ | Челябинская область, Ашинский район, г. Сим, ПАО "Агрегат".
|  |  | ТП-4 6/0,4кВ | Челябинская область, Ашинский район, г. Сим, ПАО "Агрегат".
|  |  | КЛ-6кВ | Челябинская обл, Ашинский район, г. Сим, район «Торф».
|  |  | Электрические сети 0,4 кВ | Челябинская область, Ашинский район, г. Сим, ул. Линейная, Школьная, Полевая, Ключевая, Северная
|  |  | ВКЛ-10кВ ф.3 "Симская-Биянка" | Челябинская область, Ашинский район, от ст. Симская до Биянского сельского поселения
|  |  | Электрические сети 0,4 кВ, протяженностью 11 016,00 м. | Челябинская область, Ашинский район, с. Биянка
|  |  | ТП-66, ВЛ-0,4кВ от ТП-66 | Челябинская область, Ашинский район, п. Колослейка
|  |  | ТП-67, ВЛ-0,4кВ от ТП-67 | Челябинская область, Ашинский район, п. Караганка
|  |  | ТП-68, ВЛ-0,4кВ от ТП-68 | Челябинская область, Ашинский район, с. Биянка
|  |  | ТП-69, ВЛ-0,4кВ от ТП-69 | Челябинская область, Ашинский район, с. Биянка
|  |  | Электрические сети 0,4кВ от ТП-67 протяженностью 2 259м | Челябинская обл., Ашинский район, п. Караганка, ул. Речная от ТП-67
|  |  | Электрические сети 0,4кВ от ТП-66 протяженностью 1 538м | Челябинская обл., Ашинский район, п. Колослейка, ТП-66
4 | Саткинский муниципальный район | Челябинская область, г. Бакал ул. Кооперативная, 4 | ПС Объединенный рудник 35/6кВ | Челябинская область, Саткинский район, г. Бакал
|  |  | ПС Обжиговая 110/6кВ | Челябинская область, Саткинский район, г. Бакал
|  |  | ПС Тяговая 6кВ | Челябинская область, Саткинский район, г. Бакал
|  |  | ПС Шахтная 110/6кВ | Челябинская область, Саткинский район, г. Бакал
|  |  | ПС Сидеритовая 110/6кВ | Челябинская область, Саткинский район, г. Бакал
|  |  | ПС ЦПК 6кВ | Челябинская область, Саткинский район, г. Бакал
|  |  | ПС Иркускан 35/6кВ | Челябинская область, Саткинский район, г. Бакал
|  |  | ВЛ-110кВ до ПС Сидеритовая | Россия, Челябинская область, Саткинский район, г. Бакал, промплощадка
|  |  | ВЛ-110кВ до ПС Обжиговая | Россия, Челябинская область, Саткинский район, г. Бакал, промплощадка
|  |  | ВЛ-110кВ до ПС Шахтная | Россия, Челябинская область, Саткинский район, г. Бакал, промплощадка
|  |  | ВЛ-35кВ от ПС Объединенный рудник до ПС Иркускан | Россия, Челябинская область, Саткинский район, г. Бакал, промплощадка
|  |  | ВЛ-35кВ от ПС Бакал до ПС Иркускан | Россия, Челябинская область, Саткинский район, г. Бакал, промплощадка
|  |  | ВЛ-35кВ от ПС Бакал до ПС Объединенный рудник | Россия, Челябинская область, Саткинский район, г. Бакал, промплощадка
|  |  | ВЛ-6кВ от ПС Тяговая до ПС Объединенный рудник | Россия, Челябинская область, Саткинский район, г. Бакал, промплощадка
|  |  | КЛ-6кВ в каб. тоннеле от ПС Бакал до ПС ЦПК | Россия, Челябинская область, Саткинский район, г. Бакал, промплощадка
|  |  | ПС СЧПЗ 35/6кВ | Россия, Челябинская область, г. Сатка, пл.1 Мая, д. 1.
|  |  | ЛЭП от ПС "Рудничная" до ГПП "Металлургическая" | Россия, Челябинская область, г. Сатка.
5 | Кусинский муниципальный район | Челябинская область, г. Куса, ул. Михаила Бубнова д.11 | ЛЭП-35кВ Ахтенский рудник | Челябинская область, Кусинский район, пгт. Магнитка, ул. Спартака, 6
|  |  | ПС Ахта 35/6кВ | Челябинская область, Кусинский район, пгт. Магнитка, ул. Спартака, д.6
|  |  | ВКЛ-6кВ от ГПП Куса 110/10 до ТП-1, ТП-2, ТП-4, ТП-5 | Челябинская область г. Куса
|  |  | ТП-1, ТП-2, ТП,5 | Челябинская область г. Куса, ул. Бубнова, 11
|  |  | ТП-4 | Челябинская область г. Куса, ул. Толстого, 5
|  |  | ПС Медведевка 35/6/0,4кВ | Челябинская область, Кусинский район, с. Медведевка
6 | Верхнеуфалейский городской округ | Челябинская область, г. Верхний Уфалей, пос. Черемшанка, ул. Советская, 42 | ВЛ-35кВ Дормаш | Челябинская область, г. В. Уфалей, п. Строителей, промплощадка ОАО Завод Дормаш, от оп.29 до ПС Дормаш
|  |  | ПС Дормаш 35/6кВ | Челябинская область, г. В. Уфалей, п. Строителей, ОАО Завод Дормаш
|  |  | ПС УЗРМО 110/10кВ | Челябинская область, г. В. Уфалей, ул. Ленина,129
|  |  | КЛ-6кВ (от ЦРП-6 до ТП-26) | Челябинская область, г. В. Уфалей, ул. Ленина,129
|  |  | ВЛ-35кВ Нижний Уфалей | Челябинская область, г. В. Уфалей, п. Нижний Уфалей
|  |  | ПС Нижний Уфалей 35/6кВ | Челябинская область, г. В. Уфалей, п. Нижний Уфалей
|  |  | ПС Черемшанка 35/6кВ | Челябинская область, г. В. Уфалей, п. Черемшанка
|  |  | ТП-Промплощадка | Челябинская область, г. В. Уфалей, п. Черемшанка
|  |  | ВЛ-35кВ Уфалей-Черемшанка | Челябинская область, г. В. Уфалей
|  |  | ВЛ-35кВ Черемшанка-Черноозерка | Челябинская область, г. В. Уфалей, п. Черемшанка
|  |  | ПС Черноозерка 35/6кВ | Челябинская область, г. В. Уфалей, 8,7кс юго-восточнее п. Черемшанка
|  |  | ВЛ-6кВ от ПС Черноозерка | Челябинская область, г. В. Уфалей, п. Черемшанка
|  |  | ВЛ-6кВ от ПС Черноозерка | Челябинская область, г. В. Уфалей, п. Черемшанка
|  |  | КТПН 35/6 кВ «Выбор» | Челябинская область, Верхний Уфалей
|  |  | КТП 6/0,4 кВ | Челябинская область Верхний Уфалей, пос. Коркодин
|  |  | КЛ-6кВ от ПС "Нижний Уфалей" | Россия, Челябинская обл., г.Верхний Уфалей, пос.Нижний Уфалей, ул.Энгельса, д.1
|  |  | ВКЛ-6кВ от ПС "Нижний Уфалей" до ПС-2 | Россия, Челябинская обл., г.Верхний Уфалей, пос.Нижний Уфалей, ул.Энгельса, д.1
|  |  | КТП-6 0,4кВ "ПС-2" | Челябинская область, г. В. Уфалей, п. Нижний Уфалей
|  |  | КТП-400-35/6кВ | Челябинская обл., г. Верхний Уфалей
|  |  | КТП-630 6/0,4кВ | Челябинская обл., гор. Верхний Уфалей, пос. Строителей
7 | Троицкий городской округ | Челябинская область, г. Троицк ул. Аппельбаума д. 20 Офис №8 | ПС 35/6кВ Жиркомбинат | Челябинская область, г. Троицк, ул. Аппельбаума, 20
8 | Кыштымский городской округ | Челябинская область, г. Кыштым | ПС 35/6кВ Ксанта | Челябинская область, г. Кыштым, ул. Боровая, 5
|  |  | Распределительный пункт – 6 кВ. ВЛ-6 кВ 2 290 м., КЛ -0,4 кВ 1470 м, ТП 6/0,4 кВ, КЛ-6 кВ - 800 м, ТП 6/0,4 кВ, КЛ - 6 кВ - 70м., ТП 6/0,4 кВ КЛ6 кВ - 600м. | Челябинская область, г. Кыштым
|  |  | ВЛ-0,4кВ от ПС Ксанта РУ-0,4кВ ф. Автозаправка, протяженностью 800м | Челябинская область, г. Кыштым в 17м северо-восточнее здания №5, ул. Анабашская
|  |  | ВЛ-6кВ от ПС Ксанта ЗРУ-6кВ яч.9, протяженностью 600м | Челябинская область, г. Кыштым в 193м северо-восточнее здания №2, ул. Гагарина
|  |  | Трансформаторная подстанция, ВЛ-6 кВ | Челябинская область, г. Кыштым, ул. Анбашская, 15
|  |  | 2БКТП 630-6/0,4кВ | Челябинская область, г. Кыштым
|  |  | ВЛ-35кВ (отпайка от ВЛ 35кВ Кыштым-Бижеляк до ПС Радиозавод | Челябинская область, г. Кыштым
|  |  | ПС Радиозавод 35/6кВ | Челябинская область, г. Кыштым, ул. Ленина,50
|  |  | ВЛ-6кВ | Челябинская область, г. Кыштым, от ул. ЧГРЭС до ТП№4 ул. Ленина,50
|  |  | ТП-150 6/0,4кВ | Челябинская область, г. Кыштым, ул. Возмездия, 39
|  |  | РП-6кВ, ТП №1 6/0,4кВ, ТП №2 6/0,4кВ, ТП №3 6/0,4кВ, КЛ-6кВ, ВЛ-6кВ | Челябинская область, г. Кыштым
|  |  | ТП-138, ВЛ-6кВ | Челябинская область, г. Кыштым, ул. Ленина, 44б
|  |  | Трансформаторная подстанция МТП-157 | Челябинская область, г. Кыштым, ул. Мира, 1
|  |  | ВЛ-6кВ | Челябинская область, г. Кыштым, ул. Мира, 1
|  |  | Трансформаторная подстанция КТПН-400/6/0,4 | Челябинская обл., г. Кыштым, ул. Егозинка, 28б
|  |  | ВЛ-6кВ | Челябинская обл., г. Кыштым, ул. Егозинка, 28б
|  |  | ЦРП-6кВ | Челябинская область, г. Кыштым, ул. Огнеупорная, 2А
|  |  | КЛ-6кВ | Челябинская область, г. Кыштым, ул. Дальняя, 2
|  |  | ТП-177 | Челябинская область, г. Кыштым, ул. Дальняя, 9А
|  |  | ТП-178 | Челябинская область, г. Кыштым, ул. Дальняя 2Ж
|  |  | ТП-179 | Челябинская область, г. Кыштым, ул. Дальняя, 2И
|  |  | ТП400/6/0,4кВ | Челябинская область, г. Кыштым, ул. Фрунзе, 1
|  |  | ТП №315 | Челябинская область, г. Кыштым, ул. Уральская, 18
|  |  | ВКЛ-10кВ "Ответвление Город-1" | Челябинская обл., г. Карабаш, ул. Металлургов
ВКЛ-10кВ "Ответвление Город-2"
2КТПН-1000/10/0,4 кВ (ТП-33)
2КЛ-0,4кВ до ЦТП
4КЛ-0,4кВ до ТРК
КЛ-0,4кВ до сцены и фонтана
9 | Коркинский муниципальный район | Челябинская область, г. Коркино | ТП №1, ТП№2, ВЛ-6кВ ф. УЗНБ | Челябинская область, г. Коркино, ул. Керамиков, 36
10 | Брединский муниципальный район | Челябинская область, п. Бреды | КТПн 10/0,4кВ, ВЛ-10кВ | Челябинская область, п. Бреды, ул. Спартака, 4Б
|  |  | КТПн 10/0,4кВ 100кВА, ВЛ-10кВ | Челябинская область, п. Бреды, ул. Копейская, 41Б
|  |  | КТПн 10/0,4кВ 250кВА, ВЛ-10кВ | Челябинская область, п. Бреды, ул. Аэродромная, 40Б
|  |  | КТПн №9 10/0,4кВ 250кВА, анкерная опора ВЛ-10кВ | Челябинская область, п. Бреды, ул. 1-ая Степная, 2Б, район школы №2
|  |  | КТПн №34 10/0,4кВ 250кВА, ВЛ-10кВ | Челябинская область, п. Бреды, ул. 1-ая Степная, 2Б, район школы №2
|  |  | КТПН-391 | Челябинская область, Брединский район, п. Атамановский, пер. Зеленый, 4/1
|  |  | КТПН-396 | Челябинская область, Брединский район, п. Атамановский, ул. Молодежная, 18
11 | Карталинский муниципальный район | Челябинская область, п.Локомотивный | ТП №1 | Челябинская область, п.Локомотивный, ул. Мира, 18
|  |  | ТП №2 | Челябинская область, п.Локомотивный, ул. Ленина, 20
|  |  | ТП №3 | Челябинская область, п.Локомотивный, ул. Школьная, 14
|  |  | ТП №4 | Челябинская область, п.Локомотивный
|  |  | ТП №5 | Челябинская область, п.Локомотивный, ул. Ленина, 21
|  |  | ТП №6 | Челябинская область, п.Локомотивный, ул. Ленина, 55
|  |  | ТП №7 | Челябинская область, п.Локомотивный, ул. Советская, 64
|  |  | ТП №8 | Челябинская область, п.Локомотивный, мкр. 1, стр.13
|  |  | ТП №9 | Челябинская область, п.Локомотивный, мкр. 1, стр.25
|  |  | ТП №10 | Челябинская область, п.Локомотивный, ул. Мира, 60
|  |  | ТП №11 | Челябинская область, п.Локомотивный, ул. Строителей, 69
|  |  | ТП №15 | Челябинская область, п.Локомотивный, насосно-фекальная станция №3
|  |  | ТП №16 | Челябинская область, п.Локомотивный, комплекс очистных сооружений
|  |  | ТП №17 | Челябинская область, п.Локомотивный, насосно-фекальная станция №4
|  |  | ТП №20 | Челябинская область, п.Локомотивный, насосно-фекальная станция №2
|  |  | ТП №21 | Челябинская область, п.Локомотивный, ул. Школьная, 34
|  |  | ТП №22 | Челябинская область, п.Локомотивный, ул. Школьная, 43
|  |  | ТП №23 | Челябинская область, п.Локомотивный, ул. Строителей, 51
|  |  | ТП №26 | Челябинская область, п.Локомотивный, насосно-фекальная станция №2
|  |  | ТП №29 | Челябинская область, п.Локомотивный, ул. Школьная, 41
|  |  | ТП №30 | Челябинская область, п.Локомотивный, насосно-фекальная станция №2
|  |  | ТП №31 | Челябинская область, п.Локомотивный, ул. Школьная, 59
|  |  | ТП №32 | Челябинская область, п.Локомотивный, Центральный тепловой пункт
|  |  | ТП №33 | Челябинская обл, пос. Локомотивный
|  |  | ТП №34 | Челябинская обл, пос. Локомотивный
|  |  | ТП №35 | Челябинская область, п.Локомотивный, ул. Ленина, 88
|  |  | КТПН, ТМ 400 | Челябинская область, п.Локомотивный
|  |  | КЛ-6кВ | Челябинская область, п.Локомотивный
12 | Магнитогорский городской округ | Челябинская область, г. Магнитогорск | ВЛ-6кВ | Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Лазника, 37
|  |  | ТП ООО Техноцентр | Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Лазника, 37
|  |  | ТП ООО Энергострой | Челябинская область, г. Магнитогорск, Агаповское шоссе 4, стр. 20
|  |  | КЛ-6кВ | Челябинская область, г. Магнитогорск от ТП-1 Сигма-Плюс до складского помещения Агаповское шоссе 4
|  |  | ВЛ-6кВ | Челябинская область, г. Магнитогорск от ТП-1 Сигма-Плюс до складского помещения Агаповское шоссе 4
|  |  | ВЛ-0,4кВ | Челябинская область, г. Магнитогорск от ТП-1 Сигма-Плюс до складского помещения Агаповское шоссе 4
|  |  | ТП-128 10/0,4кВ | Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Сталеваров, 17/8
|  |  | ПС-МЭЗ 35/6кВ | Челябинская обл., г. Магнитогорск, ш. Белорецкое, д. 5, стр. 3
|  |  | ВЛ-35кВ | Челябинская обл., г. Магнитогорск, ш. Белорецкое, д. 5, стр. 3
13 | Еткульский район | с. Коелга | ВЛ-6кВ | Челябинская обл., Еткульский район, с. Коелга
|  |  | Электрические сети от ЦРП до ТП-3, ТП-7, ТП-8, ТП-9, ТП-12, ТП-13 | Челябинская область