## 1 кв
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | 1 | квартал | 2020 | года
ООО "ПРОДВИЖЕНИЕ"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | ООО «Продвижение» | КЛ | пс "Объединенный рудник" | 6 (6.3) | 7,30 2020.01.13 | 11,37 2020.01.13 | П | 4.12 | пс "Объединенный рудник" яч.1 Подсобное хозяйство | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | МУП "Горэлектросеть" |  |  |  | 1
2 | ООО "Продвижение" | КЛ | ГПП "Агрегат" | 6 (6.3) | 14,08 2020.01.14 | 14,52 2020.01.14 | В | 0.73 | ПС "Агрегат" 35/6кВ ЗРУ-6кВ ф.34 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ООО "Урал-Ресурс" | 5 | 3.4.9.1 | 4.4 | 0
3 | ООО "Продвижение" | КЛ | ПС Иркускан | 6 (6.3) | 12,01 2020.01.16 | 13,35 2020.01.16 | В | 1.57 | ПС Иркускан яч.1 ф. «Главный 2» | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | 3.4.9.1 | 4.3 | 0
4 | ООО "Продвижение" | КЛ | ПС Иркускан | 6 (6.3) | 23,28 2020.01.16 | 9,00 2020.01.17 | В | 9.53 | ПС Иркускан яч.1 ф. «Главный 2» | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ООО "Урал-Ресурс" | 10 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
5 | ООО "Продвижение" | КЛ | ПС Сидеритовая | 6 (6.3) | 10,04 2020.01.26 | 11,04 2020.01.26 | П | 1 | ПС Сидеритовая яч.23 | ООО "БРУ" | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
6 | ООО "Продвижение" | КЛ | ПС Сидеритовая | 6 (6.3) | 11,09 2020.01.26 | 11,54 2020.01.26 | П | 0.75 | ПС Сидеритовая яч.27 | ООО "БРУ" | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
7 | ООО "Продвижение" | КЛ | ПС Иркускан | 6 (6.3) | 12,30 2020.01.26 | 13,30 2020.01.26 | П | 1 | ПС Иркускан яч.1 ф. «Главный 2» | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
8 | ООО «Продвижение» | ВЛ | ПС "Иркускан" | 6 (6.3) | 13,50 2020.01.26 | 14,14 2020.01.26 | П | 0.4 | ПС "Иркускан "ф.Новый посёлок | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | МУП "Горэлектросеть" |  |  |  | 1
9 | ООО «Продвижение» | ВЛ | ПС "Иркускан" | 6 (6.3) | 4,57 2020.01.27 | 9,40 2020.01.27 | В | 4.72 | ПС "Иркускан "ф.Новый посёлок | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | МУП "Горэлектросеть" | 15 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
ИТОГО по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период: | [6 empty] | И | 23.82 | х | х | х | 9
по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [6 empty] | П | 7.27 | х | х | х | 5
по аварийным ограничениям | [6 empty] | А |  | х | х | х
по внерегламентным отключениям | [6 empty] | В | 16.55 | х | х | х | 4
по внерегламентым отключениям, учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности | [6 empty] | В1 |  | х | х | х

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь