## 3 кв
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | 1 | квартал | 2021 | года
ООО "ПРОДВИЖЕНИЕ"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Сидеритовая | 6 (6.3) | 04,55 2021.01.03 | 06,40 2021.01.03 | В | 1.75 | ПС Сидеритовая яч.30 ф. «Новобокальскийкарьер 1» | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 233; 13.01.2021 | 3.4.9.3 | 4.4 | 0
2 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Сидеритовая | 6 (6.3) | 08,34 2021.01.03 | 15,14 2021.01.03 | В | 6.666 | ПС Сидеритовая яч.30 ф. «Новобокальскийкарьер 1» | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 234; 13.01.2021 | 3.4.9.3 | 4.4 | 0
3 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Сидеритовая | 6 (6.3) | 18,00 2021.01.03 | 18,15 2021.01.03 | В | 0.25 | ПС Сидеритовая яч.30 ф. «Новобокальскийкарьер 1» | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 235; 13.01.2021 | 3.4.9.3 | 4.4 | 0
4 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Сидеритовая | 6 (6.3) | 19,07 2021.01.03 | 21,13 2021.01.03 | В | 2.1 | ПС Сидеритовая яч.30 ф. «Новобокальскийкарьер 1» | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 236; 13.01.2021 | 3.4.9.3 | 4.4 | 0
5 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Сидеритовая | 6 (6.3) | 21,38 2021.01.03 | 22,35 2021.01.03 | В | 0.95 | ПС Сидеритовая яч.30 ф. «Новобокальскийкарьер 1» | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 237; 13.01.2021 | 3.4.9.3 | 4.4 | 0
6 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Сидеритовая | 6 (6.3) | 12,59 2021.01.04 | 14,53 2021.01.04 | В | 1.9 | ПС Сидеритовая яч.30 ф. «Новобокальскийкарьер 1» | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 238; 13.01.2021 | 3.4.9.3 | 4.12 | 0
7 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС УЗРМО | 10 (10.5) | 11,40 2021.01.12 | 12,40 2021.01.12 | В | 1 | ПС УЗРМО яч.12 Литейный цех | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 242; 13.01.2021 | 3.4.9.3 | 4.12 | 0
8 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Объединенный рудник | 6 (6.3) | 18,24 2021.01.12 | 19,30 2021.01.12 | В | 1.1 | ПС Объединенный рудник яч.17 ф. Нижнелинейный район | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 243; 13.01.2021 | 3.4.9.3 | 4.4 | 0
9 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Объединенный рудник | 6 (6.3) | 11,00 2021.01.15 | 13,32 2021.01.15 | В | 2.533 | ПС Объединенный рудник яч.10 ф.Северный район | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 244; 25.01.2021 | 3.4.9.3 | 4.4 | 0
10 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Шахтная | 6 (6.3) | 11,20 2021.01.15 | 14,34 2021.01.15 | В | 3.233 | ПС Шахтная яч.25 ф. Рудничное | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 245; 25.01.2021 | 3.4.9.3 | 4.4 | 0
11 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Агрегат | 6 (6.3) | 11,50 2021.01.17 | 13,08 2021.01.17 | В | 1.3 | ПС Агрегат ф. 14 ЦРП-6 Город | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 246; 25.01.2021 | 3.4.9.1 | 4.4 | 0
12 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Агрегат | 6 (6.3) | 14,24 2021.01.17 | 16,00 2021.01.17 | В | 1.6 | ПС Агрегат ф. 14 ЦРП-6 Город | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 247; 25.01.2021 | 3.4.9.1 | 4.4 | 0
13 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Медведевка | 6 (6.3) | 10,58 2021.01.23 | 11,38 2021.01.23 | В | 0.666 | ПС Медведевка яч.7 ф. «Мраморный карьер» | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 248; 25.01.2021 | 3.4.9.3 | 4.12 | 0
14 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Обжиговая | 6 (6.3) | 01,10 2021.01.26 | 04,15 2021.01.26 | В | 3.083 | ПС Обжиговая яч.20 (ЦРП-4 вв2) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 249; 25.01.2021 | 3.4.9.3 | 4.12 | 0
15 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Агрегат | 6 (6.3) | 16,00 2021.02.02 | 20,20 2021.02.02 | В | 4.33 | ТП-20 яч.6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 254; 05.02.2021 | 3.4.9.1 | 4.4 | 0
16 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Агрегат | 6 (6.3) | 15,48 2021.02.05 | 16,20 2021.02.05 | В | 0.53 | ПС Агрегат яч. 37 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 255; 12.02.2021 | 3.4.9.1 | 4.4 | 0
17 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС МНЗ | 6 (6.3) | 22,45 2021.02.06 | 02,15 2021.02.07 | В | 3.5 | ПС МНЗ ф. «Автотехникум» | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 256; 12.02.2021 | 3.4.9.1, 3.4.12.2 | 4.21 | 0
18 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Черемшанка | 6 (6.3) | 00,23 2021.02.07 | 01,33 2021.02.07 | В | 1.17 | ПС Черемшанка ПС-1, яч.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 257; 12.02.2021 | 3.4.9.1, 3.4.12.2 | 4.21 | 0
19 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС МНЗ | 6 (6.3) | 04,57 2021.02.07 | 05,34 2021.02.07 | В | 0.62 | ПС МНЗ ф. «Автотехникум» | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 259; 12.02.2021 | 3.4.9.1, 3.4.12.2 | 4.21 | 0
20 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Черемшанка | 6 (6.3) | 11,50 2021.02.07 | 12,33 2021.02.07 | В | 0.72 | ПС Черемшанка ПС-1, яч.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 260; 12.02.2021 | 3.4.9.1, 3.4.12.2 | 4.21 | 0
21 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Черноозерка | 6 (6.3) | 13,50 2021.02.07 | 15,00 2021.02.07 | В | 1.17 | ПС Черноозерка яч.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 261; 12.02.2021 | 3.4.9.3, 3.4.12.2 | 4.21 | 0
22 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС МНЗ | 6 (6.3) | 16,06 2021.02.09 | 17,21 2021.02.09 | В | 1.25 | ПС МНЗ ф. «Автотехникум» | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 263; 12.02.2021 | 3.4.9.1 | 4.4 | 0
23 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС МНЗ | 6 (6.3) | 21,25 2021.02.09 | 21,45 2021.02.09 | В | 0.33 | ПС МНЗ ф. «Автотехникум» | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 264; 12.02.2021 | 3.4.9.3 | 4.21 | 0
24 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС МНЗ | 6 (6.3) | 14,55 2021.02.23 | 15,30 2021.02.23 | В | 0.58 | ПС МНЗ ф. «Автотехникум» | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 269; 26.02.2021 | 3.4.9.1, 3.4.12.2 | 4.21 | 0
25 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС МНЗ | 6 (6.3) | 16,30 2021.02.23 | 17,06 2021.02.23 | В | 0.6 | ПС МНЗ ф. «Автотехникум» | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 271; 26.02.2021 | 3.4.9.1, 3.4.12.2 | 4.21 | 0
26 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Шахтная | 6 (6.3) | 17,06 2021.02.23 | 18,19 2021.02.23 | В | 1.22 | ПС Шахтная ф. ЦКС | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 272; 26.01.2021 | 3.4.9.3, 3.4.12.2 | 4.21 | 0
27 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС МНЗ | 6 (6.3) | 13,10 2021.02.24 | 13,30 2021.02.24 | В | 0.33 | ПС МНЗ ф. «Автотехникум» | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 277; 26.02.2021 | 3.4.9.1, 3.4.12.2 | 4.21 | 0
28 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС МНЗ | 6 (6.3) | 15,00 2021.02.24 | 15,18 2021.02.24 | В | 0.3 | ПС МНЗ ф. «Автотехникум» | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 278; 26.02.2021 | 3.4.9.1, 3.4.12.2 | 4.21 | 0
29 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Медведевка | 6 (6.3) | 22,15 2021.02.25 | 23,05 2021.02.25 | В | 0.83 | ПС Медведевка яч.7 ф. «Мраморный карьер» | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 280; 26.02.2021 | 3.4.9.3 | 4.12 | 0
30 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Черемшанка | 6 (6.3) | 11,00 2021.02.28 | 11,25 2021.02.28 | В | 0.42 | ПС Черемшанка ф. «Правоеполукольцо» | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 281; 26.02.2021 | 3.4.9.3 | 4.12 | 0
31 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Агрегат | 6 (6.3) | 13,40 2021.03.06 | 13,48 2021.03.06 | В | 0.133 | ПС Агрегат яч. 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 282; 12.03.2021 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
32 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Обжиговая | 6 (6.3) | 15,50 2021.03.09 | 17,40 2021.03.09 | В | 1.833 | ПС Обжиговая яч.20 ф. «ЦРП-4 вв2» | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 283; 12.03.2021 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
33 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС МНЗ | 6 (6.3) | 11,15 2021.03.13 | 11,45 2021.03.13 | В | 0.5 | ПС МНЗ ф. «Уральские ферросплавы» | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 284; 19.03.2021 | 3.4.9.3 | 4.21 | 0
34 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Черемшанка | 6 (6.3) | 12,00 2021.03.15 | 13,23 2021.03.15 | В | 1.383 | ПС Черемшанка ПС-1, яч.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 285; 19.03.2021 | 3.4.9.1, 3.4.12.2 | 4.21 | 0
35 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Шахтная | 6 (6.3) | 13,00 2021.03.18 | 14,30 2021.03.18 | В | 1.5 | ПС Шахтная яч.25 ф. Рудничный | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 286; 19.03.2021 | 3.4.9.3, 3.4.12.2 | 4.21 | 0
36 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Шахтная | 6 (6.3) | 15,00 2021.03.18 | 17,44 2021.03.18 | В | 2.733 | ПС Шахтная яч.25 ф. Рудничный | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 287; 19.03.2021 | 3.4.9.3, 3.4.12.2 | 4.21 | 0
ИТОГО по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период: | [6 empty] | И | 54.113 | х | х | х | 38
по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [6 empty] | П | 0 | х | х | х | 0
по аварийным ограничениям | [6 empty] | А | 0 | х | х | х | 0
по внерегламентным отключениям | [6 empty] | В | 54.113 | х | х | х | 38
по внерегламентым отключениям, учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности | [6 empty] | В1 | 0 | х | х | х | 0

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь