## 2 кв
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | 2 | квартал | 2020 | года
ООО "ПРОДВИЖЕНИЕ"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Агрегат | 10 (10.5) | 05,35 2020.04.04 | 08,32 2020.04.04 | В | 2.95 | ПС Агрегат яч.13 ф. «Город» | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 61; 09.04.2020 | 3.4.9.1, 3.4.12.2 | 4.4 | 0
2 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Объединенный рудник | 6 (6.3) | 11,55 2020.04.04 | 21,07 2020.04.04 | В | 9.2 | ПС Объединенный рудник яч.9 ф. «Южный район» | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | МУП "Горэлектросеть" | 62; 09.04.2020 | 3.4.9.1, 3.4.12.2 | 4.4 | 0
3 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Шахтная | 6 (6.3) | 08,15 2020.04.06 | 14,30 2020.04.06 | В | 6.25 | ПС Шахтная яч.25 ф. «Рудничный» | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | МУП "Горэлектросеть" | 64; 09.04.2020 | 3.4.9.1, 3.4.12.2 | 4.4 | 0
4 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Иркускан | 6 (6.3) | 17,43 2020.04.06 | 17,55 2020.04.07 | В | 24.2 | ПС Иркускан яч.1 ф. «Главный 2» | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | МУП "Горэлектросеть" | 65; 09.04.2020 | 3.4.9.1, 3.4.12.2 | 4.4 | 0
5 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Объединенный рудник | 6 (6.3) | 23,40 2020.04.06 | 12,30 2020.04.07 | В | 12.83 | ПС Объединенный рудник яч.1 ф. «Подсобное хозяйство» | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | МУП "Горэлектросеть" | 66; 09.04.2020 | 3.4.9.1, 3.4.12.2 | 4.4 | 0
6 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Объединенный рудник | 6 (6.3) | 17,52 2020.04.07 | 19,46 2020.04.07 | В | 1.9 | ПС Объединенный рудник яч.1 ф. «Подсобное хозяйство» | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | МУП "Горэлектросеть" | 68; 09.04.2020 | 3.4.9.1, 3.4.12.2 | 4.4 | 0
7 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Объединенный рудник | 6 (6.3) | 20,09 2020.04.07 | 16,02 2020.04.08 | В | 19.88 | ПС Объединенный рудник яч.1 ф. «Подсобное хозяйство» | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | МУП "Горэлектросеть" | 69; 09.04.2020 | 3.4.9.1, 3.4.12.2 | 4.4 | 0
8 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Агрегат | 10 (10.5) | 06,05 2020.04.10 | 10,00 2020.04.10 | В | 3.916 | ПС Агрегат яч.37 ф. «Городской» | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 71; 16.04.2020 | 3.4.9.1, 3.4.12.2 | 4.4 | 0
9 | ООО "Продвижение" | ВЛ | ПС УЗРМО | 110 | 05,35 2020.04.12 | 05,35 2020.04.12 | В | 0 | ВЛ 110 кВ Мраморная-УЗРМО 1ц | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 72; 16.04.2020 | 3.4.9.1, 3.4.12.2 | 4.12 | 0
10 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС УЗРМО | 10 (10.5) | 04,00 2020.04.16 | 16,25 2020.04.16 | В | 12.416 | ПС УЗРМО яч.10 ф. «ЦРП-6» | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ООО "Эффект ТК" | 73; 16.04.2020 | 3.4.9.1, 3.4.12.2 | 4.12 | 0
11 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Иркускан | 6 (6.3) | 20,24 2020.04.16 | 17,07 2020.04.17 | В | 20.716 | ПС Иркускан яч.1 ф. «Главный 2» | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | МУП "Горэлектросеть" | 74; 24.04.2020 | 3.4.9.1, 3.4.12.2 | 4.4 | 0
12 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Иркускан | 6 (6.3) | 10,25 2020.04.22 | 13,57 2020.04.23 | В | 27.53 | ПС Иркускан яч.1 ф. «Главный 2» | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | МУП "Горэлектросеть" | 76; 24.04.2020 | 3.4.9.1, 3.4.12.2 | 4.4 | 0
13 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Шахтная | 6 (6.3) | 12,40 2020.04.22 | 15,15 2020.04.22 | В | 2.58 | ПС Шахтная яч.25 ф. «Рудничный» | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | МУП "Горэлектросеть" | 77; 24.04.2020 | 3.4.9.1, 3.4.12.2 | 4.4 | 0
14 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Шахтная | 6 (6.3) | 18,02 2020.04.22 | 21,10 2020.04.22 | В | 3.13 | ПС Шахтная яч.25 ф. «Рудничный» | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | МУП "Горэлектросеть" | 78; 24.04.2020 | 3.4.9.1, 3.4.12.2 | 4.4 | 0
15 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Иркускан | 6 (6.3) | 04,29 2020.04.24 | 09,41 2020.04.24 | В | 5.2 | ПС Иркускан яч.1 ф. «Главный 2» | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | МУП "Горэлектросеть" | 79; 24.04.2020 | 3.4.9.1, 3.4.12.2 | 4.4 | 0
16 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Агрегат | 10 (10.5) | 19,00 2020.04.25 | 19,20 2020.04.25 | В | 0.33 | ПС Агрегат яч.14 ф. «Городской» | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 80; 30.04.2020 | 3.4.9.1, 3.4.12.2 | 4.4 | 0
17 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Агрегат | 10 (10.5) | 22,20 2020.04.25 | 23,14 2020.04.25 | В | 0.9 | ПС Агрегат яч.14 ф. «Городской» | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 82; 30.04.2020 | 3.4.9.1, 3.4.12.2 | 4.4 | 0
18 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Черноозерка | 6 (6.3) | 01,00 2020.04.26 | 10,43 2020.04.26 | В | 9.716 | ПС Черноозерка яч. ф. «Зеленая линия» | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 83; 30.04.2020 | 3.4.9.1, 3.4.12.2 | 4.4 | 0
19 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Иркускан | 6 (6.3) | 07,33 2020.05.01 | 22,00 2020.05.01 | В | 14.45 | ПС Иркускан яч.1 ф. «Главный 2» | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | МУП "Горэлектросеть" | 86; 08.05.2020 | 3.4.9.1 | 4.4 | 0
20 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Иркускан | 6 (6.3) | 20,02 2020.05.18 | 21,10 2020.05.18 | В | 1.133 | ПС Иркускан яч.1 ф. «Главный 2» | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | МУП "Горэлектросеть" | 92; 25.05.2020 | 3.4.9.1 | 4.4 | 0
21 | ООО "Продвижение" | ВЛ | ПС УЗРМО | 110 | 03,40 2020.05.23 | 05,18 2020.05.23 | В | 1.633 | ВЛ 110 кВ Мраморная-УЗРМО 1ц | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 110-2; 01.06.2020 | 3.4.10, 3.4.7.4 | 4.11, 4.13 | 1
22 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Черемшанка | 6 (6.3) | 16,20 2020.05.25 | 18,25 2020.05.25 | В | 2.083 | ПС Черемшанка ф. «Поселок» | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 93; 25.05.2020 | 3.4.9.1 | 4.4 | 0
23 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Черемшанка | 6 (6.3) | 16,21 2020.05.25 | 18,03 2020.05.25 | В | 1.7 | ПС Черемшанка ф. «Правое полукольцо» | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 94; 25.05.2020 | 3.4.9.1 | 4.4 | 0
24 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Нижний уфалей | 6 (6.3) | 11,10 2020.05.27 | 12,17 2020.05.27 | В | 1.116 | ПС Нижний уфалей Яч.4 ф. «Поселок» | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 96; 29.05.2020 | 3.4.9.1 | 4.4 | 0
25 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС МИЗ | 6 (6.3) | 16,23 2020.06.01 | 17,16 2020.06.01 | В | 0.883 | ПС МИЗ ф.1 «Кирзавод» | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 105; 05.06.2020 | 3.4.9.1 | 4.4 | 0
26 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Агрегат | 6 (6.3) | 19,00 2020.06.06 | 19,35 2020.06.06 | В | 0.583 | ПС Агрегат ф.34 «ЦРП-6» | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 107; 11.06.2020 | 3.4.9.1 | 4.4 | 0
27 | ООО "Продвижение" | ВЛ | ПС Объединенный рудник | 6 (6.3) | 19,35 2020.06.08 | 22,44 2020.06.08 | В | 3.15 | ПС Объединенный рудник ф.9 «Южный район» | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 108; 11.06.2020 | 3.4.9.1, 3.4.12.2 | 4.12 | 0
28 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС МИЗ | 6 (6.3) | 14,32 2020.06.28 | 16,23 2020.06.28 | В | 1.85 | ПС МИЗ ф. «Автотехникум» | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 111; 30.06.2020 | 3.4.9.1, 3.4.12.2 | 4.4 | 0
ИТОГО по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период: | [6 empty] | И | 192.225 | х | х | х | 28
по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [6 empty] | П | 0 | х | х | х | 0
по аварийным ограничениям | [6 empty] | А | 0 | х | х | х | 0
по внерегламентным отключениям | [6 empty] | В | 192.225 | х | х | х | 28
по внерегламентым отключениям, учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности | [6 empty] | В1 | 0 | х | х | х | 0

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь