## 2 кв
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | 2 | квартал | 2021 | года
ООО "ПРОДВИЖЕНИЕ"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Объединенный рудник | 6 (6.3) | 00,05 2021.04.01 | 01,47 2021.04.01 | В | 1.7 | ПС Объединенный рудник яч.10 ф.Северный район | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 289; 09.04.2021 | 3.4.9.3 | 4.4 | 0
2 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Шахтная | 6 (6.3) | 12,48 2021.04.01 | 15,17 2021.04.01 | В | 2.483 | ПС Шахтная яч.25 ф. Рудничный | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 290; 09.04.2021 | 3.4.9.3 | 4.21 | 0
3 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Агрегат | 6 (6.3) | 16,01 2021.04.01 | 16,48 2021.04.01 | В | 0.783 | ПС Агрегат яч. 37 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 291; 09.04.2021 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
4 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Агрегат | 6 (6.3) | 17,10 2021.04.01 | 01,08 2021.04.02 | В | 7.966 | ПС Агрегат яч. 37 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 292; 09.04.2021 | 3.4.9.1 | 4.3 | 0
5 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Шахтная | 6 (6.3) | 14,27 2021.04.02 | 15,20 2021.04.02 | В | 0.883 | ПС Шахтная яч.25 ф. Рудничный | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 293; 09.04.2021 | 3.4.9.3 | 4.21 | 0
6 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Шахтная | 6 (6.3) | 15,55 2021.04.02 | 16,57 2021.04.02 | В | 1.033 | ПС Шахтная яч.25 ф. Рудничный | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 294; 09.04.2021 | 3.4.9.3 | 4.21 | 0
7 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Объединенный рудник | 6 (6.3) | 14,47 2021.04.02 | 19,48 2021.04.02 | В | 5.016 | ПС Объединенный рудник ф.Новый район | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 295; 09.04.2021 | 3.4.9.3 | 4.4 | 0
8 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Объединенный рудник | 6 (6.3) | 15,20 2021.04.02 | 17,38 2021.04.02 | В | 2.3 | ПС Объединенный рудник ф.Подсобное хозяйство | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 296; 09.04.2021 | 3.4.9.3 | 4.4 | 0
9 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Обжиговая | 6 (6.3) | 07,25 2021.04.03 | 09,32 2021.04.03 | В | 2.116 | ПС Обжиговая яч.17 ф. «ЦРП-5 вв1» | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 297; 09.04.2021 | 3.4.9.3 | 4.21 | 0
10 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Шахтная | 6 (6.3) | 14,50 2021.04.03 | 17,33 2021.04.03 | В | 2.716 | ПС Шахтная яч.25 ф. Рудничный | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 298; 09.04.2021 | 3.4.9.3 | 4.21 | 0
11 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Медведевка | 6 (6.3) | 17,40 2021.04.04 | 18,10 2021.04.04 | В | 0.5 | ПС Медведевка яч.7 ф. «Мраморный карьер» | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 299; 09.04.2021 | 3.4.9.3 | 4.21 | 0
12 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Шахтная | 6 (6.3) | 09,39 2021.04.07 | 11,38 2021.04.07 | В | 1.983 | ПС Шахтная яч.25 ф. Рудничный | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 300; 09.04.2021 | 3.4.9.3 | 4.21 | 0
13 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Шахтная | 6 (6.3) | 10,15 2021.04.07 | 10,57 2021.04.07 | В | 0.7 | ПС Шахтная яч.8 ф.ГПП-540 вв2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 301; 09.04.2021 | 3.4.9.3 | 4.21 | 0
14 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Объединенный рудник | 6 (6.3) | 06,46 2021.04.10 | 08,26 2021.04.10 | В | 1.666 | ПС Объединенный рудник яч.10 ф.Северный район | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 302; 16.04.2021 | 3.4.9.3 | 4.12 | 0
15 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Объединенный рудник | 6 (6.3) | 08,27 2021.04.10 | 09,34 2021.04.10 | В | 1.116 | ПС Объединенный рудник яч.10 ф.Северный район | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 303; 16.04.2021 | 3.4.9.3 | 4.3 | 0
16 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Объединенный рудник | 6 (6.3) | 12,09 2021.04.10 | 12,34 2021.04.10 | В | 0.416 | ПС Объединенный рудник яч.10 ф.Северный район | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 304; 16.04.2021 | 3.4.9.3 | 4.21 | 0
17 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Объединенный рудник | 6 (6.3) | 10,55 2021.04.12 | 15,50 2021.04.12 | В | 4.916 | ПС Объединенный рудник яч.10 ф.Северный район | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 305; 16.04.2021 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
18 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Объединенный рудник | 6 (6.3) | 11,30 2021.04.25 | 12,57 2021.04.25 | В | 1.45 | ПС-72 яч.72.30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | АО "Горэлектросеть" (Челябинская обл) | 306; 30.04.2021 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
19 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Шахтная | 6 (6.3) | 13,55 2021.04.26 | 15,15 2021.04.26 | В | 1.333 | ПС Шахтная яч.25 ф. Рудничный | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 307; 30.04.2021 | 3.4.9.3 | 4.21 | 0
20 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Шахтная | 6 (6.3) | 16,00 2021.04.26 | 19,45 2021.04.26 | В | 3.75 | ПС Шахтная яч.25 ф. Рудничный | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 308; 30.04.2021 | 3.4.9.3 | 4.12 | 0
21 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Объединенный рудник | 6 (6.3) | 13,46 2021.05.02 | 17,35 2021.05.02 | В | 3.816 | ПС Объединенный рудник яч.17 ф.Нижелинейный район | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 311; 07.05.2021 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
22 | ООО "Продвижение" | КЛ | ПС УЗРМО | 10 (10.5) | 07,10 2021.05.04 | 15,06 2021.05.04 | В | 7.933 | ПС УЗРМО яч.22 ф.ЦРП-6 вв1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 312; 07.05.2021 | 3.4.9.3 | 4.12 | 0
23 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Черноозерка | 6 (6.3) | 13,25 2021.05.05 | 16,01 2021.05.05 | В | 2.6 | ПС Черноозерка яч.3 ф.Зеленая линия | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 313; 07.05.2021 | 3.4.9.3 | 4.21 | 0
24 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Объединенный рудник | 6 (6.3) | 01,56 2021.05.09 | 15,43 2021.05.09 | В | 13.783 | ПС Объединенный рудник яч.17 ф.Нижелинейный район | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 314; 14.05.2021 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
25 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Черемшанка | 6 (6.3) | 01,30 2021.05.11 | 01,55 2021.05.11 | В | 0.416 | ПС Черемшанка яч.4 ф.Правое полукольцо | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 315; 14.05.2021 | 3.4.9.3 | 4.21 | 0
26 | ООО "Продвижение" | КЛ | ТП-150 | 6 (6.3) | 01,40 2021.05.17 | 03,50 2021.05.17 | В | 2.166 | КЛ 6 кВ яч.10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ООО "ЭРГО" | 316; 25.05.2021 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
27 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Агрегат | 10 (10.5) | 16,43 2021.05.17 | 18,08 2021.05.17 | В | 1.416 | ПС Агрегат яч.13 ф. «Город» | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 317; 25.05.2021 | 3.4.9.1 | 4.4 | 0
28 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Объединенный рудник | 6 (6.3) | 17,00 2021.05.18 | 18,02 2021.05.18 | В | 1.03 | ПС Объединенный рудник яч.10 ф.Северный район | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 318; 25.05.2021 | 3.4.9.3 | 4.21 | 0
29 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Ксанта | 6 (6.3) | 10,38 2021.05.21 | 12,57 2021.05.21 | В | 2.316 | ПС Ксанта яч.9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ООО "ЭРГО" | 319; 25.05.2021 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
30 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Шахтная | 6 (6.3) | 17,25 2021.05.30 | 19,05 2021.05.30 | В | 1.666 | ПС Шахтная яч.25 ф.Рудничный | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 320; 04.06.2021 | 3.4.9.3 | 4.21 | 0
31 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Шахтная | 6 (6.3) | 10,41 2021.06.04 | 13,13 2021.06.04 | В | 2.533 | ПС Шахтная яч.28 ф.ЦКС | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 321; 11.06.2021 | 3.4.9.3 | 4.21 | 0
32 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Объединенный рудник | 6 (6.3) | 07,02 2021.06.06 | 08,50 2021.06.06 | В | 1.8 | ПС Объединенный рудник яч.10 ф. Северный район | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 322; 11.06.2021 | 3.4.9.3 | 4.21 | 0
33 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Черемшанка | 6 (6.3) | 07,15 2021.06.07 | 07,49 2021.06.07 | В | 0.566 | ПС Черемшанка, ПС-1, яч.4 Правое полукольцо | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 323; 11.06.2021 | 3.4.9.3 | 4.21 | 0
34 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Объединенный рудник | 6 (6.3) | 14,21 2021.06.07 | 16,26 2021.06.07 | В | 2.08 | ПС Объединенный рудник яч.1 ф. Подсобное хозяйство | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 324; 11.06.2021 | 3.4.9.3 | 4.21 | 0
35 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Объединенный рудник | 6 (6.3) | 16,46 2021.06.07 | 21,23 2021.06.07 | В | 4.616 | ПС Объединенный рудник яч.1 ф. Подсобное хозяйство | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 325; 11.06.2021 | 3.4.9.3 | 4.21 | 0
36 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Объединенный рудник | 6 (6.3) | 00,05 2021.06.07 | 00,25 2021.06.07 | В | 0.333 | ПС Объединенный рудник яч.1 ф. Подсобное хозяйство | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 326; 11.06.2021 | 3.4.9.3 | 4.21 | 0
37 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Черемшанка | 6 (6.3) | 11,12 2021.06.09 | 14,00 2021.06.09 | В | 2.8 | ПС Черемшанка, ПС-1, яч.4 Правое полукольцо | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 327; 11.06.2021 | 3.4.9.3 | 4.21 | 0
38 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Черемшанка | 6 (6.3) | 11,12 2021.06.09 | 14,00 2021.06.09 | В | 2.8 | ПС Черемшанка, ПС-1, яч.4 Правое полукольцо | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 327; 11.06.2021 | 3.4.9.3 | 4.21 | 0
39 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Агрегат | 6 (6.3) | 16,30 2021.06.16 | 16,57 2021.06.16 | В | 0.45 | ПС Агрегат яч.37 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 328; 25.06.2021 | 3.4.9.1, 3.4.12.2 | 4.4 | 0
40 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Агрегат | 6 (6.3) | 16,32 2021.06.16 | 17,02 2021.06.16 | В | 0.5 | ПС Агрегат яч.13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 329; 25.06.2021 | 3.4.9.1, 3.4.12.2 | 4.4 | 0
41 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Шахтная | 6 (6.3) | 17,10 2021.06.17 | 19,57 2021.06.17 | В | 2.783 | ПС Шахтная яч.25 ф.Рудничны | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 330; 25.06.2021 | 3.4.9.3 | 4.21 | 0
42 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Ксанта | 6 (6.3) | 09,35 2021.06.20 | 10,51 2021.06.20 | В | 1.266 | ПС Ксанта яч.9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ООО "ЭРГО" | 331; 25.06.2021 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
43 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Ксанта | 6 (6.3) | 03,50 2021.06.23 | 05,21 2021.06.23 | В | 1.516 | ПС Ксанта яч.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ООО "ЭРГО" | 332; 25.06.2021 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
44 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Ксанта | 6 (6.3) | 04,15 2021.06.23 | 06,01 2021.06.23 | В | 1.766 | ПС Ксанта яч.9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ООО "ЭРГО" | 333; 25.06.2021 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
ИТОГО по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период: | [6 empty] | И | 107.777 | х | х | х | 46
по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [6 empty] | П | 0 | х | х | х | 0
по аварийным ограничениям | [6 empty] | А | 0 | х | х | х | 0
по внерегламентным отключениям | [6 empty] | В | 107.777 | х | х | х | 46
по внерегламентым отключениям, учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности | [6 empty] | В1 | 0 | х | х | х | 0

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь