## 2 кв
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | 2 | квартал | 2022 | года
ООО "ПРОДВИЖЕНИЕ"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС ТРУ | 6 (6.3) | 08,04 2022.01.02 | 08,17 2022.01.02 | В | 0.216 | ПС ТРУ яч.12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 1; 10.01.2022 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
2 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС ТРУ | 6 (6.3) | 08,04 2022.01.02 | 08,35 2022.01.02 | В | 0.516 | ПС ТРУ яч.16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 2; 10.01.2022 | 3.4.9.3 | 4.21 | 0
3 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС ТРУ | 6 (6.3) | 08,04 2022.01.02 | 09,54 2022.01.02 | В | 1.833 | ПС ТРУ яч.15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 3; 10.01.2022 | 3.4.9.3 | 4.21 | 0
4 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Радиозавод | 6 (6.3) | 19,34 2022.01.02 | 19,57 2022.01.02 | В | 0.383 | ПС Радиозавод яч.19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 4; 10.01.2022 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
5 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Обжиговая | 6 (6.3) | 10,27 2022.01.03 | 15,45 2022.01.03 | В | 5.3 | ПС Обжиговая яч.20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 5; 10.01.2022 | 3.4.9.3 | 4.21 | 0
6 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Черемшанка | 6 (6.3) | 10,27 2022.01.03 | 11,45 2022.01.03 | В | 1.3 | ПС Черемашанка ПС-2, яч.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ОАО "РЖД" (Южно-Уральская дирекция по энергообеспечению – Челябинская обл) | 6; 10.01.2022 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
7 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Агрегат | 6 (6.3) | 02,10 2022.01.08 | 02,30 2022.01.08 | В | 0.333 | ПС Агрегат яч.34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 7; 10.01.2022 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
8 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Медведевка | 6 (6.3) | 03,21 2022.01.08 | 19,16 2022.01.08 | П | 15.916 | ПС Медведевка яч.4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" |  | 3.4.9.1 |  | 1
9 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Агрегат | 6 (6.3) | 13,40 2022.01.08 | 14,47 2022.01.08 | В | 1.116 | ПС Агрегат яч.13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 9; 10.01.2022 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
10 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Агрегат | 6 (6.3) | 15,25 2022.01.08 | 16,41 2022.01.08 | В | 1.266 | ПС Агрегат яч.34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 11; 10.01.2022 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
11 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Агрегат | 6 (6.3) | 15,25 2022.01.08 | 16,34 2022.01.08 | В | 1.15 | ПС Агрегат яч.13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 12; 10.01.2022 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
12 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Агрегат | 6 (6.3) | 17,10 2022.01.08 | 19,07 2022.01.08 | В | 1.95 | ПС Агрегат яч.34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 13; 10.01.2022 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
13 | ООО "Продвижение" | КЛ | ТП-32 | 10 (10.5) | 15,00 2022.01.12 | 16,10 2022.01.12 | П | 1.166 | ТП-32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" |  | 3.4.9.1 |  | 1
14 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС ТРУ | 6 (6.3) | 22,27 2022.01.12 | 23,15 2022.01.12 | В | 0.8 | ПС ТРУ яч.16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 14; 17.01.2022 | 3.4.9.3 | 4.21 | 0
15 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Медведевка | 0.38 | 08,51 2022.01.14 | 09,11 2022.01.14 | П | 0.333 | ПС Медведевка гр.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" |  | 3.4.9.1 |  | 1
16 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Шахтная | 6 (6.3) | 11,20 2022.01.14 | 15,02 2022.01.14 | П | 3.7 | ПС Шахтная яч.25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3.4.9.3 |  | 1
17 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Агрегат | 6 (6.3) | 00,35 2022.01.16 | 00,42 2022.01.16 | В | 0.116 | ПС Агрегат яч.37 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 17; 17.01.2022 | 3.4.9.1, 3.4.12.2 | 4.21 | 0
18 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Агрегат | 6 (6.3) | 00,48 2022.01.16 | 01,45 2022.01.16 | В | 0.95 | ПС Агрегат яч.37 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 18; 17.01.2022 | 3.4.9.1, 3.4.12.2 | 4.21 | 0
19 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Агрегат | 6 (6.3) | 00,48 2022.01.16 | 02,48 2022.01.16 | В | 2 | ПС Агрегат яч.34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 19; 17.01.2022 | 3.4.9.1, 3.4.12.2 | 4.21 | 0
20 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Агрегат | 6 (6.3) | 04,01 2022.01.16 | 05,21 2022.01.16 | В | 1.333 | ПС Агрегат яч.37 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 20; 17.01.2022 | 3.4.9.1, 3.4.12.2 | 4.21 | 0
21 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Шахтная | 6 (6.3) | 11,00 2022.01.19 | 13,57 2022.01.19 | П | 2.95 | ПС Шахтная яч.25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3.4.9.3 |  | 1
22 | ООО "Продвижение" | КВЛ | РП КАЗ | 6 (6.3) | 15,10 2022.01.20 | 17,19 2022.01.21 | П | 26.15 | РП КАЗ, ввод№2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" |  | 3.4.9.1 |  | 1
23 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Агрегат | 6 (6.3) | 12,02 2022.01.25 | 15,41 2022.01.25 | П | 3.65 | ПС Агрегат яч.37 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 21; 31.01.2022 | 3.4.9.1 |  | 1
24 | ООО "Продвижение" | ВЛ | ПС Объединенный рудник | 35 | 10,43 2022.01.27 | 14,24 2022.01.27 | П | 3.683 | ПС Объединенный рудник, ВЛ 35 кВ Бакал-Объединенный рудник | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 22; 31.01.2022 | 3.4.9.1 |  | 1
25 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Обжиговая | 6 (6.3) | 12,01 2022.01.29 | 12,49 2022.01.29 | В | 0.8 | ПС Обжиговая яч.20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 23; 31.01.2022 | 3.4.9.3 | 4.12 | 0
26 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС ТРУ | 6 (6.3) | 10,40 2022.01.31 | 10,52 2022.01.31 | П | 0.2 | ПС ТРУ яч.23 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 24; 31.01.2022 | 3.4.9.3 |  | 1
27 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Агрегат | 6 (6.3) | 12,17 2022.01.31 | 15,45 2022.01.31 | П | 3.466 | ПС Агрегат яч.37 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 25; 31.01.2022 | 3.4.9.1 |  | 1
28 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС ТРУ | 6 (6.3) | 13,28 2022.01.31 | 13,45 2022.01.31 | П | 0.283 | ПС ТРУ яч.23 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 26; 31.01.2022 | 3.4.9.3 |  | 1
29 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Агрегат | 6 (6.3) | 11,06 2022.02.01 | 12,01 2022.02.01 | П | 0.916 | ПС Агрегат яч.37 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 29; 01.02.22, 11:06 | 3.4.9.1 |  | 1
30 | ООО "Продвижение" | ТП | ТП-4231 | 10 (10.5) | 09,05 2022.02.02 | 10,52 2022.02.02 | П | 1.783 | ТП-4231, Т-2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |  | 23; 02.02.22, 09:05 | 3.4.9.3 |  | 1
31 | ООО "Продвижение" | ТП | ТП-4231 | 10 (10.5) | 10,52 2022.02.02 | 11,50 2022.02.02 | П | 0.966 | ТП-4231, Т-2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |  | 34; 02.02.22, 10:52 | 3.4.9.3 |  | 1
32 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС ТРУ | 6 (6.3) | 09,12 2022.02.04 | 09,23 2022.02.04 | П | 0.183 | ПС ТРУ яч.23 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 18; 04.02.22, 09:12 | 3.4.9.3 |  | 1
33 | ООО "Продвижение" | КЛ | ПС УЗРМО | 10 (10.5) | 09,40 2022.02.04 | 11,00 2022.02.04 | П | 1.333 | ПС УРМО яч.15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 20; 04.02.22, 09:40 | 3.4.9.3 |  | 1
34 | ООО "Продвижение" | КЛ | ПС УЗРМО | 10 (10.5) | 11,15 2022.02.04 | 13,10 2022.02.04 | П | 1.916 | ПС УРМО яч.30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 34; 04.02.22, 11:15 | 3.4.9.3 |  | 1
35 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Радиозавод | 6 (6.3) | 10,50 2022.02.08 | 14,24 2022.02.08 | П | 3.566 | ПС Радиозавод яч.25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 47; 08.02.22, 10:50 | 3.4.9.1 |  | 1
36 | ООО "Продвижение" | КВЛ | КВЛ 6 кВ ф.Абразивный | 6 (6.3) | 09,28 2022.02.10 | 16,46 2022.02.10 | П | 7.3 | РП КАЗ ввод№2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 4; 10.02.22, 09:28 | 3.4.9.1 |  | 1
37 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС ТРУ | 6 (6.3) | 09,33 2022.02.14 | 10,05 2022.02.14 | П | 0.533 | ПС ТРУ яч.16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 17; 14.02.22, 09:33 | 3.4.9.3 |  | 1
38 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС 72 | 10 (10.5) | 10,35 2022.02.14 | 12,00 2022.02.14 | П | 1.416 | ПС 72 яч.4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 39; 14.02.22, 10:35 | 3.4.9.3 |  | 1
39 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Шахтная | 6 (6.3) | 10,15 2022.02.15 | 11,51 2022.02.15 | П | 1.6 | ПС Шахтная яч.25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 7; 15.02.22, 10:15 | 3.4.9.3 |  | 1
40 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Шахтная | 6 (6.3) | 10,17 2022.02.15 | 12,22 2022.02.15 | П | 2.083 | ПС Шахтная яч.28 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 9; 15.02.22, 10:17 | 3.4.9.1 |  | 1
41 | ООО "Продвижение" | КВЛ | КВЛ 6 кВ ф.Радиозавод | 6 (6.3) | 09,15 2022.02.17 | 16,35 2022.02.17 | П | 7.333 | КВЛ 6 кВ ф.Радиозавод | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 26; 17.02.22, 09:15 | 3.4.9.1 |  | 1
42 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС ТРУ | 6 (6.3) | 13,44 2022.02.17 | 14,32 2022.02.17 | П | 0.8 | ПС ТРУ яч.23 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 34; 17.02.22, 13:44 | 3.4.9.3 |  | 1
43 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС 72 | 10 (10.5) | 10,22 2022.02.19 | 15,18 2022.02.19 | П | 4.933 | ПС 72 яч.32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 53; 19.02.22, 10:22 | 3.4.9.3 |  | 1
44 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Шахтная | 110 | 10,13 2022.02.21 | 18,05 2022.02.22 | П | 31.866 | ВЛ 110 кВ Бакал-Сатка с отпайкой на ПС Шахтная | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 39; 22.02.22, 10:13 | 3.4.9.1 |  | 1
45 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС ТРУ | 6 (6.3) | 09,09 2022.02.22 | 09,23 2022.02.22 | П | 0.233 | ПС ТРУ яч.23 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 9; 22.02.22, 09:09 | 3.4.9.3 |  | 1
46 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС ТРУ | 6 (6.3) | 11,36 2022.02.22 | 11,55 2022.02.22 | П | 0.316 | ПС ТРУ яч.23 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 48; 22.02.22, 11:36 | 3.4.9.3 |  | 1
47 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Агрегат | 6 (6.3) | 06,37 2022.02.23 | 07,11 2022.02.23 | В | 0.566 | ПС Агрегат яч.34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 27; 28.02.22 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
48 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Иркускан | 6 (6.3) | 19,05 2022.02.23 | 20,52 2022.02.23 | В | 1.783 | ПС Иркускан яч.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 28; 28.02.22 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
49 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС ТРУ | 6 (6.3) | 11,10 2022.02.24 | 11,26 2022.02.24 | В | 0.266 | ПС ТРУ яч.16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 29; 28.02.22 | 3.4.9.3 | 4.12 | 0
50 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС ТРУ | 6 (6.3) | 11,10 2022.02.24 | 11,32 2022.02.24 | В | 0.366 | ПС ТРУ яч.12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 30; 24.02.22 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
51 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС ТРУ | 6 (6.3) | 11,10 2022.02.24 | 11,35 2022.02.24 | В | 0.416 | ПС ТРУ яч.28 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 30; 24.02.22 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
52 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС 72 | 10 (10.5) | 12,21 2022.02.25 | 15,28 2022.02.25 | П | 3.116 | ПС 72 яч.9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 4; 25.02.22, 12:21 | 3.4.9.3 |  | 1
53 | ООО "Продвижение" | КЛ | КЛ 6 кВ ТП-4260-ТП-4806 | 6 (6.3) | 13,42 2022.03.01 | 16,14 2022.03.01 | В | 2.53 | ТП-4806 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |  | 32; 11.03.22 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
54 | ООО "Продвижение" | КЛ | КЛ 6 кВ ТП-32-ТП-23, КЛ 6 кВ ТП-32-ТП-29 | 6 (6.3) | 17,00 2022.03.02 | 17,05 2022.03.02 | П | 0.08 | ТП-32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |  | 34; 02.03.22, 17:00 | 3.4.9.1 |  | 1
55 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Черемшанка, ПС-2 яч.1 | 6 (6.3) | 12,00 2022.03.04 | 14,35 2022.03.04 | В | 2.583 | КВЛ 6 кВ РЖД | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ОАО "РЖД" (Южно-Уральская дирекция по энергообеспечению – Челябинская обл) | 33; 11.03.22 | 3.4.9.1 | 4.13 | 0
56 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Черемшанка, ПС-1 яч.3 | 6 (6.3) | 14,00 2022.03.09 | 15,40 2022.03.09 | П | 1.666 | КВЛ 6 кВ Поселок | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 44; 09.03.22, 14:00 | 3.4.9.1 |  | 1
57 | ООО "Продвижение" | ТП | ТП-29а | 6 (6.3) | 09,57 2022.03.10 | 13,35 2022.03.10 | П | 3.63 | ТП-29а | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |  | 10; 10.03.22, 09:57 |  |  | 1
58 | ООО "Продвижение" | ТП | ТП-62а | 6 (6.3) | 13,39 2022.03.10 | 15,14 2022.03.10 | П | 1.583 | ТП-62а | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |  | 5; 10.03.22, 13:39 |  |  | 1
59 | ООО "Продвижение" | ВЛ | ВЛ 110 кВ Мраморная-УРМО 2ц | 110 | 07,01 2022.03.11 | 07,01 2022.03.11 | В | 0 | ПС 110 кВ УЗРМО | 0 | 0 | 10 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |  | 34; 18.03.22 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
60 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Агрегат, яч.13 | 6 (6.3) | 14,03 2022.03.14 | 16,26 2022.03.14 | П | 2.383 | КВЛ 6 кВ №13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 24; 14.03.22, 14:03 | 3.4.9.1 |  | 1
61 | ООО "Продвижение" | ТП | ТП-147 | 6 (6.3) | 10,00 2022.03.15 | 13,57 2022.03.15 | П | 3.95 | ТП-147 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |  | 7; 15.03.22, 10:00 |  |  | 1
62 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Черемшанка, ПС-2 яч.1 | 6 (6.3) | 10,53 2022.03.15 | 11,50 2022.03.15 | П | 0.95 | КВЛ 6 кВ РЖД | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ОАО "РЖД" (Южно-Уральская дирекция по энергообеспечению – Челябинская обл) | 17; 15.03.22, 10:53 | 3.4.9.1 |  | 1
63 | ООО "Продвижение" | КВЛ | КВЛ 6 кВ УЗНБ | 6 (6.3) | 13,05 2022.03.16 | 16,10 2022.03.16 | П | 3.08 | ТП-1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |  | 23; 16.03.22, 13:05 | 3.4.9.1 |  | 1
64 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Объединенный рудник, яч.10 | 6 (6.3) | 02,42 2022.03.17 | 04,17 2022.03.17 | В | 1.583 | КВЛ 6 кВ Северный район | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 35; 25.03.22 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
65 | ООО "Продвижение" | КВЛ | КВЛ 6 кВ Устиново | 6 (6.3) | 14,57 2022.03.17 | 15,08 2022.03.17 | П | 0.183 | ТП-499 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |  | 4; 17.03.22, 14:57 | 3.4.9.1 |  | 1
66 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Объединенный рудник, яч.10 | 6 (6.3) | 15,17 2022.03.17 | 16,01 2022.03.17 | В | 0.733 | КВЛ 6 кВ Северный район | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 36; 25.03.22 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
67 | ООО "Продвижение" | ВЛ | ВЛ 110 кВ Мраморная-УРМО 2ц | 110 | 06,52 2022.03.20 | 06,52 2022.03.20 | В | 0 | ПС 110 кВ УЗРМО | 0 | 0 | 10 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |  | 37; 25.03.22 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
68 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Медведевка, РУ 0,4 кВ, Гр.1 | 0.38 | 09,06 2022.03.21 | 09,26 2022.03.21 | П | 0.333 | КВЛ 0,4 кВ Рабочий поселок | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 41; 21.03.22, 09:06 | 3.4.9.1 |  | 1
69 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Иркускан, яч.1 | 6 (6.3) | 22,30 2022.03.21 | 00,28 2022.03.22 | В | 1.966 | КВЛ 6 кВ Главный 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 38; 25.03.22 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
70 | ООО "Продвижение" | ТП | ТП-Храм | 6 (6.3) | 10,05 2022.03.22 | 11,00 2022.03.22 | П | 0.916 | ТП-Храм | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 50; 22.03.22, 10:05 |  |  | 1
71 | ООО "Продвижение" | ТП | ТП-130 | 6 (6.3) | 13,17 2022.03.22 | 14,56 2022.03.22 | П | 1.65 | ТП-130 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 38; 22.03.22, 13:17 |  |  | 1
72 | ООО "Продвижение" | КЛ | ПС ТРУ, яч.15 | 6 (6.3) | 21,10 2022.03.22 | 21,49 2022.03.22 | В | 0.65 | КЛ 6 кВ ЭКТ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 39; 25.03.22 | 3.4.9.3 | 4.21 | 0
73 | ООО "Продвижение" | КЛ | ПС ТРУ, яч.15 | 6 (6.3) | 21,53 2022.03.22 | 21,56 2022.03.22 | В | 0.05 | КЛ 6 кВ ЭКТ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 40; 25.03.22 | 3.4.9.3 | 4.21 | 0
74 | ООО "Продвижение" | ТП | ТП-10 | 6 (6.3) | 13,06 2022.03.25 | 13,51 2022.03.25 | П | 0.75 | ТП-10, Т-1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 39; 25.03.22, 13:06 |  |  | 1
75 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Объединенный рудник, яч.1 | 6 (6.3) | 08,45 2022.03.28 | 08,58 2022.03.28 | В | 0.216 | КВЛ 6 кВ Подсобное хозяйство | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 40; 31.03.22 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
76 | ООО "Продвижение" | ТП | ТП-331 | 6 (6.3) | 09,56 2022.03.29 | 10,47 2022.03.29 | П | 0.85 | ТП-331 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |  | 21; 29.03.22, 09:56 |  |  | 1
77 | ООО "Продвижение" | ВЛ | ВЛ 110 кВ Миасс-Тургояк-Т с отпайкой на ПС Шахтную | 110 | 09,06 2022.03.30 | 16,25 2022.03.30 | П | 7.316 | ПС 110 кВ Тальковая | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |  | 21; 30.03.22, 09:06 | 3.4.9.1 |  | 1
78 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Агрегат, яч.34 | 6 (6.3) | 16,00 2022.03.30 | 16,20 2022.03.30 | В | 0.333 | КВЛ 6 кВ №34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 41; 31.03.22 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
79 | ООО "Продвижение" | КВЛ | КВЛ 6 кВ ф.Тургояк | 10 (10,5) | 14,35 2022.03.30 | 19,13 2022.03.30 | В | 4.633 | ТП-246, ТП-250б | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |  | 42; 31.03.22 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
80 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Иркускан, яч.1 | 6 (6.3) | 15,12 2022.03.30 | 16,46 2022.03.30 | В | 1.566 | КВЛ 6 кВ Главный 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 43; 31.03.22 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
81 | ООО "Продвижение" | КЛ | ПС ТРУ, яч.16 | 6 (6.3) | 22,56 2022.03.30 | 23,33 2022.03.30 | В | 0.616 | КЛ 6 кВ Горный | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 44; 31.03.22 | 3.4.9.3 | 4.21 | 0
82 | ООО "Продвижение" | КЛ | ПС ТРУ, яч.15 | 6 (6.3) | 22,56 2022.03.30 | 23,39 2022.03.30 | В | 0.716 | КЛ 6 кВ ЭКТ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 45; 31.03.22 | 3.4.9.3 | 4.21 | 0
83 | ООО "Продвижение" | КЛ | ПС ТРУ, яч.15 | 6 (6.3) | 06,40 2022.03.31 | 09,31 2022.03.31 | В | 2.85 | КЛ 6 кВ ЭКТ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 46; 08.04.22 | 3.4.9.3 | 4.21 | 0
84 | ООО "Продвижение" | КЛ | ПС ТРУ, яч.16 | 6 (6.3) | 10,55 2022.03.31 | 11,29 2022.03.31 | В | 0.566 | КЛ 6 кВ Горный | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 47; 08.04.22 | 3.4.9.3 | 4.21 | 0
85 | ООО "Продвижение" | КЛ | ПС ТРУ, яч.21 | 6 (6.3) | 10,55 2022.03.31 | 11,39 2022.03.31 | В | 0.733 | КЛ 6 кВ Котельная | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 48; 08.04.22 | 3.4.9.3 | 4.21 | 0
86 | ООО "Продвижение" | КЛ | ПС ТРУ, яч.16 | 6 (6.3) | 10,55 2022.03.31 | 11,46 2022.03.31 | В | 0.85 | КЛ 6 кВ ЦПТ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 49; 08.04.22 | 3.4.9.3 | 4.21 | 0
87 | ООО "Продвижение" | КЛ | ПС ТРУ, яч.15 | 6 (6.3) | 16,13 2022.03.31 | 16,35 2022.03.31 | В | 0.366 | КЛ 6 кВ ЭКТ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 50; 08.04.22 | 3.4.9.3 | 4.21 | 0
88 | ООО "Продвижение" | КЛ | ПС ТРУ, яч.15 | 6 (6.3) | 17,05 2022.03.31 | 10,08 2022.04.01 | В | 17.05 | КЛ 6 кВ ЭКТ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 51; 08.04.22 | 3.4.9.3 | 4.21 | 0
ИТОГО по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период: | [6 empty] | И | 228.358 | х | х | х | 154
по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [6 empty] | П | 163.009 | х | х | х | 78
по аварийным ограничениям | [6 empty] | А | 0 | х | х | х | 0
по внерегламентным отключениям | [6 empty] | В | 65.349 | х | х | х | 76
по внерегламентым отключениям, учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности | [6 empty] | В1 | 0 | х | х | х | 0

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь