## 3 кв
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | 3 | квартал | 2020 | года
ООО "ПРОДВИЖЕНИЕ"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Иркускан | 6 (6.3) | 13,30 2020.07.09 | 19,37 2020.07.09 | В | 6.116 | ПС Иркускан яч.1 ф. «Главный 2» | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | МУП "Горэлектросеть" | 113; 17.07.2020 | 3.4.9.1 | 4.4 | 0
2 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Объединенный рудник | 6 (6.3) | 10,43 2020.07.11 | 16,24 2020.07.11 | В | 5.683 | ПС Объединенный рудник яч.9 ф. «Южный район» | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | МУП "Горэлектросеть" | 116; 17.07.2020 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
3 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Объединенный рудник | 6 (6.3) | 16,24 2020.07.11 | 21,20 2020.07.11 | В | 4.933 | ПС Объединенный рудник яч.9 ф. «Южный район» | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | МУП "Горэлектросеть" | 118; 17.07.2020 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
4 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Объединенный рудник | 6 (6.3) | 12,49 2020.07.12 | 13,24 2020.07.12 | В | 0.583 | ПС Объединенный рудник яч.9 ф. «Южный район» | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | МУП "Горэлектросеть" | 119; 17.07.2020 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
5 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Объединенный рудник | 6 (6.3) | 12,52 2020.07.12 | 18,52 2020.07.12 | В | 6 | ПС Объединенный рудник ф. «Новый район» | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | МУП "Горэлектросеть" | 120; 17.07.2020 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
6 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Объединенный рудник | 6 (6.3) | 03,20 2020.07.13 | 08,24 2020.07.13 | В | 5.066 | ПС Объединенный рудник ф. «Новый район» | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | МУП "Горэлектросеть" | 121; 17.07.2020 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
7 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Объединенный рудник | 6 (6.3) | 03,48 2020.07.13 | 22,54 2020.07.13 | В | 19.1 | ПС Объединенный рудник ф. «Нижелинейный район» | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | МУП "Горэлектросеть" | 122; 17.07.2020 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
8 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Объединенный рудник | 6 (6.3) | 04,35 2020.07.15 | 05,28 2020.07.15 | В | 0.883 | ПС Объединенный рудник ф. «Новый район» | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | МУП "Горэлектросеть" | 123; 17.07.2020 | 3.4.9.1 | 4.4 | 0
9 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Объединенный рудник | 6 (6.3) | 04,35 2020.07.15 | 05,28 2020.07.15 | В | 0.883 | ПС Черемшанка ф. «ЧДЭ ЮУЖД» | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ОАО "РЖД" (Южно-Уральская дирекция по энергообеспечению – Челябинская обл) | 124; 17.07.2020 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
10 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Черемшанка | 6 (6.3) | 13,40 2020.07.15 | 15,10 2020.07.15 | В | 1.5 | ПС Черемшанка ф. «Правоеполукольцо» | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 125; 17.07.2020 | 3.4.9.3 | 4.4 | 0
11 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Объединенный рудник | 6 (6.3) | 14,35 2020.07.16 | 17,22 2020.07.16 | В | 2.783 | ПС Объединенный рудник ф. «Новый район» | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | МУП "Горэлектросеть" | 126; 24.07.2020 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
12 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Объединенный рудник | 6 (6.3) | 09,05 2020.07.17 | 13,19 2020.07.17 | В | 4.233 | ПС Объединенный рудник ф. «Новый район» | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | МУП "Горэлектросеть" | 128; 24.07.2020 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
13 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Объединенный рудник | 6 (6.3) | 13,19 2020.07.17 | 14,18 2020.07.17 | В | 0.983 | ПС Объединенный рудник ф. «Новый район» | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | МУП "Горэлектросеть" | 129; 24.07.2020 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
14 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Объединенный рудник | 6 (6.3) | 16,05 2020.07.17 | 16,57 2020.07.17 | В | 0.866 | ПС Объединенный рудник ф. «Нижелинейный район» | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | МУП "Горэлектросеть" | 130; 24.07.2020 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
15 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Объединенный рудник | 6 (6.3) | 16,57 2020.07.17 | 17,21 2020.07.17 | В | 0.4 | ПС Объединенный рудник ф. «Нижелинейный район» | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | МУП "Горэлектросеть" | 131; 24.07.2020 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
16 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Объединенный рудник | 6 (6.3) | 20,22 2020.07.17 | 20,24 2020.07.17 | В | 0.03 | ПС Черемшанка ф. «ЧДЭ ЮУЖД» | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ОАО "РЖД" (Южно-Уральская дирекция по энергообеспечению – Челябинская обл) | 132; 24.07.2020 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
17 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Медведевка | 6 (6.3) | 12,30 2020.07.18 | 14,40 2020.07.18 | В | 2.166 | ПС Медведевка ф. «Нагорная» | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 133; 24.07.2020 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
18 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Нижний Уфалей | 6 (6.3) | 14,35 2020.07.19 | 14,50 2020.07.19 | В | 0.25 | ПС Нижний Уфалей ф. «Поселок» | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 134; 24.07.2020 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
19 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Черемшанка | 6 (6.3) | 15,25 2020.07.19 | 16,20 2020.07.19 | В | 0.916 | ПС Черемшанка ф. «Мармо» | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 135; 24.07.2020 | 3.4.9.3 | 4.21 | 0
20 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Шахтная | 6 (6.3) | 16,30 2020.07.19 | 18,43 2020.07.19 | В | 2.216 | ПС Шахтная ф. «ЦКС» | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | МУП "Горэлектросеть" | 138; 24.07.2020 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
21 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС УЗРМО | 6 (6.3) | 14,20 2020.07.20 | 15,45 2020.07.20 | В | 1.416 | ПС УЗРМО ф. «Литейный центр» | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 141; 24.07.2020 | 3.4.9.3 | 4.21 | 0
22 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС МИЗ | 6 (6.3) | 19,11 2020.07.20 | 20,21 2020.07.20 | В | 1.166 | ПС МИЗ ф. «Автотехникум» | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 143; 24.07.2020 | 3.4.9.1, 3.4.12.2 | 4.4 | 0
23 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Объединенный рудник | 6 (6.3) | 20,40 2020.07.20 | 21,35 2020.07.20 | В | 0.916 | ПС Черемшанка ф. «ЧДЭ ЮУЖД» | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ОАО "РЖД" (Южно-Уральская дирекция по энергообеспечению – Челябинская обл) | 144; 24.07.2020 | 3.4.9.1, 3.4.12.2 | 4.4 | 0
24 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Объединенный рудник | 6 (6.3) | 22,45 2020.07.20 | 11,00 2020.07.21 | В | 12.25 | ПС Черемшанка ф. «ЧДЭ ЮУЖД» | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ОАО "РЖД" (Южно-Уральская дирекция по энергообеспечению – Челябинская обл) | 145; 24.07.2020 | 3.4.9.1, 3.4.12.2 | 4.4 | 0
25 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Черемшанка | 6 (6.3) | 22,50 2020.07.20 | 06,55 2020.07.21 | В | 8.083 | ПС Черемшанка ф. «Мармо» | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 146; 24.07.2020 | 3.4.9.3, 3.4.12.2 | 4.4 | 0
26 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Черемшанка | 6 (6.3) | 22,50 2020.07.20 | 08,45 2020.07.21 | В | 9.916 | ПС Черемшанка ф. «Среднее полукольцо» | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 147; 24.07.2020 | 3.4.9.3, 3.4.12.2 | 4.4 | 0
27 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Черемшанка | 6 (6.3) | 22,50 2020.07.20 | 08,45 2020.07.21 | В | 9.916 | ПС Черемшанка ф. «Правое полукольцо» | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 148; 24.07.2020 | 3.4.9.3, 3.4.12.2 | 4.4 | 0
28 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Черемшанка | 6 (6.3) | 00,10 2020.07.21 | 08,30 2020.07.21 | В | 8.333 | ПС Черемшанка ф. «Водовод» | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 148; 24.07.2020 | 3.4.9.3, 3.4.12.2 | 4.4 | 0
29 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС МИЗ | 6 (6.3) | 10,30 2020.07.22 | 14,30 2020.07.22 | В | 4 | ПС МИЗ ф. «Кирзавод» | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 152; 24.07.2020 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
30 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Иркускан | 6 (6.3) | 13,18 2020.07.23 | 15,12 2020.07.23 | В | 1.9 | ПС Иркускан яч.1 ф. «Главный 2» | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | МУП "Горэлектросеть" | 153; 24.07.2020 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
31 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Агрегат | 6 (6.3) | 14,05 2020.07.29 | 15,36 2020.07.29 | В | 1.516 | ПС Агрегат яч. 37 ф. «Город» | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 154; 31.07.2020 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
32 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Агрегат | 6 (6.3) | 15,36 2020.07.29 | 16,12 2020.07.29 | В | 0.6 | ПС Агрегат яч. 37 ф. «Город» | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 155; 31.07.2020 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
33 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Агрегат | 6 (6.3) | 17,07 2020.07.29 | 17,19 2020.07.29 | В | 0.2 | ПС Агрегат яч. 37 ф. «Город» | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 156; 31.07.2020 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
34 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Агрегат | 6 (6.3) | 22,50 2020.08.03 | 00,12 2020.08.04 | В | 1.366 | ПС Агрегат яч. 37 ф. «Город» | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 160; 14.08.2020 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
35 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС ТРУ | 6 (6.3) | 23,20 2020.08.08 | 00,00 2020.08.09 | В | 0.666 | ПС ТРУ яч.23 ф.2 «Отвал» | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 162; 14.08.2020 | 3.4.9.3 | 4.12 | 0
36 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС ТРУ | 6 (6.3) | 21,33 2020.08.09 | 23,30 2020.08.09 | В | 1.95 | ПС ТРУ яч.16 ф.1 «Горный» | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 164; 14.08.2020 | 3.4.9.3 | 4.12 | 0
37 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Обжиговая | 6 (6.3) | 13,30 2020.08.14 | 13,58 2020.08.14 | В | 0.466 | ПС Обжиговвая ф. «Полевой склад» | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | МУП "Горэлектросеть" | 165; 21.08.2020 | 3.4.9.1 | 4.4 | 0
38 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Агрегат | 6 (6.3) | 15,25 2020.08.15 | 16,28 2020.08.15 | В | 1.05 | ПС Агрегат яч. 37 ф. «Город» | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 167; 21.08.2020 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
39 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Черемшанка | 6 (6.3) | 20,30 2020.08.17 | 20,32 2020.08.17 | В | 0.03 | ПС Черемшанка ф. «Правоеполукольцо» | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 168; 21.08.2020 | 3.4.9.3, 3.4.12.2 | 4.4 | 0
40 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Черемшанка | 6 (6.3) | 22,44 2020.08.17 | 07,10 2020.08.18 | В | 8.433 | ПС Черемшанка ф. «Правоеполукольцо» | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 169; 21.08.2020 | 3.4.9.3, 3.4.12.2 | 4.4 | 0
41 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ТП-1, ТП-2,ТП-4, ТП-5 | 6 (6.3) | 09,30 2020.08.23 | 11,04 2020.08.23 | В | 1.566 | ТП-1, ТП-2,ТП-4, ТП-5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | АО «ЭлектроСетевая Компания», г. Екатеринбург | 171; 28.08.2020 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
42 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Агрегат | 6 (6.3) | 00,55 2020.08.30 | 02,20 2020.08.30 | В | 1.416 | ПС Агрегат яч. 13 ф. «Город» | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 173; 28.08.2020 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
43 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Черноозерка | 6 (6.3) | 13,50 2020.08.30 | 15,40 2020.08.30 | В | 1.833 | ПС Черноозерка ф. «Зеленая линия» | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 174; 31.08.2020 | 3.4.9.3 | 4.12 | 0
44 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС МИЗ | 6 (6.3) | 14,40 2020.09.02 | 15,01 2020.09.02 | В | 0.35 | ПС МИЗ ф. «Автотехникум» | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 176; 11.09.2020 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
45 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Черемшанка | 6 (6.3) | 06,15 2020.09.05 | 06,17 2020.09.05 | В | 0.03 | ПС Черемшанка ф. «ЧДЭ ЮУЖД» | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ОАО "РЖД" (Южно-Уральская дирекция по энергообеспечению – Челябинская обл) | 178; 11.09.2020 | 3.4.9.3, 3.4.12.2 | 4.4 | 0
46 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Черемшанка | 6 (6.3) | 06,15 2020.09.05 | 08,35 2020.09.05 | В | 2.333 | ПС Черемшанка ф. «Правоеполукольцо» | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 177; 11.09.2020 | 3.4.9.3, 3.4.12.2 | 4.4 | 0
47 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС ТРУ | 6 (6.3) | 17,50 2020.09.07 | 18,54 2020.09.07 | В | 1.066 | ПС ТРУ яч.30 ф.19 «Солнечная долина» | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 180; 11.09.2020 | 3.4.9.3 | 4.12 | 0
48 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Иркускан | 6 (6.3) | 08,30 2020.09.14 | 18,20 2020.09.14 | В | 9.833 | ПС Иркускан яч.1 ф. «Главный 2» | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | МУП "Горэлектросеть" | 183; 25.09.2020 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
49 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Черемшанка | 6 (6.3) | 09,50 2020.09.16 | 10,15 2020.09.16 | В | 0.416 | ПС Черемшанка ф. «Правоеполукольцо» | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 185; 25.09.2020 | 3.4.9.3, 3.4.12.2 | 4.4 | 0
50 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Иркускан | 6 (6.3) | 11,49 2020.09.16 | 15,40 2020.09.16 | В | 3.85 | ПС Иркускан яч.1 ф. «Главный 2» | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | МУП "Горэлектросеть" | 186; 25.09.2020 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
51 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Черемшанка | 6 (6.3) | 14,35 2020.09.16 | 15,03 2020.09.16 | В | 0.466 | ПС Черемшанка ф. «Правоеполукольцо» | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 187; 25.09.2020 | 3.4.9.3, 3.4.12.2 | 4.12 | 0
52 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Иркускан | 6 (6.3) | 16,25 2020.09.16 | 19,37 2020.09.16 | В | 3.2 | ПС Иркускан яч.1 ф. «Главный 2» | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | МУП "Горэлектросеть" | 188; 25.09.2020 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
53 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Черемшанка | 6 (6.3) | 19,27 2020.09.16 | 20,45 2020.09.16 | В | 1.3 | ПС Черемшанка ф. «Правоеполукольцо» | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 189; 25.09.2020 | 3.4.9.3, 3.4.12.2 | 4.4 | 0
54 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Черемшанка | 6 (6.3) | 19,27 2020.09.16 | 20,25 2020.09.16 | В | 0.966 | ПС Черемшанка ф. «ЧДЭ ЮУЖД» | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ОАО "РЖД" (Южно-Уральская дирекция по энергообеспечению – Челябинская обл) | 190; 25.09.2020 | 3.4.9.3, 3.4.12.2 | 4.4 | 0
55 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Сидеритовая | 6 (6.3) | 06,56 2020.09.19 | 19,20 2020.09.19 | В | 12.4 | ПС Сидеритовая ф. Лагерь | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 191; 25.09.2020 | 3.4.9.3 | 4.12 | 0
56 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Нижний Уфалей | 6 (6.3) | 06,05 2020.09.23 | 07,05 2020.09.23 | В | 1 | ПС Нижний Уфалей ф. «Поселок» | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 192; 25.09.2020 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
57 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Объединенный рудник | 6 (6.3) | 08,20 2020.09.23 | 08,46 2020.09.23 | В | 0.433 | ПС Объединенный рудник яч.9 ф. «Южный район» | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | МУП "Горэлектросеть" | 193; 25.09.2020 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
58 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Шахтная | 6 (6.3) | 08,50 2020.09.23 | 10,02 2020.09.23 | В | 1.2 | ПС Шахтная ф. ЦПК | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | МУП "Горэлектросеть" | 194; 25.09.2020 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
59 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Иркускан | 6 (6.3) | 09,35 2020.09.23 | 14,50 2020.09.23 | В | 5.25 | ПС Иркускан яч.1 ф. «Главный 2» | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | МУП "Горэлектросеть" | 196; 25.09.2020 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
60 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Шахтная | 6 (6.3) | 11,20 2020.09.23 | 14,10 2020.09.23 | В | 2.833 | ПС Шахтная ф. ЦПК | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | МУП "Горэлектросеть" | 195; 25.09.2020 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
ИТОГО по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период: | [6 empty] | И | 191.504 | х | х | х | 64
по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [6 empty] | П | 0 | х | х | х | 0
по аварийным ограничениям | [6 empty] | А | 0 | х | х | х | 0
по внерегламентным отключениям | [6 empty] | В | 191.504 | х | х | х | 64
по внерегламентым отключениям, учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности | [6 empty] | В1 | 0 | х | х | х | 0

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь