## 3 кв
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | 3 | квартал | 2021 | года
ООО "ПРОДВИЖЕНИЕ"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Агрегат | 6 (6.3) | 17,40 2021.07.01 | 18,36 2021.07.01 | В | 0.933 | ПС Агрегат яч.37 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 335; 09.07.2021 | 3.4.9.1, 3.4.12.2 | 4.21 | 0
2 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Агрегат | 6 (6.3) | 17,40 2021.07.01 | 21,25 2021.07.01 | В | 3.75 | ПС Агрегат яч.13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 336; 09.07.2021 | 3.4.9.1, 3.4.12.2 | 4.21 | 0
3 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Агрегат | 6 (6.3) | 17,45 2021.07.01 | 18,28 2021.07.01 | В | 0.716 | ПС Агрегат яч.35 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 337; 09.07.2021 | 3.4.9.1, 3.4.12.2 | 4.21 | 0
4 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Агрегат | 6 (6.3) | 17,47 2021.07.01 | 19,30 2021.07.01 | В | 1.716 | ПС Агрегат яч.14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 338; 09.07.2021 | 3.4.9.1, 3.4.12.2 | 4.21 | 0
5 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Симская тяга, КРУН 10 кВ | 10 (10.5) | 00,50 2021.07.02 | 11,19 2021.07.02 | В | 10.483 | ПС Сисмкая тяга, яч.2 ф.ЛПХ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 340; 09.07.2021 | 3.4.9.1, 3.4.12.2 | 4.21 | 0
7 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Агрегат | 6 (6.3) | 15,00 2021.07.02 | 15,25 2021.07.02 | В | 0.416 | ПС Агрегат яч.13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 336; 09.07.2021 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
6 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС 72 | 10 (10.5) | 17,40 2021.07.02 | 01,00 2021.07.03 | В | 7.333 | ПС 72 яч.30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | АО "Горэлектросеть" | 341; 09.07.2021 | 3.4.9.1, 3.4.12.2 | 4.21 | 0
8 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Нижний Уфалей | 6 (6.3) | 23,17 2021.07.02 | 23,55 2021.07.02 | В | 0.633 | ПС Нижний Уфалей яч.4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 337; 09.07.2021 | 3.4.9.1, 3.4.12.2 | 4.21 | 0
9 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Черемшанка | 6 (6.3) | 19,05 2021.07.03 | 19,16 2021.07.03 | В | 0.183 | ПС Черемшанка, ПС-2, яч.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ОАО "РЖД" (Южно-Уральская дирекция по энергообеспечению – Челябинская обл) | 338; 09.07.2021 | 3.4.9.1, 3.4.12.2 | 4.21 | 0
10 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Черемшанка | 6 (6.3) | 19,38 2021.07.03 | 19,55 2021.07.03 | В | 0.283 | ПС Черемшанка, ПС-2, яч.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ОАО "РЖД" (Южно-Уральская дирекция по энергообеспечению – Челябинская обл) | 340; 09.07.2021 | 3.4.9.1, 3.4.12.2 | 4.21 | 0
11 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Черемшанка | 6 (6.3) | 19,45 2021.07.03 | 19,55 2021.07.03 | В | 0.166 | ПС Черемшанка, ПС-2, яч.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 341; 09.07.2021 | 3.4.9.3, 3.4.12.2 | 4.21 | 0
12 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Черемшанка | 6 (6.3) | 20,53 2021.07.03 | 23,18 2021.07.03 | В | 2.416 | ПС Черемшанка, ПС-2, яч.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ОАО "РЖД" (Южно-Уральская дирекция по энергообеспечению – Челябинская обл) | 342; 09.07.2021 | 3.4.9.1, 3.4.12.2 | 4.21 | 0
13 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Черемшанка | 6 (6.3) | 20,53 2021.07.03 | 23,43 2021.07.03 | В | 2.833 | ПС Черемшанка, ПС-2, яч.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 343; 09.07.2021 | 3.4.9.3 | 4.21 | 0
14 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС МНЗ | 6 (6.3) | 11,25 2021.07.06 | 12,48 2021.07.06 | В | 1.383 | ПС МНЗ яч.18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 349; 09.07.2021 | 3.4.9.1, 3.4.12.2 | 4.21 | 0
17 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Агрегат | 6 (6.3) | 04,36 2021.07.07 | 11,15 2021.07.07 | В | 6.65 | ПС Агрегат яч.11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 352; 09.07.2021 | 3.4.9.3 | 4.21 | 0
15 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС МНЗ | 6 (6.3) | 11,28 2021.07.07 | 13,43 2021.07.07 | В | 2.25 | ПС МНЗ яч.18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 350; 09.07.2021 | 3.4.9.1, 3.4.12.2 | 4.21 | 0
16 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС МНЗ | 6 (6.3) | 14,49 2021.07.07 | 14,55 2021.07.07 | В | 0.1 | ПС МНЗ яч.18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 351; 09.07.2021 | 3.4.9.1, 3.4.12.2 | 4.21 | 0
18 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС МНЗ | 6 (6.3) | 10,32 2021.07.08 | 11,35 2021.07.08 | В | 1.05 | ПС МНЗ яч.18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 353; 09.07.2021 | 3.4.9.1, 3.4.12.2 | 4.21 | 0
19 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Агрегат | 6 (6.3) | 15,35 2021.07.10 | 15,59 2021.07.10 | В | 0.4 | ПС Агрегат яч.13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 355; 16.07.2021 | 3.4.9.1, 3.4.12.2 | 4.21 | 0
20 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Агрегат | 6 (6.3) | 15,35 2021.07.10 | 16,01 2021.07.10 | В | 0.433 | ПС Агрегат яч.37 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 356; 16.07.2021 | 3.4.9.1, 3.4.12.2 | 4.21 | 0
21 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Агрегат | 6 (6.3) | 17,18 2021.07.10 | 20,35 2021.07.10 | В | 3.283 | ПС Агрегат яч.13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 357; 16.07.2021 | 3.4.9.1, 3.4.12.2 | 4.21 | 0
22 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Агрегат | 6 (6.3) | 10,09 2021.07.15 | 11,19 2021.07.15 | В | 1.166 | ПС Агрегат яч.29 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 360; 16.07.2021 | 3.4.9.3 | 4.21 | 0
23 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Иркускан | 6 (6.3) | 17,16 2021.07.16 | 18,42 2021.07.16 | В | 1.433 | ПС Иркускан яч.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 361; 20.07.2021 | 3.4.9.1 | 4.4 | 0
24 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Иркускан | 6 (6.3) | 18,44 2021.07.16 | 18,11 2021.07.18 | В | 47.45 | ПС Иркускан яч.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 362; 20.07.2021 | 3.4.9.1 | 4.13 | 0
33 | ООО "Продвижение" | ВЛ | ПС УЗРМО | 10 (10.5) | 05,34 2021.07.22 | 09,05 2021.07.22 | В | 3.516 | ПС УЗРМО, яч.22,25,28,30 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |  | 110-3; 11.08.2021 | 3.4.7.3 | 4.20 | 1
26 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Агрегат | 6 (6.3) | 17,15 2021.07.22 | 16,05 2021.07.23 | В | 22.833 | ПС Агрегат яч.37 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 373; 30.07.2021 | 3.4.9.1, 3.4.12.2 | 4.21 | 0
25 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Агрегат | 6 (6.3) | 17,15 2021.07.22 | 19,08 2021.07.22 | В | 1.883 | ПС Агрегат яч.14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 372; 30.07.2021 | 3.4.9.1, 3.4.12.2 | 4.21 | 0
27 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Агрегат | 6 (6.3) | 18,09 2021.07.22 | 00,03 2021.07.23 | В | 5.9 | ПС Агрегат яч.13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 374; 30.07.2021 | 3.4.9.1, 3.4.12.2 | 4.21 | 0
28 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Медведевка | 6 (6.3) | 18,55 2021.07.22 | 20,16 2021.07.22 | В | 1.35 | ПС Медведевка яч.9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 375; 30.07.2021 | 3.4.9.1, 3.4.12.2 | 4.21 | 0
29 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС ТРУ | 6 (6.3) | 19,36 2021.07.22 | 19,50 2021.07.22 | В | 0.233 | ПС ТРУ, яч.11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 376; 30.07.2021 | 3.4.9.3 | 4.12 | 0
30 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС ТРУ | 6 (6.3) | 19,36 2021.07.22 | 21,38 2021.07.22 | В | 2.03 | ПС ТРУ, яч.9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 377; 30.07.2021 | 3.4.9.3 | 4.12 | 0
31 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Ахта | 6 (6.3) | 20,00 2021.07.22 | 08,30 2021.07.23 | В | 12.5 | ПС Ахта яч.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 378; 30.07.2021 | 3.4.9.1, 3.4.12.2 | 4.21 | 0
32 | ООО "Продвижение" | ВЛ | ПС УЗРМО | 110 | 04,49 2021.07.23 | 04,49 2021.07.23 | В | 0 | ВЛ 110 кВ Мраморная-УЗРМО 2ц | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 379; 30.07.2021 | 3.4.9.1, 3.4.12.2 | 4.21 | 0
34 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС ТРУ | 6 (6.3) | 19,14 2021.07.23 | 20,45 2021.07.23 | В | 1.516 | ПС ТРУ яч.11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 381; 30.07.2021 | 3.4.9.3, 3.4.12.2 | 4.21 | 0
35 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС ТРУ | 6 (6.3) | 19,14 2021.07.23 | 20,45 2021.07.23 | В | 1.516 | ПС ТРУ, яч.12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 382; 30.07.2021 | 3.4.9.1, 3.4.12.2 | 4.21 | 0
36 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Агрегат | 6 (6.3) | 11,02 2021.07.28 | 11,40 2021.07.28 | В | 0.633 | ПС Агрегат яч.34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 383; 30.07.2021 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
37 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Объединенный рудник | 6 (6.3) | 10,57 2021.07.30 | 12,39 2021.07.30 | В | 1.7 | ПС Объединенный рудник, яч.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 384; 30.07.2021 | 3.4.9.3, 3.4.12.2 | 4.21 | 0
38 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Симская тяга, КРУН 10 кВ | 10 (10.5) | 12,50 2021.08.01 | 19,33 2021.08.01 | В | 6.716 | ПС Сисмкая тяга, яч.2 ф.ЛПХ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 386; 06.08.2021 | 3.4.9.1, 3.4.12.2 | 4.21 | 0
39 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Агрегат | 6 (6.3) | 13,50 2021.08.01 | 14,05 2021.08.01 | В | 0.25 | ПС Агрегат яч.14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 385; 06.08.2021 | 3.4.9.1, 3.4.12.2 | 4.21 | 0
40 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Черемшанка | 6 (6.3) | 16,55 2021.08.04 | 18,20 2021.08.04 | В | 1.416 | ПС Черемшанка, ПС-2, яч.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ОАО "РЖД" (Южно-Уральская дирекция по энергообеспечению – Челябинская обл) | 387; 06.08.2021 | 3.4.9.1, 3.4.12.2 | 4.21 | 0
41 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Черемшанка | 6 (6.3) | 17,30 2021.08.04 | 18,45 2021.08.04 | В | 1.25 | ПС Черемшанка, ПС-1, яч.4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 389; 06.08.2021 | 3.4.9.3, 3.4.12.2 | 4.21 | 0
42 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Черемшанка | 6 (6.3) | 17,30 2021.08.04 | 19,00 2021.08.04 | В | 1.5 | ПС Черемшанка, ПС-1, яч.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ООО "Эффект ТК" | 388; 06.08.2021 | 3.4.9.1, 3.4.12.2 | 4.21 | 0
43 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Черемшанка | 6 (6.3) | 17,30 2021.08.04 | 18,45 2021.08.04 | В | 1.25 | ПС Черемшанка, ПС-2, яч.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 390; 06.08.2021 | 3.4.9.3, 3.4.12.2 | 4.21 | 0
44 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Черемшанка | 6 (6.3) | 18,48 2021.08.04 | 19,30 2021.08.04 | В | 0.7 | ПС Черемшанка, ПС-2, яч.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 391; 06.08.2021 | 3.4.9.3, 3.4.12.2 | 4.21 | 0
45 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Черемшанка | 6 (6.3) | 20,30 2021.08.04 | 20,35 2021.08.04 | В | 0.08 | ПС Черемшанка, ПС-1, яч.4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 392; 06.08.2021 | 3.4.9.3, 3.4.12.2 | 4.21 | 0
46 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Черемшанка | 6 (6.3) | 20,30 2021.08.04 | 20,35 2021.08.04 | В | 0.08 | ПС Черемшанка, ПС-2, яч.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ОАО "РЖД" (Южно-Уральская дирекция по энергообеспечению – Челябинская обл) | 393; 06.08.2021 | 3.4.9.1, 3.4.12.2 | 4.21 | 0
47 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Черемшанка | 6 (6.3) | 21,28 2021.08.04 | 21,38 2021.08.04 | В | 0.166 | ПС Черемшанка, ПС-1, яч.4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 394; 06.08.2021 | 3.4.9.3, 3.4.12.2 | 4.21 | 0
48 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Черемшанка | 6 (6.3) | 21,28 2021.08.04 | 21,40 2021.08.04 | В | 0.2 | ПС Черемшанка, ПС-2, яч.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 395; 06.08.2021 | 3.4.9.3, 3.4.12.2 | 4.21 | 0
49 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Иркускан | 6 (6.3) | 05,07 2021.08.06 | 06,15 2021.08.06 | В | 1.133 | ПС Иркускан яч.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 396; 13.08.2021 | 3.4.9.3, 3.4.12.2 | 4.21 | 0
50 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Черемшанка | 6 (6.3) | 04,30 2021.08.07 | 04,35 2021.08.07 | В | 0.08 | ПС Черемшанка, ПС-2, яч.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ОАО "РЖД" (Южно-Уральская дирекция по энергообеспечению – Челябинская обл) | 397; 13.08.2021 | 3.4.9.1, 3.4.12.2 | 4.21 | 0
51 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС УЗРМО | 10 (10.5) | 14,17 2021.08.09 | 16,48 2021.08.09 | В | 2.516 | ПС УЗРМО, яч.21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 399; 13.08.2021 | 3.4.9.3 | 4.12 | 0
52 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Тальковая | 6 (6.3) | 14,17 2021.08.09 | 16,48 2021.08.09 | В | 2.516 | ПС Тальковая, яч.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 400; 13.08.2021 | 3.4.9.3 | 4.4 | 0
53 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Черемшанка | 6 (6.3) | 15,20 2021.08.13 | 15,45 2021.08.13 | В | 0.416 | ПС Черемшанка, ПС-1, яч.4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 403; 20.08.2021 | 3.4.9.3 | 4.4 | 0
54 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС МНЗ | 6 (6.3) | 00,10 2021.08.15 | 03,01 2021.08.15 | В | 2.85 | ПС МНЗ яч.11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 404; 20.08.2021 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
55 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Сидеритовая | 6 (6.3) | 19,11 2021.08.19 | 22,10 2021.08.19 | В | 2.983 | ПС Сидеритовая, яч.30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 407; 20.08.2021 | 3.4.9.3 | 4.12 | 0
56 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Иркускан | 6 (6.3) | 17,20 2021.09.02 | 20,51 2021.09.02 | В | 3.5167 | ПС Иркускан яч.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 409; 09.09.2021 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
57 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС МНЗ | 6 (6.3) | 10,41 2021.09.03 | 13,42 2021.09.03 | В | 3.0167 | ПС МНЗ яч.11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 411; 09.09.2021 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
58 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС ТРУ | 6 (6.3) | 14,35 2021.09.03 | 15,50 2021.09.03 | В | 1.25 | ПС ТРУ яч.11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 414; 09.09.2021 | 3.4.9.3 | 4.21 | 0
59 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС ТРУ | 6 (6.3) | 14,48 2021.09.03 | 15,16 2021.09.03 | В | 0.46667 | ПС ТРУ яч.16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 415; 09.09.2021 | 3.4.9.3 | 4.21 | 0
60 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС ТРУ | 6 (6.3) | 14,48 2021.09.03 | 15,41 2021.09.03 | В | 0.88333 | ПС ТРУ яч.23 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 416; 09.09.2021 | 3.4.9.3 | 4.21 | 0
61 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Сидеритовая | 6 (6.3) | 15,05 2021.09.03 | 20,29 2021.09.03 | В | 5.4 | ПС Сидеритовая, яч.30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 412; 09.09.2021 | 3.4.9.3 | 4.21 | 0
62 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Объединенный рудник | 6 (6.3) | 15,59 2021.09.03 | 20,33 2021.09.03 | В | 4.5667 | ПС Объединенный рудник яч.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 418; 09.09.2021 | 3.4.9.3 | 4.21 | 0
63 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Объединенный рудник | 6 (6.3) | 16,52 2021.09.03 | 20,37 2021.09.03 | В | 3.75 | ПС Объединенный рудник яч.9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 424; 09.09.2021 | 3.4.9.3 | 4.21 | 0
64 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Иркускан | 6 (6.3) | 16,59 2021.09.03 | 19,15 2021.09.03 | В | 2.2667 | ПС Иркускан яч.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 419; 09.09.2021 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
65 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Агрегат | 6 (6.3) | 17,26 2021.09.03 | 18,09 2021.09.03 | В | 0.71667 | ПС Агрегат яч.14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 421; 09.09.2021 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
66 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Обжиговая | 6 (6.3) | 18,10 2021.09.03 | 19,40 2021.09.03 | В | 1.5 | ПС Обжиговая яч.19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 422; 09.09.2021 | 3.4.9.3 | 4.21 | 0
67 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Шахтная | 6 (6.3) | 18,14 2021.09.03 | 11,29 2021.09.04 | В | 17.25 | ПС Шахтная яч.25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 423; 09.09.2021 | 3.4.9.3 | 4.21 | 0
68 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Сидеритовая | 6 (6.3) | 10,05 2021.09.04 | 12,55 2021.09.04 | В | 2.8333 | ПС Сидеритовая, яч.30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 426; 09.09.2021 | 3.4.9.3 | 4.21 | 0
69 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Черемшанка | 6 (6.3) | 15,30 2021.09.04 | 16,40 2021.09.04 | В | 1.1667 | ПС Черемшанка, ПС-2, яч.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ОАО "РЖД" (Южно-Уральская дирекция по энергообеспечению – Челябинская обл) | 428; 09.09.2021 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
70 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Черемшанка | 6 (6.3) | 15,30 2021.09.04 | 16,40 2021.09.04 | В | 1.1667 | ПС Черемшанка, ПС-1, яч.4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 427; 09.09.2021 | 3.4.9.3 | 4.21 | 0
71 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Черемшанка | 6 (6.3) | 18,25 2021.09.04 | 20,14 2021.09.04 | В | 1.8167 | ПС Черемшанка, ПС-1, яч.4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 429; 09.09.2021 | 3.4.9.3 | 4.21 | 0
72 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Объединенный рудник | 6 (6.3) | 14,50 2021.09.06 | 20,59 2021.09.06 | В | 6.15 | ПС Объединенный рудник яч.10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 431; 09.09.2021 | 3.4.9.3 | 4.21 | 0
73 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Черемшанка | 6 (6.3) | 13,26 2021.09.09 | 15,24 2021.09.09 | В | 1.9667 | ПС Черемшанка, ПС-1, яч.4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 442; 16.09.2021 | 3.4.9.3 | 4.21 | 0
74 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Черемшанка | 6 (6.3) | 13,26 2021.09.09 | 15,24 2021.09.09 | В | 1.9667 | ПС Черемшанка, ПС-1, яч.4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 436; 16.09.2021 | 3.4.9.3 | 4.21 | 0
75 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Агрегат | 6 (6.3) | 14,52 2021.09.09 | 14,58 2021.09.09 | В | 0.1 | ПС Агрегат яч.14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 437; 16.09.2021 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
76 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Черемшанка | 6 (6.3) | 15,45 2021.09.09 | 16,20 2021.09.09 | В | 0.58333 | ПС Черемшанка, ПС-1, яч.4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 439; 16.09.2021 | 3.4.9.3 | 4.21 | 0
77 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Агрегат | 6 (6.3) | 16,05 2021.09.09 | 17,20 2021.09.09 | В | 1.25 | ПС Агрегат яч.14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 438; 16.09.2021 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
78 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Черемшанка | 6 (6.3) | 18,56 2021.09.09 | 19,20 2021.09.09 | В | 0.4 | ПС Черемшанка, ПС-1, яч.4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 440; 16.09.2021 | 3.4.9.3 | 4.21 | 0
79 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Черемшанка | 6 (6.3) | 18,56 2021.09.09 | 19,53 2021.09.09 | В | 0.95 | ПС Черемшанка, ПС-2, яч.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ОАО "РЖД" (Южно-Уральская дирекция по энергообеспечению – Челябинская обл) | 441; 16.09.2021 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
80 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Черемшанка | 6 (6.3) | 19,33 2021.09.09 | 19,54 2021.09.09 | В | 0.35 | ПС Черемшанка, ПС-2, яч.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ОАО "РЖД" (Южно-Уральская дирекция по энергообеспечению – Челябинская обл) | 443; 16.09.2021 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
81 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Черемшанка | 6 (6.3) | 20,40 2021.09.09 | 20,45 2021.09.09 | В | 0.083333 | ПС Черемшанка, ПС-1, яч.4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 444; 16.09.2021 | 3.4.9.3 | 4.21 | 0
82 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Черемшанка | 6 (6.3) | 20,40 2021.09.09 | 20,50 2021.09.09 | В | 0.16667 | ПС Черемшанка, ПС-2, яч.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ОАО "РЖД" (Южно-Уральская дирекция по энергообеспечению – Челябинская обл) | 445; 16.09.2021 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
83 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Агрегат | 6 (6.3) | 01,45 2021.09.10 | 02,42 2021.09.10 | В | 0.95 | ПС Агрегат яч.31 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 448; 16.09.2021 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
84 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Агрегат | 6 (6.3) | 01,45 2021.09.10 | 02,45 2021.09.10 | В | 1 | ПС Агрегат яч.13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 449; 16.09.2021 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
85 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Черемшанка | 6 (6.3) | 09,33 2021.09.10 | 10,22 2021.09.10 | В | 0.81667 | ПС Черемшанка, ПС-2, яч.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ОАО "РЖД" (Южно-Уральская дирекция по энергообеспечению – Челябинская обл) | 450; 16.09.2021 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
86 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Черемшанка | 6 (6.3) | 09,33 2021.09.10 | 10,00 2021.09.10 | В | 0.45 | ПС Черемшанка, ПС-1, яч.4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 451; 16.09.2021 | 3.4.9.3 | 4.21 | 0
87 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Черемшанка | 6 (6.3) | 13,08 2021.09.10 | 13,23 2021.09.10 | В | 0.25 | ПС Черемшанка, ПС-2, яч.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ОАО "РЖД" (Южно-Уральская дирекция по энергообеспечению – Челябинская обл) | 452; 16.09.2021 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
88 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Объединенный рудник | 6 (6.3) | 13,24 2021.09.11 | 15,50 2021.09.11 | В | 2.4333 | ПС Объединенный рудник яч.15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 453; 16.09.2021 | 3.4.9.3 | 4.21 | 0
89 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Объединенный рудник | 6 (6.3) | 18,15 2021.09.11 | 19,12 2021.09.11 | В | 0.95 | ПС Объединенный рудник яч.9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 456; 16.09.2021 | 3.4.9.3 | 4.21 | 0
90 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Агрегат | 6 (6.3) | 20,53 2021.09.15 | 20,59 2021.09.15 | В | 0.1 | ПС Агрегат яч.14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 457; 16.09.2021 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
91 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Черемшанка | 6 (6.3) | 12,08 2021.09.16 | 13,48 2021.09.16 | В | 1.6667 | ПС Черемшанка, ПС-2, яч.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 458; 23.09.2021 | 3.4.9.3 | 4.21 | 0
92 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Агрегат | 6 (6.3) | 17,10 2021.09.17 | 18,53 2021.09.17 | В | 1.7167 | ПС Агрегат яч.13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 459; 23.09.2021 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
93 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС МНЗ | 6 (6.3) | 12,08 2021.09.20 | 13,36 2021.09.20 | В | 1.4667 | ПС МНЗ яч.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 462; 23.09.2021 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
94 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС МНЗ | 6 (6.3) | 13,36 2021.09.20 | 14,22 2021.09.20 | В | 0.76667 | ПС МНЗ яч.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 463; 23.09.2021 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
95 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС МНЗ | 6 (6.3) | 15,06 2021.09.20 | 16,36 2021.09.20 | В | 1.5 | ПС МНЗ яч.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 464; 23.09.2021 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
96 | ООО "Продвижение" | ВЛ | ВЛ 110 кВ Бакал-Сидеритовая 2ц с отпайкой на ПС Обжиговую | 110 | 17,15 2021.09.21 | 20,30 2021.09.21 | В | 3.25 | ПС Обжиговая Т-2, ПС Сидеритовая Т-2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 460; 23.09.2021 | 3.4.9.1 | 4.14 | 0
97 | ООО "Продвижение" | ВЛ | ВЛ 110 кВ Бакал-Западная с отпайкой на ПС Шахтную | 110 | 17,15 2021.09.21 | 20,30 2021.09.21 | В | 3.25 | ПС Шахтная Т-2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 461; 23.09.2021 | 3.4.9.1 | 4.14 | 0
98 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Нижний Уфалей | 6 (6.3) | 15,34 2021.09.22 | 19,40 2021.09.22 | В | 4.1 | ПС Нижний Уфалей яч.16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 466; 23.09.2021 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
99 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС МНЗ | 6 (6.3) | 02,49 2021.09.27 | 04,03 2021.09.27 | В | 1.2333 | ПС МНЗ яч.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 468; 30.09.2021 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
100 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС МНЗ | 6 (6.3) | 09,51 2021.09.27 | 09,55 2021.09.27 | В | 0.066667 | ПС МНЗ яч.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 470; 30.09.2021 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
101 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Объединенный рудник | 6 (6.3) | 10,23 2021.09.27 | 13,18 2021.09.27 | В | 2.9167 | ПС Объединенный рудник яч.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 471; 30.09.2021 | 3.4.9.3 | 4.21 | 0
102 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Медведевка | 6 (6.3) | 11,40 2021.09.27 | 13,06 2021.09.27 | В | 1.4333 | ПС Медведевка яч.9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 472; 30.09.2021 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
103 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Агрегат | 6 (6.3) | 21,30 2021.09.27 | 21,43 2021.09.27 | В | 0.21667 | ПС Агрегат яч.34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 473; 30.09.2021 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
104 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Агрегат | 6 (6.3) | 23,40 2021.09.27 | 23,47 2021.09.27 | В | 0.11667 | ПС Агрегат яч.34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 474; 30.09.2021 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
ИТОГО по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период: | [6 empty] | И | 275.3543 | х | х | х | 107
по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [6 empty] | П | 0 | х | х | х | 0
по аварийным ограничениям | [6 empty] | А | 0 | х | х | х | 0
по внерегламентным отключениям | [6 empty] | В | 275.3543 | х | х | х | 107
по внерегламентым отключениям, учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности | [6 empty] | В1 | 0 | х | х | х | 0

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь