## 3 кв
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | 3 | квартал | 2022 | года
ООО "ПРОДВИЖЕНИЕ"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | ООО "Продвижение" | ТП | ТП-499п | 6 (6.3) | 10,16 2022.07.05 | 11,41 2022.07.05 | П | 1.416 | ТП-499п | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 55 |  | 2; 05.07.22 10:16 |  |  | 1
2 | ООО "ПРОДВИЖЕНИЕ" | ПС | ПС 35/6кВ "МНЗ" яч. 18 | 6 (6.3) | 19,50 2022.07.07 | 21,08 2022.07.07 | В | 1.3 | ПС 35/6кВ "МНЗ" яч. 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 251 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 92; 15.07.22 | 3.4.9.1 |  | 0
3 | ООО "ПРОДВИЖЕНИЕ" | ПС | ПС 110/6 кВ Шахтная, яч. 25 | 6 (6.3) | 20,20 2022.07.11 | 21,11 2022.07.11 | В | 0.85 | ПС 110/6 кВ Шахтная, яч. 25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 135 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 93; 15.07.22 | 3.4.9.1 |  | 0
4 | ООО "ПРОДВИЖЕНИЕ" | ПС | ПС 35/6кВ "ТЖК" яч. 2 | 6 (6.3) | 07,25 2022.07.13 | 13,26 2022.07.13 | В | 6.016 | ПС 35/6кВ "ТЖК" яч. 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 120 | МУП "Электротепловые сети" | 94; 15.07.22 | 3.4.9.1 |  | 0
5 | ООО "ПРОДВИЖЕНИЕ" | ВЛ | ВЛ 35 кВ ТМР-Ахта | 35 | 09,29 2022.07.13 | 16,30 2022.07.13 | П | 7.016 | ПС 35 кВ Ахта | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 80 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 14; 13.07.22 09:29 |  |  | 1
6 | ООО "ПРОДВИЖЕНИЕ" | ПС | ПС 35/6 кВ Медведевка, Гр. 0,4кВ №1 | 0.38 | 20,19 2022.07.14 | 21,10 2022.07.14 | В | 0.85 | ПС 35/6 кВ Медведевка, Гр. 0,4кВ №1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 95; 15.07.22 | 3.4.9.1 |  | 0
7 | ООО "ПРОДВИЖЕНИЕ" | ВЛ | ВЛ 35 кВ ТМР-Ахта | 35 | 08,19 2022.07.15 | 13,20 2022.07.15 | П | 5.016 | ПС 35 кВ Ахта | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 350 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 7; 15.07.22 08:19 |  |  | 1
8 | ООО "ПРОДВИЖЕНИЕ" | ПС | ПС 35/6 кВ Агрегат, яч.37 | 6 (6.3) | 17,00 2022.07.15 | 21,00 2022.07.15 | В | 4 | ПС 35/6 кВ Агрегат, яч.37 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 332 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 96; 22.07.22 | 3.4.9.1 |  | 0
9 | ООО "ПРОДВИЖЕНИЕ" | ПС | ПС 35/6кВ "Объединённый рудник", яч. 10 | 6 (6.3) | 18,18 2022.07.15 | 18,43 2022.07.15 | В | 0.416 | ПС 35/6кВ "Объединённый рудник", яч. 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 111 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 97; 22.07.22 | 3.4.9.1 |  | 0
10 | ООО "ПРОДВИЖЕНИЕ" | ПС | ПС 35/6 кВ Шахтная, яч. 25 | 6 (6.3) | 19,02 2022.07.15 | 19,58 2022.07.15 | В | 0.933 | ПС 35/6 кВ Шахтная, яч. 25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 135 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 98; 22.07.22 | 3.4.9.1 |  | 0
11 | ООО "Продвижение" | ТП | ТП-331 | 6 (6.3) | 13,24 2022.07.19 | 16,03 2022.07.19 | П | 2.65 | ТП-331 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 41 |  | 10; 19.07.22 13:24 |  |  | 1
12 | ООО "ПРОДВИЖЕНИЕ" | ПС | ПС 35/6 Обжиговая,яч. 19 | 6 (6.3) | 13,32 2022.07.19 | 14,04 2022.07.19 | В | 0.533 | ПС 35/6 Обжиговая,яч. 19 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 35 |  | 99; 22.07.22 | 3.4.9.3 |  | 0
13 | ООО "ПРОДВИЖЕНИЕ" | ПС | ПС 35/6 кВ Агрегат, яч.13 | 6 (6.3) | 13,30 2022.07.26 | 14,02 2022.07.26 | В | 0.533 | ПС 35/6 кВ Агрегат, яч.13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 300 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 100; 29.07.22 | 3.4.9.1 |  | 1
14 | ООО "ПРОДВИЖЕНИЕ" | ПС | ПС 35/6кВ "Объединённый рудник", яч. 15 | 6 (6.3) | 16,36 2022.07.26 | 20,27 2022.07.26 | В | 3.85 | ПС 35/6кВ "Объединённый рудник", яч. 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 232 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 101; 29.07.22 | 3.4.9.1 |  | 1
15 | ООО "ПРОДВИЖЕНИЕ" | ПС | ПС 35/6 кВ ТРУ яч.30 | 6 (6.3) | 23,10 2022.08.01 | 00,39 2022.08.02 | В | 1.483 | ПС 35/6 кВ ТРУ яч.30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 372.29 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 102; 08.08.22 | 3.4.9.1 |  | 0
16 | ООО "ПРОДВИЖЕНИЕ" | ПС | ПС 35/6 кВ Агрегат, яч.34 | 6 (6.3) | 01,20 2022.08.08 | 02,26 2022.08.08 | В | 1.1 | ПС 35/6 кВ Агрегат, яч.34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 89 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 103; 15.08.22 | 3.4.9.1 |  | 0
17 | ООО "Продвижение" | ТП | ТП-35 | 6 (6.3) | 09,03 2022.08.08 | 11,40 2022.08.08 | П | 2.616 | ТП-35 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  | 41; 08.08.22 09:03 |  |  | 1
18 | ООО "Продвижение" | ТП | ТП-20 | 6 (6.3) | 08,49 2022.08.09 | 13,00 2022.08.09 | П | 4.183 | ТП-20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | 53; 09.08.22 08:49 |  |  | 1
19 | ООО "Продвижение" | ТП | ТП-26 | 6 (6.3) | 09,00 2022.08.11 | 13,37 2022.08.11 | П | 4.616 | ТП-26 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 |  | 1; 11.08.22 09:00 |  |  | 1
20 | ООО "Продвижение" | РП | РП 6 кВ КАЗ, яч.21 | 6 (6.3) | 09,02 2022.08.12 | 09,25 2022.08.12 | П | 0.383 | РП 6 кВ КАЗ, яч.21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 42 | ООО "ЭРГО" | 51; 12.08.22 09:02 |  |  | 1
21 | ООО "Продвижение" | ТП | ТП-3 | 6 (6.3) | 11,06 2022.08.12 | 12,00 2022.08.12 | П | 0.9 | ТП-3 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 46 |  | 13; 12.08.22 11:06 |  |  | 1
22 | ООО "ПРОДВИЖЕНИЕ" | ПС | ПС 35/6 кВ Агрегат, яч.13 | 6 (6.3) | 06,00 2022.08.15 | 06,12 2022.08.15 | В | 0.2 | ПС 35/6 кВ Агрегат, яч.13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 308 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 104; 22.08.22 | 3.4.9.1 |  | 0
23 | ООО "ПРОДВИЖЕНИЕ" | ПС | ПС 35/6 кВ Агрегат, яч.13 | 6 (6.3) | 08,46 2022.08.15 | 08,58 2022.08.15 | В | 0.2 | ПС 35/6 кВ Агрегат, яч.13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 309 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 105; 22.08.22 | 3.4.9.1 |  | 0
24 | ООО "ПРОДВИЖЕНИЕ" | КВЛ | КВЛ 6 кВ ф.Радиозавод | 6 (6.3) | 09,52 2022.08.16 | 15,47 2022.08.16 | П | 5.916 | КВЛ 6 кВ ф.Радиозавод | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 9 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 42; 16.08.22 09:52 |  |  | 1
25 | ООО "Продвижение" | ТП | ТП-29 | 6 (6.3) | 11,02 2022.08.17 | 13,10 2022.08.17 | П | 2.133 | ТП-29 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 |  | 55; 17.08.22 11:02 |  |  | 1
26 | ООО "Продвижение" | ПС | ПС 35/6 кВ Ксанта, яч.7 | 6 (6.3) | 10,04 2022.08.18 | 10,39 2022.08.18 | П | 0.583 | ПС 35/6 кВ Ксанта, яч.7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 |  | 16; 18.08.22 10:04 |  |  | 1
27 | ООО "Продвижение" | ПС | ПС 35/6 кВ Ксанта, яч.2 | 6 (6.3) | 11,00 2022.08.18 | 11,20 2022.08.18 | П | 0.333 | ПС 35/6 кВ Ксанта, яч.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 35 |  | 26; 18.08.22 11:00 |  |  | 1
28 | ООО "Продвижение" | ПС | ПС 35/6 кВ Радиозавод, яч.5 | 6 (6.3) | 11,46 2022.08.18 | 13,47 2022.08.18 | П | 2.016 | ПС 35/6 кВ Радиозавод, яч.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 |  | 35; 18.08.22 11:46 |  |  | 1
29 | ООО "Продвижение" | ПС | ПС 35/6 кВ Ксанта, яч.3 | 6 (6.3) | 12,05 2022.08.18 | 12,25 2022.08.18 | П | 0.333 | ПС 35/6 кВ Ксанта, яч.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27 |  | 39; 18.08.22 12:05 |  |  | 1
30 | ООО "Продвижение" | ПС | ПС 35/6 кВ Ксанта, яч.9 | 6 (6.3) | 12,31 2022.08.18 | 12,50 2022.08.18 | П | 0.316 | ПС 35/6 кВ Ксанта, яч.9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 148 | ООО "ЭРГО" | 42; 18.08.22 12:31 |  |  | 1
31 | ООО "Продвижение" | ПС | ПС 35/6 кВ Ксанта, яч.10 | 6 (6.3) | 13,00 2022.08.18 | 13,16 2022.08.18 | П | 0.266 | ПС 35/6 кВ Ксанта, яч.10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 110 |  | 48; 18.08.22 13:00 |  |  | 1
32 | ООО "Продвижение" | ПС | ПС 35/6 кВ Ксанта, яч.1 | 6 (6.3) | 13,19 2022.08.18 | 13,37 2022.08.18 | П | 0.3 | ПС 35/6 кВ Ксанта, яч.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 145 |  | 2; 18.08.22 13:19 |  |  | 1
33 | ООО "Продвижение" | ТП | ТП-391 | 10 (10.5) | 13,02 2022.08.22 | 14,10 2022.08.22 | П | 1.133 | ТП-391 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 7 |  | 37; 22.08.22 13:02 |  |  | 1
34 | ООО "ПРОДВИЖЕНИЕ" | ВЛ | ВЛ 35 кВ Уфалей-Нижний Уфалей | 35 | 12,09 2022.09.02 | 16,33 2022.09.02 | П | 4.4 | ПС 35 кВ Нижний Уфалей, ТП-2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 505.5 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 18; 02.09.22 12:09 |  |  | 1
35 | ООО "ПРОДВИЖЕНИЕ" | ПС | ПС 35/6кВ "Иркускан", яч. 1 | 6 (6.3) | 12,54 2022.09.02 | 13,34 2022.09.02 | В | 0.666 | ПС 35/6кВ "Иркускан", яч. 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 56 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 106; 09.09.22 | 3.4.9.1 |  | 0
36 | ООО "ПРОДВИЖЕНИЕ" | ПС | ПС Обжиговая 110/6, яч.16 | 6 (6.3) | 15,10 2022.09.04 | 16,00 2022.09.04 | В | 0.833 | ПС Обжиговая 110/6, яч.16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 51 |  | 107; 09.09.22 | 3.4.9.3 |  | 0
37 | ООО "Продвижение" | РП | РП 123 | 0.38 | 10,08 2022.09.07 | 11,20 2022.09.07 | П | 1.2 | РП 123, 2 с.ш. 0,4 кВ | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 15 |  | 22; 07.09.22 10:08 |  |  | 1
38 | ООО "Продвижение" | РП | РП 6 кВ КАЗ, яч.21 | 6 (6.3) | 09,00 2022.09.13 | 14,30 2022.09.13 | П | 5.5 | РП 6 кВ КАЗ, яч.21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 42 | ООО "ЭРГО" | 54; 13.09.22 09:00 |  |  | 1
39 | ООО "ПРОДВИЖЕНИЕ" | ПС | ПС 35/6кВ "Иркускан", яч. 20 | 6 (6.3) | 08,55 2022.09.14 | 11,11 2022.09.14 | П | 2.266 | ПС 35/6кВ "Иркускан", яч. 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 35.2 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 17; 14.09.22 08:55 |  |  | 1
40 | ООО "Продвижение" | ТП | ТП-1 | 6 (6.3) | 11,54 2022.09.14 | 13,40 2022.09.14 | П | 1.766 | ТП-1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 14 |  | 41; 14.09.22 11:54 |  |  | 1
41 | ООО "ПРОДВИЖЕНИЕ" | ПС | ПС 35/6 кВ Агрегат, яч.37 | 6 (6.3) | 13,12 2022.09.14 | 13,31 2022.09.14 | П | 0.316 | ПС 35/6 кВ Агрегат, яч.37 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28.3 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 53; 14.09.22 13:12 |  |  | 1
42 | ООО "Продвижение" | ТП | ТП-2 | 6 (6.3) | 09,02 2022.09.15 | 11,20 2022.09.15 | П | 2.3 | ТП-2 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 14.3 |  | 49; 15.09.22 09:02 |  |  | 1
43 | ООО "ПРОДВИЖЕНИЕ" | ПС | ПС 35/6кВ "Черемшанка", пс-2, яч. 1 | 6 (6.3) | 12,37 2022.09.15 | 12,44 2022.09.15 | В | 0.12 | ПС 35/6кВ "Черемшанка", пс-2, яч. 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 157 | ОАО "РЖД" (Южно-Уральская дирекция по энергообеспечению – Челябинская обл) | 108; 21.09.22 | 3.4.9.1 |  | 0
44 | ООО "ПРОДВИЖЕНИЕ" | ПС | ПС 110\6 Обжиговая, яч.20 | 6 (6.3) | 16,27 2022.09.15 | 17,00 2022.09.15 | В | 0.55 | ПС 110\6 Обжиговая, яч.20 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 163 |  | 109; 21.09.22 | 3.4.9.3 |  | 0
45 | ООО "ПРОДВИЖЕНИЕ" | ПС | ПС 110\6 Обжиговая, яч.19 | 6 (6.3) | 19,23 2022.09.15 | 21,06 2022.09.15 | В | 1.716 | ПС 110\6 Обжиговая, яч.19 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 178 |  | 110; 21.09.22 | 3.4.9.3 |  | 0
46 | ООО "Продвижение" | ТП | ТП-4 | 6 (6.3) | 09,00 2022.09.16 | 10,48 2022.09.16 | П | 1.8 | ТП-4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 15 |  | 45; 16.09.22 09:00 |  |  | 1
47 | ООО "ПРОДВИЖЕНИЕ" | ПС | ПС 35/6 кВ Агрегат, яч.37 | 6 (6.3) | 14,37 2022.09.18 | 14,43 2022.09.18 | В | 0.1 | ПС 35/6 кВ Агрегат, яч.37 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28.3 |  | 111; 23.09.22 | 3.4.9.1 |  | 0
48 | ООО "ПРОДВИЖЕНИЕ" | ПС | ПС 110\6 Шахтная, яч.8 | 6 (6.3) | 12,14 2022.09.19 | 13,00 2022.09.19 | В | 0.766 | ПС 110\6 Шахтная, яч.8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 45 |  | 112; 23.09.22 | 3.4.9.3 |  | 0
49 | ООО "Продвижение" | РП | РП 6 кВ КАЗ, яч.21 | 6 (6.3) | 10,17 2022.09.23 | 11,10 2022.09.23 | П | 0.883 | РП 6 кВ КАЗ, яч.21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 42 | ООО "ЭРГО" | 16; 23.09.22 10:17 |  |  | 1
50 | ООО "ПРОДВИЖЕНИЕ" | ПС | ПС 35/10кВ №72, яч.30 | 10 (10.5) | 14,22 2022.09.23 | 15,24 2022.09.23 | В | 1.03 | ПС 35/10кВ №72, яч.30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 105 | АО "Горэлектросеть" (Челябинская обл) | 113; 30.09.22 | 3.4.9.1 |  | 0
51 | ООО "ПРОДВИЖЕНИЕ" | ПС | ПС 35/6кВ "Черемшанка", пс-3, яч. 1 | 6 (6.3) | 19,15 2022.09.26 | 20,19 2022.09.26 | В | 1.0666 | ПС 35/6кВ "Черемшанка", пс-3, яч. 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 55 | ООО "Эффект ТК" | 114; 30.09.22 | 3.4.9.1 |  | 0
ИТОГО по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период: | [6 empty] | И | 91.6676 | х | х | х | 51
по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [6 empty] | П | 62.556 | х | х | х | 28
по аварийным ограничениям | [6 empty] | А | 0 | х | х | х | 0
по внерегламентным отключениям | [6 empty] | В | 24.7286 | х | х | х | 21
по внерегламентым отключениям, учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности | [6 empty] | В1 | 4.383 | х | х | х | 2

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь