## 4 кв
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | 4 | квартал | 2020 | года
ООО "ПРОДВИЖЕНИЕ"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Черемшанка | 6 (6.3) | 19,40 2020.10.08 | 20,40 2020.10.08 | В | 1 | ПС Черемшанка ф. «Водовод» | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 199; 16.10.2020 | 3.4.9.3 | 4.12 | 0
2 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Иркускан | 6 (6.3) | 08,48 2020.10.17 | 16,18 2020.10.17 | В | 7.5 | ПС Иркускан яч.1 ф. «Главный 2» | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | МУП "Горэлектросеть" | 200; 23.10.2020 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
3 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Шахтная | 6 (6.3) | 15,10 2020.10.24 | 09,10 2020.10.26 | В | 42 | ПС Шахтная яч.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 202; 27.10.2020 | 3.4.9.3 | 4.12 | 0
4 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Шахтная | 6 (6.3) | 15,10 2020.10.24 | 16,25 2020.10.24 | В | 1.25 | ПС Шахтная яч.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 203; 27.10.2020 | 3.4.9.3 | 4.12 | 0
5 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Агрегат | 6 (6.3) | 15,15 2020.10.25 | 16,44 2020.10.25 | В | 1.483 | ПС Агрегат яч. 37 ф. «Город» | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 204; 30.10.2020 | 3.4.9.1 | 4.4 | 0
6 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Шахтная | 6 (6.3) | 07,45 2020.10.26 | 09,10 2020.10.26 | В | 1.416 | ПС Шахтная яч.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 205; 30.10.2020 | 3.4.9.3 | 4.12 | 0
7 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС ТРУ | 6 (6.3) | 13,01 2020.10.26 | 16,20 2020.10.26 | В | 3.316 | ПС ТРУ яч.28 ф.17 «Первомайский» | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 206; 30.10.2020 | 3.4.9.1 | 4.4 | 0
8 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Иркускан | 6 (6.3) | 21,29 2020.10.26 | 22,29 2020.10.26 | В | 1 | ПС Иркускан яч.1 ф. «Главный 2» | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | МУП "Горэлектросеть" | 207; 30.10.2020 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
9 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Иркускан | 6 (6.3) | 22,52 2020.10.26 | 14,15 2020.10.27 | В | 15.383 | ПС Иркускан яч.1 ф. «Главный 2» | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | МУП "Горэлектросеть" | 208; 30.10.2020 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
10 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Иркускан | 6 (6.3) | 11,30 2020.10.30 | 12,22 2020.10.30 | В | 0.866 | ПС Иркускан яч.1 ф. «Главный 2» | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | МУП "Горэлектросеть" | 214; 30.10.2020 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
11 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Сидеритовая | 6 (6.3) | 19,21 2020.11.08 | 21,29 2020.11.08 | В | 2.13 | ПС Сидеритовая яч.10 ф. «Северный район» | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | МУП "Горэлектросеть" | 218; 13.11.2020 | 3.4.9.1, 3.4.12.2 | 4.4 | 0
12 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Обжиговая | 6 (6.3) | 09,16 2020.11.16 | 11,00 2020.11.16 | В | 1.73 | ПС Обжиговая яч.17 ф. «ЦРП-5 вв1» | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 219; 20.11.2020 | 3.4.9.3 | 4.12 | 0
13 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Дормаш | 6 (6.3) | 15,10 2020.11.25 | 18,00 2020.11.25 | В | 2.83 | ПС Дормаш ф. «Флорис» | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 220; 27.11.2020 | 3.4.9.3 | 4.12 | 0
14 | ООО "Продвижение" | КВЛ | РП-66 | 10 (10.5) | 14,32 2020.11.27 | 14,50 2020.11.27 | В | 0.3 | РП-66 яч.4 ф. «Лада вв2» | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 221; 30.11.2020 | 3.4.9.3 | 4.12 | 0
15 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Иркускан | 6 (6.3) | 11,15 2020.12.19 | 17,05 2020.12.19 | В | 5.833 | ПС Иркускан яч.1 ф. «Главный 2» | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | МУП "Горэлектросеть" | 222; 29.12.2020 | 3.4.9.1 | 4.4 | 0
16 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Медведевка | 6 (6.3) | 01,43 2020.12.20 | 02,35 2020.12.20 | В | 0.866 | ПС Медведевка яч.7 ф. «Мраморный карьер» | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 224; 29.12.2020 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
17 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Сидеритовая | 6 (6.3) | 04,29 2020.12.21 | 05,27 2020.12.21 | В | 0.966 | ПС Сидеритовая яч.30 ф. «Новобокальский» | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | МУП "Горэлектросеть" | 225; 29.12.2020 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
18 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Сидеритовая | 6 (6.3) | 07,31 2020.12.27 | 09,53 2020.12.27 | В | 2.366 | ПС Сидеритовая яч.30 ф. «Новобокальский» | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | МУП "Горэлектросеть" | 228; 29.12.2020 | 3.4.9.1 | 4.4 | 0
19 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Сидеритовая | 6 (6.3) | 10,53 2020.12.27 | 11,57 2020.12.27 | В | 1.066 | ПС Сидеритовая яч.30 ф. «Новобокальский» | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | МУП "Горэлектросеть" | 229; 29.12.2020 | 3.4.9.1 | 4.4 | 0
20 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Сидеритовая | 6 (6.3) | 13,01 2020.12.27 | 15,23 2020.12.27 | В | 2.366 | ПС Сидеритовая яч.30 ф. «Новобокальский» | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | МУП "Горэлектросеть" | 230; 29.12.2020 | 3.4.9.1 | 4.4 | 0
21 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Сидеритовая | 6 (6.3) | 15,26 2020.12.27 | 16,52 2020.12.27 | В | 1.433 | ПС Сидеритовая яч.30 ф. «Новобокальский» | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | МУП "Горэлектросеть" | 231; 29.12.2020 | 3.4.9.1 | 4.4 | 0
22 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Сидеритовая | 6 (6.3) | 16,55 2020.12.27 | 19,04 2020.12.27 | В | 2.15 | ПС Сидеритовая яч.30 ф. «Новобокальский» | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | МУП "Горэлектросеть" | 232; 29.12.2020 | 3.4.9.1 | 4.4 | 0
ИТОГО по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период: | [6 empty] | И | 99.25 | х | х | х | 22
по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [6 empty] | П | 0 | х | х | х | 0
по аварийным ограничениям | [6 empty] | А | 0 | х | х | х | 0
по внерегламентным отключениям | [6 empty] | В | 99.25 | х | х | х | 22
по внерегламентым отключениям, учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности | [6 empty] | В1 | 0 | х | х | х | 0

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь