## 4 кв
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | 4 | квартал | 2022 | года
ООО "ПРОДВИЖЕНИЕ"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | ООО "ПРОДВИЖЕНИЕ" | ВЛ | ВЛ 35 кВ Уфалей-Нижний Уфалей | 35 | 12,09 2022.09.02 | 16,33 2022.09.02 | П | 4.4 | ПС 35 кВ Нижний Уфалей, ТП-2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 505.5 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 18; 02.09.22 12:09 |  |  | 1
2 | ООО "ПРОДВИЖЕНИЕ" | ПС | ПС 35/6кВ "Иркускан", яч. 1 | 6 (6.3) | 12,54 2022.09.02 | 13,34 2022.09.02 | В | 0.666 | ПС 35/6кВ "Иркускан", яч. 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 56 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 106; 09.09.22 | 3.4.9.1 |  | 0
3 | ООО "ПРОДВИЖЕНИЕ" | ПС | ПС Обжиговая 110/6, яч.16 | 6 (6.3) | 15,10 2022.09.04 | 16,00 2022.09.04 | В | 0.833 | ПС Обжиговая 110/6, яч.16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 51 |  | 107; 09.09.22 | 3.4.9.3 |  | 0
4 | ООО "Продвижение" | РП | РП 123 | 0.38 | 10,08 2022.09.07 | 11,20 2022.09.07 | П | 1.2 | РП 123, 2 с.ш. 0,4 кВ | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 15 |  | 22; 07.09.22 10:08 |  |  | 1
5 | ООО "Продвижение" | РП | РП 6 кВ КАЗ, яч.21 | 6 (6.3) | 09,00 2022.09.13 | 14,30 2022.09.13 | П | 5.5 | РП 6 кВ КАЗ, яч.21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 42 | ООО "ЭРГО" | 54; 13.09.22 09:00 |  |  | 1
6 | ООО "ПРОДВИЖЕНИЕ" | ПС | ПС 35/6кВ "Иркускан", яч. 20 | 6 (6.3) | 08,55 2022.09.14 | 11,11 2022.09.14 | П | 2.266 | ПС 35/6кВ "Иркускан", яч. 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 35.2 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 17; 14.09.22 08:55 |  |  | 1
7 | ООО "Продвижение" | ТП | ТП-1 | 6 (6.3) | 11,54 2022.09.14 | 13,40 2022.09.14 | П | 1.766 | ТП-1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 14 |  | 41; 14.09.22 11:54 |  |  | 1
8 | ООО "ПРОДВИЖЕНИЕ" | ПС | ПС 35/6 кВ Агрегат, яч.37 | 6 (6.3) | 13,12 2022.09.14 | 13,31 2022.09.14 | П | 0.316 | ПС 35/6 кВ Агрегат, яч.37 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28.3 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 53; 14.09.22 13:12 |  |  | 1
9 | ООО "Продвижение" | ТП | ТП-2 | 6 (6.3) | 09,02 2022.09.15 | 11,20 2022.09.15 | П | 2.3 | ТП-2 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 14.3 |  | 49; 15.09.22 09:02 |  |  | 1
10 | ООО "ПРОДВИЖЕНИЕ" | ПС | ПС 35/6кВ "Черемшанка", пс-2, яч. 1 | 6 (6.3) | 12,37 2022.09.15 | 12,44 2022.09.15 | В | 0.12 | ПС 35/6кВ "Черемшанка", пс-2, яч. 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 157 | ОАО "РЖД" (Южно-Уральская дирекция по энергообеспечению – Челябинская обл) | 108; 21.09.22 | 3.4.9.1 |  | 0
11 | ООО "ПРОДВИЖЕНИЕ" | ПС | ПС 110\6 Обжиговая, яч.20 | 6 (6.3) | 16,27 2022.09.15 | 17,00 2022.09.15 | В | 0.55 | ПС 110\6 Обжиговая, яч.20 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 163 |  | 109; 21.09.22 | 3.4.9.3 |  | 0
12 | ООО "ПРОДВИЖЕНИЕ" | ПС | ПС 110\6 Обжиговая, яч.19 | 6 (6.3) | 19,23 2022.09.15 | 21,06 2022.09.15 | В | 1.716 | ПС 110\6 Обжиговая, яч.19 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 178 |  | 110; 21.09.22 | 3.4.9.3 |  | 0
13 | ООО "Продвижение" | ТП | ТП-4 | 6 (6.3) | 09,00 2022.09.16 | 10,48 2022.09.16 | П | 1.8 | ТП-4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 15 |  | 45; 16.09.22 09:00 |  |  | 1
14 | ООО "ПРОДВИЖЕНИЕ" | ПС | ПС 35/6 кВ Агрегат, яч.37 | 6 (6.3) | 14,37 2022.09.18 | 14,43 2022.09.18 | В | 0.1 | ПС 35/6 кВ Агрегат, яч.37 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28.3 |  | 111; 23.09.22 | 3.4.9.1 |  | 0
15 | ООО "ПРОДВИЖЕНИЕ" | ПС | ПС 110\6 Шахтная, яч.8 | 6 (6.3) | 12,14 2022.09.19 | 13,00 2022.09.19 | В | 0.766 | ПС 110\6 Шахтная, яч.8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 45 |  | 112; 23.09.22 | 3.4.9.3 |  | 0
16 | ООО "Продвижение" | РП | РП 6 кВ КАЗ, яч.21 | 6 (6.3) | 10,17 2022.09.23 | 11,10 2022.09.23 | П | 0.883 | РП 6 кВ КАЗ, яч.21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 42 | ООО "ЭРГО" | 16; 23.09.22 10:17 |  |  | 1
17 | ООО "ПРОДВИЖЕНИЕ" | ПС | ПС 35/10кВ №72, яч.30 | 10 (10.5) | 14,22 2022.09.23 | 15,24 2022.09.23 | В | 1.03 | ПС 35/10кВ №72, яч.30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 105 | АО "Горэлектросеть" (Челябинская обл) | 113; 30.09.22 | 3.4.9.1 |  | 0
18 | ООО "ПРОДВИЖЕНИЕ" | ПС | ПС 35/6кВ "Черемшанка", пс-3, яч. 1 | 6 (6.3) | 19,15 2022.09.26 | 20,19 2022.09.26 | В | 1.0666 | ПС 35/6кВ "Черемшанка", пс-3, яч. 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 55 | ООО "Эффект ТК" | 114; 30.09.22 | 3.4.9.1 |  | 0
19 | ООО "ПРОДВИЖЕНИЕ" | ПС | ПС 35/6кВ "Объединённый рудник", яч. 1 | 6 (6.3) | 14,52 2022.10.01 | 19,19 2022.10.01 | В | 4.45 | ПС 35/6кВ "Объединённый рудник", яч. 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 56 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 115; 07.10.22 | 3.4.9.1 |  | 0
20 | ООО "ПРОДВИЖЕНИЕ" | ПС | ПС 35/6кВ "Черемшанка", пс-2, яч. 1 | 6 (6.3) | 04,50 2022.10.04 | 04,59 2022.10.04 | В | 0.15 | ПС 35/6кВ "Черемшанка", пс-2, яч. 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 157 | ОАО "РЖД" (Южно-Уральская дирекция по энергообеспечению – Челябинская обл) | 116; 07.10.22 | 3.4.9.1 |  | 0
21 | ООО "ПРОДВИЖЕНИЕ" | ВЛ | ВЛ 35 кВ Уфалей-Черемшанка | 35 | 10,43 2022.10.05 | 16,16 2022.10.05 | П | 5.55 | ПС Черемшанка, ПС Черноозерка, ПС Выбор, ТП Промплощадка | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 9 | 8 | 3 | 1608 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго"; ОАО "РЖД" (Южно-Уральская дирекция по энергообеспечению – Челябинская обл); ООО "Эффект ТК" | 46; 05.10.22 10:43 |  |  | 1
22 | ООО "ПРОДВИЖЕНИЕ" | КВЛ | КВЛ 6 кВ ф.Радиозавод | 6 (6.3) | 10,18 2022.10.06 | 15,11 2022.10.06 | П | 4.883 | КВЛ 6 кВ ф.Радиозавод | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 9 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 25; 06.10.22 10:18 |  |  | 1
23 | ООО "ПРОДВИЖЕНИЕ" | ПС | ПС 35/6 кВ Нижний Уфалей, яч. 4 | 6 (6.3) | 09,55 2022.10.07 | 11,20 2022.10.07 | В | 1.416 | ПС 35/6 кВ Нижний Уфалей, яч. 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 589 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 117; 14.10.22 | 3.4.9.1 |  | 0
24 | ООО "Продвижение" | ТП | ТП-10 | 6 (6.3) | 09,30 2022.10.11 | 11,08 2022.10.11 | П | 1.633 | ТП-10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 |  | 47; 11.10.22 09:30 |  |  | 1
25 | ООО "ПРОДВИЖЕНИЕ" | ПС | ПС 35/6 кВ Агрегат, яч.13 | 6 (6.3) | 08,03 2022.10.19 | 08,31 2022.10.19 | В | 0.466 | ПС 35/6 кВ Агрегат, яч.13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 303 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 118; 26.10.22 | 3.4.9.1 |  | 0
26 | ООО "ПРОДВИЖЕНИЕ" | ПС | ПС 35/6кВ "Ксанта" яч. 9 | 6 (6.3) | 17,26 2022.10.19 | 18,16 2022.10.19 | В | 0.833 | ПС 35/6кВ "Ксанта" яч. 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 159 | ООО "ЭРГО" | 119; 26.10.22 | 3.4.9.1 |  | 0
27 | ООО "ПРОДВИЖЕНИЕ" | ПС | ПС 110\6 Шахтная, яч.25 | 6 (6.3) | 00,52 2022.10.25 | 02,00 2022.10.25 | В | 1.133 | ПС 110\6 Шахтная, яч.25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 135 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 120; 26.10.22 | 3.4.9.1 |  | 0
28 | ООО "ПРОДВИЖЕНИЕ" | КЛ | ПС 35/6 кВ ТРУ яч.23 | 6 (6.3) | 02,23 2022.10.26 | 03,21 2022.10.26 | В | 0.966 | ПС 35/6 кВ ТРУ яч.23 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 62 |  | 121; 31.10.22 | 3.4.9.3 |  | 0
29 | ООО "Продвижение" | ТП | ТП-331 | 6 (6.3) | 12,16 2022.10.26 | 12,19 2022.10.26 | П | 0.05 | ТП-331 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 45 |  | 49; 26.10.22, 12:16 |  |  | 1
30 | ООО "Продвижение" | ТП | ТП-331 | 6 (6.3) | 13,00 2022.10.29 | 13,05 2022.10.29 | П | 0.083 | ТП-331 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 45 |  | 21; 29.10.22, 13:00 |  |  | 1
31 | ООО "ПРОДВИЖЕНИЕ" | ПС | ПС 35/6 кВ Агрегат, яч.18 | 6 (6.3) | 12,04 2022.11.03 | 12,36 2022.11.03 | П | 0.533 | ПС 35/6 кВ Агрегат, яч.18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 153 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 33; 03.11.22 12:04 |  |  | 1
32 | ООО "ПРОДВИЖЕНИЕ" | ПС | ПС 35/6кВ "МНЗ" яч. 18 | 6 (6.3) | 10,03 2022.11.09 | 06,35 2022.11.10 | П | 20.533 | ПС 35/6кВ "МНЗ" яч. 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 251 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 44; 09.11.22 10:03 |  |  | 1
33 | ООО "ПРОДВИЖЕНИЕ" | ПС | ПС 35/6кВ "Иркускан", яч. 1 | 6 (6.3) | 01,26 2022.11.13 | 14,53 2022.11.13 | В | 13.45 | ПС 35/6кВ "Иркускан", яч. 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 56 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 122; 18.11.22 | 3.4.9.1 |  | 0
34 | ООО "ПРОДВИЖЕНИЕ" | ПС | ПС 35/6 кВ ТРУ яч.23 | 6 (6.3) | 07,36 2022.11.13 | 08,54 2022.11.13 | В | 1.3 | ПС 35/6 кВ ТРУ яч.23 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 62 |  | 123; 18.11.22 | 3.4.9.3 |  | 0
35 | ООО "ПРОДВИЖЕНИЕ" | ПС | ПС 35/6 кВ ТРУ яч.17 | 6 (6.3) | 07,59 2022.11.13 | 09,02 2022.11.13 | В | 1.05 | ПС 35/6 кВ ТРУ яч.17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 98 |  | 124; 18.11.22 | 3.4.9.3 |  | 0
36 | ООО "ПРОДВИЖЕНИЕ" | ПС | ПС 35/6кВ "Объединённый рудник", яч. 1 | 6 (6.3) | 00,05 2022.11.14 | 16,00 2022.11.14 | В | 15.916 | ПС 35/6кВ "Объединённый рудник", яч. 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 56 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 125; 18.11.22 | 3.4.9.1 |  | 0
37 | ООО "ПРОДВИЖЕНИЕ" | ПС | ПС 35/6кВ "МНЗ" яч. 11 | 6 (6.3) | 01,23 2022.11.14 | 02,30 2022.11.14 | В | 1.116 | ПС 35/6кВ "МНЗ" яч. 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 262 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 126; 18.11.22 | 3.4.9.1 |  | 0
38 | ООО "ПРОДВИЖЕНИЕ" | ПС | ПС 35/6 кВ Медведевка, яч. 7 | 6 (6.3) | 05,15 2022.11.14 | 08,13 2022.11.14 | В | 2.966 | ПС 35/6 кВ Медведевка, яч. 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 298 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 127; 18.11.22 | 3.4.9.3 |  | 0
39 | ООО "ПРОДВИЖЕНИЕ" | ПС | ПС 35/6 кВ ТРУ, яч.12 | 6 (6.3) | 12,37 2022.11.14 | 19,19 2022.11.14 | В | 6.7 | ПС 35/6 кВ ТРУ, яч.12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 212 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 128; 18.11.22 | 3.4.9.1 |  | 0
40 | ООО "ПРОДВИЖЕНИЕ" | ПС | ПС 35/6кВ "Иркускан", яч. 1 | 6 (6.3) | 23,03 2022.11.15 | 15,58 2022.11.16 | В | 16.916 | ПС 35/6кВ "Иркускан", яч. 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 56 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 129; 18.11.22 | 3.4.9.1 |  | 0
41 | ООО "ПРОДВИЖЕНИЕ" | ПС | ПС 35/6 кВ Нижний Уфалей, яч. 16 | 6 (6.3) | 00,22 2022.11.16 | 03,05 2022.11.16 | В | 2.716 | ПС 35/6 кВ Нижний Уфалей, яч. 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 207 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 130; 18.11.22 | 3.4.9.1 |  | 0
42 | ООО "ПРОДВИЖЕНИЕ" | ПС | ПС 35/6кВ "МНЗ" яч. 18 | 6 (6.3) | 10,25 2022.11.18 | 15,26 2022.11.18 | П | 5.016 | ПС 35/6кВ "МНЗ" яч. 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 251 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 43; 18.11.22 10:25 |  |  | 1
43 | ООО "ПРОДВИЖЕНИЕ" | ПС | ПС 35/6кВ "Иркускан", яч. 1 | 6 (6.3) | 21,56 2022.11.23 | 23,04 2022.11.23 | В | 1.133 | ПС 35/6кВ "Иркускан", яч. 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 56 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 131; 29.11.22 | 3.4.9.1 |  | 0
44 | ООО "ПРОДВИЖЕНИЕ" | ПС | ПС 35/6кВ "Иркускан", яч. 1 | 6 (6.3) | 05,50 2022.11.24 | 13,47 2022.11.24 | В | 7.95 | ПС 35/6кВ "Иркускан", яч. 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 56 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 132; 29.11.22 | 3.4.9.1 |  | 0
45 | ООО "ПРОДВИЖЕНИЕ" | ПС | ПС 35/6кВ "Черемшанка", пс-2, яч. 1 | 6 (6.3) | 06,02 2022.11.28 | 06,12 2022.11.28 | В | 0.166 | ПС 35/6кВ "Черемшанка", пс-2, яч. 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 157 | ОАО "РЖД" (Южно-Уральская дирекция по энергообеспечению – Челябинская обл) | 133; 29.11.22 | 3.4.9.1 |  | 0
46 | ООО "ПРОДВИЖЕНИЕ" | ПС | ПС 35/6 кВ ТРУ яч.15 | 6 (6.3) | 04,18 2022.12.04 | 05,19 2022.12.04 | В | 1.016 | ПС 35/6 кВ ТРУ яч.15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 |  | 134; 09.12.22 | 3.4.9.3 |  | 0
47 | ООО "ПРОДВИЖЕНИЕ" | ПС | ПС 35/6кВ "Ксанта" яч. 1 | 6 (6.3) | 14,54 2022.12.12 | 18,25 2022.12.12 | В | 3.516 | ПС 35/6кВ "Ксанта" яч. 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 74 | ООО "ЭРГО" | 136; 21.12.22 | 3.4.9.1 |  | 0
48 | ООО "ПРОДВИЖЕНИЕ" | ПС | ПС 110/6 кВ Шахтная, яч. 25 | 6 (6.3) | 14,57 2022.12.12 | 15,44 2022.12.12 | В | 0.78 | ПС 110/6 кВ Шахтная, яч. 25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 88 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 135; 21.12.22 | 3.4.9.1 |  | 0
49 | ООО "ПРОДВИЖЕНИЕ" | ПС | ПС 35/6кВ "Иркускан", яч. 1 | 6 (6.3) | 23,00 2022.12.14 | 00,36 2022.12.15 | В | 1.6 | ПС 35/6кВ "Иркускан", яч. 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 56 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 137; 21.12.22 | 3.4.9.1 |  | 0
50 | ООО "ПРОДВИЖЕНИЕ" | ПС | ПС 35/6кВ "Иркускан", яч. 1 | 6 (6.3) | 13,11 2022.12.18 | 14,19 2022.12.18 | В | 1.133 | ПС 35/6кВ "Иркускан", яч. 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 56 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 138; 21.12.22 | 3.4.9.1 |  | 0
51 | ООО "ПРОДВИЖЕНИЕ" | ПС | ПС 35/6кВ "Иркускан", яч. 1 | 6 (6.3) | 14,28 2022.12.18 | 15,11 2022.12.18 | В | 0.716 | ПС 35/6кВ "Иркускан", яч. 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 56 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 139; 21.12.22 | 3.4.9.1 |  | 0
ИТОГО по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период: | [6 empty] | И | 155.1136 | х | х | х | 141
по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [6 empty] | П | 58.712 | х | х | х | 106
по аварийным ограничениям | [6 empty] | А | 0 | х | х | х | 0
по внерегламентным отключениям | [6 empty] | В | 96.4016 | х | х | х | 35
по внерегламентым отключениям, учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности | [6 empty] | В1 | 0 | х | х | х | 0

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь