## Лист1
Район/ Муниципальное образование | Населенный пункт | Трансформаторная подстанция |  |  |  |  | Текущий резерв мощности с учетом присоединенных потребителей, заключенных договоров ТП и поданых заявок на ТП без учета возможности разгрузки подстанции по сети 0,38кВ
|  | Номер | Класс напряжения | Тр-р | Номинальная мощность тр-ра, Sном | Текущий резерв мощности с учетом присоединенных потребителей, Sтек
|  |  | кВ | № | кВА | кВА | МВА
Ашинский район | с. Биянка | КТП-66 | 10/0,4 | Т-1 | 180 | 170 | 0.17
|  | КТП-67 | 10/0,4 | Т-1 | 180 | 173 | 0.173
|  | КТП-68 | 10/0,4 | Т-1 | 250 | 230 | 0.23
|  | КТП-69 | 10/0,4 | Т-1 | 180 | 141 | 0.141
| с.Медведевка | ПС Медведевка | 6/0,4 | Т-1 | 630 | 480 | 0.48
|  |  | 6/0,4 | Т-2 | 560 | 450 | 0.45
|  |  | 6/0,4 | Т-3 | 400 | 250 | 0.25
|  | 4-АР | 35/6 | Т-1 | 1800 |  | 0
|  |  |  | Т-2 | 1800 |  | 0
| г. Куса | ТП-1 | 6/0,4 | Т-1 | 1000 | 860 | 0.86
|  |  |  | Т-2 | 1000 | 860 | 0.86
|  | ТП-2 | 6/0,4 | Т-1 | 560 | 511 | 0.511
|  | ТП-5 | 6/0,4 | Т-1 | 400 | 343 | 0.343
|  |  |  | Т-2 | 400 | 343 | 0.343
|  | ТП-4 | 6/0,4 | Т-1 | 1000 | 860 | 0.86
| пос. Н.Уфалей | КТП ПС-2 | 6/0,4 | Т-1 | 630 | 441 | 0.441
|  |  |  | Т-2 | 630 | 441 | 0.441
| п. Черемшанка | ТП Промплощадка | 6/0,4 | Т-1 | 560 | 493 | 0.493
|  |  |  | Т-2 | 630 | 554 | 0.554
| г. Верхний Уфалей | ПС УЗРМО | 10/0,4 | Т-1 | 400 | 380 | 0.38
| г. Бакал | ПС ЦПК | 6/0,4 | Т-1 | 630 | 520 | 0.52
|  |  |  | Т-2 | 630 | 520 | 0.52
|  | ТП-2327 | 100/10/0,4 | Т-1 | 1000 | 452.9123 | 0.45291
|  |  |  | Т-2 | 1000 | 452.9123 | 0.45291
|  | ТП-2326 | 100/10/0,4 | Т-1 | 1000 | 452.9123 | 0.45291
|  |  |  | Т-2 | 1000 | 452.9123 | 0.45291
|  | ТП-2328 | 100/10/0,4 | Т-1 | 1000 | 452.9123 | 0.45291
|  |  |  | Т-2 | 1000 | 452.9123 | 0.45291
|  | КТП-ТЕМП 6/0,4кВ | 6/0,4 | Т-1 | 630 | 520 | 0.52
| г. Челябинск | ТП-2326 | 10/0,4 | Т-1 | 1000 | 257 | 0.257
|  |  |  | Т-2 | 1000 | 450 | 0.45
|  | ТП-2327 | 10/0,4 | Т-1 | 1000 | 556 | 0.556
|  |  |  | Т-2 | 1000 | 550 | 0.55
|  | ТП-2328 | 10/0,4 | Т-1 | 1000 | 600 | 0.6
|  |  |  | Т-2 | 1000 | 585 | 0.585
|  | ТП-4410 | 10/0,4 | Т-1 | 1000 | 200 | 0.2
|  |  |  | Т-2 | 1000 | 200 | 0.2
|  |  |  | Т-3 | 560 | 132 | 0.132
|  |  |  | Т-4 | 560 | 132 | 0.132
| Бреды | КТПН-Перспектива | 10/0,4 | Т-1 | 400 | 50 | 0.05
|  | КТПН-Копейская | 10/0,4 | Т-1 | 100 | 7 | 0.007
|  | КТПН-Аэродромная | 10/0,4 | Т-1 | 250 | 155 | 0.155
|  | КТПН-34 | 10/04 | Т-1 | 250 | 230 | 0.23
|  | КТПН-9 | 10/0,4 | Т-1 | 250 | 230 | 0.23
Сосновский район | д. Казанцево | ТП-4776 | 10/0,4 | Т-1 | 1000 | 989 | 0.989
|  |  |  | Т-2 | 1000 | 989 | 0.989
|  | ТП-1418 | 10/0,4 | Т-1 | 250 | 0 | 0
|  | ТП-1562 | 10/0,4 | Т-1 | 630 | 84 | 0.084
| Аргаяшский район | 2КТПН (ТП-33) | 10/0,4 | Т-1 | 1000 | 500 | 0.5
|  |  |  | Т-2 | 1000 | 500 | 0.5
|  | КТП-ВИЮР | 10/0,4 | Т-1 | 160 | 0 | 0
|  | ТП-400 Курги | 10/0,4 | Т-1 | 400 | 350 | 0.35
Коркинский район | г. Коркино | ТП-2 | 6/0,4 | Т-1 | 160 | 137 | 0.137
|  | ТП-1 | 6/0,4 | Т-1 | 630 | 620 | 0.62
|  |  |  | Т-2 | 630 | 620 | 0.62
Миасский ГО | п. Строителей | ТП-32 | 10/0,4 | Т-1 | 630 | 600 | 0.6
|  |  |  | Т-2 | 630 | 600 | 0.6
| г. Миасс | ТП-10 | 6/0,4 | Т-1 | 1000 | 465 | 0.465
|  | ТП-9 | 6/0,4 | Т-1 | 1000 | 465 | 0.465
|  | ТП-5 | 6/0,4 | Т-1 | 1600 | 744 | 0.744
|  |  |  | Т-2 | 1800 | 837 | 0.837
|  | ТП-3 | 6/0,4 | Т-1 | 1600 | 744 | 0.744
|  |  |  | Т-2 | 1600 | 744 | 0.744
|  | ТП-8 | 6/0,4 | Т-1 | 630 | 293 | 0.293
|  |  |  | Т-2 | 630 | 293 | 0.293
|  | ТП-1 | 6/0,4 | Т-1 | 1000 | 465 | 0.465
|  | ТП-Миасс Тальк | 6/0,4 | Т-1 | 630 | 628 | 0.628
|  |  |  | Т-2 | 630 | 628 | 0.628
|  | ГПП ТРУ | 35/6 | Т-1 | 4000 | 3226 | 3.226
|  |  |  | Т-2 | 4000 | 3226 | 3.226
|  |  |  | Т-3 | 3200 | 2581 | 2.581
|  | ПС Тальковая | 110/35/6 | Т-1 | 6300 | 6205 | 6.205
|  |  |  | Т-2 | 6300 | 6205 | 6.205
|  | КТПН (Талькпром) | 6/0,4 | Т-1 | 400 | 380 | 0.38
|  |  |  | Т-2 | 400 | 380 | 0.38
|  | ТП-246 | 10/0,4 | Т-1 | 400 | 350 | 0.35
|  |  |  | Т-2 | 400 | 355 | 0.355
|  | ТП-250Б | 10/0,4 | Т-1 | 400 | 300 | 0.3
|  |  |  | Т-2 | 400 | 270 | 0.27
|  | КТПН-130 (пос. Дачный) | 6/0,4 | Т-1 | 160 | 156.25 | 0.15625
|  | 2БКТП (ТП-62А) | 10/0,4 | Т-1 | 630 | 584.5 | 0.5845
|  |  |  | Т-2 | 630 | 598.5 | 0.5985
|  | ТП-29А | 10/0,4 | Т-1 | 1000 | 500 | 0.5
|  |  |  | Т-2 | 1000 | 346 | 0.346
|  | ТП-147 | 10/0,4 | Т-1 | 630 | 300 | 0.3
|  |  |  | Т-2 | 630 | 328 | 0.328
|  | ТП-3 | 10/0,4 | Т-1 | 630 | 285 | 0.285
|  | КТПн-ТК-400 "Храм Богоявления" | 6/0,4 | Т-1 | 250 | 87 | 0.087
|  | ТП-Лесная | 10/0,4 | Т-1 | 400 | 0 | 0
|  |  |  | Т-2 | 400 | 37.5 | 0.0375
|  | КТПН (Нефтемаш) | 6/0,4 | Т-1 | 250 | 100 | 0.1
|  | ТП-3 (Админ МГО) | 6/0,4 | Т-1 | 400 | 380 | 0.38
|  | КТП жил. Поселка | 6/0,4 | Т-1 | 400 | -50 | -0.05
|  |  |  | Т-2 | 400 | -43 | -0.043
|  | ТП Атлян | 6/0,4 | Т-1 | 400 | 200 | 0.2
|  |  |  | Т-2 | 100 | 50 | 0.05
|  | КТП школа (ТП-2) | 6/0,4 | Т-1 | 400 | 100 | 0.1
|  |  |  | Т-2 | 400 | 150 | 0.15
|  | КТПн-499 | 6/0,4 | Т-1 | 250 | 95 | 0.095
| пос. Локомотивный | ТП-1 | 6/0,4 | Т-1 | 630 | 400 | 0.4
|  |  |  | Т-2 | 630 | 430 | 0.43
|  | ТП-2 | 6/0,4 | Т-1 | 320 | 150 | 0.15
|  |  |  | Т-2 | 320 | 210 | 0.21
|  | ТП-3 | 6/0,4 | Т-1 | 630 | 450 | 0.45
|  | ТП-4 | 6/0,4 | Т-1 | 320 | 190 | 0.19
|  | ТП-5 | 6/0,4 | Т-1 | 320 | 174 | 0.174
|  |  |  | Т-2 | 320 | 164 | 0.164
|  | ТП-6 | 6/0,4 | Т-1 | 320 | -90 | -0.09
|  | ТП-7 | 6/0,4 | Т-1 | 630 | 325 | 0.325
|  | ТП-8 | 6/0,4 | Т-1 | 320 | 132 | 0.132
|  | ТП-9 | 6/0,4 | Т-1 | 560 | 532 | 0.532
|  |  |  | Т-2 | 560 | 442 | 0.442
|  | ТП-10 | 6/0,4 | Т-1 | 560 | 532 | 0.532
|  |  |  | Т-2 | 560 | 412 | 0.412
|  | ТП-11 | 6/0,4 | Т-1 | 1000 | 950 | 0.95
|  |  |  | Т-2 | 1000 | 900 | 0.9
|  | ТП-15 | 6/0,4 | Т-1 | 250 | 157 | 0.157
|  | ТП-16 | 6,04 | Т-1 | 100 | 0 | 0
|  | ТП-17 | 6/0,4 | Т-1 | 320 | 255 | 0.255
|  | ТП-20 | 6/0,4 | Т-1 | 250 | 235 | 0.235
|  | ТП-21 | 6/0,4 | Т-1 | 630 | 298.5 | 0.2985
|  |  |  | Т-2 | 630 | 335 | 0.335
|  | ТП-22 | 6/0,4 | Т-1 | 400 | 146.5 | 0.1465
|  | ТП-23 | 6/0,4 | Т-1 | 400 | 320 | 0.32
|  | ТП-26 | 6/0,4 | Т-1 | 250 | 197 | 0.197
|  | ТП-29 | 6/0,4 | Т-1 | 400 | 180 | 0.18
|  | ТП-30 | 6/0,4 | Т-1 | 400 | 80 | 0.08
|  | ТП-31 | 6/0,4 | Т-1 | 320 | 114 | 0.114
|  |  |  | Т-2 | 320 | 114 | 0.114
|  | ТП-32 | 6/0,4 | Т-1 | 1000 | 950 | 0.95
|  |  |  | Т-2 | 1000 | 950 | 0.95
|  | ТП-35 | 6/0,4 | Т-1 | 630 | 350 | 0.35
|  |  |  | Т-2 | 630 | 350 | 0.35
| Магнитогорск | ТП-Техноцентр | 10/0,4 | Т-1 | 630 | 0 | 0
|  |  |  | Т-2 | 630 | 0 | 0
|  | ТП-(Энергострой) | 6/0,4 | Т-1 | 1600 | 130 | 0.13
|  |  |  | Т-2 | 630 | 100 | 0.1
|  | ТП-128 | 10/0,4 | Т-1 | 630 | 298.5 | 0.2985
|  |  | 10/0,4 | Т-2 | 630 | 358 | 0.358
| пос. Атамановский | КТПН-391 | 10/0,4 | Т-1 | 400 | 143 | 0.143
|  | КТПН-396 | 10/0,4 | Т-1 | 1000 | 450 | 0.45
Кыштымский ГО | г. Кыштым | ТП-Стекландиия | 6/0,4 | Т-1 | 400 | 322 | 0.322
|  | ТП-Демидовский | 6/0,4 | Т-1 | 250 | 219 | 0.219
|  |  |  | Т-2 | 250 | 219 | 0.219
|  | ТП-1 | 6/0,4 | Т-1 | 1000 | 916 | 0.916
|  |  |  | Т-2 | 1000 | 916 | 0.916
|  | ТП-2 | 6/0,4 | Т-1 | 630 | 546 | 0.546
|  |  |  | Т-2 | 630 | 546 | 0.546
|  | ТП-3 | 6/0,4 | Т-1 | 1000 | 916 | 0.916
|  |  |  | Т-2 | 1000 | 916 | 0.916
|  | ТП-Русские пряники | 6/0,4 | Т-1 | 250 | 170 | 0.17
|  |  |  | Т-2 | 250 | 170 | 0.17
|  | ТП-177 | 6/0,4 | Т-1 | 250 | 219 | 0.219
|  | ТП-178 | 6/0,4 | Т-1 | 400 | 369 | 0.369
|  |  |  | Т-2 | 320 | 289 | 0.289
|  | ТП-179 | 6/0,4 | Т-1 | 250 | 219 | 0.219
|  |  |  | Т-2 | 320 | 289 | 0.289
|  | ТП-400 | 6/0,4 | Т-1 | 400 | 237 | 0.237
|  | КТПН-400 | 6/0,4 | Т-1 | 400 | 237 | 0.237
|  | МТП-157 | 6/0,4 | Т-1 | 100 | 50 | 0.05
|  | ТП-315 | 6/0,4 | ТП-1 | 320 | 277 | 0.277
|  | ПС-Ксанта | 35/6 | ТП-1 | 1800 | 1470 | 1.47
|  |  |  | ТП-2 | 1600 | 1307 | 1.307
|  | ГПП Радиозавод | 35/6 | ТП-1 | 6300 | 5157 | 5.157
|  |  |  | ТП-2 | 6300 | 5157 | 5.157
|  | 2БКТП | 6/0,4 | ТП-1 | 630 | 548 | 0.548
|  |  |  | ТП-2 | 630 | 548 | 0.548
| ИТОГО 3 квартал |  |  |  | 137010 | 91612.7237 | 91.6127