## январь
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | январь | месяц | 2020 | года
ООО "ПРОДВИЖЕНИЕ"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | ООО «Продвижение» | КЛ | пс "Объединенный рудник" | 6 (6.3) | 7,30 2020.01.13 | 11,37 2020.01.13 | П | 4.12 | пс "Объединенный рудник" яч.1 Подсобное хозяйство | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | МУП "Горэлектросеть" |  |  |  | 1
2 | ООО "Продвижение" | КЛ | ГПП "Агрегат" | 6 (6.3) | 14,08 2020.01.14 | 14,52 2020.01.14 | В | 0.73 | ПС "Агрегат" 35/6кВ ЗРУ-6кВ ф.34 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ООО "Урал-Ресурс" | 5 | 3.4.9.1 | 4.4 | 0
3 | ООО "Продвижение" | КЛ | ПС Иркускан | 6 (6.3) | 12,01 2020.01.16 | 13,35 2020.01.16 | В | 1.57 | ПС Иркускан яч.1 ф. «Главный 2» | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | 3.4.9.1 | 4.3 | 0
4 | ООО "Продвижение" | КЛ | ПС Иркускан | 6 (6.3) | 23,28 2020.01.16 | 9,00 2020.01.17 | В | 9.53 | ПС Иркускан яч.1 ф. «Главный 2» | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ООО "Урал-Ресурс" | 10 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
5 | ООО "Продвижение" | КЛ | ПС Сидеритовая | 6 (6.3) | 10,04 2020.01.26 | 11,04 2020.01.26 | П | 1 | ПС Сидеритовая яч.23 | ООО "БРУ" | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
6 | ООО "Продвижение" | КЛ | ПС Сидеритовая | 6 (6.3) | 11,09 2020.01.26 | 11,54 2020.01.26 | П | 0.75 | ПС Сидеритовая яч.27 | ООО "БРУ" | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
7 | ООО "Продвижение" | КЛ | ПС Иркускан | 6 (6.3) | 12,30 2020.01.26 | 13,30 2020.01.26 | П | 1 | ПС Иркускан яч.1 ф. «Главный 2» | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
8 | ООО «Продвижение» | ВЛ | ПС "Иркускан" | 6 (6.3) | 13,50 2020.01.26 | 14,14 2020.01.26 | П | 0.4 | ПС "Иркускан "ф.Новый посёлок | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | МУП "Горэлектросеть" |  |  |  | 1
9 | ООО «Продвижение» | ВЛ | ПС "Иркускан" | 6 (6.3) | 4,57 2020.01.27 | 9,40 2020.01.27 | В | 4.72 | ПС "Иркускан "ф.Новый посёлок | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | МУП "Горэлектросеть" | 15 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
ИТОГО по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период: | [6 empty] | И | 23.82 | х | х | х | 9
по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [6 empty] | П | 7.27 | х | х | х | 5
по аварийным ограничениям | [6 empty] | А |  | х | х | х
по внерегламентным отключениям | [6 empty] | В | 16.55 | х | х | х | 4
по внерегламентым отключениям, учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности | [6 empty] | В1 |  | х | х | х

## февраль
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | февраль | месяц | 2020 | года
ООО "ПРОДВИЖЕНИЕ"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
В феврале 2020 года прекращения передачи электрической энергии не производились

## март
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | март | месяц | 2020 | года
ООО "ПРОДВИЖЕНИЕ"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС МНЗ | 6 (6.3) | 08,40 2020.03.03 | 10,45 2020.03.03 | В | 2.08 | ПС МНЗ яч.1 ф. «Кирзавод» | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 44; 06.03.2020 | 3.4.9.1, 3.4.12.2 | 4.4 | 0
2 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Иркускан | 6 (6.3) | 15,56 2020.03.07 | 17,10 2020.03.07 | В | 1.23 | ПС Иркускан яч.1 ф. «Главный 2» | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | МУП "Горэлектросеть" | 47; 12.03.2020 | 3.4.9.1, 3.4.12.2 | 4.4 | 0
3 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Иркускан | 6 (6.3) | 14,09 2020.03.08 | 15,11 2020.03.08 | В | 1.03 | ПС Иркускан яч.1 ф. «Главный 2» | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | МУП "Горэлектросеть" | 48; 12.03.2020 | 3.4.9.1, 3.4.12.2 | 4.4 | 0
4 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Иркускан | 6 (6.3) | 15,11 2020.03.08 | 12,23 2020.03.09 | В | 21.2 | ПС Иркускан яч.1 ф. «Главный 2» | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | МУП "Горэлектросеть" | 49; 12.03.2020 | 3.4.9.1, 3.4.12.2 | 4.4 | 0
5 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Иркускан | 6 (6.3) | 13,17 2020.03.09 | 16,55 2020.03.09 | В | 3.63 | ПС Иркускан яч.1 ф. «Главный 2» | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | МУП "Горэлектросеть" | 50; 12.03.2020 | 3.4.9.1, 3.4.12.2 | 4.4 | 0
6 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Иркускан | 6 (6.3) | 21,36 2020.03.13 | 09,41 2020.03.14 | В | 12.08 | ПС Иркускан яч.1 ф. «Главный 2» | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | МУП "Горэлектросеть" | 53; 20.03.2020 | 3.4.9.1, 3.4.12.2 | 4.4 | 0
7 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Иркускан | 6 (6.3) | 21,36 2020.03.13 | 12,25 2020.03.14 | В | 14.816 | ПС Иркускан ф.6 «Новый поселок» | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | МУП "Горэлектросеть" | 54; 20.03.2020 | 3.4.9.1, 3.4.12.2 | 4.4 | 0
8 | ООО "Продвижение" | ВЛ | ПС Шахтная | 110 | 09,20 2020.03.14 | 18,43 2020.03.14 | В | 9.38 | ВЛ 110 кВ Сатка-Бакал с отпайкой на ПС Шахтную | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 110-1; 23.03.2020 | 3.4.12.2, 3.4.7.3 | 4.12 | 1
9 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Иркускан | 6 (6.3) | 11,49 2020.03.19 | 13,46 2020.03.19 | В | 1.95 | ПС Иркускан яч.1 ф. «Главный 2» | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | МУП "Горэлектросеть" | 56; 20.03.2020 | 3.4.9.1, 3.4.12.2 | 4.4 | 0
10 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Иркускан | 6 (6.3) | 16,06 2020.03.19 | 09,18 2020.03.20 | В | 17.2 | ПС Иркускан яч.1 ф. «Главный 2» | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | МУП "Горэлектросеть" | 57; 20.03.2020 | 3.4.9.1, 3.4.12.2 | 4.4 | 0
11 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Агрегат | 10 (10.5) | 12,00 2020.03.29 | 12,15 2020.03.29 | В | 0.25 | ПС Агрегат яч.34 ф. «Город» | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 59; 31.03.2020 | 3.4.9.1, 3.4.12.2 | 4.4 | 0

## апрель
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | апрель | месяц | 2020 | года
ООО "ПРОДВИЖЕНИЕ"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Агрегат | 10 (10.5) | 05,35 2020.04.04 | 08,32 2020.04.04 | В | 2.95 | ПС Агрегат яч.13 ф. «Город» | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 61; 09.04.2020 | 3.4.9.1, 3.4.12.2 | 4.4 | 0
2 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Объединенный рудник | 6 (6.3) | 11,55 2020.04.04 | 21,07 2020.04.04 | В | 9.2 | ПС Объединенный рудник яч.9 ф. «Южный район» | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | МУП "Горэлектросеть" | 62; 09.04.2020 | 3.4.9.1, 3.4.12.2 | 4.4 | 0
3 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Шахтная | 6 (6.3) | 08,15 2020.04.06 | 14,30 2020.04.06 | В | 6.25 | ПС Шахтная яч.25 ф. «Рудничный» | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | МУП "Горэлектросеть" | 64; 09.04.2020 | 3.4.9.1, 3.4.12.2 | 4.4 | 0
4 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Иркускан | 6 (6.3) | 17,43 2020.04.06 | 17,55 2020.04.07 | В | 24.2 | ПС Иркускан яч.1 ф. «Главный 2» | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | МУП "Горэлектросеть" | 65; 09.04.2020 | 3.4.9.1, 3.4.12.2 | 4.4 | 0
5 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Объединенный рудник | 6 (6.3) | 23,40 2020.04.06 | 12,30 2020.04.07 | В | 12.83 | ПС Объединенный рудник яч.1 ф. «Подсобное хозяйство» | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | МУП "Горэлектросеть" | 66; 09.04.2020 | 3.4.9.1, 3.4.12.2 | 4.4 | 0
6 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Объединенный рудник | 6 (6.3) | 17,52 2020.04.07 | 19,46 2020.04.07 | В | 1.9 | ПС Объединенный рудник яч.1 ф. «Подсобное хозяйство» | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | МУП "Горэлектросеть" | 68; 09.04.2020 | 3.4.9.1, 3.4.12.2 | 4.4 | 0
7 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Объединенный рудник | 6 (6.3) | 20,09 2020.04.07 | 16,02 2020.04.08 | В | 19.88 | ПС Объединенный рудник яч.1 ф. «Подсобное хозяйство» | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | МУП "Горэлектросеть" | 69; 09.04.2020 | 3.4.9.1, 3.4.12.2 | 4.4 | 0
8 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Агрегат | 10 (10.5) | 06,05 2020.04.10 | 10,00 2020.04.10 | В | 3.916 | ПС Агрегат яч.37 ф. «Городской» | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 71; 16.04.2020 | 3.4.9.1, 3.4.12.2 | 4.4 | 0
9 | ООО "Продвижение" | ВЛ | ПС УЗРМО | 110 | 05,35 2020.04.12 | 05,35 2020.04.12 | В | 0 | ВЛ 110 кВ Мраморная-УЗРМО 1ц | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 72; 16.04.2020 | 3.4.9.1, 3.4.12.2 | 4.12 | 0
10 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС УЗРМО | 10 (10.5) | 04,00 2020.04.16 | 16,25 2020.04.16 | В | 12.416 | ПС УЗРМО яч.10 ф. «ЦРП-6» | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ООО "Эффект ТК" | 73; 16.04.2020 | 3.4.9.1, 3.4.12.2 | 4.12 | 0
11 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Иркускан | 6 (6.3) | 20,24 2020.04.16 | 17,07 2020.04.17 | В | 20.716 | ПС Иркускан яч.1 ф. «Главный 2» | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | МУП "Горэлектросеть" | 74; 24.04.2020 | 3.4.9.1, 3.4.12.2 | 4.4 | 0
12 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Иркускан | 6 (6.3) | 10,25 2020.04.22 | 13,57 2020.04.23 | В | 27.53 | ПС Иркускан яч.1 ф. «Главный 2» | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | МУП "Горэлектросеть" | 76; 24.04.2020 | 3.4.9.1, 3.4.12.2 | 4.4 | 0
13 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Шахтная | 6 (6.3) | 12,40 2020.04.22 | 15,15 2020.04.22 | В | 2.58 | ПС Шахтная яч.25 ф. «Рудничный» | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | МУП "Горэлектросеть" | 77; 24.04.2020 | 3.4.9.1, 3.4.12.2 | 4.4 | 0
14 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Шахтная | 6 (6.3) | 18,02 2020.04.22 | 21,10 2020.04.22 | В | 3.13 | ПС Шахтная яч.25 ф. «Рудничный» | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | МУП "Горэлектросеть" | 78; 24.04.2020 | 3.4.9.1, 3.4.12.2 | 4.4 | 0
15 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Иркускан | 6 (6.3) | 04,29 2020.04.24 | 09,41 2020.04.24 | В | 5.2 | ПС Иркускан яч.1 ф. «Главный 2» | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | МУП "Горэлектросеть" | 79; 24.04.2020 | 3.4.9.1, 3.4.12.2 | 4.4 | 0
16 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Агрегат | 10 (10.5) | 19,00 2020.04.25 | 19,20 2020.04.25 | В | 0.33 | ПС Агрегат яч.14 ф. «Городской» | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 80; 30.04.2020 | 3.4.9.1, 3.4.12.2 | 4.4 | 0
17 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Агрегат | 10 (10.5) | 22,20 2020.04.25 | 23,14 2020.04.25 | В | 0.9 | ПС Агрегат яч.14 ф. «Городской» | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 82; 30.04.2020 | 3.4.9.1, 3.4.12.2 | 4.4 | 0
18 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Черноозерка | 6 (6.3) | 01,00 2020.04.26 | 10,43 2020.04.26 | В | 9.716 | ПС Черноозерка яч. ф. «Зеленая линия» | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 83; 30.04.2020 | 3.4.9.1, 3.4.12.2 | 4.4 | 0

## май
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | май | месяц | 2020 | года
ООО "ПРОДВИЖЕНИЕ"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Иркускан | 6 (6.3) | 07,33 2020.05.01 | 22,00 2020.05.01 | В | 14.45 | ПС Иркускан яч.1 ф. «Главный 2» | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | МУП "Горэлектросеть" | 86; 08.05.2020 | 3.4.9.1 | 4.4 | 0
2 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Иркускан | 6 (6.3) | 20,02 2020.05.18 | 21,10 2020.05.18 | В | 1.133 | ПС Иркускан яч.1 ф. «Главный 2» | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | МУП "Горэлектросеть" | 92; 25.05.2020 | 3.4.9.1 | 4.4 | 0
3 | ООО "Продвижение" | ВЛ | ПС УЗРМО | 110 | 03,40 2020.05.23 | 05,18 2020.05.23 | В | 1.633 | ВЛ 110 кВ Мраморная-УЗРМО 1ц | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 110-2; 01.06.2020 | 3.4.10, 3.4.7.4 | 4.11, 4.13 | 1
4 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Черемшанка | 6 (6.3) | 16,20 2020.05.25 | 18,25 2020.05.25 | В | 2.083 | ПС Черемшанка ф. «Поселок» | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 93; 25.05.2020 | 3.4.9.1 | 4.4 | 0
5 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Черемшанка | 6 (6.3) | 16,21 2020.05.25 | 18,03 2020.05.25 | В | 1.7 | ПС Черемшанка ф. «Правое полукольцо» | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 94; 25.05.2020 | 3.4.9.1 | 4.4 | 0
6 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Нижний уфалей | 6 (6.3) | 11,10 2020.05.27 | 12,17 2020.05.27 | В | 1.116 | ПС Нижний уфалей Яч.4 ф. «Поселок» | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 96; 29.05.2020 | 3.4.9.1 | 4.4 | 0

## июнь
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | июнь | месяц | 2020 | года
ООО "ПРОДВИЖЕНИЕ"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС МИЗ | 6 (6.3) | 16,23 2020.06.01 | 17,16 2020.06.01 | В | 0.883 | ПС МИЗ ф.1 «Кирзавод» | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 105; 05.06.2020 | 3.4.9.1 | 4.4 | 0
2 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Агрегат | 6 (6.3) | 19,00 2020.06.06 | 19,35 2020.06.06 | В | 0.583 | ПС Агрегат ф.34 «ЦРП-6» | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 107; 11.06.2020 | 3.4.9.1 | 4.4 | 0
3 | ООО "Продвижение" | ВЛ | ПС Объединенный рудник | 6 (6.3) | 19,35 2020.06.08 | 22,44 2020.06.08 | В | 3.15 | ПС Объединенный рудник ф.9 «Южный район» | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 108; 11.06.2020 | 3.4.9.1, 3.4.12.2 | 4.12 | 0
4 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС МИЗ | 6 (6.3) | 14,32 2020.06.28 | 16,23 2020.06.28 | В | 1.85 | ПС МИЗ ф. «Автотехникум» | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 111; 30.06.2020 | 3.4.9.1, 3.4.12.2 | 4.4 | 0

## июль
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | июль | месяц | 2020 | года
ООО "ПРОДВИЖЕНИЕ"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Иркускан | 6 (6.3) | 13,30 2020.07.09 | 19,37 2020.07.09 | В | 6.116 | ПС Иркускан яч.1 ф. «Главный 2» | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | МУП "Горэлектросеть" | 113; 17.07.2020 | 3.4.9.1 | 4.4 | 0
2 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Объединенный рудник | 6 (6.3) | 10,43 2020.07.11 | 16,24 2020.07.11 | В | 5.683 | ПС Объединенный рудник яч.9 ф. «Южный район» | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | МУП "Горэлектросеть" | 116; 17.07.2020 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
3 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Объединенный рудник | 6 (6.3) | 16,24 2020.07.11 | 21,20 2020.07.11 | В | 4.933 | ПС Объединенный рудник яч.9 ф. «Южный район» | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | МУП "Горэлектросеть" | 118; 17.07.2020 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
4 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Объединенный рудник | 6 (6.3) | 12,49 2020.07.12 | 13,24 2020.07.12 | В | 0.583 | ПС Объединенный рудник яч.9 ф. «Южный район» | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | МУП "Горэлектросеть" | 119; 17.07.2020 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
5 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Объединенный рудник | 6 (6.3) | 12,52 2020.07.12 | 18,52 2020.07.12 | В | 6 | ПС Объединенный рудник ф. «Новый район» | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | МУП "Горэлектросеть" | 120; 17.07.2020 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
6 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Объединенный рудник | 6 (6.3) | 03,20 2020.07.13 | 08,24 2020.07.13 | В | 5.066 | ПС Объединенный рудник ф. «Новый район» | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | МУП "Горэлектросеть" | 121; 17.07.2020 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
7 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Объединенный рудник | 6 (6.3) | 03,48 2020.07.13 | 22,54 2020.07.13 | В | 19.1 | ПС Объединенный рудник ф. «Нижелинейный район» | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | МУП "Горэлектросеть" | 122; 17.07.2020 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
8 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Объединенный рудник | 6 (6.3) | 04,35 2020.07.15 | 05,28 2020.07.15 | В | 0.883 | ПС Объединенный рудник ф. «Новый район» | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | МУП "Горэлектросеть" | 123; 17.07.2020 | 3.4.9.1 | 4.4 | 0
9 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Объединенный рудник | 6 (6.3) | 04,35 2020.07.15 | 05,28 2020.07.15 | В | 0.883 | ПС Черемшанка ф. «ЧДЭ ЮУЖД» | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ОАО "РЖД" (Южно-Уральская дирекция по энергообеспечению – Челябинская обл) | 124; 17.07.2020 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
10 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Черемшанка | 6 (6.3) | 13,40 2020.07.15 | 15,10 2020.07.15 | В | 1.5 | ПС Черемшанка ф. «Правоеполукольцо» | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 125; 17.07.2020 | 3.4.9.3 | 4.4 | 0
11 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Объединенный рудник | 6 (6.3) | 14,35 2020.07.16 | 17,22 2020.07.16 | В | 2.783 | ПС Объединенный рудник ф. «Новый район» | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | МУП "Горэлектросеть" | 126; 24.07.2020 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
12 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Объединенный рудник | 6 (6.3) | 09,05 2020.07.17 | 13,19 2020.07.17 | В | 4.233 | ПС Объединенный рудник ф. «Новый район» | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | МУП "Горэлектросеть" | 128; 24.07.2020 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
13 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Объединенный рудник | 6 (6.3) | 13,19 2020.07.17 | 14,18 2020.07.17 | В | 0.983 | ПС Объединенный рудник ф. «Новый район» | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | МУП "Горэлектросеть" | 129; 24.07.2020 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
14 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Объединенный рудник | 6 (6.3) | 16,05 2020.07.17 | 16,57 2020.07.17 | В | 0.866 | ПС Объединенный рудник ф. «Нижелинейный район» | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | МУП "Горэлектросеть" | 130; 24.07.2020 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
15 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Объединенный рудник | 6 (6.3) | 16,57 2020.07.17 | 17,21 2020.07.17 | В | 0.4 | ПС Объединенный рудник ф. «Нижелинейный район» | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | МУП "Горэлектросеть" | 131; 24.07.2020 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
16 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Объединенный рудник | 6 (6.3) | 20,22 2020.07.17 | 20,24 2020.07.17 | В | 0.03 | ПС Черемшанка ф. «ЧДЭ ЮУЖД» | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ОАО "РЖД" (Южно-Уральская дирекция по энергообеспечению – Челябинская обл) | 132; 24.07.2020 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
17 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Медведевка | 6 (6.3) | 12,30 2020.07.18 | 14,40 2020.07.18 | В | 2.166 | ПС Медведевка ф. «Нагорная» | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 133; 24.07.2020 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
18 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Нижний Уфалей | 6 (6.3) | 14,35 2020.07.19 | 14,50 2020.07.19 | В | 0.25 | ПС Нижний Уфалей ф. «Поселок» | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 134; 24.07.2020 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
19 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Черемшанка | 6 (6.3) | 15,25 2020.07.19 | 16,20 2020.07.19 | В | 0.916 | ПС Черемшанка ф. «Мармо» | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 135; 24.07.2020 | 3.4.9.3 | 4.21 | 0
20 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Шахтная | 6 (6.3) | 16,30 2020.07.19 | 18,43 2020.07.19 | В | 2.216 | ПС Шахтная ф. «ЦКС» | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | МУП "Горэлектросеть" | 138; 24.07.2020 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
21 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС УЗРМО | 6 (6.3) | 14,20 2020.07.20 | 15,45 2020.07.20 | В | 1.416 | ПС УЗРМО ф. «Литейный центр» | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 141; 24.07.2020 | 3.4.9.3 | 4.21 | 0
22 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС МИЗ | 6 (6.3) | 19,11 2020.07.20 | 20,21 2020.07.20 | В | 1.166 | ПС МИЗ ф. «Автотехникум» | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 143; 24.07.2020 | 3.4.9.1, 3.4.12.2 | 4.4 | 0
23 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Объединенный рудник | 6 (6.3) | 20,40 2020.07.20 | 21,35 2020.07.20 | В | 0.916 | ПС Черемшанка ф. «ЧДЭ ЮУЖД» | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ОАО "РЖД" (Южно-Уральская дирекция по энергообеспечению – Челябинская обл) | 144; 24.07.2020 | 3.4.9.1, 3.4.12.2 | 4.4 | 0
24 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Объединенный рудник | 6 (6.3) | 22,45 2020.07.20 | 11,00 2020.07.21 | В | 12.25 | ПС Черемшанка ф. «ЧДЭ ЮУЖД» | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ОАО "РЖД" (Южно-Уральская дирекция по энергообеспечению – Челябинская обл) | 145; 24.07.2020 | 3.4.9.1, 3.4.12.2 | 4.4 | 0
25 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Черемшанка | 6 (6.3) | 22,50 2020.07.20 | 06,55 2020.07.21 | В | 8.083 | ПС Черемшанка ф. «Мармо» | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 146; 24.07.2020 | 3.4.9.3, 3.4.12.2 | 4.4 | 0
26 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Черемшанка | 6 (6.3) | 22,50 2020.07.20 | 08,45 2020.07.21 | В | 9.916 | ПС Черемшанка ф. «Среднее полукольцо» | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 147; 24.07.2020 | 3.4.9.3, 3.4.12.2 | 4.4 | 0
27 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Черемшанка | 6 (6.3) | 22,50 2020.07.20 | 08,45 2020.07.21 | В | 9.916 | ПС Черемшанка ф. «Правое полукольцо» | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 148; 24.07.2020 | 3.4.9.3, 3.4.12.2 | 4.4 | 0
28 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Черемшанка | 6 (6.3) | 00,10 2020.07.21 | 08,30 2020.07.21 | В | 8.333 | ПС Черемшанка ф. «Водовод» | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 148; 24.07.2020 | 3.4.9.3, 3.4.12.2 | 4.4 | 0
29 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС МИЗ | 6 (6.3) | 10,30 2020.07.22 | 14,30 2020.07.22 | В | 4 | ПС МИЗ ф. «Кирзавод» | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 152; 24.07.2020 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
30 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Иркускан | 6 (6.3) | 13,18 2020.07.23 | 15,12 2020.07.23 | В | 1.9 | ПС Иркускан яч.1 ф. «Главный 2» | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | МУП "Горэлектросеть" | 153; 24.07.2020 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
31 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Агрегат | 6 (6.3) | 14,05 2020.07.29 | 15,36 2020.07.29 | В | 1.516 | ПС Агрегат яч. 37 ф. «Город» | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 154; 31.07.2020 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
32 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Агрегат | 6 (6.3) | 15,36 2020.07.29 | 16,12 2020.07.29 | В | 0.6 | ПС Агрегат яч. 37 ф. «Город» | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 155; 31.07.2020 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
33 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Агрегат | 6 (6.3) | 17,07 2020.07.29 | 17,19 2020.07.29 | В | 0.2 | ПС Агрегат яч. 37 ф. «Город» | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 156; 31.07.2020 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0

## август
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | август | месяц | 2020 | года
ООО "ПРОДВИЖЕНИЕ"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Агрегат | 6 (6.3) | 22,50 2020.08.03 | 00,12 2020.08.04 | В | 1.366 | ПС Агрегат яч. 37 ф. «Город» | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 160; 14.08.2020 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
2 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС ТРУ | 6 (6.3) | 23,20 2020.08.08 | 00,00 2020.08.09 | В | 0.666 | ПС ТРУ яч.23 ф.2 «Отвал» | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 162; 14.08.2020 | 3.4.9.3 | 4.12 | 0
3 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС ТРУ | 6 (6.3) | 21,33 2020.08.09 | 23,30 2020.08.09 | В | 1.95 | ПС ТРУ яч.16 ф.1 «Горный» | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 164; 14.08.2020 | 3.4.9.3 | 4.12 | 0
4 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Обжиговая | 6 (6.3) | 13,30 2020.08.14 | 13,58 2020.08.14 | В | 0.466 | ПС Обжиговвая ф. «Полевой склад» | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | МУП "Горэлектросеть" | 165; 21.08.2020 | 3.4.9.1 | 4.4 | 0
5 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Агрегат | 6 (6.3) | 15,25 2020.08.15 | 16,28 2020.08.15 | В | 1.05 | ПС Агрегат яч. 37 ф. «Город» | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 167; 21.08.2020 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
6 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Черемшанка | 6 (6.3) | 20,30 2020.08.17 | 20,32 2020.08.17 | В | 0.03 | ПС Черемшанка ф. «Правоеполукольцо» | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 168; 21.08.2020 | 3.4.9.3, 3.4.12.2 | 4.4 | 0
7 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Черемшанка | 6 (6.3) | 22,44 2020.08.17 | 07,10 2020.08.18 | В | 8.433 | ПС Черемшанка ф. «Правоеполукольцо» | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 169; 21.08.2020 | 3.4.9.3, 3.4.12.2 | 4.4 | 0
8 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ТП-1, ТП-2,ТП-4, ТП-5 | 6 (6.3) | 09,30 2020.08.23 | 11,04 2020.08.23 | В | 1.566 | ТП-1, ТП-2,ТП-4, ТП-5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | АО «ЭлектроСетевая Компания», г. Екатеринбург | 171; 28.08.2020 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
9 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Агрегат | 6 (6.3) | 00,55 2020.08.30 | 02,20 2020.08.30 | В | 1.416 | ПС Агрегат яч. 13 ф. «Город» | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 173; 28.08.2020 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
10 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Черноозерка | 6 (6.3) | 13,50 2020.08.30 | 15,40 2020.08.30 | В | 1.833 | ПС Черноозерка ф. «Зеленая линия» | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 174; 31.08.2020 | 3.4.9.3 | 4.12 | 0

## сентябрь
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | сентябрь | месяц | 2020 | года
ООО "ПРОДВИЖЕНИЕ"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС МИЗ | 6 (6.3) | 14,40 2020.09.02 | 15,01 2020.09.02 | В | 0.35 | ПС МИЗ ф. «Автотехникум» | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 176; 11.09.2020 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
2 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Черемшанка | 6 (6.3) | 06,15 2020.09.05 | 08,35 2020.09.05 | В | 2.333 | ПС Черемшанка ф. «Правоеполукольцо» | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 177; 11.09.2020 | 3.4.9.3, 3.4.12.2 | 4.4 | 0
3 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Черемшанка | 6 (6.3) | 06,15 2020.09.05 | 06,17 2020.09.05 | В | 0.03 | ПС Черемшанка ф. «ЧДЭ ЮУЖД» | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ОАО "РЖД" (Южно-Уральская дирекция по энергообеспечению – Челябинская обл) | 178; 11.09.2020 | 3.4.9.3, 3.4.12.2 | 4.4 | 0
4 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС ТРУ | 6 (6.3) | 17,50 2020.09.07 | 18,54 2020.09.07 | В | 1.066 | ПС ТРУ яч.30 ф.19 «Солнечная долина» | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 180; 11.09.2020 | 3.4.9.3 | 4.12 | 0
5 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Иркускан | 6 (6.3) | 08,30 2020.09.14 | 18,20 2020.09.14 | В | 9.833 | ПС Иркускан яч.1 ф. «Главный 2» | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | МУП "Горэлектросеть" | 183; 25.09.2020 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
6 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Черемшанка | 6 (6.3) | 09,50 2020.09.16 | 10,15 2020.09.16 | В | 0.416 | ПС Черемшанка ф. «Правоеполукольцо» | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 185; 25.09.2020 | 3.4.9.3, 3.4.12.2 | 4.4 | 0
7 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Иркускан | 6 (6.3) | 11,49 2020.09.16 | 15,40 2020.09.16 | В | 3.85 | ПС Иркускан яч.1 ф. «Главный 2» | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | МУП "Горэлектросеть" | 186; 25.09.2020 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
8 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Черемшанка | 6 (6.3) | 14,35 2020.09.16 | 15,03 2020.09.16 | В | 0.466 | ПС Черемшанка ф. «Правоеполукольцо» | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 187; 25.09.2020 | 3.4.9.3, 3.4.12.2 | 4.12 | 0
9 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Иркускан | 6 (6.3) | 16,25 2020.09.16 | 19,37 2020.09.16 | В | 3.2 | ПС Иркускан яч.1 ф. «Главный 2» | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | МУП "Горэлектросеть" | 188; 25.09.2020 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
10 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Черемшанка | 6 (6.3) | 19,27 2020.09.16 | 20,45 2020.09.16 | В | 1.3 | ПС Черемшанка ф. «Правоеполукольцо» | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 189; 25.09.2020 | 3.4.9.3, 3.4.12.2 | 4.4 | 0
11 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Черемшанка | 6 (6.3) | 19,27 2020.09.16 | 20,25 2020.09.16 | В | 0.966 | ПС Черемшанка ф. «ЧДЭ ЮУЖД» | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ОАО "РЖД" (Южно-Уральская дирекция по энергообеспечению – Челябинская обл) | 190; 25.09.2020 | 3.4.9.3, 3.4.12.2 | 4.4 | 0
12 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Сидеритовая | 6 (6.3) | 06,56 2020.09.19 | 19,20 2020.09.19 | В | 12.4 | ПС Сидеритовая ф. Лагерь | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 191; 25.09.2020 | 3.4.9.3 | 4.12 | 0
13 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Нижний Уфалей | 6 (6.3) | 06,05 2020.09.23 | 07,05 2020.09.23 | В | 1 | ПС Нижний Уфалей ф. «Поселок» | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 192; 25.09.2020 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
14 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Объединенный рудник | 6 (6.3) | 08,20 2020.09.23 | 08,46 2020.09.23 | В | 0.433 | ПС Объединенный рудник яч.9 ф. «Южный район» | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | МУП "Горэлектросеть" | 193; 25.09.2020 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
15 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Шахтная | 6 (6.3) | 08,50 2020.09.23 | 10,02 2020.09.23 | В | 1.2 | ПС Шахтная ф. ЦПК | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | МУП "Горэлектросеть" | 194; 25.09.2020 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
16 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Шахтная | 6 (6.3) | 11,20 2020.09.23 | 14,10 2020.09.23 | В | 2.833 | ПС Шахтная ф. ЦПК | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | МУП "Горэлектросеть" | 195; 25.09.2020 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
17 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Иркускан | 6 (6.3) | 09,35 2020.09.23 | 14,50 2020.09.23 | В | 5.25 | ПС Иркускан яч.1 ф. «Главный 2» | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | МУП "Горэлектросеть" | 196; 25.09.2020 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0

## октябрь
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | октябрь | месяц | 2020 | года
ООО "ПРОДВИЖЕНИЕ"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Черемшанка | 6 (6.3) | 19,40 2020.10.08 | 20,40 2020.10.08 | В | 1 | ПС Черемшанка ф. «Водовод» | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 199; 16.10.2020 | 3.4.9.3 | 4.12 | 0
2 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Иркускан | 6 (6.3) | 08,48 2020.10.17 | 16,18 2020.10.17 | В | 7.5 | ПС Иркускан яч.1 ф. «Главный 2» | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | МУП "Горэлектросеть" | 200; 23.10.2020 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
3 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Шахтная | 6 (6.3) | 15,10 2020.10.24 | 09,10 2020.10.26 | В | 42 | ПС Шахтная яч.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 202; 27.10.2020 | 3.4.9.3 | 4.12 | 0
4 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Шахтная | 6 (6.3) | 15,10 2020.10.24 | 16,25 2020.10.24 | В | 1.25 | ПС Шахтная яч.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 203; 27.10.2020 | 3.4.9.3 | 4.12 | 0
5 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Агрегат | 6 (6.3) | 15,15 2020.10.25 | 16,44 2020.10.25 | В | 1.483 | ПС Агрегат яч. 37 ф. «Город» | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 204; 30.10.2020 | 3.4.9.1 | 4.4 | 0
6 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Шахтная | 6 (6.3) | 07,45 2020.10.26 | 09,10 2020.10.26 | В | 1.416 | ПС Шахтная яч.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 205; 30.10.2020 | 3.4.9.3 | 4.12 | 0
7 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС ТРУ | 6 (6.3) | 13,01 2020.10.26 | 16,20 2020.10.26 | В | 3.316 | ПС ТРУ яч.28 ф.17 «Первомайский» | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 206; 30.10.2020 | 3.4.9.1 | 4.4 | 0
8 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Иркускан | 6 (6.3) | 21,29 2020.10.26 | 22,29 2020.10.26 | В | 1 | ПС Иркускан яч.1 ф. «Главный 2» | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | МУП "Горэлектросеть" | 207; 30.10.2020 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
9 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Иркускан | 6 (6.3) | 22,52 2020.10.26 | 14,15 2020.10.27 | В | 15.383 | ПС Иркускан яч.1 ф. «Главный 2» | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | МУП "Горэлектросеть" | 208; 30.10.2020 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
10 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Иркускан | 6 (6.3) | 11,30 2020.10.30 | 12,22 2020.10.30 | В | 0.866 | ПС Иркускан яч.1 ф. «Главный 2» | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | МУП "Горэлектросеть" | 214; 30.10.2020 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0

## ноябрь
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | ноябрь | месяц | 2020 | года
ООО "ПРОДВИЖЕНИЕ"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Сидеритовая | 6 (6.3) | 19,21 2020.11.08 | 21,29 2020.11.08 | В | 2.13 | ПС Сидеритовая яч.10 ф. «Северный район» | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | МУП "Горэлектросеть" | 218; 13.11.2020 | 3.4.9.1, 3.4.12.2 | 4.4 | 0
2 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Обжиговая | 6 (6.3) | 09,16 2020.11.16 | 11,00 2020.11.16 | В | 1.73 | ПС Обжиговая яч.17 ф. «ЦРП-5 вв1» | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 219; 20.11.2020 | 3.4.9.3 | 4.12 | 0
3 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Дормаш | 6 (6.3) | 15,10 2020.11.25 | 18,00 2020.11.25 | В | 2.83 | ПС Дормаш ф. «Флорис» | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 220; 27.11.2020 | 3.4.9.3 | 4.12 | 0
4 | ООО "Продвижение" | КВЛ | РП-66 | 10 (10.5) | 14,32 2020.11.27 | 14,50 2020.11.27 | В | 0.3 | РП-66 яч.4 ф. «Лада вв2» | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 221; 30.11.2020 | 3.4.9.3 | 4.12 | 0

## декабрь
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | декабрь | месяц | 2020 | года
ООО "ПРОДВИЖЕНИЕ"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Иркускан | 6 (6.3) | 11,15 2020.12.19 | 17,05 2020.12.19 | В | 5.833 | ПС Иркускан яч.1 ф. «Главный 2» | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | МУП "Горэлектросеть" | 222; 29.12.2020 | 3.4.9.1 | 4.4 | 0
2 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Медведевка | 6 (6.3) | 01,43 2020.12.20 | 02,35 2020.12.20 | В | 0.866 | ПС Медведевка яч.7 ф. «Мраморный карьер» | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 224; 29.12.2020 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
3 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Сидеритовая | 6 (6.3) | 04,29 2020.12.21 | 05,27 2020.12.21 | В | 0.966 | ПС Сидеритовая яч.30 ф. «Новобокальский» | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | МУП "Горэлектросеть" | 225; 29.12.2020 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
4 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Сидеритовая | 6 (6.3) | 07,31 2020.12.27 | 09,53 2020.12.27 | В | 2.366 | ПС Сидеритовая яч.30 ф. «Новобокальский» | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | МУП "Горэлектросеть" | 228; 29.12.2020 | 3.4.9.1 | 4.4 | 0
5 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Сидеритовая | 6 (6.3) | 10,53 2020.12.27 | 11,57 2020.12.27 | В | 1.066 | ПС Сидеритовая яч.30 ф. «Новобокальский» | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | МУП "Горэлектросеть" | 229; 29.12.2020 | 3.4.9.1 | 4.4 | 0
6 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Сидеритовая | 6 (6.3) | 13,01 2020.12.27 | 15,23 2020.12.27 | В | 2.366 | ПС Сидеритовая яч.30 ф. «Новобокальский» | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | МУП "Горэлектросеть" | 230; 29.12.2020 | 3.4.9.1 | 4.4 | 0
7 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Сидеритовая | 6 (6.3) | 15,26 2020.12.27 | 16,52 2020.12.27 | В | 1.433 | ПС Сидеритовая яч.30 ф. «Новобокальский» | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | МУП "Горэлектросеть" | 231; 29.12.2020 | 3.4.9.1 | 4.4 | 0
8 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Сидеритовая | 6 (6.3) | 16,55 2020.12.27 | 19,04 2020.12.27 | В | 2.15 | ПС Сидеритовая яч.30 ф. «Новобокальский» | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | МУП "Горэлектросеть" | 232; 29.12.2020 | 3.4.9.1 | 4.4 | 0

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь