## ф.8.1
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций
ООО "Продвижение"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Сидеритовая | 6 (6.3) | 04,55 2021.01.03 | 06,40 2021.01.03 | В | 1.75 | ПС Сидеритовая яч.30 ф. «Новобокальский карьер 1» | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 233; 13.01.2021 | 3.4.9.3 | 4.4 | 0
2 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Сидеритовая | 6 (6.3) | 08,34 2021.01.03 | 15,14 2021.01.03 | В | 6.666 | ПС Сидеритовая яч.30 ф. «Новобокальскийкарьер 1» | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 234; 13.01.2021 | 3.4.9.3 | 4.4 | 0
3 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Сидеритовая | 6 (6.3) | 18,00 2021.01.03 | 18,15 2021.01.03 | В | 0.25 | ПС Сидеритовая яч.30 ф. «Новобокальский карьер 1» | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 235; 13.01.2021 | 3.4.9.3 | 4.4 | 0
4 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Сидеритовая | 6 (6.3) | 19,07 2021.01.03 | 21,13 2021.01.03 | В | 2.1 | ПС Сидеритовая яч.30 ф. «Новобокальский карьер 1» | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 236; 13.01.2021 | 3.4.9.3 | 4.4 | 0
5 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Сидеритовая | 6 (6.3) | 21,38 2021.01.03 | 22,35 2021.01.03 | В | 0.95 | ПС Сидеритовая яч.30 ф. «Новобокальский карьер 1» | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 237; 13.01.2021 | 3.4.9.3 | 4.4 | 0
6 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Сидеритовая | 6 (6.3) | 12,59 2021.01.04 | 14,53 2021.01.04 | В | 1.9 | ПС Сидеритовая яч.30 ф. «Новобокальский карьер 1» | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 238; 13.01.2021 | 3.4.9.3 | 4.12 | 0
7 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС УЗРМО | 10 (10.5) | 11,40 2021.01.12 | 12,40 2021.01.12 | В | 1 | ПС УЗРМО яч.12 Литейный цех | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 242; 13.01.2021 | 3.4.9.3 | 4.12 | 0
8 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Объединенный рудник | 6 (6.3) | 18,24 2021.01.12 | 19,30 2021.01.12 | В | 1.1 | ПС Объединенный рудник яч.17 ф. Нижнелинейный район | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 243; 13.01.2021 | 3.4.9.3 | 4.4 | 0
9 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Объединенный рудник | 6 (6.3) | 11,00 2021.01.15 | 13,32 2021.01.15 | В | 2.533 | ПС Объединенный рудник яч.10 ф.Северный район | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 244; 25.01.2021 | 3.4.9.3 | 4.4 | 0
10 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Шахтная | 6 (6.3) | 11,20 2021.01.15 | 14,34 2021.01.15 | В | 3.233 | ПС Шахтная яч.25 ф. Рудничное | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 245; 25.01.2021 | 3.4.9.3 | 4.4 | 0
11 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Агрегат | 6 (6.3) | 11,50 2021.01.17 | 13,08 2021.01.17 | В | 1.3 | ПС Агрегат ф. 14 ЦРП-6 Город | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 246; 25.01.2021 | 3.4.9.1 | 4.4 | 0
12 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Агрегат | 6 (6.3) | 14,24 2021.01.17 | 16,00 2021.01.17 | В | 1.6 | ПС Агрегат ф. 14 ЦРП-6 Город | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 247; 25.01.2021 | 3.4.9.1 | 4.4 | 0
13 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Медведевка | 6 (6.3) | 10,58 2021.01.23 | 11,38 2021.01.23 | В | 0.666 | ПС Медведевка яч.7 ф. «Мраморный карьер» | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 248; 25.01.2021 | 3.4.9.3 | 4.12 | 0
14 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Обжиговая | 6 (6.3) | 01,10 2021.01.26 | 04,15 2021.01.26 | В | 3.083 | ПС Обжиговая яч.20 (ЦРП-4 вв2) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 249; 25.01.2021 | 3.4.9.3 | 4.12 | 0
15 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Агрегат | 6 (6.3) | 16,00 2021.02.02 | 20,20 2021.02.02 | В | 4.33 | ТП-20 яч.6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 254; 05.02.2021 | 3.4.9.1 | 4.4 | 0
16 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Агрегат | 6 (6.3) | 15,48 2021.02.05 | 16,20 2021.02.05 | В | 0.53 | ПС Агрегат яч. 37 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 255; 12.02.2021 | 3.4.9.1 | 4.4 | 0
17 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС МНЗ | 6 (6.3) | 22,45 2021.02.06 | 02,15 2021.02.07 | В | 3.5 | ПС МНЗ ф. «Автотехникум» | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 256; 12.02.2021 | 3.4.9.1, 3.4.12.2 | 4.21 | 0
18 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Черемшанка | 6 (6.3) | 00,23 2021.02.07 | 01,33 2021.02.07 | В | 1.17 | ПС Черемшанка ПС-1, яч.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 257; 12.02.2021 | 3.4.9.1, 3.4.12.2 | 4.21 | 0
19 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС МНЗ | 6 (6.3) | 04,57 2021.02.07 | 05,34 2021.02.07 | В | 0.62 | ПС МНЗ ф. «Автотехникум» | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 259; 12.02.2021 | 3.4.9.1, 3.4.12.2 | 4.21 | 0
20 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Черемшанка | 6 (6.3) | 11,50 2021.02.07 | 12,33 2021.02.07 | В | 0.72 | ПС Черемшанка ПС-1, яч.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 260; 12.02.2021 | 3.4.9.1, 3.4.12.2 | 4.21 | 0
21 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Черноозерка | 6 (6.3) | 13,50 2021.02.07 | 15,00 2021.02.07 | В | 1.17 | ПС Черноозерка яч.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 261; 12.02.2021 | 3.4.9.3, 3.4.12.2 | 4.21 | 0
22 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС МНЗ | 6 (6.3) | 16,06 2021.02.09 | 17,21 2021.02.09 | В | 1.25 | ПС МНЗ ф. «Автотехникум» | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 263; 12.02.2021 | 3.4.9.1 | 4.4 | 0
23 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС МНЗ | 6 (6.3) | 21,25 2021.02.09 | 21,45 2021.02.09 | В | 0.33 | ПС МНЗ ф. «Автотехникум» | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 264; 12.02.2021 | 3.4.9.3 | 4.21 | 0
24 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС МНЗ | 6 (6.3) | 14,55 2021.02.23 | 15,30 2021.02.23 | В | 0.58 | ПС МНЗ ф. «Автотехникум» | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 269; 26.02.2021 | 3.4.9.1, 3.4.12.2 | 4.21 | 0
25 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС МНЗ | 6 (6.3) | 16,30 2021.02.23 | 17,06 2021.02.23 | В | 0.6 | ПС МНЗ ф. «Автотехникум» | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 271; 26.02.2021 | 3.4.9.1, 3.4.12.2 | 4.21 | 0
26 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Шахтная | 6 (6.3) | 17,06 2021.02.23 | 18,19 2021.02.23 | В | 1.22 | ПС Шахтная ф. ЦКС | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 272; 26.01.2021 | 3.4.9.3, 3.4.12.2 | 4.21 | 0
27 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС МНЗ | 6 (6.3) | 13,10 2021.02.24 | 13,30 2021.02.24 | В | 0.33 | ПС МНЗ ф. «Автотехникум» | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 277; 26.02.2021 | 3.4.9.1, 3.4.12.2 | 4.21 | 0
28 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС МНЗ | 6 (6.3) | 15,00 2021.02.24 | 15,18 2021.02.24 | В | 0.3 | ПС МНЗ ф. «Автотехникум» | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 278; 26.02.2021 | 3.4.9.1, 3.4.12.2 | 4.21 | 0
29 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Медведевка | 6 (6.3) | 22,15 2021.02.25 | 23,05 2021.02.25 | В | 0.83 | ПС Медведевка яч.7 ф. «Мраморный карьер» | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 280; 26.02.2021 | 3.4.9.3 | 4.12 | 0
30 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Черемшанка | 6 (6.3) | 11,00 2021.02.28 | 11,25 2021.02.28 | В | 0.42 | ПС Черемшанка ф. «Правоеполукольцо» | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 281; 26.02.2021 | 3.4.9.3 | 4.12 | 0
31 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Агрегат | 6 (6.3) | 13,40 2021.03.06 | 13,48 2021.03.06 | В | 0.133 | ПС Агрегат яч. 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 282; 12.03.2021 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
32 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Обжиговая | 6 (6.3) | 15,50 2021.03.09 | 17,40 2021.03.09 | В | 1.833 | ПС Обжиговая яч.20 ф. «ЦРП-4 вв2» | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 283; 12.03.2021 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
33 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС МНЗ | 6 (6.3) | 11,15 2021.03.13 | 11,45 2021.03.13 | В | 0.5 | ПС МНЗ ф. «Уральские ферросплавы» | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 284; 19.03.2021 | 3.4.9.3 | 4.21 | 0
34 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Черемшанка | 6 (6.3) | 12,00 2021.03.15 | 13,23 2021.03.15 | В | 1.383 | ПС Черемшанка ПС-1, яч.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 285; 19.03.2021 | 3.4.9.1, 3.4.12.2 | 4.21 | 0
35 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Шахтная | 6 (6.3) | 13,00 2021.03.18 | 14,30 2021.03.18 | В | 1.5 | ПС Шахтная яч.25 ф. Рудничный | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 286; 19.03.2021 | 3.4.9.3, 3.4.12.2 | 4.21 | 0
36 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Шахтная | 6 (6.3) | 15,00 2021.03.18 | 17,44 2021.03.18 | В | 2.733 | ПС Шахтная яч.25 ф. Рудничный | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 287; 19.03.2021 | 3.4.9.3, 3.4.12.2 | 4.21 | 0
37 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Объединенный рудник | 6 (6.3) | 00,05 2021.04.01 | 01,47 2021.04.01 | В | 1.7 | ПС Объединенный рудник яч.10 ф.Северный район | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 289; 09.04.2021 | 3.4.9.3 | 4.4 | 0
38 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Шахтная | 6 (6.3) | 12,48 2021.04.01 | 15,17 2021.04.01 | В | 2.483 | ПС Шахтная яч.25 ф. Рудничный | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 290; 09.04.2021 | 3.4.9.3 | 4.21 | 0
39 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Агрегат | 6 (6.3) | 16,01 2021.04.01 | 16,48 2021.04.01 | В | 0.783 | ПС Агрегат яч. 37 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 291; 09.04.2021 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
40 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Агрегат | 6 (6.3) | 17,10 2021.04.01 | 01,08 2021.04.02 | В | 7.966 | ПС Агрегат яч. 37 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 292; 09.04.2021 | 3.4.9.1 | 4.3 | 0
41 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Шахтная | 6 (6.3) | 14,27 2021.04.02 | 15,20 2021.04.02 | В | 0.883 | ПС Шахтная яч.25 ф. Рудничный | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 293; 09.04.2021 | 3.4.9.3 | 4.21 | 0
42 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Объединенный рудник | 6 (6.3) | 14,47 2021.04.02 | 19,48 2021.04.02 | В | 5.016 | ПС Объединенный рудник ф.Новый район | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 295; 09.04.2021 | 3.4.9.3 | 4.4 | 0
43 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Объединенный рудник | 6 (6.3) | 15,20 2021.04.02 | 17,38 2021.04.02 | В | 2.3 | ПС Объединенный рудник ф.Подсобное хозяйство | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 296; 09.04.2021 | 3.4.9.3 | 4.4 | 0
44 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Шахтная | 6 (6.3) | 15,55 2021.04.02 | 16,57 2021.04.02 | В | 1.033 | ПС Шахтная яч.25 ф. Рудничный | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 294; 09.04.2021 | 3.4.9.3 | 4.21 | 0
45 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Обжиговая | 6 (6.3) | 07,25 2021.04.03 | 09,32 2021.04.03 | В | 2.116 | ПС Обжиговая яч.17 ф. «ЦРП-5 вв1» | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 297; 09.04.2021 | 3.4.9.3 | 4.21 | 0
46 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Шахтная | 6 (6.3) | 14,50 2021.04.03 | 17,33 2021.04.03 | В | 2.716 | ПС Шахтная яч.25 ф. Рудничный | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 298; 09.04.2021 | 3.4.9.3 | 4.21 | 0
47 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Медведевка | 6 (6.3) | 17,40 2021.04.04 | 18,10 2021.04.04 | В | 0.5 | ПС Медведевка яч.7 ф. «Мраморный карьер» | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 299; 09.04.2021 | 3.4.9.3 | 4.21 | 0
48 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Шахтная | 6 (6.3) | 09,39 2021.04.07 | 11,38 2021.04.07 | В | 1.983 | ПС Шахтная яч.25 ф. Рудничный | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 300; 09.04.2021 | 3.4.9.3 | 4.21 | 0
49 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Шахтная | 6 (6.3) | 10,15 2021.04.07 | 10,57 2021.04.07 | В | 0.7 | ПС Шахтная яч.8 ф.ГПП-540 вв2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 301; 09.04.2021 | 3.4.9.3 | 4.21 | 0
50 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Объединенный рудник | 6 (6.3) | 06,46 2021.04.10 | 08,26 2021.04.10 | В | 1.666 | ПС Объединенный рудник яч.10 ф.Северный район | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 302; 16.04.2021 | 3.4.9.3 | 4.12 | 0
51 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Объединенный рудник | 6 (6.3) | 08,27 2021.04.10 | 09,34 2021.04.10 | В | 1.116 | ПС Объединенный рудник яч.10 ф.Северный район | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 303; 16.04.2021 | 3.4.9.3 | 4.3 | 0
52 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Объединенный рудник | 6 (6.3) | 12,09 2021.04.10 | 12,34 2021.04.10 | В | 0.416 | ПС Объединенный рудник яч.10 ф.Северный район | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 304; 16.04.2021 | 3.4.9.3 | 4.21 | 0
53 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Объединенный рудник | 6 (6.3) | 10,55 2021.04.12 | 15,50 2021.04.12 | В | 4.916 | ПС Объединенный рудник яч.10 ф.Северный район | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 305; 16.04.2021 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
54 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Объединенный рудник | 6 (6.3) | 11,30 2021.04.25 | 12,57 2021.04.25 | В | 1.45 | ПС-72 яч.72.30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | АО "Горэлектросеть" (Челябинская обл) | 306; 30.04.2021 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
55 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Шахтная | 6 (6.3) | 13,55 2021.04.26 | 15,15 2021.04.26 | В | 1.333 | ПС Шахтная яч.25 ф. Рудничный | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 307; 30.04.2021 | 3.4.9.3 | 4.21 | 0
56 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Шахтная | 6 (6.3) | 16,00 2021.04.26 | 19,45 2021.04.26 | В | 3.75 | ПС Шахтная яч.25 ф. Рудничный | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 308; 30.04.2021 | 3.4.9.3 | 4.12 | 0
57 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Объединенный рудник | 6 (6.3) | 13,46 2021.05.02 | 17,35 2021.05.02 | В | 3.816 | ПС Объединенный рудник яч.17 ф.Нижелинейный район | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 311; 07.05.2021 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
58 | ООО "Продвижение" | КЛ | ПС УЗРМО | 10 (10.5) | 07,10 2021.05.04 | 15,06 2021.05.04 | В | 7.933 | ПС УЗРМО яч.22 ф.ЦРП-6 вв1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 312; 07.05.2021 | 3.4.9.3 | 4.12 | 0
59 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Черноозерка | 6 (6.3) | 13,25 2021.05.05 | 16,01 2021.05.05 | В | 2.6 | ПС Черноозерка яч.3 ф.Зеленая линия | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 313; 07.05.2021 | 3.4.9.3 | 4.21 | 0
60 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Объединенный рудник | 6 (6.3) | 01,56 2021.05.09 | 15,43 2021.05.09 | В | 13.783 | ПС Объединенный рудник яч.17 ф.Нижелинейный район | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 314; 14.05.2021 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
61 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Черемшанка | 6 (6.3) | 01,30 2021.05.11 | 01,55 2021.05.11 | В | 0.416 | ПС Черемшанка яч.4 ф.Правое полукольцо | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 315; 14.05.2021 | 3.4.9.3 | 4.21 | 0
62 | ООО "Продвижение" | КЛ | ТП-150 | 6 (6.3) | 01,40 2021.05.17 | 03,50 2021.05.17 | В | 2.166 | КЛ 6 кВ яч.10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ООО "ЭРГО" | 316; 25.05.2021 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
63 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Агрегат | 10 (10.5) | 16,43 2021.05.17 | 18,08 2021.05.17 | В | 1.416 | ПС Агрегат яч.13 ф. «Город» | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 317; 25.05.2021 | 3.4.9.1 | 4.4 | 0
64 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Объединенный рудник | 6 (6.3) | 17,00 2021.05.18 | 18,02 2021.05.18 | В | 1.03 | ПС Объединенный рудник яч.10 ф.Северный район | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 318; 25.05.2021 | 3.4.9.3 | 4.21 | 0
65 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Ксанта | 6 (6.3) | 10,38 2021.05.21 | 12,57 2021.05.21 | В | 2.316 | ПС Ксанта яч.9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ООО "ЭРГО" | 319; 25.05.2021 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
66 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Шахтная | 6 (6.3) | 17,25 2021.05.30 | 19,05 2021.05.30 | В | 1.666 | ПС Шахтная яч.25 ф.Рудничный | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 320; 04.06.2021 | 3.4.9.3 | 4.21 | 0
67 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Шахтная | 6 (6.3) | 10,41 2021.06.04 | 13,13 2021.06.04 | В | 2.533 | ПС Шахтная яч.28 ф.ЦКС | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 321; 11.06.2021 | 3.4.9.3 | 4.21 | 0
68 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Объединенный рудник | 6 (6.3) | 07,02 2021.06.06 | 08,50 2021.06.06 | В | 1.8 | ПС Объединенный рудник яч.10 ф. Северный район | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 322; 11.06.2021 | 3.4.9.3 | 4.21 | 0
69 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Объединенный рудник | 6 (6.3) | 00,05 2021.06.07 | 00,25 2021.06.07 | В | 0.333 | ПС Объединенный рудник яч.1 ф. Подсобное хозяйство | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 326; 11.06.2021 | 3.4.9.3 | 4.21 | 0
70 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Черемшанка | 6 (6.3) | 07,15 2021.06.07 | 07,49 2021.06.07 | В | 0.566 | ПС Черемшанка, ПС-1, яч.4 Правое полукольцо | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 323; 11.06.2021 | 3.4.9.3 | 4.21 | 0
71 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Объединенный рудник | 6 (6.3) | 14,21 2021.06.07 | 16,26 2021.06.07 | В | 2.08 | ПС Объединенный рудник яч.1 ф. Подсобное хозяйство | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 324; 11.06.2021 | 3.4.9.3 | 4.21 | 0
72 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Объединенный рудник | 6 (6.3) | 16,46 2021.06.07 | 21,23 2021.06.07 | В | 4.616 | ПС Объединенный рудник яч.1 ф. Подсобное хозяйство | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 325; 11.06.2021 | 3.4.9.3 | 4.21 | 0
73 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Черемшанка | 6 (6.3) | 11,12 2021.06.09 | 14,00 2021.06.09 | В | 2.8 | ПС Черемшанка, ПС-1, яч.4 Правое полукольцо | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 327; 11.06.2021 | 3.4.9.3 | 4.21 | 0
74 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Черемшанка | 6 (6.3) | 11,12 2021.06.09 | 14,00 2021.06.09 | В | 2.8 | ПС Черемшанка, ПС-1, яч.4 Правое полукольцо | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 327; 11.06.2021 | 3.4.9.3 | 4.21 | 0
75 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Агрегат | 6 (6.3) | 16,30 2021.06.16 | 16,57 2021.06.16 | В | 0.45 | ПС Агрегат яч.37 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 328; 25.06.2021 | 3.4.9.1, 3.4.12.2 | 4.4 | 0
76 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Агрегат | 6 (6.3) | 16,32 2021.06.16 | 17,02 2021.06.16 | В | 0.5 | ПС Агрегат яч.13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 329; 25.06.2021 | 3.4.9.1, 3.4.12.2 | 4.4 | 0
77 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Шахтная | 6 (6.3) | 17,10 2021.06.17 | 19,57 2021.06.17 | В | 2.783 | ПС Шахтная яч.25 ф.Рудничны | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 330; 25.06.2021 | 3.4.9.3 | 4.21 | 0
78 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Ксанта | 6 (6.3) | 09,35 2021.06.20 | 10,51 2021.06.20 | В | 1.266 | ПС Ксанта яч.9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ООО "ЭРГО" | 331; 25.06.2021 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
79 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Ксанта | 6 (6.3) | 03,50 2021.06.23 | 05,21 2021.06.23 | В | 1.516 | ПС Ксанта яч.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ООО "ЭРГО" | 332; 25.06.2021 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
80 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Ксанта | 6 (6.3) | 04,15 2021.06.23 | 06,01 2021.06.23 | В | 1.766 | ПС Ксанта яч.9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ООО "ЭРГО" | 333; 25.06.2021 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
81 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Агрегат | 6 (6.3) | 17,40 2021.07.01 | 18,36 2021.07.01 | В | 0.933 | ПС Агрегат яч.37 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 335; 09.07.2021 | 3.4.9.1, 3.4.12.2 | 4.21 | 0
82 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Агрегат | 6 (6.3) | 17,40 2021.07.01 | 21,25 2021.07.01 | В | 3.75 | ПС Агрегат яч.13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 336; 09.07.2021 | 3.4.9.1, 3.4.12.2 | 4.21 | 0
83 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Агрегат | 6 (6.3) | 17,45 2021.07.01 | 18,28 2021.07.01 | В | 0.716 | ПС Агрегат яч.35 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 337; 09.07.2021 | 3.4.9.1, 3.4.12.2 | 4.21 | 0
84 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Агрегат | 6 (6.3) | 17,47 2021.07.01 | 19,30 2021.07.01 | В | 1.716 | ПС Агрегат яч.14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 338; 09.07.2021 | 3.4.9.1, 3.4.12.2 | 4.21 | 0
85 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Симская тяга, КРУН 10 кВ | 10 (10.5) | 00,50 2021.07.02 | 11,19 2021.07.02 | В | 10.483 | ПС Сисмкая тяга, яч.2 ф.ЛПХ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 340; 09.07.2021 | 3.4.9.1, 3.4.12.2 | 4.21 | 0
86 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Агрегат | 6 (6.3) | 15,00 2021.07.02 | 15,25 2021.07.02 | В | 0.416 | ПС Агрегат яч.13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 336; 09.07.2021 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
87 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС 72 | 10 (10.5) | 17,40 2021.07.02 | 01,00 2021.07.03 | В | 7.333 | ПС 72 яч.30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | АО "Горэлектросеть" | 341; 09.07.2021 | 3.4.9.1, 3.4.12.2 | 4.21 | 0
88 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Нижний Уфалей | 6 (6.3) | 23,17 2021.07.02 | 23,55 2021.07.02 | В | 0.633 | ПС Нижний Уфалей яч.4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 337; 09.07.2021 | 3.4.9.1, 3.4.12.2 | 4.21 | 0
89 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Черемшанка | 6 (6.3) | 19,05 2021.07.03 | 19,16 2021.07.03 | В | 0.183 | ПС Черемшанка, ПС-2, яч.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ОАО "РЖД" (Южно-Уральская дирекция по энергообеспечению – Челябинская обл) | 338; 09.07.2021 | 3.4.9.1, 3.4.12.2 | 4.21 | 0
90 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Черемшанка | 6 (6.3) | 19,38 2021.07.03 | 19,55 2021.07.03 | В | 0.283 | ПС Черемшанка, ПС-2, яч.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ОАО "РЖД" (Южно-Уральская дирекция по энергообеспечению – Челябинская обл) | 340; 09.07.2021 | 3.4.9.1, 3.4.12.2 | 4.21 | 0
91 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Черемшанка | 6 (6.3) | 19,45 2021.07.03 | 19,55 2021.07.03 | В | 0.166 | ПС Черемшанка, ПС-2, яч.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 341; 09.07.2021 | 3.4.9.3, 3.4.12.2 | 4.21 | 0
92 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Черемшанка | 6 (6.3) | 20,53 2021.07.03 | 23,18 2021.07.03 | В | 2.416 | ПС Черемшанка, ПС-2, яч.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ОАО "РЖД" (Южно-Уральская дирекция по энергообеспечению – Челябинская обл) | 342; 09.07.2021 | 3.4.9.1, 3.4.12.2 | 4.21 | 0
93 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Черемшанка | 6 (6.3) | 20,53 2021.07.03 | 23,43 2021.07.03 | В | 2.833 | ПС Черемшанка, ПС-2, яч.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 343; 09.07.2021 | 3.4.9.3 | 4.21 | 0
94 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС МНЗ | 6 (6.3) | 11,25 2021.07.06 | 12,48 2021.07.06 | В | 1.383 | ПС МНЗ яч.18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 349; 09.07.2021 | 3.4.9.1, 3.4.12.2 | 4.21 | 0
95 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Агрегат | 6 (6.3) | 04,36 2021.07.07 | 11,15 2021.07.07 | В | 6.65 | ПС Агрегат яч.11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 352; 09.07.2021 | 3.4.9.3 | 4.21 | 0
96 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС МНЗ | 6 (6.3) | 11,28 2021.07.07 | 13,43 2021.07.07 | В | 2.25 | ПС МНЗ яч.18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 350; 09.07.2021 | 3.4.9.1, 3.4.12.2 | 4.21 | 0
97 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС МНЗ | 6 (6.3) | 14,49 2021.07.07 | 14,55 2021.07.07 | В | 0.1 | ПС МНЗ яч.18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 351; 09.07.2021 | 3.4.9.1, 3.4.12.2 | 4.21 | 0
98 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС МНЗ | 6 (6.3) | 10,32 2021.07.08 | 11,35 2021.07.08 | В | 1.05 | ПС МНЗ яч.18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 353; 09.07.2021 | 3.4.9.1, 3.4.12.2 | 4.21 | 0
99 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Агрегат | 6 (6.3) | 15,35 2021.07.10 | 15,59 2021.07.10 | В | 0.4 | ПС Агрегат яч.13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 355; 16.07.2021 | 3.4.9.1, 3.4.12.2 | 4.21 | 0
100 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Агрегат | 6 (6.3) | 15,35 2021.07.10 | 16,01 2021.07.10 | В | 0.433 | ПС Агрегат яч.37 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 356; 16.07.2021 | 3.4.9.1, 3.4.12.2 | 4.21 | 0
101 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Агрегат | 6 (6.3) | 17,18 2021.07.10 | 20,35 2021.07.10 | В | 3.283 | ПС Агрегат яч.13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 357; 16.07.2021 | 3.4.9.1, 3.4.12.2 | 4.21 | 0
102 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Агрегат | 6 (6.3) | 10,09 2021.07.15 | 11,19 2021.07.15 | В | 1.166 | ПС Агрегат яч.29 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 360; 16.07.2021 | 3.4.9.3 | 4.21 | 0
103 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Иркускан | 6 (6.3) | 17,16 2021.07.16 | 18,42 2021.07.16 | В | 1.433 | ПС Иркускан яч.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 361; 20.07.2021 | 3.4.9.1 | 4.4 | 0
104 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Иркускан | 6 (6.3) | 18,44 2021.07.16 | 18,11 2021.07.18 | В | 47.45 | ПС Иркускан яч.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 362; 20.07.2021 | 3.4.9.1 | 4.13 | 0
105 | ООО "Продвижение" | ВЛ | ПС УЗРМО | 10 (10.5) | 05,34 2021.07.22 | 09,05 2021.07.22 | В | 3.516 | ПС УЗРМО, яч.22,25,28,30 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |  | 110-3; 11.08.2021 | 3.4.7.3 | 4.20 | 1
106 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Агрегат | 6 (6.3) | 17,15 2021.07.22 | 16,05 2021.07.23 | В | 22.833 | ПС Агрегат яч.37 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 373; 30.07.2021 | 3.4.9.1, 3.4.12.2 | 4.21 | 0
107 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Агрегат | 6 (6.3) | 17,15 2021.07.22 | 19,08 2021.07.22 | В | 1.883 | ПС Агрегат яч.14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 372; 30.07.2021 | 3.4.9.1, 3.4.12.2 | 4.21 | 0
108 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Агрегат | 6 (6.3) | 18,09 2021.07.22 | 00,03 2021.07.23 | В | 5.9 | ПС Агрегат яч.13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 374; 30.07.2021 | 3.4.9.1, 3.4.12.2 | 4.21 | 0
109 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Медведевка | 6 (6.3) | 18,55 2021.07.22 | 20,16 2021.07.22 | В | 1.35 | ПС Медведевка яч.9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 375; 30.07.2021 | 3.4.9.1, 3.4.12.2 | 4.21 | 0
110 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС ТРУ | 6 (6.3) | 19,36 2021.07.22 | 21,38 2021.07.22 | В | 2.03 | ПС ТРУ, яч.9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 377; 30.07.2021 | 3.4.9.3 | 4.12 | 0
111 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС ТРУ | 6 (6.3) | 19,36 2021.07.22 | 19,50 2021.07.22 | В | 0.233 | ПС ТРУ, яч.11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 376; 30.07.2021 | 3.4.9.3 | 4.12 | 0
112 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Ахта | 6 (6.3) | 20,00 2021.07.22 | 08,30 2021.07.23 | В | 12.5 | ПС Ахта яч.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 378; 30.07.2021 | 3.4.9.1, 3.4.12.2 | 4.21 | 0
113 | ООО "Продвижение" | ВЛ | ПС УЗРМО | 110 | 04,49 2021.07.23 | 04,49 2021.07.23 | В | 0 | ВЛ 110 кВ Мраморная-УЗРМО 2ц | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 379; 30.07.2021 | 3.4.9.1, 3.4.12.2 | 4.21 | 0
114 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС ТРУ | 6 (6.3) | 19,14 2021.07.23 | 20,45 2021.07.23 | В | 1.516 | ПС ТРУ яч.11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 381; 30.07.2021 | 3.4.9.3, 3.4.12.2 | 4.21 | 0
115 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС ТРУ | 6 (6.3) | 19,14 2021.07.23 | 20,45 2021.07.23 | В | 1.516 | ПС ТРУ, яч.12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 382; 30.07.2021 | 3.4.9.1, 3.4.12.2 | 4.21 | 0
116 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Агрегат | 6 (6.3) | 11,02 2021.07.28 | 11,40 2021.07.28 | В | 0.633 | ПС Агрегат яч.34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 383; 30.07.2021 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
117 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Объединенный рудник | 6 (6.3) | 10,57 2021.07.30 | 12,39 2021.07.30 | В | 1.7 | ПС Объединенный рудник, яч.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 384; 30.07.2021 | 3.4.9.3, 3.4.12.2 | 4.21 | 0
118 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Симская тяга, КРУН 10 кВ | 10 (10.5) | 12,50 2021.08.01 | 19,33 2021.08.01 | В | 6.716 | ПС Сисмкая тяга, яч.2 ф.ЛПХ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 386; 06.08.2021 | 3.4.9.1, 3.4.12.2 | 4.21 | 0
119 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Агрегат | 6 (6.3) | 13,50 2021.08.01 | 14,05 2021.08.01 | В | 0.25 | ПС Агрегат яч.14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 385; 06.08.2021 | 3.4.9.1, 3.4.12.2 | 4.21 | 0
120 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Черемшанка | 6 (6.3) | 16,55 2021.08.04 | 18,20 2021.08.04 | В | 1.416 | ПС Черемшанка, ПС-2, яч.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ОАО "РЖД" (Южно-Уральская дирекция по энергообеспечению – Челябинская обл) | 387; 06.08.2021 | 3.4.9.1, 3.4.12.2 | 4.21 | 0
121 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Черемшанка | 6 (6.3) | 17,30 2021.08.04 | 19,00 2021.08.04 | В | 1.5 | ПС Черемшанка, ПС-1, яч.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ООО "Эффект ТК" | 388; 06.08.2021 | 3.4.9.1, 3.4.12.2 | 4.21 | 0
122 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Черемшанка | 6 (6.3) | 17,30 2021.08.04 | 18,45 2021.08.04 | В | 1.25 | ПС Черемшанка, ПС-1, яч.4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 389; 06.08.2021 | 3.4.9.3, 3.4.12.2 | 4.21 | 0
123 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Черемшанка | 6 (6.3) | 17,30 2021.08.04 | 18,45 2021.08.04 | В | 1.25 | ПС Черемшанка, ПС-2, яч.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 390; 06.08.2021 | 3.4.9.3, 3.4.12.2 | 4.21 | 0
124 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Черемшанка | 6 (6.3) | 18,48 2021.08.04 | 19,30 2021.08.04 | В | 0.7 | ПС Черемшанка, ПС-2, яч.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 391; 06.08.2021 | 3.4.9.3, 3.4.12.2 | 4.21 | 0
125 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Черемшанка | 6 (6.3) | 20,30 2021.08.04 | 20,35 2021.08.04 | В | 0.08 | ПС Черемшанка, ПС-1, яч.4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 392; 06.08.2021 | 3.4.9.3, 3.4.12.2 | 4.21 | 0
126 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Черемшанка | 6 (6.3) | 20,30 2021.08.04 | 20,35 2021.08.04 | В | 0.08 | ПС Черемшанка, ПС-2, яч.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ОАО "РЖД" (Южно-Уральская дирекция по энергообеспечению – Челябинская обл) | 393; 06.08.2021 | 3.4.9.1, 3.4.12.2 | 4.21 | 0
127 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Черемшанка | 6 (6.3) | 21,28 2021.08.04 | 21,38 2021.08.04 | В | 0.166 | ПС Черемшанка, ПС-1, яч.4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 394; 06.08.2021 | 3.4.9.3, 3.4.12.2 | 4.21 | 0
128 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Черемшанка | 6 (6.3) | 21,28 2021.08.04 | 21,40 2021.08.04 | В | 0.2 | ПС Черемшанка, ПС-2, яч.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 395; 06.08.2021 | 3.4.9.3, 3.4.12.2 | 4.21 | 0
129 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Иркускан | 6 (6.3) | 05,07 2021.08.06 | 06,15 2021.08.06 | В | 1.133 | ПС Иркускан яч.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 396; 13.08.2021 | 3.4.9.3, 3.4.12.2 | 4.21 | 0
130 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Черемшанка | 6 (6.3) | 04,30 2021.08.07 | 04,35 2021.08.07 | В | 0.08 | ПС Черемшанка, ПС-2, яч.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ОАО "РЖД" (Южно-Уральская дирекция по энергообеспечению – Челябинская обл) | 397; 13.08.2021 | 3.4.9.1, 3.4.12.2 | 4.21 | 0
131 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС УЗРМО | 10 (10.5) | 14,17 2021.08.09 | 16,48 2021.08.09 | В | 2.516 | ПС УЗРМО, яч.21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 399; 13.08.2021 | 3.4.9.3 | 4.12 | 0
132 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Тальковая | 6 (6.3) | 14,17 2021.08.09 | 16,48 2021.08.09 | В | 2.516 | ПС Тальковая, яч.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 400; 13.08.2021 | 3.4.9.3 | 4.4 | 0
133 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Черемшанка | 6 (6.3) | 15,20 2021.08.13 | 15,45 2021.08.13 | В | 0.416 | ПС Черемшанка, ПС-1, яч.4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 403; 20.08.2021 | 3.4.9.3 | 4.4 | 0
134 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС МНЗ | 6 (6.3) | 00,10 2021.08.15 | 03,01 2021.08.15 | В | 2.85 | ПС МНЗ яч.11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 404; 20.08.2021 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
135 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Сидеритовая | 6 (6.3) | 19,11 2021.08.19 | 22,10 2021.08.19 | В | 2.983 | ПС Сидеритовая, яч.30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 407; 20.08.2021 | 3.4.9.3 | 4.12 | 0
136 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Иркускан | 6 (6.3) | 17,20 2021.09.02 | 20,51 2021.09.02 | В | 3.5167 | ПС Иркускан яч.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 409; 09.09.2021 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
137 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС МНЗ | 6 (6.3) | 10,41 2021.09.03 | 13,42 2021.09.03 | В | 3.0167 | ПС МНЗ яч.11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 411; 09.09.2021 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
138 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС ТРУ | 6 (6.3) | 14,35 2021.09.03 | 15,50 2021.09.03 | В | 1.25 | ПС ТРУ яч.11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 414; 09.09.2021 | 3.4.9.3 | 4.21 | 0
139 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС ТРУ | 6 (6.3) | 14,48 2021.09.03 | 15,16 2021.09.03 | В | 0.46667 | ПС ТРУ яч.16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 415; 09.09.2021 | 3.4.9.3 | 4.21 | 0
140 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС ТРУ | 6 (6.3) | 14,48 2021.09.03 | 15,41 2021.09.03 | В | 0.88333 | ПС ТРУ яч.23 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 416; 09.09.2021 | 3.4.9.3 | 4.21 | 0
141 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Сидеритовая | 6 (6.3) | 15,05 2021.09.03 | 20,29 2021.09.03 | В | 5.4 | ПС Сидеритовая, яч.30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 412; 09.09.2021 | 3.4.9.3 | 4.21 | 0
142 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Объединенный рудник | 6 (6.3) | 15,59 2021.09.03 | 20,33 2021.09.03 | В | 4.5667 | ПС Объединенный рудник яч.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 418; 09.09.2021 | 3.4.9.3 | 4.21 | 0
143 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Объединенный рудник | 6 (6.3) | 16,52 2021.09.03 | 20,37 2021.09.03 | В | 3.75 | ПС Объединенный рудник яч.9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 424; 09.09.2021 | 3.4.9.3 | 4.21 | 0
144 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Иркускан | 6 (6.3) | 16,59 2021.09.03 | 19,15 2021.09.03 | В | 2.2667 | ПС Иркускан яч.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 419; 09.09.2021 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
145 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Агрегат | 6 (6.3) | 17,26 2021.09.03 | 18,09 2021.09.03 | В | 0.71667 | ПС Агрегат яч.14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 421; 09.09.2021 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
146 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Обжиговая | 6 (6.3) | 18,10 2021.09.03 | 19,40 2021.09.03 | В | 1.5 | ПС Обжиговая яч.19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 422; 09.09.2021 | 3.4.9.3 | 4.21 | 0
147 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Шахтная | 6 (6.3) | 18,14 2021.09.03 | 11,29 2021.09.04 | В | 17.25 | ПС Шахтная яч.25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 423; 09.09.2021 | 3.4.9.3 | 4.21 | 0
148 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Сидеритовая | 6 (6.3) | 10,05 2021.09.04 | 12,55 2021.09.04 | В | 2.8333 | ПС Сидеритовая, яч.30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 426; 09.09.2021 | 3.4.9.3 | 4.21 | 0
149 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Черемшанка | 6 (6.3) | 15,30 2021.09.04 | 16,40 2021.09.04 | В | 1.1667 | ПС Черемшанка, ПС-2, яч.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ОАО "РЖД" (Южно-Уральская дирекция по энергообеспечению – Челябинская обл) | 428; 09.09.2021 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
150 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Черемшанка | 6 (6.3) | 15,30 2021.09.04 | 16,40 2021.09.04 | В | 1.1667 | ПС Черемшанка, ПС-1, яч.4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 427; 09.09.2021 | 3.4.9.3 | 4.21 | 0
151 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Черемшанка | 6 (6.3) | 18,25 2021.09.04 | 20,14 2021.09.04 | В | 1.8167 | ПС Черемшанка, ПС-1, яч.4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 429; 09.09.2021 | 3.4.9.3 | 4.21 | 0
152 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Объединенный рудник | 6 (6.3) | 14,50 2021.09.06 | 20,59 2021.09.06 | В | 6.15 | ПС Объединенный рудник яч.10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 431; 09.09.2021 | 3.4.9.3 | 4.21 | 0
153 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Черемшанка | 6 (6.3) | 13,26 2021.09.09 | 15,24 2021.09.09 | В | 1.9667 | ПС Черемшанка, ПС-1, яч.4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 442; 16.09.2021 | 3.4.9.3 | 4.21 | 0
154 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Черемшанка | 6 (6.3) | 13,26 2021.09.09 | 15,24 2021.09.09 | В | 1.9667 | ПС Черемшанка, ПС-1, яч.4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 436; 16.09.2021 | 3.4.9.3 | 4.21 | 0
155 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Агрегат | 6 (6.3) | 14,52 2021.09.09 | 14,58 2021.09.09 | В | 0.1 | ПС Агрегат яч.14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 437; 16.09.2021 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
156 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Черемшанка | 6 (6.3) | 15,45 2021.09.09 | 16,20 2021.09.09 | В | 0.58333 | ПС Черемшанка, ПС-1, яч.4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 439; 16.09.2021 | 3.4.9.3 | 4.21 | 0
157 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Агрегат | 6 (6.3) | 16,05 2021.09.09 | 17,20 2021.09.09 | В | 1.25 | ПС Агрегат яч.14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 438; 16.09.2021 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
158 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Черемшанка | 6 (6.3) | 18,56 2021.09.09 | 19,53 2021.09.09 | В | 0.95 | ПС Черемшанка, ПС-2, яч.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ОАО "РЖД" (Южно-Уральская дирекция по энергообеспечению – Челябинская обл) | 441; 16.09.2021 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
159 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Черемшанка | 6 (6.3) | 18,56 2021.09.09 | 19,20 2021.09.09 | В | 0.4 | ПС Черемшанка, ПС-1, яч.4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 440; 16.09.2021 | 3.4.9.3 | 4.21 | 0
160 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Черемшанка | 6 (6.3) | 19,33 2021.09.09 | 19,54 2021.09.09 | В | 0.35 | ПС Черемшанка, ПС-2, яч.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ОАО "РЖД" (Южно-Уральская дирекция по энергообеспечению – Челябинская обл) | 443; 16.09.2021 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
161 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Черемшанка | 6 (6.3) | 20,40 2021.09.09 | 20,45 2021.09.09 | В | 0.083333 | ПС Черемшанка, ПС-1, яч.4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 444; 16.09.2021 | 3.4.9.3 | 4.21 | 0
162 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Черемшанка | 6 (6.3) | 20,40 2021.09.09 | 20,50 2021.09.09 | В | 0.16667 | ПС Черемшанка, ПС-2, яч.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ОАО "РЖД" (Южно-Уральская дирекция по энергообеспечению – Челябинская обл) | 445; 16.09.2021 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
163 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Агрегат | 6 (6.3) | 01,45 2021.09.10 | 02,42 2021.09.10 | В | 0.95 | ПС Агрегат яч.31 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 448; 16.09.2021 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
164 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Агрегат | 6 (6.3) | 01,45 2021.09.10 | 02,45 2021.09.10 | В | 1 | ПС Агрегат яч.13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 449; 16.09.2021 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
165 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Черемшанка | 6 (6.3) | 09,33 2021.09.10 | 10,22 2021.09.10 | В | 0.81667 | ПС Черемшанка, ПС-2, яч.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ОАО "РЖД" (Южно-Уральская дирекция по энергообеспечению – Челябинская обл) | 450; 16.09.2021 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
166 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Черемшанка | 6 (6.3) | 09,33 2021.09.10 | 10,00 2021.09.10 | В | 0.45 | ПС Черемшанка, ПС-1, яч.4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 451; 16.09.2021 | 3.4.9.3 | 4.21 | 0
167 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Черемшанка | 6 (6.3) | 13,08 2021.09.10 | 13,23 2021.09.10 | В | 0.25 | ПС Черемшанка, ПС-2, яч.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ОАО "РЖД" (Южно-Уральская дирекция по энергообеспечению – Челябинская обл) | 452; 16.09.2021 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
168 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Объединенный рудник | 6 (6.3) | 13,24 2021.09.11 | 15,50 2021.09.11 | В | 2.4333 | ПС Объединенный рудник яч.15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 453; 16.09.2021 | 3.4.9.3 | 4.21 | 0
169 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Объединенный рудник | 6 (6.3) | 18,15 2021.09.11 | 19,12 2021.09.11 | В | 0.95 | ПС Объединенный рудник яч.9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 456; 16.09.2021 | 3.4.9.3 | 4.21 | 0
170 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Агрегат | 6 (6.3) | 20,53 2021.09.15 | 20,59 2021.09.15 | В | 0.1 | ПС Агрегат яч.14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 457; 16.09.2021 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
171 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Черемшанка | 6 (6.3) | 12,08 2021.09.16 | 13,48 2021.09.16 | В | 1.6667 | ПС Черемшанка, ПС-2, яч.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 458; 23.09.2021 | 3.4.9.3 | 4.21 | 0
172 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Агрегат | 6 (6.3) | 17,10 2021.09.17 | 18,53 2021.09.17 | В | 1.7167 | ПС Агрегат яч.13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 459; 23.09.2021 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
173 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС МНЗ | 6 (6.3) | 12,08 2021.09.20 | 13,36 2021.09.20 | В | 1.4667 | ПС МНЗ яч.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 462; 23.09.2021 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
174 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС МНЗ | 6 (6.3) | 13,36 2021.09.20 | 14,22 2021.09.20 | В | 0.76667 | ПС МНЗ яч.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 463; 23.09.2021 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
175 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС МНЗ | 6 (6.3) | 15,06 2021.09.20 | 16,36 2021.09.20 | В | 1.5 | ПС МНЗ яч.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 464; 23.09.2021 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
176 | ООО "Продвижение" | ВЛ | ВЛ 110 кВ Бакал-Западная с отпайкой на ПС Шахтную | 110 | 17,15 2021.09.21 | 20,30 2021.09.21 | В | 3.25 | ПС Шахтная Т-2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 461; 23.09.2021 | 3.4.9.1 | 4.14 | 0
177 | ООО "Продвижение" | ВЛ | ВЛ 110 кВ Бакал-Сидеритовая 2ц с отпайкой на ПС Обжиговую | 110 | 17,15 2021.09.21 | 20,30 2021.09.21 | В | 3.25 | ПС Обжиговая Т-2, ПС Сидеритовая Т-2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 460; 23.09.2021 | 3.4.9.1 | 4.14 | 0
178 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Нижний Уфалей | 6 (6.3) | 15,34 2021.09.22 | 19,40 2021.09.22 | В | 4.1 | ПС Нижний Уфалей яч.16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 466; 23.09.2021 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
179 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС МНЗ | 6 (6.3) | 02,49 2021.09.27 | 04,03 2021.09.27 | В | 1.2333 | ПС МНЗ яч.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 468; 30.09.2021 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
180 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС МНЗ | 6 (6.3) | 09,51 2021.09.27 | 09,55 2021.09.27 | В | 0.066667 | ПС МНЗ яч.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 470; 30.09.2021 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
181 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Объединенный рудник | 6 (6.3) | 10,23 2021.09.27 | 13,18 2021.09.27 | В | 2.9167 | ПС Объединенный рудник яч.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 471; 30.09.2021 | 3.4.9.3 | 4.21 | 0
182 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Медведевка | 6 (6.3) | 11,40 2021.09.27 | 13,06 2021.09.27 | В | 1.4333 | ПС Медведевка яч.9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 472; 30.09.2021 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
183 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Агрегат | 6 (6.3) | 21,30 2021.09.27 | 21,43 2021.09.27 | В | 0.21667 | ПС Агрегат яч.34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 473; 30.09.2021 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
184 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Агрегат | 6 (6.3) | 23,40 2021.09.27 | 23,47 2021.09.27 | В | 0.11667 | ПС Агрегат яч.34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 474; 30.09.2021 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
185 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС МНЗ | 6 (6.3) | 10,55 2021.10.06 | 11,52 2021.10.06 | В | 0.95 | ПС МНЗ яч.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 477; 15.10.2021 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
186 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Агрегат | 6 (6.3) | 15,52 2021.10.07 | 16,21 2021.10.07 | В | 0.483 | ПС Агрегат яч.14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 478; 15.10.2021 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
187 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Агрегат | 6 (6.3) | 15,52 2021.10.07 | 16,22 2021.10.07 | В | 0.5 | ПС Агрегат яч.34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 479; 15.10.2021 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
188 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Иркускан | 6 (6.3) | 08,20 2021.10.10 | 10,05 2021.10.10 | В | 1.75 | ПС Иркускан яч.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 481; 15.10.2021 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
189 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Черноозерка | 6 (6.3) | 18,08 2021.10.13 | 19,30 2021.10.13 | В | 1.367 | ПС Черноозерка яч.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 482; 15.10.2021 | 3.4.9.3 | 4.12 | 0
190 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС МНЗ | 6 (6.3) | 20,39 2021.10.20 | 21,12 2021.10.20 | В | 0.55 | ПС МНЗ яч.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 483; 29.10.2021 | 3.4.9.1 | 4.4 | 0
191 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС МНЗ | 6 (6.3) | 02,49 2021.10.22 | 14,04 2021.10.22 | В | 11.25 | ПС МНЗ яч.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 485; 29.10.2021 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
192 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Шахтная | 6 (6.3) | 12,27 2021.10.23 | 14,38 2021.10.23 | В | 2.183 | ПС Шахтная яч.25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 488; 29.10.2021 | 3.4.9.3 | 4.21 | 0
193 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Иркускан | 6 (6.3) | 12,46 2021.10.23 | 14,13 2021.10.23 | В | 1.45 | ПС Иркускан яч.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 489; 29.10.2021 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
194 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Агрегат | 6 (6.3) | 00,59 2021.11.06 | 03,17 2021.11.06 | В | 2.3 | ПС Агрегат яч.37 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 491; 12.11.2021 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
195 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Иркускан | 6 (6.3) | 01,58 2021.11.07 | 02,40 2021.11.07 | В | 0.7 | ПС Иркускан яч.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 495; 12.11.2021 | 3.4.9.1, 3.4.12.2 | 4.21 | 0
196 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Иркускан | 6 (6.3) | 23,00 2021.11.07 | 23,43 2021.11.07 | В | 0.716 | ПС Иркускан яч.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 498; 12.11.2021 | 3.4.9.1, 3.4.12.2 | 4.21 | 0
197 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Агрегат | 6 (6.3) | 23,57 2021.11.07 | 00,45 2021.11.08 | В | 0.8 | ПС Агрегат яч.34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 499; 12.11.2021 | 3.4.9.1, 3.4.12.2 | 4.21 | 0
198 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Иркускан | 6 (6.3) | 01,53 2021.11.08 | 02,42 2021.11.08 | В | 0.816 | ПС Иркускан яч.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 500; 12.11.2021 | 3.4.9.1, 3.4.12.2 | 4.21 | 0
199 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС 72 | 6 (6.3) | 09,12 2021.11.19 | 10,35 2021.11.19 | В | 1.383 | ПС 72 яч.30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 502; 26.11.2021 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
200 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Агрегат | 6 (6.3) | 11,35 2021.11.19 | 12,08 2021.11.19 | В | 0.55 | ПС Агрегат яч.34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 503; 26.11.2021 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
201 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Агрегат | 6 (6.3) | 14,55 2021.11.21 | 15,34 2021.11.21 | В | 0.65 | ПС Агрегат яч.13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 504; 26.11.2021 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
202 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Иркускан | 6 (6.3) | 07,46 2021.11.22 | 11,17 2021.11.22 | В | 3.516 | ПС Иркускан яч.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 505; 26.11.2021 | 3.4.9.1, 3.4.12.2 | 4.21 | 0
203 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС ТРУ | 6 (6.3) | 10,21 2021.11.24 | 10,59 2021.11.24 | В | 0.633 | ПС ТРУ яч.15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 506; 26.11.2021 | 3.4.9.3 | 4.12 | 0
204 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Шахтная | 6 (6.3) | 00,13 2021.11.27 | 01,00 2021.11.27 | В | 0.783 | ПС Шахтная яч.25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 508; 30.11.2021 | 3.4.9.3 | 4.21 | 0
205 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Иркускан | 6 (6.3) | 04,20 2021.11.27 | 10,09 2021.11.27 | В | 5.816 | ПС Иркускан яч.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 509; 30.11.2021 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
206 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Агрегат | 6 (6.3) | 05,20 2021.11.27 | 05,42 2021.11.27 | В | 0.366 | ПС Агрегат яч.34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 510; 30.11.2021 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
207 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Шахтная | 6 (6.3) | 05,36 2021.11.27 | 09,41 2021.11.27 | В | 4.08 | ПС Шахтная яч.25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 511; 30.11.2021 | 3.4.9.3 | 4.21 | 0
208 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Агрегат | 6 (6.3) | 21,07 2021.11.30 | 21,14 2021.11.30 | В | 0.116 | ПС Агрегат яч.34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 512; 03.12.2021 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
209 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Шахтная | 6 (6.3) | 17,15 2021.12.01 | 18,10 2021.12.01 | В | 0.916 | ПС Шахтная яч.25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 513; 10.12.2021 | 3.4.9.3, 3.4.12.2 | 4.21 | 0
210 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Иркускан | 6 (6.3) | 19,40 2021.12.01 | 21,12 2021.12.01 | В | 1.533 | ПС Иркускан яч.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 514; 10.12.2021 | 3.4.9.1, 3.4.12.2 | 4.21 | 0
211 | ООО "Продвижение" | КЛ | ПС УЗРМО | 10 (10.5) | 13,50 2021.12.02 | 15,00 2021.12.02 | В | 1.166 | ПС УЗРМО яч.6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 515; 10.12.2021 | 3.4.9.3 | 4.12 | 0
212 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Иркускан | 6 (6.3) | 23,45 2021.12.04 | 00,28 2021.12.05 | В | 0.716 | ПС Иркускан яч.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 517; 10.12.2021 | 3.4.9.1, 3.4.12.2 | 4.21 | 0
213 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Агрегат | 6 (6.3) | 23,59 2021.12.04 | 17,15 2021.12.05 | В | 17.266 | ПС Агрегат яч.37 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 518; 10.12.2021 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
214 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Черемшанка | 6 (6.3) | 11,00 2021.12.13 | 11,28 2021.12.13 | В | 0.466 | ПС Черемашанка ПС-2, яч.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ОАО "РЖД" (Южно-Уральская дирекция по энергообеспечению – Челябинская обл) | 521; 23.12.2021 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
215 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС ТРУ | 6 (6.3) | 03,59 2021.12.17 | 04,58 2021.12.17 | В | 0.983 | ПС ТРУ яч.17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 524; 23.12.2021 | 3.4.9.3 | 4.12 | 0
216 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС ТРУ | 6 (6.3) | 03,59 2021.12.17 | 04,59 2021.12.17 | В | 1 | ПС ТРУ яч.16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 525; 23.12.2021 | 3.4.9.3 | 4.12 | 0
217 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС МНЗ | 6 (6.3) | 08,24 2021.12.24 | 08,30 2021.12.24 | В | 0.1 | ПС МНЗ яч.18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 526; 30.12.2021 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
218 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС МНЗ | 6 (6.3) | 08,34 2021.12.24 | 12,00 2021.12.24 | В | 3.433 | ПС МНЗ яч.18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 527; 30.12.2021 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
219 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС МНЗ | 6 (6.3) | 12,07 2021.12.24 | 12,24 2021.12.24 | В | 0.283 | ПС МНЗ яч.18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 528; 30.12.2021 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
220 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС ТРУ | 6 (6.3) | 23,59 2021.12.24 | 00,16 2021.12.25 | В | 0.283 | ПС ТРУ яч.26 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 529; 30.12.2021 | 3.4.9.3 | 4.21 | 0
221 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Иркускан | 6 (6.3) | 12,25 2021.12.26 | 13,13 2021.12.26 | В | 0.8 | ПС Иркускан яч.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 514; 30.12.2021 | 3.4.9.1, 3.4.12.2 | 4.21 | 0
222 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Иркускан | 6 (6.3) | 13,18 2021.12.26 | 17,00 2021.12.26 | В | 3.7 | ПС Иркускан яч.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 514; 30.12.2021 | 3.4.9.1, 3.4.12.2 | 4.21 | 0
223 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Иркускан | 6 (6.3) | 18,23 2021.12.26 | 13,38 2021.12.27 | В | 19.25 | ПС Иркускан яч.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 514; 30.12.2021 | 3.4.9.1, 3.4.12.2 | 4.21 | 0
224 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС Ксанта | 6 (6.3) | 19,25 2021.12.30 | 21,02 2021.12.30 | В | 1.616 | ПС Ксанта яч.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ООО "ЭРГО" | 515; 30.12.2021 | 3.4.9.1, 3.4.10 | 4.11 | 0
ИТОГО по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период: | [6 empty] | И | 534.463 | х | х | х | 231
по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [6 empty] | П |  | х | х | х
по аварийным ограничениям | [6 empty] | А |  | х | х | х
по внерегламентным отключениям | [6 empty] | В | 534.463 | х | х | х | 231
по внерегламентым отключениям, учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности | [6 empty] | В1 |  | х | х | х