## 12
Приложение № 12
к приказу Минэнерго России
от «05» мая 2016 г. № 380
Форма 12. Краткое описание инвестиционной программы. Обоснование необходимости реализации инвестиционных проектов
Инвестиционная программа общество с ограниченной ответственностью "Продвижение"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2020 год
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика- тор инвестицион-ного проекта | Год ввода в эксплуатацию трансформаторной или иной подстанции, линии электропередачи (до реализации инвестиционного проекта) | Показатель оценки технического состояния | Показатель оценки последствий отказа | Год определения показателей оценки технического состояния и последствий отказа | Инвестиционным проектом предусматривается выполнение: |  |  |  | Реализация инвестиционного проекта обуславливается необходимостью выполнения требований: |  | Инвестиционным проектом осуществляются мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, предусмотренные утвержденной программой в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и обеспечивающие достижение утвержденных целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности (+;-) | Инвестиционным проектом осуществляются обязательные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, предусмотренные утвержденной программой в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (+;-) | Наименование трансформаторной или иной подстанции, линии электропередачи (участка линии электропередачи), реконструкция (модернизация или техническое перевооружение) которой осуществляется в рамках инвестиционного проекта | Нагрузка по результатам контрольных замеров трансформаторной или иной подстанции, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение), которой предусматривается инвестиционным проектом |  | Аварийная нагрузка, % | Максимальная мощность энергопринимающих устройств потребителей услуг по документам о технологическом присоединении, МВт | Мощность трансформаторной или иной подстанции, реконструкция (модернизация или техническое перевооружение) которой осуществляется в рамках инвестиционного проекта | [5 empty] | Проектный высший класс напряжения (рабочее высшее напряжение), кВ |  | Задачи, решаемые в рамках реализации инвестиционного проекта | Неудовлетворительное техническое состояние подтверждается результатами:
[7 empty] | противоаварийных мероприятий, предусмотренных актами о расследовании причин аварии (реквизиты актов) | предписаний федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного энергетического надзора вынесенных по результатам расследования причин аварий (реквизиты предписаний) | иных предписаний федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного энергетического надзора (реквизиты предписаний) | предписаний иных органов государственной власти (указать наименования органов исполнительной власти) | [9 empty] | всего, МВхА |  | всего за вычетом мощности наиболее крупного (авто-) трансформатора, МВхА |  | всего, Мвар
[11 empty] | законодательства Российской Федерации (+;-) | регламентов рынков электрической энергии (+;-) |  |  |  | МВт | Дата контрольного замерного дня |  |  | До | После | До | После | До | После | До | После |  | технического освидетельст-вования (+;-) | технического обследования (+;-)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего, в том числе | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-68, Ашинский район пос. Биянка | I_01.1.1.1.5 | 1955 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | + | + | + | ВЛ-0,4 кВ от ТП-68 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,4 | 0,4 | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики Обновление электрической сети для технологического присоединения Выполнение требований законодательства Российской Федерации | нд | нд
1.1.1.1 | Реконструкция ПС Объединенный рудник 35/6кВ, строительство ВЛ-0,4 кВ от КТПН-630, г. Бакал, ул. Ленина, 100 м южнее пожарной части, нежилое здание-склад. | К_01.1.1.1.1 | 1955 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | + | + | + | ПС Объединенный рудник, 35/6кВ, ВЛ-0,4 кВ от КТПН-630 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики Обновление электрической сети для технологического присоединения Выполнение требований законодательства Российской Федерации | нд | нд
1.1.1.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-66, п. Колослейка | К_01.1.1.1.2. | 1955 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | + | + | + | ВЛ-0,4 кВ от ТП-66 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики Обновление электрической сети для технологического присоединения Выполнение требований законодательства Российской Федерации | нд | нд
1.1.1.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-67, п. Караганка | К_01.1.1.1.3. | 1955 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | + | + | + | ВЛ-0,4 кВ от ТП-67 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики Обновление электрической сети для технологического присоединения Выполнение требований законодательства Российской Федерации | нд | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Реконструкция ПС Радиозавод 35/6 кВ г. Кыштым | I_01.1.1.3.1 | 1975 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | + | + | + | ПС 35-6 | нд | нд | нд | 5,5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35 | 35 | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики Обновление электрической сети для технологического присоединения Выполнение требований законодательства Российской Федерации | нд | нд
1.1.1.3 | Реконструкция ПС Иркускан 35/6 кВ г.Бакал | J_01.1.1.3.1 | 1955 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | + | + | + | ПС Икускан 35/6 кВ | нд | нд | нд | 12 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35 | 35 | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики Обновление электрической сети для технологического присоединения Выполнение требований законодательства Российской Федерации | нд | нд
1.1.1.3 | Реконструкция ПС Дормаш г.В.Уфалей, пос. Строителей | J_01.1.1.3.2 | 1955 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | + | + | + | ПС Дормаш | нд | нд | нд | 12 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35 | 35 | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики Обновление электрической сети для технологического присоединения Выполнение требований законодательства Российской Федерации | нд | нд
1.1.1.3 | Реконструкция ПС Ксанта г.Кыштым пос. Каолиновый в сторону ТП-2, ТП-3 | J_01.1.1.3.3 | 1956 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | + | + | + | ПС Ксанта | нд | нд | нд | 0,7 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики Обновление электрической сети для технологического присоединения Выполнение требований законодательства Российской Федерации | нд | нд
1.1.1.3 | Реконструкция ПС Ксанта г.Кыштым пос. Каолиновый в сторону ТП-32 | J_01.1.1.3.5 | 1956 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | + | + | + | ПС Ксанта | нд | нд | нд | 0,4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики Обновление электрической сети для технологического присоединения Выполнение требований законодательства Российской Федерации | нд | нд
1.1.1.3 | Реконструкция ПС Ксанта г.Кыштым пос. Каолиновый яч. 3 | J_01.1.1.3.6 | 1956 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | + | + | + | ПС Ксанта | нд | нд | нд | 0,4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики Обновление электрической сети для технологического присоединения Выполнение требований законодательства Российской Федерации | нд | нд
1.1.1.3 | Реконструкция ПС Ксанта г.Кыштым пос. Каолиновый яч. 10 | J_01.1.1.3.7 | 1956 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | + | + | + | ПС Ксанта | нд | нд | нд | 0,4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики Обновление электрической сети для технологического присоединения Выполнение требований законодательства Российской Федерации | нд | нд
1.1.1.3 | Реконструкция ПС Ксанта г.Кыштым пос. Каолиновый яч. 2 яч. 8 | J_01.1.1.3.8 | 1956 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | + | + | + | ПС Ксанта | нд | нд | нд | 3,3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики Обновление электрической сети для технологического присоединения Выполнение требований законодательства Российской Федерации | нд | нд
1.1.1.3 | Реконструкция ПС Объединенный рудник 35/6кВ, замена КТПН-400 на КТПН-630 , г. Бакал | К_01.1.1.3.1. | 1955 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | + | + | + | ПС Объединенный рудник, 35/6кВ | нд | нд | нд | 0.6 | 0.4 | 0.63 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики Обновление электрической сети для технологического присоединения Выполнение требований законодательства Российской Федерации | нд | нд
1.1.1.3 | Реконструкция ПС Объединенный рудник 35/6кВ, замена выключателя нагрузки, г. Бакал | К_01.1.1.3.2. | 1955 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | + | + | + | ПС Объединенный рудник, 35/6кВ | нд | нд | нд | 1.2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики Обновление электрической сети для технологического присоединения Выполнение требований законодательства Российской Федерации | нд | нд
1.1.1.3 | Реконструкция ПС Объединенный рудник 35/6кВ, замена вводных выключателей, г. Бакал | К_01.1.1.3.3. | 1955 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | + | + | + | ПС Объединенный рудник, 35/6кВ | нд | нд | нд | 10 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики Обновление электрической сети для технологического присоединения Выполнение требований законодательства Российской Федерации | нд | нд
1.1.1.3 | Реконструкция ПС МИЗ 35/6 кВ, г. Миасс | К_01.1.1.3.4. | 1973 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | + | + | + | ПС МИЗ 35/6 кВ | нд | нд | нд | 18 | 16.3 | 20 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики Обновление электрической сети для технологического присоединения Выполнение требований законодательства Российской Федерации | нд | нд
1.1.1.3 | Реконструкция ПС Черемшанка 35/6, г. Верхний Уфалей | К_01.1.1.3.5. | 1955 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | + | + | + | ПС Черемшанка 35/6 кВ | нд | нд | нд | 8 | 8.1 | 8.8 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики Обновление электрической сети для технологического присоединения Выполнение требований законодательства Российской Федерации | нд | нд
1.1.1.3 | Реконструкция ПС Ксанта 35/6кВ, г. Кыштым | К_01.1.1.3.6. | 1956 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | + | + | + | ПС Ксанта 35/6кВ | нд | нд | нд | нд | 3.6 | 8.1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики Обновление электрической сети для технологического присоединения Выполнение требований законодательства Российской Федерации | нд | нд
1.1.1.3 | Реконструкция РП-6 РУ-6кВ, г. Кыштым | К_01.1.1.3.7. | 1956 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | + | + | + | РП-6 РУ-6кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики Обновление электрической сети для технологического присоединения Выполнение требований законодательства Российской Федерации | нд | нд
| Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | акты обследования | нд | нд | нд | + | нд | + | + | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | акты обследования | нд | нд | нд | + | нд | + | + | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | акты обследования | нд | нд | нд | нд | нд | + | + | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | акты обследования | нд | нд | нд | нд | нд | + | + | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | акты обследования | нд | нд | нд | нд | нд | + | + | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | акты обследования | нд | нд | нд | нд | нд | + | + | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | акты обследования | нд | нд | нд | нд | нд | + | + | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | акты обследования | нд | нд | нд | нд | нд | + | + | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | акты обследования | нд | нд | нд | нд | нд | + | + | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | акты обследования | нд | нд | нд | нд | нд | + | + | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | акты обследования | нд | нд | нд | нд | нд | + | + | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | акты обследования | нд | нд | нд | нд | нд | + | + | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | акты обследования | нд | нд | нд | нд | нд | + | + | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г |  |  |  |  | акты обследования | [5 empty] | + | +
|  | Г |  |  |  |  | акты обследования | [5 empty] | + | +
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | акты обследования | нд | нд | нд | нд | нд | + | + | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ и ВЛ-0,4 кВ по ул. Профсоюзная в п. Хребет | J_01.2.2.1.1 | 1955 | нд | нд | нд | акты обследования | нд | нд | нд | нд | нд | + | + | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Усиление существующей электрической сети | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция магистральных ВЛ-0,4кВ с. Коелга | J_01.2.2.1.2 | 1955 | нд | нд | нд | акты обследования | нд | нд | нд | нд | нд | + | + | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Усиление существующей электрической сети | нд | нд
1.2.2.1 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Реконструкция сетей ВЛ-0,4кВ, г.Сим, ул. Линейная, Школьная, Полевая, Ключевая, Северная работы по концессионному соглашению | К_01.6.1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | + | Вл-0,4 кв от ТП-65 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Усиление существующей электрической сети | нд | нд