## 11.1
Приложение № 11
к приказу Минэнерго России
от «05» мая 2016 г. № 380
Форма 11. Краткое описание инвестиционной программы. Обоснование необходимости реализации инвестиционных проектов
Раздел 1. Технологическое присоединение к электрическим сетям энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью свыше 150 кВт
Инвестиционная программа Общество с ограниченной ответственностью "Продвижение"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2020 год
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Наличие заключенного договора об осуществлении технологического присоединения |  |  | Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения), млн рублей | Сроки осуществления мероприятий по технологическому присоединению |  |  |  |  | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии |  |  |  | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Наименование трансформаторной или иной подстанции (распределительного устройства объекта по производству электрической энергии), реконструкция (модернизация или техническое перевооружение) которой осуществляется в рамках инвестиционного проекта | Нагрузка трансформаторной или иной подстанции (распределительного устройства объекта по производству электрической энергии) по результатам контрольных замеров |  | Аварийная нагрузка, % | Максимальная мощность энергопринимающих устройств потребителей услуг по документам о технологическом присоединении, МВт |  | Мощность трансформаторной или иной подстанции (распределительного устройства объекта по производству электрической энергии), строительство (реконструкция) которой осуществляется в рамках инвестиционного проекта, МВА |  |  |  | Срок ввода объектов электросетевого хозяйства в соответствиии со схемой и программой развития Единой энергетической системы России, утвержденными в 2015 году | Схема и программа развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, утвержденные в 2015 году |  | Идентификаторы инвестиционных проектов, предусматривающих выполнение мероприятий по технологическому присоединению, которые содержатся в качестве обязательства сетевой организации по выполнению требований к усилению существующей электрической сети в договоре об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, указанном в столбцах 4 и 5
|  |  | Реквизиты договоров об осуществлении технологического присоединения, предусматривающих в технических условиях обязанности сетевой организации по выполнению мероприятий инвестиционного проекта в качестве мероприятий по технологическому присоединению от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики (объекты по производству электрической энергии, объекты электросетевого хозяйства) заявителя (за исключением выполнения требований к усилению существующей электрической сети) |  | Количество заключенных договоров об осуществлении технологического присоединения, предусматривающих в технических условиях обязанности сетевой организации по выполнению мероприятий инвестиционного проекта в качестве выполнения требований к усилению существующей электрической сети (распределительного устройства объекта по производству электрической энергии) |  | Срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, выполняемых в рамках инвестиционного проекта (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения) | Планируемый в инвестиционной программе срок постановки объектов электросетевого хозяйства под напряжение |  | Планируемый в инвестиционной программе срок ввода объектов электросетевого хозяйства в эксплуатацию, год | Планируемый в инвестиционной программе срок принятия объектов электросетевого хозяйства к бухгалтерскому учету, год | Наименование присоединяемых объектов по производству электрической энергии | Наименование заявителя по договору об осуществлении технологического присоединения объекта по производству электрической энергии | Мощность присоединенных объектов по производству электрической энергии по документам о технологическом присоединении, МВт |  | Наименование присоединяемых объектов электросетевого хозяйства | Наименование заявителя по договору об осуществлении технологического присоединения объекта электросетевого хозяйства | Максимальная мощность энергопринимающих устройств по документам о технологическом присоединении, МВт | [7 empty] | всего |  | всего за вычетом мощности наиболее крупного (авто-) трансформатора |  |  | Срок ввода объекта в эксплуатацию, предусмотренный схемой и программой развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации | Реквизиты решения высшего должностного лица (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти) субъекта Российской Федерации и указание на структурные единицы схемы и программы
|  |  | Дата | Номер |  |  |  | год | квартал |  |  |  |  | до | после |  |  | до | после |  | МВхА | Дата контрольного замерного дня |  | до | после | До | После | До | После
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1 | Челябинская область | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
нд
нд
нд
нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция ПС Радиозавод 35/6 кВ г. Кыштым | I_01.1.1.3.1 | 2018-04-09 | 21-03-06 |  | 0.013 | 2019 | 2019 | 4 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | для электроснабжения | АО "Радиозавод" | 2.8 | 3.5 | ПС Радиозавод 35/6 кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Реконструкция ПС Иркускан 35/6 кВ г.Бакал | J_01.1.1.3.1 | нд | 25-03-02 |  | 0.028 | 2020 | 2020 | 4 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | для электроснабжения | ООО "СтройТэкУрал" | 1.44 | 1.64 | ПС Иркускан | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Реконструкция ПС Дормаш г.В.Уфалей, пос. Строителей | J_01.1.1.3.2 | нд | 25-03-03 |  | 0.014 |  |  |  | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | для электроснабжения | ООО "СтройТэкУрал" | 1.44 | 1.64 | ПС Дормаш | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Реконструкция ПС Ксанта г.Кыштым пос. Каолиновый в сторону ТП-2, ТП-3 | J_01.1.1.3.3 | нд | 72-03-06 |  | 0.012 | 2020 | 2020 | 4 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | для электроснабжения | ООО "Уральский завод ДСО" | 0 | 0,7 | ПС Ксанта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Реконструкция ПС Ксанта г.Кыштым пос. Каолиновый в сторону ТП-32 | J_01.1.1.3.5 | нд | 74-03-06 |  | 0.012 | 2020 | 2020 | 4 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | для электроснабжения | ООО "Уральский завод ДСО" | 0 | 0,4 | ПС Ксанта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Реконструкция ПС Ксанта г.Кыштым пос. Каолиновый яч. 3 | J_01.1.1.3.6 | нд | 73-03-06 |  | 0.012 | 2020 | 2020 | 4 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | для электроснабжения | ООО "Уральский завод ДСО" | 0 | 0,4 | ПС Ксанта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Реконструкция ПС Ксанта г.Кыштым пос. Каолиновый яч. 10 | J_01.1.1.3.7 | нд | 75-03-06 |  | 0.012 | 2020 | 2020 | 4 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | для электроснабжения | ООО "Уральский завод ДСО" | 0 | 0,4 | ПС Ксанта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Реконструкция ПС Ксанта г.Кыштым пос. Каолиновый яч. 2 яч. 8 | J_01.1.1.3.8 | нд | 63-03-06 |  | 0.024 | 2020 | 2020 | 4 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | для электроснабжения | ООО "Уральский завод ДСО" | 0 | 3,3 | ПС Ксанта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Реконструкция ПС Объединенный рудник 35/6кВ, замена КТПН-400 на КТПН-630 , г. Бакал | К_01.1.1.3.1. | 27.02.2020/26.02.20 | 04-20-21/ 03-20-21 |  | 0.012695 | 2021 | 2021 | 4 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | для электроснабжения | Администрация Бакальского городского поселения | 0.2 | 0.5 | ПС Объединенный рудник, 35/6кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Реконструкция ПС Объединенный рудник 35/6кВ, замена выключателя нагрузки, г. Бакал | К_01.1.1.3.2. | 2020-02-27 | 05-20-21 |  | 0.012695 | 2021 | 2021 | 4 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | для электроснабжения | Администрация Бакальского городского поселения | 1.2 | 1.9 | ПС Объединенный рудник, 35/6кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Реконструкция ПС Объединенный рудник 35/6кВ, замена вводных выключателей, г. Бакал | К_01.1.1.3.3. | 2020-02-27 | 04-20-21 |  | 0.012695 | 2021 | 2021 | 4 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | для электроснабжения | Администрация Бакальского городского поселения | нд | нд | ПС Объединенный рудник, 35/6кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Реконструкция ПС МИЗ 35/6 кВ, г. Миасс | К_01.1.1.3.4. | 2020-02-27 | 07-20-21 |  | 0.012695 | 2021 | 2021 | 4 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | для электроснабжения | ООО "Визард" | 0 | 1.5 | ПС МИЗ 35/6 кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Реконструкция ПС Черемшанка 35/6 г. Верхний Уфалей | К_01.1.1.3.5. | 2020-02-27 | 01-20-21 |  | 0.012695 | 2021 | 2021 | 4 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | для электроснабжения | ООО "Черемшанский мрамор" | 0 | 0.4 | ПС Черемшанка 35/6 кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Реконструкция ПС Ксанта 35/6кВ, г. Кыштым | К_01.1.1.3.6. | нд | нд |  | 0.012695 | 2021 | 2021 | 4 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | для электроснабжения | нд | нд | нд | ПС Ксанта 35/6кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Реконструкция РП-6 РУ-6кВ, г. Кыштым | К_01.1.1.3.7. | нд | нд |  | 0.012695 | 2021 | 2021 | 4 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | для электроснабжения | нд | нд | нд | РП-6 РУ-6кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд