## К_01.1.1.3.5
Расчет
по "Укрупненным нормативам цены" согласно приказу № 10 от 17.01.2019г. Министерства энергетики Российской Федерации
по объекту реконструкция ПС Черемшанка г. Верхний Уфалей составляет: |  |  |  | 3.2635 | млн. руб. в том числе НДС
№ п/п | Номер расценок | Мощность, МВА | Обозначение двухобмоточного трансформатора | Количество, шт | Стоимость тыс. руб., без НДС
1 | Т4-02-1 | 2.5 | Т 35/6 | 1 | 12774

## К_01.1.1.3.4
Расчет
по "Укрупненным нормативам цены" согласно приказу № 10 от 17.01.2019г. Министерства энергетики Российской Федерации
по объекту реконструкцияПС МИЗ 35/6 кВ г. Миасс составляет: |  |  |  | 6.0199 | млн. руб. в том числе НДС.
№ п/п | Номер расценок | Мощность, МВА | Обозначение двухобмоточного трансформатора | Количество, шт | Стоимость тыс. руб., без НДС
1 | Т4-06-1 | 10 | Т 35/6 | 1 | 20978

## К_01.1.1.3.3
Расчет
по "Укрупненным нормативам цены" согласно приказу № 10 от 17.01.2019г. Министерства энергетики Российской Федерации
по объекту реконструкция ПС Объединенный рудник 35/6 кВ г. Бакал составляет: |  |  |  |  | 1.7455 | млн. руб. в том числе НДС.
№ п/п | Номер расценки | Напряжение, кВ | Номинальный ток | Кол-во | Стоимость, тыс.руб., без НДС | Итого, тыс.руб., без НДС
1 | В8-03-3 | 6 | 1600 | 2 | 964 | 1928

## К_01.1.1.3.2
Расчет
по "Укрупненным нормативам цены" согласно приказу № 10 от 17.01.2019г. Министерства энергетики Российской Федерации
по объекту реконструкция ПС объединенный рудник 35/6кВ составляет: |  |  |  | 0.88965 | млн. руб. в том числе НДС.
№ п/п | Номер расценки | Напряжение, кВ | Номинальный ток | Кол-во | Стоимость, тыс.руб., без НДС | Итого, тыс.руб., без НДС
1 | В8-01-3 | 6 | 1000 | 1 | 928 | 928

## К_01.1.1.3.1
Расчет
по "Укрупненным нормативам цены" согласно приказу № 10 от 17.01.2019г. Министерства энергетики Российской Федерации
по объекту реконструкция ПС объединенный рудник 35/6кВ составляет: |  |  |  | 1.0799 | млн. руб. в том числе НДС.
№ п/п | Номер расценок | Мощность кВА | Количество трансформаторов | Количество, шт | Стоимость тыс. руб., без НДС
1 | Э1-08-1 | 630 | 1 | 1 | 2153

## К_01.1.1.1.1
Расчет
по "Укрупненным нормативам цены" согласно приказу № 10 от 17.01.2019г. Министерства энергетики Российской Федерации
по объекту реконструкция ПС объединенный рудник 35/6кВ, строительство ВЛ-0.4кВ от КТПН-630 составляет: | [5 empty] | 0.22223 | млн. руб. в том числе НДС.
| Номер расценок | Напряжение, кВ | Протяженность, км | Стоимтость за 1 км | Стоимость тыс. руб., без НДС
| Л1-01-1 | 0.4 | 0.3 | 499 | 149.7
| Номер расценок | Напряжение, кВ | Протяженность, км | Стоимтость за 1 км | Стоимость тыс. руб., без НДС
| Л3-01-1 | 0.4 | 0.3 | 517 | 155.1
| Номер расценок | Напряжение, кВ | Протяженность, км | Стоимтость за 1 км | Стоимость тыс. руб., без НДС
| Л-7-16-2 | 0.4 | 0.3 | 175 | 52.5
| ВСЕГО: |  |  |  | 357.3

## К_01.6.1
Расчет
по "Укрупненным нормативам цены" согласно приказу № 10 от 17.01.2019г. Министерства энергетики Российской Федерации
по объекту реконструкция ВЛ-0,4кВ, г. Сим составляет: |  |  |  | 3.4471 | млн. руб. в том числе НДС.
| Номер расценок | Напряжение, кВ | Протяженность, км | Стоимтость за 1 км | Стоимость тыс. руб., без НДС
| Л1-01-1 | 0.4 | 3.396 | 499 | 1694.604
| Номер расценок | Напряжение, кВ | Протяженность, км | Стоимтость за 1 км | Стоимость тыс. руб., без НДС
| Л3-01-1 | 0.4 | 3.396 | 517 | 1755.732
| Номер расценок | Напряжение, кВ | Протяженность, км | Стоимтость за 1 км | Стоимость тыс. руб., без НДС
| Л-7-13-4 | 0.4 | 3.396 | 153 | 519.588
| Номер расценок | Напряжение, кВ | Протяженность, км | Стоимтость за 1 км | Стоимость тыс. руб., без НДС
| М2-01-1 | 0.4 | 3.396 | 160 | 543.36
| ВСЕГО: |  |  |  | 4513.284

## К_01.1.1.1.2
Расчет
по "Укрупненным нормативам цены" согласно приказу № 10 от 17.01.2019г. Министерства энергетики Российской Федерации
по объекту реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-66 п. Клослейка г. составляет: |  |  |  | 1.4454 | млн. руб. в том числе НДС.
№ п/п | Номер расценок | Напряжение, кВ | Протяженность, км | Стоимтость за 1 км | Стоимость тыс. руб., без НДС
1 | Л1-01-1 | 0.4 | 1.6 | 499 | 798.4
| Номер расценок | Напряжение, кВ | Протяженность, км | Стоимтость за 1 км | Стоимость тыс. руб., без НДС
2 | Л3-01-1 | 0.4 | 1.6 | 517 | 827.2
| Номер расценок | Напряжение, кВ | Протяженность, км | Стоимтость за 1 км | Стоимость тыс. руб., без НДС
3 | Л-7-13-4 | 0.4 | 1.6 | 153 | 244.8
| Номер расценок | Напряжение, кВ | Протяженность, км | Стоимтость за 1 км | Стоимость тыс. руб., без НДС
4 | М2-01-1 | 0.4 | 1.6 | 160 | 256
| ВСЕГО: |  |  |  | 2126.4

## К_01.1.1.1.3
Расчет
по "Укрупненным нормативам цены" согласно приказу № 10 от 17.01.2019г. Министерства энергетики Российской Федерации
по объекту реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-67 п. Караганка составляет: |  |  |  | 2.0818 | млн. руб. в том числе НДС
№ п/п | Номер расценок | Напряжение, кВ | Протяженность, км | Стоимтость за 1 км | Стоимость тыс. руб., без НДС
1 | Л1-01-1 | 0.4 | 2.2 | 499 | 1097.8
| Номер расценок | Напряжение, кВ | Протяженность, км | Стоимтость за 1 км | Стоимость тыс. руб., без НДС
2 | Л3-01-1 | 0.4 | 2.2 | 517 | 1137.4
| Номер расценок | Напряжение, кВ | Протяженность, км | Стоимтость за 1 км | Стоимость тыс. руб., без НДС
3 | Л-7-13-4 | 0.4 | 2.2 | 153 | 336.6
| Номер расценок | Напряжение, кВ | Протяженность, км | Стоимтость за 1 км | Стоимость тыс. руб., без НДС
4 | М2-01-1 | 0.4 | 2.2 | 160 | 352
| ВСЕГО: |  |  |  | 2923.8