## Лето 2018
№ п/п | Наименование электросустановки | Дата, время снятия замеров | Ia,А | Ib,А | Ic,А | Uл, кВ | Uф, кВ
1 | ГПП-Агрегат | 30.06.2018г | 250 | 240 | 255 | 6.3 | 3.64
2 | ПС-Аша тяговая | 30.06.2018г | 170 | 165 | 158 | 35 | 20.2
3 | ПС Ахта | 30.06.2018г | 24 | 20 | 18 | 6.3 | 3.64
4 | ПС Медведевка | 30.06.2018г | 101 | 98 | 105 | 6.3 | 3.64
5 | ТП-1 | 30.06.2018г | 54.6667 | 46 | 36 | 6.3 | 3.64
6 | ТП-2 | 30.06.2018г | 53.6667 | 46 | 37 | 6.3 | 3.64
7 | ТП-5 | 30.06.2018г | 52.6667 | 46 | 38 | 6.3 | 3.64
8 | ТП-4 | 30.06.2018г | 51.6667 | 46 | 39 | 6.3 | 3.64
9 | ПС Нижний Уфалей | 30.06.2018г | 101 | 99 | 114 | 6.3 | 3.64
10 | КТП ПС-2 | 30.06.2018г |  |  |  | 6.3 | 3.64
11 | ПС-Черемшанка | 30.06.2018г | 115 | 106 | 105 | 6.3 | 3.64
12 | ТП Промплощадка | 30.06.2018г |  |  |  | 6.3 | 3.64
13 | ПС Чернозерка | 30.06.2018г | 113 | 106 | 112 | 6.3 | 3.64
14 | ПС-Дормаш | 30.06.2018г | 85 | 75 | 85 | 6.3 | 3.64
15 | ПС УЗРМО | 30.06.2018г | 205 | 190 | 200 | 10.3 | 5.95
16 | КТПН-Выбор | 30.06.2018г | 12 | 15 | 16 | 35 | 20.2
17 | ПС ТЖК | 30.06.2018г | 44 | 46 | 44 | 6.3 | 3.64
18 | ПС Обжиговая | 30.06.2018г | 98 | 98 | 97 | 6.3 | 3.64
19 | ПС Сидеритовая | 30.06.2018г | 98 | 95 | 100 | 6.3 | 3.64
20 | ПС Объединенный рудник | 30.06.2018г | 92 | 110 | 115 | 6.3 | 3.64
21 | ПС Иркускан | 30.06.2018г | 111 | 111 | 110 | 6.3 | 3.64
22 | ПС Шахтная | 30.06.2018г | 119 | 106 | 115 | 6.3 | 3.64
23 | ПС ЦПК | 30.06.2018г | 59.6667 | 46 | 31 | 6.3 | 3.64
24 | ТП-4142 | 30.06.2018г | 58.6667 | 46 | 32 | 6.3 | 3.64
25 | ТП-4144 | 30.06.2018г | 57.6667 | 46 | 33 | 6.3 | 3.64
26 | ТП-4145 | 30.06.2018г | 56.6667 | 46 | 34 | 6.3 | 3.64
27 | ТП-2327 | 30.06.2018г | 55.6667 | 46 | 35 | 6.3 | 3.64
28 | ТП-2326 | 30.06.2018г | 54.6667 | 46 | 36 | 6.3 | 3.64
29 | ТП-2328 | 30.06.2018г | 53.6667 | 46 | 37 | 6.3 | 3.64
30 | КТПН-1000 | 30.06.2018г | 52.6667 | 46 | 38 | 6.3 | 3.64
31 | ТП-4776 | 30.06.2018г | 51.6667 | 46 | 39 | 6.3 | 3.64
32 | ТП-400 Курги | 30.06.2018г | 50.6667 | 46 | 40 | 6.3 | 3.64
33 | ТП-2 | 30.06.2018г | 49.6667 | 46 | 41 | 6.3 | 3.64
34 | ТП-1 | 30.06.2018г | 48.6667 | 46 | 42 | 6.3 | 3.64
35 | ТП-32 | 30.06.2018г | 47.6667 | 46 | 43 | 6.3 | 3.64
36 | ПС-МИЗ | 30.06.2018г | 46.6667 | 46 | 44 | 6.3 | 3.64
37 | ТП-10 | 30.06.2018г | 45.6667 | 46 | 45 | 6.3 | 3.64
38 | ТП-9 | 30.06.2018г | 44.6667 | 46 | 46 | 6.3 | 3.64
39 | ТП-5 | 30.06.2018г | 44 | 46 | 47 | 6.3 | 3.64
40 | ТП-3 | 30.06.2018г | 42 | 46 | 48 | 6.3 | 3.64
41 | ТП-8 | 30.06.2018г | 42 | 46 | 49 | 6.3 | 3.64
42 | ТП-1 | 30.06.2018г | 12 | 16 | 18 | 6.3 | 3.64
43 | ТП-Миасс Тальк | 30.06.2018г | 43 | 44 | 45 | 6.3 | 3.64
44 | ГПП ТРУ | 30.06.2018г | 27.4 | 32.6667 | 33.4 | 6.3 | 3.64
45 | КТП Дробильный цех | 30.06.2018г | 24.3714 | 30.6667 | 30.9429 | 6.3 | 3.64
46 | ПС Тальковая | 30.06.2018г | 150 | 136 | 148 | 6.3 | 3.64
47 | ТП-Стекландиия | 30.06.2018г | 18.3143 | 26.6667 | 26.0286 | 6.3 | 3.64
48 | ТП-Демидовский | 30.06.2018г |  |  |  | 6.3 | 3.64
49 | ТП-1 | 30.06.2018г | 44 | 46 | 48 | 6.3 | 3.64
50 | ТП-2 | 30.06.2018г | 48 | 55 | 54 | 6.3 | 3.64
51 | ТП-3 | 30.06.2018г | 44 | 44 | 46 | 6.3 | 3.64
52 | ТП-Русские пряники | 30.06.2018г | 45 | 40 | 45 | 6.3 | 3.64
53 | ТП-177 | 30.06.2018г | 44 | 46 | 47 | 6.3 | 3.64
54 | ТП-178 | 30.06.2018г | 42 | 46 | 48 | 6.3 | 3.64
55 | ТП-179 | 30.06.2018г | 42 | 46 | 49 | 6.3 | 3.64
56 | ТП-400 | 30.06.2018г | 12 | 16 | 18 | 6.3 | 3.64
57 | ТП-315 | 30.06.2018г | 43 | 44 | 45 | 6.3 | 3.64
58 | ПС-Ксанта | 30.06.2018г | 110 | 100 | 110 | 6.3 | 3.64
59 | ГПП Радиозавод | 30.06.2018г | 152 | 165 | 155 | 6.3 | 3.64

## Зима 2018-2019
№ п/п | Наименование электросустановки | Дата, время снятия замеров | Ia,А | Ib,А | Ic,А | Uл, кВ | Uф, кВ
1 | ГПП-Агрегат | 21.12.2018г | 250 | 240 | 255 | 6.3 | 3.64
2 | ПС Ахта | 21.12.2018г | 24 | 20 | 18 | 6.3 | 3.64
3 | ПС Медведевка | 21.12.2018г | 101 | 98 | 105 | 6.3 | 3.64
4 | ТП-1 | 10.01.2019г | 54.6667 | 46 | 36 | 6.3 | 3.64
5 | ТП-2 | 10.01.2019г | 53.6667 | 46 | 37 | 6.3 | 3.64
6 | ТП-5 | 10.01.2019г | 52.6667 | 46 | 38 | 6.3 | 3.64
7 | ТП-4 | 10.01.2019г | 51.6667 | 46 | 39 | 6.3 | 3.64
8 | ПС Нижний Уфалей | 21.12.2018г | 101 | 99 | 114 | 6.3 | 3.64
9 | КТП ПС-2 | 10.01.2019г |  |  |  | 6.3 | 3.64
10 | ПС-Черемшанка | 21.12.2018г | 115 | 106 | 105 | 6.3 | 3.64
11 | ТП Промплощадка | 10.01.2019г |  |  |  | 6.3 | 3.64
12 | ПС Чернозерка | 21.12.2018г | 113 | 106 | 112 | 6.3 | 3.64
13 | ПС-Дормаш | 21.12.2018г | 85 | 75 | 85 | 6.3 | 3.64
14 | ПС УЗРМО | 21.12.2018г | 205 | 190 | 200 | 10.3 | 5.95
15 | КТПН-Выбор | 10.11.2018г | 12 | 15 | 16 | 35 | 20.2
16 | ПС ТЖК | 21.12.2018г | 44 | 46 | 44 | 6.3 | 3.64
17 | ПС Обжиговая | 21.12.2018г | 98 | 98 | 97 | 6.3 | 3.64
18 | ПС Сидеритовая | 21.12.2018г | 98 | 95 | 100 | 6.3 | 3.64
19 | ПС Объединенный рудник | 21.12.2018г | 92 | 110 | 115 | 6.3 | 3.64
20 | ПС Иркускан | 21.12.2018г | 111 | 111 | 110 | 6.3 | 3.64
21 | ПС Шахтная | 21.12.2018г | 119 | 106 | 115 | 6.3 | 3.64
22 | ПС ЦПК | 21.12.2018г | 59.6667 | 46 | 31 | 6.3 | 3.64
23 | ТП-4142 | 10.01.2019г | 58.6667 | 46 | 32 | 6.3 | 3.64
24 | ТП-4144 | 10.01.2019г | 57.6667 | 46 | 33 | 6.3 | 3.64
25 | ТП-4145 | 10.01.2019г | 56.6667 | 46 | 34 | 6.3 | 3.64
26 | ТП-2327 | 10.01.2019г | 55.6667 | 46 | 35 | 6.3 | 3.64
27 | ТП-2326 | 10.01.2019г | 54.6667 | 46 | 36 | 6.3 | 3.64
28 | ТП-2328 | 10.01.2019г | 53.6667 | 46 | 37 | 6.3 | 3.64
29 | КТПН-1000 | 10.01.2019г | 52.6667 | 46 | 38 | 6.3 | 3.64
30 | ТП-4776 | 10.01.2019г | 51.6667 | 46 | 39 | 6.3 | 3.64
31 | ТП-400 Курги | 10.01.2019г | 50.6667 | 46 | 40 | 6.3 | 3.64
32 | ТП-2 | 10.01.2019г | 49.6667 | 46 | 41 | 6.3 | 3.64
33 | ТП-1 | 10.01.2019г | 48.6667 | 46 | 42 | 6.3 | 3.64
34 | ТП-32 | 10.01.2019г | 47.6667 | 46 | 43 | 6.3 | 3.64
35 | ПС-МИЗ | 21.12.2018г | 46.6667 | 46 | 44 | 6.3 | 3.64
36 | ТП-10 | 11.01.2019г | 45.6667 | 46 | 45 | 6.3 | 3.64
37 | ТП-9 | 11.01.2019г | 44.6667 | 46 | 46 | 6.3 | 3.64
38 | ТП-5 | 11.01.2019г | 44 | 46 | 47 | 6.3 | 3.64
39 | ТП-3 | 11.01.2019г | 42 | 46 | 48 | 6.3 | 3.64
40 | ТП-8 | 30.06.2018г | 42 | 46 | 49 | 6.3 | 3.64
41 | ТП-1 | 11.01.2019г | 12 | 16 | 18 | 6.3 | 3.64
42 | ТП-Миасс Тальк | 11.01.2019г | 43 | 44 | 45 | 6.3 | 3.64
43 | ГПП ТРУ | 21.12.2018г | 27.4 | 32.6667 | 33.4 | 6.3 | 3.64
44 | КТП Дробильный цех | 11.01.2019г | 24.3714 | 30.6667 | 30.9429 | 6.3 | 3.64
45 | ПС Тальковая | 21.12.2018г | 150 | 136 | 148 | 6.3 | 3.64
46 | ТП-Стекландиия | 11.01.2019г | 18.3143 | 26.6667 | 26.0286 | 6.3 | 3.64
47 | ТП-Демидовский | 11.01.2019г |  |  |  | 6.3 | 3.64
48 | ТП-1 | 11.01.2019г | 44 | 46 | 48 | 6.3 | 3.64
49 | ТП-2 | 11.01.2019г | 48 | 55 | 54 | 6.3 | 3.64
50 | ТП-3 | 11.01.2019г | 44 | 44 | 46 | 6.3 | 3.64
51 | ТП-Русские пряники | 10.01.2019г | 45 | 40 | 45 | 6.3 | 3.64
52 | ТП-177 | 10.01.2019г | 44 | 46 | 47 | 6.3 | 3.64
53 | ТП-178 | 10.01.2019г | 42 | 46 | 48 | 6.3 | 3.64
54 | ТП-179 | 10.01.2019г | 42 | 46 | 49 | 6.3 | 3.64
55 | ТП-400 | 10.01.2019г | 12 | 16 | 18 | 6.3 | 3.64
56 | ТП-315 | 10.01.2019г | 43 | 44 | 45 | 6.3 | 3.64
57 | ПС-Ксанта | 21.12.2018г | 110 | 100 | 110 | 6.3 | 3.64
58 | ГПП Радиозавод | 21.12.2018г | 152 | 165 | 155 | 6.3 | 3.64

## Лето 2019
№ п/п | Наименование электросустановки | Дата, время снятия замеров | Ia,А | Ib,А | Ic,А | Uл, кВ | Uф, кВ
1 | ГПП-Агрегат | 22.07.2019г | 250 | 240 | 255 | 6.3 | 3.64
2 | ПС Ахта | 22.07.2019г | 24 | 20 | 18 | 6.3 | 3.64
3 | ПС Медведевка | 22.07.2019г | 101 | 98 | 105 | 6.3 | 3.64
4 | ТП-1 | 22.07.2019г | 54.6667 | 46 | 36 | 6.3 | 3.64
5 | ТП-2 | 22.07.2019г | 53.6667 | 46 | 37 | 6.3 | 3.64
6 | ТП-5 | 22.07.2019г | 52.6667 | 46 | 38 | 6.3 | 3.64
7 | ТП-4 | 22.07.2019г | 51.6667 | 46 | 39 | 6.3 | 3.64
8 | ПС Нижний Уфалей | 24.07.2019г | 101 | 99 | 114 | 6.3 | 3.64
9 | КТП ПС-2 | 24.07.2019г |  |  |  | 6.3 | 3.64
10 | ПС-Черемшанка | 24.07.2019г | 115 | 106 | 105 | 6.3 | 3.64
11 | ТП Промплощадка | 24.07.2019г |  |  |  | 6.3 | 3.64
12 | ПС Чернозерка | 24.07.2019г | 113 | 106 | 112 | 6.3 | 3.64
13 | ПС-Дормаш | 24.07.2019г | 85 | 75 | 85 | 6.3 | 3.64
14 | ПС УЗРМО | 24.07.2019г | 205 | 190 | 200 | 10.3 | 5.95
15 | КТПН-Выбор | 25.07.2019г. | 12 | 15 | 16 | 35 | 20.2
16 | ПС ТЖК | 25.07.2019г. | 44 | 46 | 44 | 6.3 | 3.64
17 | ПС Обжиговая | 25.07.2019г. | 98 | 98 | 97 | 6.3 | 3.64
18 | ПС Сидеритовая | 25.07.2019г. | 98 | 95 | 100 | 6.3 | 3.64
19 | ПС Объединенный рудник | 25.07.2019г. | 92 | 110 | 115 | 6.3 | 3.64
20 | ПС Иркускан | 25.07.2019г. | 111 | 111 | 110 | 6.3 | 3.64
21 | ПС Шахтная | 25.07.2019г. | 119 | 106 | 115 | 6.3 | 3.64
22 | ПС ЦПК | 25.07.2019г. | 59.6667 | 46 | 31 | 6.3 | 3.64
23 | ТП-4142 | 24.07.2019г. | 58.6667 | 46 | 32 | 6.3 | 3.64
24 | ТП-4144 | 24.07.2019г. | 57.6667 | 46 | 33 | 6.3 | 3.64
25 | ТП-4145 | 24.07.2019г. | 56.6667 | 46 | 34 | 6.3 | 3.64
26 | ТП-2327 | 24.07.2019г. | 55.6667 | 46 | 35 | 6.3 | 3.64
27 | ТП-2326 | 24.07.2019г. | 54.6667 | 46 | 36 | 6.3 | 3.64
28 | ТП-2328 | 24.07.2019г. | 53.6667 | 46 | 37 | 6.3 | 3.64
29 | КТПН-1000 | 27.07.2019г. | 52.6667 | 46 | 38 | 6.3 | 3.64
30 | ТП-4776 | 27.07.2019г. | 51.6667 | 46 | 39 | 6.3 | 3.64
31 | ТП-400 Курги | 27.07.2019г. | 50.6667 | 46 | 40 | 6.3 | 3.64
32 | ТП-2 | 27.07.2019г. | 49.6667 | 46 | 41 | 6.3 | 3.64
33 | ТП-1 | 27.07.2019г. | 48.6667 | 46 | 42 | 6.3 | 3.64
34 | ТП-32 | 27.07.2019г. | 47.6667 | 46 | 43 | 6.3 | 3.64
35 | ПС-МИЗ | 27.07.2019г. | 46.6667 | 46 | 44 | 6.3 | 3.64
36 | ТП-10 | 30.07.2019г. | 45.6667 | 46 | 45 | 6.3 | 3.64
37 | ТП-9 | 30.07.2019г. | 44.6667 | 46 | 46 | 6.3 | 3.64
38 | ТП-5 | 30.07.2019г. | 44 | 46 | 47 | 6.3 | 3.64
39 | ТП-3 | 30.07.2019г. | 42 | 46 | 48 | 6.3 | 3.64
40 | ТП-8 | 30.07.2019г. | 42 | 46 | 49 | 6.3 | 3.64
41 | ТП-1 | 30.07.2019г. | 12 | 16 | 18 | 6.3 | 3.64
42 | ТП-Миасс Тальк | 30.07.2019г. | 43 | 44 | 45 | 6.3 | 3.64
43 | ГПП ТРУ | 30.07.2019г. | 27.4 | 32.6667 | 33.4 | 6.3 | 3.64
44 | КТП Дробильный цех | 30.07.2019г. | 24.3714 | 30.6667 | 30.9429 | 6.3 | 3.64
45 | ПС Тальковая | 30.07.2019г. | 150 | 136 | 148 | 6.3 | 3.64
46 | ТП-Стекландиия | 30.07.2019г. | 18.3143 | 26.6667 | 26.0286 | 6.3 | 3.64
47 | ТП-Демидовский | 30.07.2019г. |  |  |  | 6.3 | 3.64
48 | ТП-1 | 30.07.2019г. | 44 | 46 | 48 | 6.3 | 3.64
49 | ТП-2 | 30.07.2019г. | 48 | 55 | 54 | 6.3 | 3.64
50 | ТП-3 | 30.07.2019г. | 44 | 44 | 46 | 6.3 | 3.64
51 | ТП-Русские пряники | 30.07.2019г. | 45 | 40 | 45 | 6.3 | 3.64
52 | ТП-177 | 30.07.2019г. | 44 | 46 | 47 | 6.3 | 3.64
53 | ТП-178 | 30.07.2019г. | 42 | 46 | 48 | 6.3 | 3.64
54 | ТП-179 | 30.07.2019г. | 42 | 46 | 49 | 6.3 | 3.64
55 | ТП-400 | 30.07.2019г. | 12 | 16 | 18 | 6.3 | 3.64
56 | ТП-315 | 30.07.2019г. | 43 | 44 | 45 | 6.3 | 3.64
57 | ПС-Ксанта | 30.07.2019г. | 110 | 100 | 110 | 6.3 | 3.64
58 | ГПП Радиозавод | 30.07.2019г. | 152 | 165 | 155 | 6.3 | 3.64

## Зима 2019-2020
№ п/п | Наименование электросустановки | Дата, время снятия замеров | Ia,А | Ib,А | Ic,А | Uл, кВ | Uф, кВ
1 | ГПП-Агрегат | 20.12.2019г | 250 | 240 | 255 | 6.3 | 3.64
2 | ПС Ахта | 20.12.2019г | 24 | 20 | 18 | 6.3 | 3.64
3 | ПС Медведевка | 20.12.2019г | 101 | 98 | 105 | 6.3 | 3.64
4 | ТП-1 | 10.01.2020г | 54.6667 | 46 | 36 | 6.3 | 3.64
5 | ТП-2 | 10.01.2020г | 53.6667 | 46 | 37 | 6.3 | 3.64
6 | ТП-5 | 10.01.2020г | 52.6667 | 46 | 38 | 6.3 | 3.64
7 | ТП-4 | 10.01.2020г | 51.6667 | 46 | 39 | 6.3 | 3.64
8 | ПС Нижний Уфалей | 19.12.2019г | 101 | 99 | 114 | 6.3 | 3.64
9 | КТП ПС-2 | 10.01.2020г |  |  |  | 6.3 | 3.64
10 | ПС-Черемшанка | 19.12.2019г | 115 | 106 | 105 | 6.3 | 3.64
11 | ТП Промплощадка | 10.01.2020г |  |  |  | 6.3 | 3.64
12 | ПС Чернозерка | 18.12.2019г | 113 | 106 | 112 | 6.3 | 3.64
13 | ПС-Дормаш | 18.12.2019г | 85 | 75 | 85 | 6.3 | 3.64
14 | ПС УЗРМО | 18.12.2019г | 205 | 190 | 200 | 10.3 | 5.95
15 | КТПН-Выбор | 10.01.2020г | 12 | 15 | 16 | 35 | 20.2
16 | ПС ТЖК | 19.12.2019г | 44 | 46 | 44 | 6.3 | 3.64
17 | ПС Обжиговая | 19.12.2019г | 98 | 98 | 97 | 6.3 | 3.64
18 | ПС Сидеритовая | 19.12.2019г | 98 | 95 | 100 | 6.3 | 3.64
19 | ПС Объединенный рудник | 19.12.2019г | 92 | 110 | 115 | 6.3 | 3.64
20 | ПС Иркускан | 19.12.2019г | 111 | 111 | 110 | 6.3 | 3.64
21 | ПС Шахтная | 19.12.2019г | 119 | 106 | 115 | 6.3 | 3.64
22 | ПС ЦПК | 19.12.2019г | 59.6667 | 46 | 31 | 6.3 | 3.64
23 | ТП-4142 | 13.01.2020г | 58.6667 | 46 | 32 | 6.3 | 3.64
24 | ТП-4144 | 13.01.2020г | 57.6667 | 46 | 33 | 6.3 | 3.64
25 | ТП-4145 | 13.01.2020г | 56.6667 | 46 | 34 | 6.3 | 3.64
26 | ТП-2327 | 13.01.2020г | 55.6667 | 46 | 35 | 6.3 | 3.64
27 | ТП-2326 | 13.01.2020г | 54.6667 | 46 | 36 | 6.3 | 3.64
28 | ТП-2328 | 13.01.2020г | 53.6667 | 46 | 37 | 6.3 | 3.64
29 | КТПН-1000 | 13.01.2020г | 52.6667 | 46 | 38 | 6.3 | 3.64
30 | ТП-4776 | 13.01.2020г | 51.6667 | 46 | 39 | 6.3 | 3.64
31 | ТП-400 Курги | 13.01.2020г | 50.6667 | 46 | 40 | 6.3 | 3.64
32 | ТП-2 | 13.01.2020г | 49.6667 | 46 | 41 | 6.3 | 3.64
33 | ТП-1 | 13.01.2020г | 48.6667 | 46 | 42 | 6.3 | 3.64
34 | ТП-32 | 13.01.2020г | 47.6667 | 46 | 43 | 6.3 | 3.64
35 | ПС-МИЗ | 20.12.2019г | 46.6667 | 46 | 44 | 6.3 | 3.64
36 | ТП-10 | 14.01.2020г | 45.6667 | 46 | 45 | 6.3 | 3.64
37 | ТП-9 | 14.01.2020г | 44.6667 | 46 | 46 | 6.3 | 3.64
38 | ТП-5 | 14.01.2020г | 44 | 46 | 47 | 6.3 | 3.64
39 | ТП-3 | 14.01.2020г | 42 | 46 | 48 | 6.3 | 3.64
40 | ТП-8 | 14.01.2020г | 42 | 46 | 49 | 6.3 | 3.64
41 | ТП-1 | 14.01.2020г | 12 | 16 | 18 | 6.3 | 3.64
42 | ТП-Миасс Тальк | 13.01.2020г | 43 | 44 | 45 | 6.3 | 3.64
43 | ГПП ТРУ | 22.12.2019г | 27.4 | 32.6667 | 33.4 | 6.3 | 3.64
44 | КТП Дробильный цех | 13.01.2020г | 24.3714 | 30.6667 | 30.9429 | 6.3 | 3.64
45 | ПС Тальковая | 25.12.2019г | 150 | 136 | 148 | 6.3 | 3.64
46 | ТП-Стекландиия | 13.01.2020г | 18.3143 | 26.6667 | 26.0286 | 6.3 | 3.64
47 | ТП-Демидовский | 13.01.2020г |  |  |  | 6.3 | 3.64
48 | ТП-1 | 13.01.2020г | 44 | 46 | 48 | 6.3 | 3.64
49 | ТП-2 | 13.01.2020г | 48 | 55 | 54 | 6.3 | 3.64
50 | ТП-3 | 13.01.2020г | 44 | 44 | 46 | 6.3 | 3.64
51 | ТП-Русские пряники | 14.01.2020г | 45 | 40 | 45 | 6.3 | 3.64
52 | ТП-177 | 09.01.2020г | 44 | 46 | 47 | 6.3 | 3.64
53 | ТП-178 | 09.01.2020г | 42 | 46 | 48 | 6.3 | 3.64
54 | ТП-179 | 09.01.2020г | 42 | 46 | 49 | 6.3 | 3.64
55 | ТП-400 | 09.01.2020г | 12 | 16 | 18 | 6.3 | 3.64
56 | ТП-315 | 09.01.2020г | 43 | 44 | 45 | 6.3 | 3.64
57 | ПС-Ксанта | 24.12.2019г | 110 | 100 | 110 | 6.3 | 3.64
58 | ГПП Радиозавод | 24.12.2019г | 152 | 165 | 155 | 6.3 | 3.64

## Лето 2020
№ п/п | Наименование электросустановки | Дата, время снятия замеров | Ia,А | Ib,А | Ic,А | Uл, кВ | Uф, кВ
1 | ГПП-Агрегат | 17.06.2020г. | 250 | 240 | 255 | 6.3 | 3.64
2 | ПС Ахта | 17.06.2020г. | 24 | 20 | 18 | 6.3 | 3.64
3 | ПС Медведевка | 17.06.2020г. | 101 | 98 | 105 | 6.3 | 3.64
4 | ТП-1 | 18.06.2020г. | 54.6667 | 46 | 36 | 6.3 | 3.64
5 | ТП-2 | 18.06.2020г. | 53.6667 | 46 | 37 | 6.3 | 3.64
6 | ТП-5 | 18.06.2020г. | 52.6667 | 46 | 38 | 6.3 | 3.64
7 | ТП-4 | 18.06.2020г. | 51.6667 | 46 | 39 | 6.3 | 3.64
8 | ПС Нижний Уфалей | 17.06.2020г. | 101 | 99 | 114 | 6.3 | 3.64
9 | КТП ПС-2 | 18.06.2020г. |  |  |  | 6.3 | 3.64
10 | ПС-Черемшанка | 17.06.2020г. | 115 | 106 | 105 | 6.3 | 3.64
11 | ТП Промплощадка | 18.06.2020г. |  |  |  | 6.3 | 3.64
12 | ПС Чернозерка | 17.06.2020г. | 113 | 106 | 112 | 6.3 | 3.64
13 | ПС-Дормаш | 17.06.2020г. | 85 | 75 | 85 | 6.3 | 3.64
14 | ПС УЗРМО | 17.06.2020г. | 205 | 190 | 200 | 10.3 | 5.95
15 | КТПН-Выбор | 18.06.2020г. | 12 | 15 | 16 | 35 | 20.2
16 | ПС ТЖК | 17.06.2020г. | 44 | 46 | 44 | 6.3 | 3.64
17 | ПС Обжиговая | 17.06.2020г. | 98 | 98 | 97 | 6.3 | 3.64
18 | ПС Сидеритовая | 17.06.2020г. | 98 | 95 | 100 | 6.3 | 3.64
19 | ПС Объединенный рудник | 17.06.2020г. | 92 | 110 | 115 | 6.3 | 3.64
20 | ПС Иркускан | 17.06.2020г. | 111 | 111 | 110 | 6.3 | 3.64
21 | ПС Шахтная | 18.06.2020г. | 119 | 106 | 115 | 6.3 | 3.64
22 | ПС ЦПК | 17.06.2020г. | 59.6667 | 46 | 31 | 6.3 | 3.64
23 | ТП-4142 | 18.06.2020г. | 58.6667 | 46 | 32 | 6.3 | 3.64
24 | ТП-4144 | 18.06.2020г. | 57.6667 | 46 | 33 | 6.3 | 3.64
25 | ТП-4145 | 18.06.2020г. | 56.6667 | 46 | 34 | 6.3 | 3.64
26 | ТП-2327 | 18.06.2020г. | 55.6667 | 46 | 35 | 6.3 | 3.64
27 | ТП-2326 | 18.06.2020г. | 54.6667 | 46 | 36 | 6.3 | 3.64
28 | ТП-2328 | 19.06.2020г. | 53.6667 | 46 | 37 | 6.3 | 3.64
29 | КТПН-1000 | 19.06.2020г. | 52.6667 | 46 | 38 | 6.3 | 3.64
30 | ТП-4776 | 19.06.2020г. | 51.6667 | 46 | 39 | 6.3 | 3.64
31 | ТП-400 Курги | 19.06.2020г. | 50.6667 | 46 | 40 | 6.3 | 3.64
32 | ТП-2 | 19.06.2020г. | 49.6667 | 46 | 41 | 6.3 | 3.64
33 | ТП-1 | 19.06.2020г. | 48.6667 | 46 | 42 | 6.3 | 3.64
34 | ТП-32 | 19.06.2020г. | 47.6667 | 46 | 43 | 6.3 | 3.64
35 | ПС-МИЗ | 17.06.2020г. | 46.6667 | 46 | 44 | 6.3 | 3.64
36 | ТП-10 | 22.06.2020г. | 45.6667 | 46 | 45 | 6.3 | 3.64
37 | ТП-9 | 22.06.2020г. | 44.6667 | 46 | 46 | 6.3 | 3.64
38 | ТП-5 | 22.06.2020г. | 44 | 46 | 47 | 6.3 | 3.64
39 | ТП-3 | 22.06.2020г. | 42 | 46 | 48 | 6.3 | 3.64
40 | ТП-8 | 22.06.2020г. | 42 | 46 | 49 | 6.3 | 3.64
41 | ТП-1 | 22.06.2020г. | 12 | 16 | 18 | 6.3 | 3.64
42 | ТП-Миасс Тальк | 17.06.2020г. | 43 | 44 | 45 | 6.3 | 3.64
43 | ГПП ТРУ | 17.06.2020г. | 27.4 | 32.6667 | 33.4 | 6.3 | 3.64
44 | КТП Дробильный цех | 22.06.2020г. | 24.3714 | 30.6667 | 30.9429 | 6.3 | 3.64
45 | ПС Тальковая | 17.06.2020г. | 150 | 136 | 148 | 6.3 | 3.64
46 | ТП-Стекландиия | 22.06.2020г. | 18.3143 | 26.6667 | 26.0286 | 6.3 | 3.64
47 | ТП-Демидовский | 22.06.2020г. |  |  |  | 6.3 | 3.64
48 | ТП-1 | 22.06.2020г. | 44 | 46 | 48 | 6.3 | 3.64
49 | ТП-2 | 22.06.2020г. | 48 | 55 | 54 | 6.3 | 3.64
50 | ТП-3 | 22.06.2020г. | 44 | 44 | 46 | 6.3 | 3.64
51 | ТП-Русские пряники | 22.06.2020г. | 45 | 40 | 45 | 6.3 | 3.64
52 | ТП-177 | 22.06.2020г. | 44 | 46 | 47 | 6.3 | 3.64
53 | ТП-178 | 22.06.2020г. | 42 | 46 | 48 | 6.3 | 3.64
54 | ТП-179 | 22.06.2020г. | 42 | 46 | 49 | 6.3 | 3.64
55 | ТП-400 | 22.06.2020г. | 12 | 16 | 18 | 6.3 | 3.64
56 | ТП-315 | 22.06.2020г. | 43 | 44 | 45 | 6.3 | 3.64
57 | ПС-Ксанта | 17.06.2020г. | 110 | 100 | 110 | 6.3 | 3.64
58 | ГПП Радиозавод | 17.06.2020г. | 152 | 165 | 155 | 6.3 | 3.64

## Зима 2020-2021
№ п/п | Наименование электросустановки | Дата, время снятия замеров | Ia,А | Ib,А | Ic,А | Uл, кВ | Uф, кВ
1 | ГПП-Агрегат | 16.12.2020г | 250 | 240 | 255 | 6.3 | 3.64
2 | ПС Ахта | 16.12.2020г | 24 | 20 | 18 | 6.3 | 3.64
3 | ПС Медведевка | 16.12.2020г | 101 | 98 | 105 | 6.3 | 3.64
4 | ТП-1 | 17.12.2020г | 54.6667 | 46 | 36 | 6.3 | 3.64
5 | ТП-2 | 17.12.2020г | 53.6667 | 46 | 37 | 6.3 | 3.64
6 | ТП-5 | 17.12.2020г | 52.6667 | 46 | 38 | 6.3 | 3.64
7 | ТП-4 | 17.12.2020г | 51.6667 | 46 | 39 | 6.3 | 3.64
8 | ПС Нижний Уфалей | 16.12.2020г | 101 | 99 | 114 | 6.3 | 3.64
9 | КТП ПС-2 | 18.12.2020г |  |  |  | 6.3 | 3.64
10 | ПС-Черемшанка | 16.12.2020г | 115 | 106 | 105 | 6.3 | 3.64
11 | ТП Промплощадка | 17.12.2020г |  |  |  | 6.3 | 3.64
12 | ПС Чернозерка | 16.12.2020г | 113 | 106 | 112 | 6.3 | 3.64
13 | ПС-Дормаш | 16.12.2020г | 85 | 75 | 85 | 6.3 | 3.64
14 | ПС УЗРМО | 16.12.2020г | 205 | 190 | 200 | 10.3 | 5.95
15 | КТПН-Выбор | 17.12.2020г | 12 | 15 | 16 | 35 | 20.2
16 | ПС ТЖК | 16.12.2020г | 44 | 46 | 44 | 6.3 | 3.64
17 | ПС Обжиговая | 16.12.2020г | 98 | 98 | 97 | 6.3 | 3.64
18 | ПС Сидеритовая | 16.12.2020г | 98 | 95 | 100 | 6.3 | 3.64
19 | ПС Объединенный рудник | 16.12.2020г | 92 | 110 | 115 | 6.3 | 3.64
20 | ПС Иркускан | 16.12.2020г | 111 | 111 | 110 | 6.3 | 3.64
21 | ПС Шахтная | 16.12.2020г | 119 | 106 | 115 | 6.3 | 3.64
22 | ПС ЦПК | 16.12.2020г | 59.6667 | 46 | 31 | 6.3 | 3.64
23 | ТП-4142 | 18.12.2020г | 58.6667 | 46 | 32 | 6.3 | 3.64
24 | ТП-4144 | 18.12.2020г | 57.6667 | 46 | 33 | 6.3 | 3.64
25 | ТП-4145 | 18.12.2020г | 56.6667 | 46 | 34 | 6.3 | 3.64
26 | ТП-2327 | 17.12.2020г | 55.6667 | 46 | 35 | 6.3 | 3.64
27 | ТП-2326 | 18.12.2020г | 54.6667 | 46 | 36 | 6.3 | 3.64
28 | ТП-2328 | 18.12.2020г | 53.6667 | 46 | 37 | 6.3 | 3.64
29 | КТПН-1000 | 17.12.2020г | 52.6667 | 46 | 38 | 6.3 | 3.64
30 | ТП-4776 | 18.12.2020г | 51.6667 | 46 | 39 | 6.3 | 3.64
31 | ТП-400 Курги | 17.12.2020г | 50.6667 | 46 | 40 | 6.3 | 3.64
32 | ТП-2 | 18.12.2020г | 49.6667 | 46 | 41 | 6.3 | 3.64
33 | ТП-1 | 17.12.2020г | 48.6667 | 46 | 42 | 6.3 | 3.64
34 | ТП-32 | 17.12.2020г | 47.6667 | 46 | 43 | 6.3 | 3.64
35 | ПС-МИЗ | 16.12.2020г | 46.6667 | 46 | 44 | 6.3 | 3.64
36 | ТП-10 | 17.12.2020г | 45.6667 | 46 | 45 | 6.3 | 3.64
37 | ТП-9 | 17.12.2020г | 44.6667 | 46 | 46 | 6.3 | 3.64
38 | ТП-5 | 18.12.2020г | 44 | 46 | 47 | 6.3 | 3.64
39 | ТП-3 | 17.12.2020г | 42 | 46 | 48 | 6.3 | 3.64
40 | ТП-8 | 18.12.2020г | 42 | 46 | 49 | 6.3 | 3.64
41 | ТП-1 | 18.12.2020г | 12 | 16 | 18 | 6.3 | 3.64
42 | ТП-Миасс Тальк | 18.12.2020г | 43 | 44 | 45 | 6.3 | 3.64
43 | ГПП ТРУ | 16.12.2020г | 27.4 | 32.6667 | 33.4 | 6.3 | 3.64
44 | КТП Дробильный цех | 17.12.2020г | 24.3714 | 30.6667 | 30.9429 | 6.3 | 3.64
45 | ПС Тальковая | 16.12.2020г | 150 | 136 | 148 | 6.3 | 3.64
46 | ТП-Стекландиия | 18.12.2020г | 18.3143 | 26.6667 | 26.0286 | 6.3 | 3.64
47 | ТП-Демидовский | 18.12.2020г |  |  |  | 6.3 | 3.64
48 | ТП-1 | 17.12.2020г | 44 | 46 | 48 | 6.3 | 3.64
49 | ТП-2 | 17.12.2020г | 48 | 55 | 54 | 6.3 | 3.64
50 | ТП-3 | 17.12.2020г | 44 | 44 | 46 | 6.3 | 3.64
51 | ТП-Русские пряники | 18.12.2020г | 45 | 40 | 45 | 6.3 | 3.64
52 | ТП-177 | 18.12.2020г | 44 | 46 | 47 | 6.3 | 3.64
53 | ТП-178 | 18.12.2020г | 42 | 46 | 48 | 6.3 | 3.64
54 | ТП-179 | 18.12.2020г | 42 | 46 | 49 | 6.3 | 3.64
55 | ТП-400 | 17.12.2020г | 12 | 16 | 18 | 6.3 | 3.64
56 | ТП-315 | 18.12.2020г | 43 | 44 | 45 | 6.3 | 3.64
57 | ПС-Ксанта | 16.12.2020г | 110 | 100 | 110 | 6.3 | 3.64
58 | ГПП Радиозавод | 16.12.2020г | 152 | 165 | 155 | 6.3 | 3.64

## Лето 2021
№ п/п | Наименование электросустановки | Дата, время снятия замеров | Ia,А | Ib,А | Ic,А | Uл, кВ | Uф, кВ
1 | ГПП-Агрегат | 16.06.2021г | 250 | 240 | 255 | 6.3 | 3.64
2 | ПС Ахта | 17.06.2021г | 24 | 20 | 18 | 6.3 | 3.64
3 | ПС Медведевка | 17.06.2021г | 101 | 98 | 105 | 6.3 | 3.64
4 | ТП-1 | 17.06.2021г | 54.6667 | 46 | 36 | 6.3 | 3.64
5 | ТП-2 | 17.06.2021г | 53.6667 | 46 | 37 | 6.3 | 3.64
6 | ТП-5 | 17.06.2021г | 52.6667 | 46 | 38 | 6.3 | 3.64
7 | ТП-4 | 17.06.2021г | 51.6667 | 46 | 39 | 6.3 | 3.64
8 | ПС Нижний Уфалей | 16.06.2021г | 101 | 99 | 114 | 6.3 | 3.64
9 | КТП ПС-2 | 16.06.2021г |  |  |  | 6.3 | 3.64
10 | ПС-Черемшанка | 16.06.2021г | 115 | 106 | 105 | 6.3 | 3.64
11 | ТП Промплощадка | 16.06.2021г |  |  |  | 6.3 | 3.64
12 | ПС Чернозерка | 16.06.2021г | 113 | 106 | 112 | 6.3 | 3.64
13 | ПС-Дормаш | 16.06.2021г | 85 | 75 | 85 | 6.3 | 3.64
14 | ПС УЗРМО | 16.06.2021г | 205 | 190 | 200 | 10.3 | 5.95
15 | КТПН-Выбор | 16.06.2021г | 12 | 15 | 16 | 35 | 20.2
16 | ПС ТЖК | 16.06.2021г | 44 | 46 | 44 | 6.3 | 3.64
17 | ПС Обжиговая | 16.06.2021г | 98 | 98 | 97 | 6.3 | 3.64
18 | ПС Сидеритовая | 16.06.2021г | 98 | 95 | 100 | 6.3 | 3.64
19 | ПС Объединенный рудник | 16.06.2021г | 92 | 110 | 115 | 6.3 | 3.64
20 | ПС Иркускан | 16.06.2021г | 111 | 111 | 110 | 6.3 | 3.64
21 | ПС Шахтная | 16.06.2021г | 119 | 106 | 115 | 6.3 | 3.64
22 | ПС ЦПК | 16.06.2021г | 59.6667 | 46 | 31 | 6.3 | 3.64
23 | ТП-4142 | 18.06.2021г | 58.6667 | 46 | 32 | 6.3 | 3.64
24 | ТП-4144 | 18.06.2021г | 57.6667 | 46 | 33 | 6.3 | 3.64
25 | ТП-4145 | 18.06.2021г | 56.6667 | 46 | 34 | 6.3 | 3.64
29 | КТПН-1000 | 18.06.2021г | 52.6667 | 46 | 38 | 6.3 | 3.64
30 | ТП-4776 | 18.06.2021г | 51.6667 | 46 | 39 | 6.3 | 3.64
31 | ТП-400 Курги | 18.06.2021г | 50.6667 | 46 | 40 | 6.3 | 3.64
32 | ТП-2 | 18.06.2021г | 49.6667 | 46 | 41 | 6.3 | 3.64
33 | ТП-1 | 18.06.2021г | 48.6667 | 46 | 42 | 6.3 | 3.64
34 | ТП-32 | 18.06.2021г | 47.6667 | 46 | 43 | 6.3 | 3.64
35 | ПС-МИЗ | 18.06.2021г | 46.6667 | 46 | 44 | 6.3 | 3.64
36 | ТП-10 | 16.06.2021г | 45.6667 | 46 | 45 | 6.3 | 3.64
37 | ТП-9 | 16.06.2021г | 44.6667 | 46 | 46 | 6.3 | 3.64
38 | ТП-5 | 16.06.2021г | 44 | 46 | 47 | 6.3 | 3.64
39 | ТП-3 | 16.06.2021г | 42 | 46 | 48 | 6.3 | 3.64
40 | ТП-8 | 16.06.2021г | 42 | 46 | 49 | 6.3 | 3.64
41 | ТП-1 | 16.06.2021г | 12 | 16 | 18 | 6.3 | 3.64
42 | ТП-Миасс Тальк | 16.06.2021г | 43 | 44 | 45 | 6.3 | 3.64
43 | ГПП ТРУ | 16.06.2021г | 27.4 | 32.6667 | 33.4 | 6.3 | 3.64
44 | КТП Дробильный цех | 16.06.2021г | 24.3714 | 30.6667 | 30.9429 | 6.3 | 3.64
45 | ПС Тальковая | 16.06.2021г | 150 | 136 | 148 | 6.3 | 3.64
46 | ТП-Стекландиия | 18.06.2021г | 18.3143 | 26.6667 | 26.0286 | 6.3 | 3.64
47 | ТП-Демидовский | 18.06.2021г |  |  |  | 6.3 | 3.64
48 | ТП-1 | 18.06.2021г | 44 | 46 | 48 | 6.3 | 3.64
49 | ТП-2 | 18.06.2021г | 48 | 55 | 54 | 6.3 | 3.64
50 | ТП-3 | 18.06.2021г | 44 | 44 | 46 | 6.3 | 3.64
51 | ТП-Русские пряники | 18.06.2021г | 45 | 40 | 45 | 6.3 | 3.64
52 | ТП-177 | 18.06.2021г | 44 | 46 | 47 | 6.3 | 3.64
53 | ТП-178 | 18.06.2021г | 42 | 46 | 48 | 6.3 | 3.64
54 | ТП-179 | 18.06.2021г | 42 | 46 | 49 | 6.3 | 3.64
55 | ТП-400 | 18.06.2021г | 12 | 16 | 18 | 6.3 | 3.64
56 | ТП-315 | 18.06.2021г | 43 | 44 | 45 | 6.3 | 3.64
57 | ПС-Ксанта | 18.06.2021г | 110 | 100 | 110 | 6.3 | 3.64
58 | ГПП Радиозавод | 18.06.2021г | 152 | 165 | 155 | 6.3 | 3.64

## Зима 2021-2022
№ п/п | Наименование электросустановки | Дата, время снятия замеров | Ia,А | Ib,А | Ic,А | Uл, кВ | Uф, кВ
1 | ГПП-Агрегат | 15.12.2021г | 250 | 240 | 255 | 6.3 | 3.64
2 | ПС Ахта | 15.12.2021г | 24 | 20 | 18 | 6.3 | 3.64
3 | ПС Медведевка | 15.12.2021г | 101 | 98 | 105 | 6.3 | 3.64
4 | ТП-1 | 15.12.2021г | 54.6667 | 46 | 36 | 6.3 | 3.64
5 | ТП-2 | 15.12.2021г | 53.6667 | 46 | 37 | 6.3 | 3.64
6 | ТП-5 | 15.12.2021г | 52.6667 | 46 | 38 | 6.3 | 3.64
7 | ТП-4 | 15.12.2021г | 51.6667 | 46 | 39 | 6.3 | 3.64
8 | ПС Нижний Уфалей | 15.12.2021г | 101 | 99 | 114 | 6.3 | 3.64
9 | КТП ПС-2 | 15.12.2021г |  |  |  | 6.3 | 3.64
10 | ПС-Черемшанка | 15.12.2021г | 115 | 106 | 105 | 6.3 | 3.64
11 | ТП Промплощадка | 15.12.2021г |  |  |  | 6.3 | 3.64
12 | ПС Чернозерка | 15.12.2021г | 113 | 106 | 112 | 6.3 | 3.64
13 | ПС-Дормаш | 15.12.2021г | 85 | 75 | 85 | 6.3 | 3.64
14 | ПС УЗРМО | 15.12.2021г | 205 | 190 | 200 | 10.3 | 5.95
15 | КТПН-Выбор | 15.12.2021г | 12 | 15 | 16 | 35 | 20.2
16 | ПС ТЖК | 15.12.2021г | 44 | 46 | 44 | 6.3 | 3.64
17 | ПС Обжиговая | 15.12.2021г | 98 | 98 | 97 | 6.3 | 3.64
18 | ПС Сидеритовая | 15.12.2021г | 98 | 95 | 100 | 6.3 | 3.64
19 | ПС Объединенный рудник | 15.12.2021г | 92 | 110 | 115 | 6.3 | 3.64
20 | ПС Иркускан | 15.12.2021г | 111 | 111 | 110 | 6.3 | 3.64
21 | ПС Шахтная | 15.12.2021г | 119 | 106 | 115 | 6.3 | 3.64
22 | ПС ЦПК | 15.12.2021г | 59.6667 | 46 | 31 | 6.3 | 3.64
23 | ТП-4142 | 16.12.2021г | 58.6667 | 46 | 32 | 6.3 | 3.64
24 | ТП-4144 | 16.12.2021г | 57.6667 | 46 | 33 | 6.3 | 3.64
25 | ТП-4145 | 16.12.2021г | 56.6667 | 46 | 34 | 6.3 | 3.64
26 | ТП-2327 | 16.12.2021г | 55.6667 | 46 | 35 | 6.3 | 3.64
27 | ТП-2326 | 16.12.2021г | 54.6667 | 46 | 36 | 6.3 | 3.64
28 | ТП-2328 | 16.12.2021г | 53.6667 | 46 | 37 | 6.3 | 3.64
29 | КТПН-1000 | 16.12.2021г | 52.6667 | 46 | 38 | 6.3 | 3.64
30 | ТП-4776 | 16.12.2021г | 51.6667 | 46 | 39 | 6.3 | 3.64
31 | ТП-400 Курги | 16.12.2021г | 50.6667 | 46 | 40 | 6.3 | 3.64
32 | ТП-2 | 16.12.2021г | 49.6667 | 46 | 41 | 6.3 | 3.64
33 | ТП-1 | 16.12.2021г | 48.6667 | 46 | 42 | 6.3 | 3.64
34 | ТП-32 | 16.12.2021г | 47.6667 | 46 | 43 | 6.3 | 3.64
35 | ПС-МИЗ | 16.12.2021г | 46.6667 | 46 | 44 | 6.3 | 3.64
36 | ТП-10 | 16.12.2021г | 45.6667 | 46 | 45 | 6.3 | 3.64
37 | ТП-9 | 16.12.2021г | 44.6667 | 46 | 46 | 6.3 | 3.64
38 | ТП-5 | 16.12.2021г | 44 | 46 | 47 | 6.3 | 3.64
39 | ТП-3 | 16.12.2021г | 42 | 46 | 48 | 6.3 | 3.64
40 | ТП-8 | 16.12.2021г | 42 | 46 | 49 | 6.3 | 3.64
41 | ТП-1 | 16.12.2021г | 12 | 16 | 18 | 6.3 | 3.64
42 | ТП-Миасс Тальк | 16.12.2021г | 43 | 44 | 45 | 6.3 | 3.64
43 | ГПП ТРУ | 16.12.2021г | 27.4 | 32.6667 | 33.4 | 6.3 | 3.64
44 | КТП Дробильный цех | 16.12.2021г | 24.3714 | 30.6667 | 30.9429 | 6.3 | 3.64
45 | ПС Тальковая | 15.12.2021г | 150 | 136 | 148 | 6.3 | 3.64
46 | ТП-Стекландиия | 17.12.2021г | 18.3143 | 26.6667 | 26.0286 | 6.3 | 3.64
47 | ТП-Демидовский | 17.12.2021г | 51 | 55 | 54 | 6.3 | 3.64
48 | ТП-1 | 17.12.2021г | 44 | 46 | 48 | 6.3 | 3.64
49 | ТП-2 | 17.12.2021г | 48 | 55 | 54 | 6.3 | 3.64
50 | ТП-3 | 17.12.2021г | 44 | 44 | 46 | 6.3 | 3.64
51 | ТП-Русские пряники | 17.12.2021г | 45 | 40 | 45 | 6.3 | 3.64
52 | ТП-177 | 17.12.2021г | 44 | 46 | 47 | 6.3 | 3.64
53 | ТП-178 | 17.12.2021г | 42 | 46 | 48 | 6.3 | 3.64
54 | ТП-179 | 17.12.2021г | 42 | 46 | 49 | 6.3 | 3.64
55 | ТП-400 | 17.12.2021г | 12 | 16 | 18 | 6.3 | 3.64
56 | ТП-315 | 17.12.2021г | 43 | 44 | 45 | 6.3 | 3.64
57 | ПС-Ксанта | 17.12.2021г | 110 | 100 | 110 | 6.3 | 3.64
58 | ГПП Радиозавод | 17.12.2021г | 152 | 165 | 155 | 6.3 | 3.64

## Лето 2022
№ п/п | Наименование электросустановки | Дата, время снятия замеров | Ia,А | Ib,А | Ic,А | Uл, кВ | Uф, кВ
1 | ГПП-Агрегат | 2022-06-15 | 235 | 256.8 | 232.05 | 6.3 | 3.64
2 | ПС Ахта | 2022-06-15 | 23.52 | 20.2 | 19.08 | 6.3 | 3.64
3 | ПС Медведевка | 2022-06-15 | 99.99 | 98.98 | 115.5 | 6.3 | 3.64
4 | ТП-1 | 2022-06-15 | 52.48 | 44.62 | 36.72 | 6.3 | 3.64
5 | ТП-2 | 2022-06-15 | 50.9833 | 50.6 | 36.26 | 6.3 | 3.64
6 | ТП-5 | 2022-06-15 | 56.3533 | 47.84 | 40.66 | 6.3 | 3.64
7 | ТП-4 | 2022-06-15 | 52.7 | 45.08 | 37.05 | 6.3 | 3.64
8 | ПС Нижний Уфалей | 2022-06-15 | 102.01 | 93.06 | 116.28 | 6.3 | 3.64
9 | КТП ПС-2 | 2022-06-15 | 127.92 | 107.38 | 129.6 | 6.3 | 3.64
10 | ПС-Черемшанка | 2022-06-15 | 111.55 | 98.58 | 103.95 | 6.3 | 3.64
11 | ТП Промплощадка | 2022-06-15 |  |  |  | 6.3 | 3.64
12 | ПС Чернозерка | 2022-06-15 | 118.65 | 97.52 | 105.28 | 6.3 | 3.64
13 | ПС-Дормаш | 2022-06-15 | 86.7 | 81 | 92.65 | 6.3 | 3.64
14 | ПС УЗРМО | 2022-06-15 | 213.2 | 171 | 204 | 10.3 | 5.95
15 | КТПН-Выбор | 2022-06-15 | 12.36 | 15.75 | 17.44 | 35 | 20.2
16 | ПС ТЖК | 2022-06-15 | 41.36 | 44.62 | 44 | 6.3 | 3.64
17 | ПС Обжиговая | 2022-06-15 | 96.04 | 101.92 | 97 | 6.3 | 3.64
18 | ПС Сидеритовая | 2022-06-15 | 96.04 | 100.7 | 98 | 6.3 | 3.64
19 | ПС Объединенный рудник | 2022-06-15 | 84.64 | 104.5 | 118.45 | 6.3 | 3.64
20 | ПС Иркускан | 2022-06-15 | 120.99 | 119.88 | 111.1 | 6.3 | 3.64
21 | ПС Шахтная | 2022-06-15 | 113.05 | 100.7 | 118.45 | 6.3 | 3.64
22 | ПС ЦПК | 2022-06-15 | 57.8767 | 41.86 | 31.93 | 6.3 | 3.64
23 | ТП-4142 | 2022-06-16 | 62.1867 | 44.16 | 32.96 | 6.3 | 3.64
24 | ТП-4144 | 2022-06-16 | 52.4767 | 45.08 | 32.01 | 6.3 | 3.64
25 | ТП-4145 | 2022-06-16 | 62.3333 | 41.86 | 35.36 | 6.3 | 3.64
26 | ТП-2327 | 2022-06-16 | 51.2133 | 47.84 | 32.9 | 6.3 | 3.64
27 | ТП-2326 | 2022-06-16 | 50.84 | 42.78 | 39.6 | 6.3 | 3.64
28 | ТП-2328 | 2022-06-16 | 50.9833 | 44.16 | 35.52 | 6.3 | 3.64
29 | КТПН-1000 | 2022-06-16 | 51.6133 | 46.92 | 39.14 | 6.3 | 3.64
30 | ТП-4776 | 2022-06-16 | 52.7 | 50.6 | 40.95 | 6.3 | 3.64
31 | ТП-400 Курги | 2022-06-16 | 52.1867 | 49.68 | 40.4 | 6.3 | 3.64
32 | ТП-2 | 2022-06-16 | 48.6733 | 45.54 | 43.46 | 6.3 | 3.64
33 | ТП-1 | 2022-06-16 | 52.56 | 49.22 | 46.2 | 6.3 | 3.64
34 | ТП-32 | 2022-06-16 | 51.9567 | 46.92 | 39.99 | 6.3 | 3.64
35 | ПС-МИЗ | 2022-06-16 | 49 | 45.54 | 44.44 | 6.3 | 3.64
36 | ТП-10 | 2022-06-16 | 41.1 | 48.3 | 43.65 | 6.3 | 3.64
37 | ТП-9 | 2022-06-16 | 47.7933 | 42.32 | 41.4 | 6.3 | 3.64
38 | ТП-5 | 2022-06-16 | 41.36 | 45.54 | 48.41 | 6.3 | 3.64
39 | ТП-3 | 2022-06-16 | 38.22 | 44.62 | 48 | 6.3 | 3.64
40 | ТП-8 | 2022-06-16 | 44.1 | 44.62 | 49.49 | 6.3 | 3.64
41 | ТП-1 | 2022-06-16 | 12 | 15.68 | 17.28 | 6.3 | 3.64
42 | ТП-Миасс Тальк | 2022-06-16 | 38.7 | 46.2 | 44.55 | 6.3 | 3.64
43 | ГПП ТРУ | 2022-06-16 | 25.756 | 32.34 | 30.06 | 6.3 | 3.64
44 | КТП Дробильный цех | 2022-06-16 | 23.884 | 30.9733 | 31.8711 | 6.3 | 3.64
45 | ПС Тальковая | 2022-06-15 | 160.5 | 145.52 | 133.2 | 6.3 | 3.64
46 | ТП-Стекландиия | 2022-06-17 | 18.8637 | 24 | 25.508 | 6.3 | 3.64
47 | ТП-Демидовский | 2022-06-17 | 53.04 | 55 | 51.3 | 6.3 | 3.64
48 | ТП-1 | 2022-06-17 | 44.44 | 42.78 | 48 | 6.3 | 3.64
49 | ТП-2 | 2022-06-17 | 44.16 | 58.3 | 55.62 | 6.3 | 3.64
50 | ТП-3 | 2022-06-17 | 40.92 | 43.56 | 46 | 6.3 | 3.64
51 | ТП-Русские пряники | 2022-06-17 | 44.55 | 42.8 | 46.8 | 6.3 | 3.64
52 | ТП-177 | 2022-06-17 | 42.24 | 45.54 | 44.18 | 6.3 | 3.64
53 | ТП-178 | 2022-06-17 | 38.22 | 46.92 | 43.2 | 6.3 | 3.64
54 | ТП-179 | 2022-06-17 | 38.64 | 50.14 | 46.06 | 6.3 | 3.64
55 | ТП-400 | 2022-06-17 | 11.64 | 15.84 | 17.1 | 6.3 | 3.64
56 | ТП-315 | 2022-06-17 | 41.71 | 48.4 | 41.4 | 6.3 | 3.64
57 | ПС-Ксанта | 2022-06-17 | 100.1 | 107 | 118.8 | 6.3 | 3.64
58 | ГПП Радиозавод | 2022-06-17 | 158.08 | 181.5 | 144.15 | 6.3 | 3.64

## Зима 2022-2023
№ п/п | Наименование электросустановки | Дата, время снятия замеров | Ia,А | Ib,А | Ic,А | Uл, кВ | Uф, кВ
1 | ГПП-Агрегат | 21.12.2022г | 250 | 240 | 255 | 6.3 | 3.64
2 | ПС Ахта | 21.12.2022г | 24 | 20 | 18 | 6.3 | 3.64
3 | ПС Медведевка | 21.12.2022г | 101 | 98 | 105 | 6.3 | 3.64
4 | ТП-1 | 21.12.2022г | 54.6667 | 46 | 36 | 6.3 | 3.64
5 | ТП-2 | 21.12.2022г | 53.6667 | 46 | 37 | 6.3 | 3.64
6 | ТП-5 | 21.12.2022г | 52.6667 | 46 | 38 | 6.3 | 3.64
7 | ТП-4 | 21.12.2022г | 51.6667 | 46 | 39 | 6.3 | 3.64
8 | ПС Нижний Уфалей | 21.12.2022г | 101 | 99 | 114 | 6.3 | 3.64
9 | КТП ПС-2 | 21.12.2022г |  |  |  | 6.3 | 3.64
10 | ПС-Черемшанка | 21.12.2022г | 115 | 106 | 105 | 6.3 | 3.64
11 | ТП Промплощадка | 21.12.2022г |  |  |  | 6.3 | 3.64
12 | ПС Чернозерка | 21.12.2022г | 113 | 106 | 112 | 6.3 | 3.64
13 | ПС-Дормаш | 21.12.2022г | 85 | 75 | 85 | 6.3 | 3.64
14 | ПС УЗРМО | 21.12.2022г | 205 | 190 | 200 | 10.3 | 5.95
15 | КТПН-Выбор | 21.12.2022г | 12 | 15 | 16 | 35 | 20.2
16 | ПС ТЖК | 21.12.2022г | 44 | 46 | 44 | 6.3 | 3.64
17 | ПС Обжиговая | 21.12.2022г | 98 | 98 | 97 | 6.3 | 3.64
18 | ПС Сидеритовая | 21.12.2022г | 98 | 95 | 100 | 6.3 | 3.64
19 | ПС Объединенный рудник | 21.12.2022г | 92 | 110 | 115 | 6.3 | 3.64
20 | ПС Иркускан | 21.12.2022г | 111 | 111 | 110 | 6.3 | 3.64
21 | ПС Шахтная | 21.12.2022г | 119 | 106 | 115 | 6.3 | 3.64
22 | ПС ЦПК | 21.12.2022г | 59.6667 | 46 | 31 | 6.3 | 3.64
23 | ТП-4142 | 22.12.2022г | 58.6667 | 46 | 32 | 6.3 | 3.64
24 | ТП-4144 | 22.12.2022г | 57.6667 | 46 | 33 | 6.3 | 3.64
25 | ТП-4145 | 22.12.2022г | 56.6667 | 46 | 34 | 6.3 | 3.64
29 | КТПН-1000 | 22.12.2022г | 52.6667 | 46 | 38 | 6.3 | 3.64
30 | ТП-4776 | 22.12.2022г | 51.6667 | 46 | 39 | 6.3 | 3.64
31 | ТП-400 Курги | 22.12.2022г | 50.6667 | 46 | 40 | 6.3 | 3.64
32 | ТП-2 | 22.12.2022г | 49.6667 | 46 | 41 | 6.3 | 3.64
33 | ТП-1 | 22.12.2022г | 48.6667 | 46 | 42 | 6.3 | 3.64
34 | ТП-32 | 22.12.2022г | 47.6667 | 46 | 43 | 6.3 | 3.64
35 | ПС-МИЗ | 22.12.2022г | 46.6667 | 46 | 44 | 6.3 | 3.64
36 | ТП-10 | 22.12.2022г | 45.6667 | 46 | 45 | 6.3 | 3.64
37 | ТП-9 | 22.12.2022г | 44.6667 | 46 | 46 | 6.3 | 3.64
38 | ТП-5 | 22.12.2022г | 44 | 46 | 47 | 6.3 | 3.64
39 | ТП-3 | 22.12.2022г | 42 | 46 | 48 | 6.3 | 3.64
40 | ТП-8 | 22.12.2022г | 42 | 46 | 49 | 6.3 | 3.64
41 | ТП-1 | 22.12.2022г | 12 | 16 | 18 | 6.3 | 3.64
42 | ТП-Миасс Тальк | 22.12.2022г | 43 | 44 | 45 | 6.3 | 3.64
43 | ГПП ТРУ | 22.12.2022г | 27.4 | 32.6667 | 33.4 | 6.3 | 3.64
44 | КТП Дробильный цех | 22.12.2022г | 24.3714 | 30.6667 | 30.9429 | 6.3 | 3.64
45 | ПС Тальковая | 21.12.2022г | 150 | 136 | 148 | 6.3 | 3.64
46 | ТП-Стекландиия | 23.12.2022г | 18.3143 | 26.6667 | 26.0286 | 6.3 | 3.64
47 | ТП-Демидовский | 23.12.2022г | 51 | 55 | 54 | 6.3 | 3.64
48 | ТП-1 | 23.12.2022г | 44 | 46 | 48 | 6.3 | 3.64
49 | ТП-2 | 23.12.2022г | 48 | 55 | 54 | 6.3 | 3.64
50 | ТП-3 | 23.12.2022г | 44 | 44 | 46 | 6.3 | 3.64
51 | ТП-Русские пряники | 23.12.2022г | 45 | 40 | 45 | 6.3 | 3.64
52 | ТП-177 | 23.12.2022г | 44 | 46 | 47 | 6.3 | 3.64
53 | ТП-178 | 23.12.2022г | 42 | 46 | 48 | 6.3 | 3.64
54 | ТП-179 | 23.12.2022г | 42 | 46 | 49 | 6.3 | 3.64
55 | ТП-400 | 23.12.2022г | 12 | 16 | 18 | 6.3 | 3.64
56 | ТП-315 | 23.12.2022г | 43 | 44 | 45 | 6.3 | 3.64
57 | ПС-Ксанта | 23.12.2022г | 110 | 100 | 110 | 6.3 | 3.64
58 | ГПП Радиозавод | 23.12.2022г | 152 | 165 | 155 | 6.3 | 3.64