## Лист1
Зона деятельности сетевой организации ООО "Продвижение"
№п/п | Территория обслуживания | Место расположения центра обслуживания потребителей | Перечень объектов | Адрес месторасположения объектов
| Челябинский городской округ | г. Челябинск, ул. Барбюса, 2, оф.211 | КЛ-10кВ, ТП-2326,ТП-2327, ТП-2328, КЛ-0,4кВ | г. Челябинск, ул. Братьев Кашириных 85а, 85б, 87а
|  |  | КЛ-10кВ от РП-64 до РП-66 | г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев, 2а
|  |  | РП-66 10кВ | г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев, 2а
|  |  | ВЛ-0,4кВ | Челябинская область, Сосновский район, восточнее СНТ "Петушок", п. Западный-2
|  |  | ВКЛ-10кВ ф. Курги от ПС КС-1 яч.16, ТП-400кВА | Челябинская область, Сосновский район, Аргаяшский район
|  |  | ТП-1562 | Челябинская область, Сосновский район, д. Казанцево, ул. Производственная,7
ТП-1418
2 | Миасский городской округ | Челябинская обл. г. Миасс ул. Пролетарская, 1, ул. Академика Павлова, д. 6 | ВЛ-35 кВ МНЗ 1,2 | Челябинская область, г. Миасс от ПС Миасс до ПС МИЗ
|  |  | ГПП "ТРУ" 35/6кВ | Россия, Челябинская область
|  |  | ПС МИЗ 35/6кВ | Челябинская область, г. Миасс, ул. Пролетарская,1
|  |  | КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ТП-23 до РУ-10 кВ ТП-32, КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ТП-29 до РУ-10 кВ ТП-32, ТП-32 | Челябинская область, г. Миасс, ул. Нахимова
|  |  | КЛ-6кВ до ТП-1, ТП-5, ТП8, ТП-9, ТП-10. ТП-1, ТП-3,ТП-5,ТП-8, ТП-9, ТП-10 | Челябинская область, г. Миасс
|  |  | ТП Миасстальк 6/0,4кВ; КЛ-0,4 кВ. | Челябинская область г. Миасс, ул. Труда, 41А
|  |  | ПС Тальковая 110/6кВ | Челябинская область, г. Миасс, п. Верхний Атлян
|  |  | КТП дробильного отделения, ЛЭП-6кВ | Челябинская область, г. Миасс, п. Верхний Атлян
|  |  | ТП-246 | Челябинская область, г. Миасс, территория НП Пансионат Тургояк
|  |  | ТП-250Б | Челябинская область, г. Миасс, оз.Тургояк, кв.37 Тургоякского лесничества Миасского лесхоза
|  |  | КТП-130 | Челябинская область, г. Миасс, п. Дачный, ул. Тельмана, 52А
|  |  | КЛ-0,4кВ | Челябинская область, г. Миасс, ул. Б. Хмельницкого, квартал А
|  |  | ТП-29А | Челябинская область, г. Миасс, ул. Б. Хмельницкого, д.78/1
|  |  | ТП-147 | Челябинская область, г. Миасс, в районе пересечения ул. Романенко, ул. Победы, ул. Инструментальщиков
|  |  | ТП-3 | Челябинская область, г. Миасс, ул. Ильмен-Тау, д.7
|  |  | КТПн-ТК-400 Храм Богоявления, КЛ-6кВ, КЛ-0,4кВ | Челябинская область, г. Миасс, ул. Колесова, уч. 21
|  |  | 2БКТП 630/10/0,4 | Россия, Челябинская обл., г. Миасс, ул. Б.Хмельницкого, квартал «А»
|  |  | ТП-Лесная 6/0,4кВ | Челябинская обл., г. Миасс, п. Лесной
|  |  | КЛ-10кВ | Челябинская обл., г. Миасс, п. Лесной
|  |  | КЛ-10кВ | Челябинская обл., г. Миасс, п. Лесной
|  |  | ВЛ-0,4кВ | Челябинская обл., г. Миасс, п. Лесной
|  |  | Электрические сети от ЦРП до ТП-3, ТП-7, ТП-8, ТП-9, ТП-12, ТП-13 | Челябинская область
|  |  | КТПН-400 | Челябинская область, г. Миасс, Миасское лесничество, Тургоякское участковое, Квартал 50, ч.в. 2 ООПТ
3 | Ашинский муниципиальный район | Челябинская область, г. Сим, ул.Революции д. 12 | Линия электропередачи (ВЛ-35кВ ПС Симская тяга (110/35/10)-ГПП "Агрегат 35/6) | Челябинская область, Ашинский район, г. Сим
|  |  | ГПП "Агрегат" 35/6 кВ | Челябинская область, Ашинский район, г. Сим, ул. Пушкина,1
|  |  | КРУН-10кВ | Челябинская область, Ашинский район, г. Сим, ул. Вокзальная
|  |  | РП-13 | Россия, Челябинская область, Ашинский район, г. Сим, ул. Заводская, с северной стороны школы № 6
|  |  | ВКЛ-0,4кВ | Челябинская область, Ашинский район, с. Биянка
|  |  | Электрические сети 0,4 кВ фидер 3 | Челябинская область, Ашинский район, г. Сим, ул. Линейная, Школьная, Полевая, Ключевая, Северная
|  |  | ВКЛ-10кВ ф.3 "Симская-Биянка" | Челябинская область, Ашинский район, от ст. Симская до Биянского сельского поселения
|  |  | ТП-66, ВЛ-0,4кВ от ТП-66 | Челябинская область, Ашинский район, п. Колослейка
|  |  | ТП-67, ВЛ-0,4кВ от ТП-67 | Челябинская область, Ашинский район, п. Караганка
|  |  | ТП-68, ВЛ-0,4кВ от ТП-68 | Челябинская область, Ашинский район, с. Биянка
|  |  | ТП-69, ВЛ-0,4кВ от ТП-69 | Челябинская область, Ашинский район, с. Биянка
4 | Саткинский муниципальный район | Челябинская область, г. Бакал ул. Кооперативная, 4 | ПС Объединенный рудник 35/6кВ | Челябинская область, Саткинский район, г. Бакал
|  |  | ПС Обжиговая 110/6кВ | Челябинская область, Саткинский район, г. Бакал
|  |  | ПС Тяговая 6кВ | Челябинская область, Саткинский район, г. Бакал
|  |  | ПС Шахтная 110/6кВ | Челябинская область, Саткинский район, г. Бакал
|  |  | ПС Сидеритовая 110/6кВ | Челябинская область, Саткинский район, г. Бакал
|  |  | ПС ЦПК 6кВ | Челябинская область, Саткинский район, г. Бакал
|  |  | ПС Иркускан 35/6кВ | Челябинская область, Саткинский район, г. Бакал
|  |  | ВЛ-110кВ до ПС Сидеритовая | Россия, Челябинская область, Саткинский район, г. Бакал, промплощадка
|  |  | ВЛ-110кВ до ПС Обжиговая | Россия, Челябинская область, Саткинский район, г. Бакал, промплощадка
|  |  | ВЛ-110кВ до ПС Шахтная | Россия, Челябинская область, Саткинский район, г. Бакал, промплощадка
|  |  | ВЛ-35кВ от ПС Объединенный рудник до ПС Иркускан | Россия, Челябинская область, Саткинский район, г. Бакал, промплощадка
|  |  | ВЛ-35кВ от ПС Бакал до ПС Иркускан | Россия, Челябинская область, Саткинский район, г. Бакал, промплощадка
|  |  | ВЛ-35кВ от ПС Бакал до ПС Объединенный рудник | Россия, Челябинская область, Саткинский район, г. Бакал, промплощадка
|  |  | ВЛ-6кВ от ПС Тяговая до ПС Объединенный рудник | Россия, Челябинская область, Саткинский район, г. Бакал, промплощадка
|  |  | КЛ-6кВ в каб. тоннеле от ПС Бакал до ПС ЦПК | Россия, Челябинская область, Саткинский район, г. Бакал, промплощадка
5 | Кусинский муниципальный район | Челябинская область, г. Куса, ул. Михаила Бубнова д.11 | ЛЭП-35кВ Ахтенский рудник | Челябинская область, Кусинский район, пгт. Магнитка, ул. Спартака, 6
|  |  | ПС Ахта 35/6кВ | Челябинская область, Кусинский район, пгт. Магнитка
|  |  | ВКЛ-6кВ от ГПП Куса 110/10 до ТП-1, ТП-2, ТП-4, ТП-5 | Челябинская область г. Куса
|  |  | ТП-1, ТП-2, ТП,5 | Челябинская область г. Куса, ул. Бубнова, 11
|  |  | ТП-4 | Челябинская область г. Куса, ул. Толстого, 5
|  |  | ПС Медведевка 35/6/0,4кВ | Челябинская область, Кусинский район, с. Медведевка
6 | Верхнеуфалейский городской округ | Челябинская область, г. Верхний Уфалей, пос. Черемшанка, ул. Советская, 42 | ВЛ-35кВ Дормаш | Челябинская область, г. В. Уфалей, п. Строителей, промплощадка ОАО Завод Дормаш, от оп.29 до ПС Дормаш
|  |  | ПС Дормаш 35/6кВ | Челябинская область, г. В. Уфалей, п. Строителей, ОАО Завод Дормаш
|  |  | ПС УЗРМО 110/10кВ | Челябинская область, г. В. Уфалей, ул. Ленина,129
|  |  | КЛ-6кВ (от ЦРП-6 до ТП-26) | Челябинская область, г. В. Уфалей, ул. Ленина,129
|  |  | ВЛ-35кВ Нижний Уфалей | Челябинская область, г. В. Уфалей, п. Нижний Уфалей
|  |  | ПС Нижний Уфалей 35/6кВ | Челябинская область, г. В. Уфалей, п. Нижний Уфалей
|  |  | ПС Черемшанка 35/6кВ | Челябинская область, г. В. Уфалей, п. Черемшанка
|  |  | ТП-Промплощадка | Челябинская область, г. В. Уфалей, п. Черемшанка
|  |  | ВЛ-35кВ Уфалей-Черемшанка | Челябинская область, г. В. Уфалей
|  |  | ВЛ-35кВ Черемшанка-Черноозерка | Челябинская область, г. В. Уфалей, п. Черемшанка
|  |  | ПС Черноозерка 35/6кВ | Челябинская область, г. В. Уфалей, 8,7кс юго-восточнее п. Черемшанка
|  |  | ВЛ-6кВ от ПС Черноозерка | Челябинская область, г. В. Уфалей, п. Черемшанка
|  |  | ВЛ-6кВ от ПС Черноозерка | Челябинская область, г. В. Уфалей, п. Черемшанка
|  |  | ВЛ-35кВ "Нижний Уфалей", протяженностью 22,9 км | Россия, Челябинская обл., г.Верхний Уфалей, пос.Нижний Уфалей, ул.Энгельса, д.1
|  |  | ПС "Нижний Уфалей" | Россия, Челябинская обл., г.Верхний Уфалей, пос.Нижний Уфалей, ул.Энгельса, д.1
|  |  | КЛ-6кВ от ПС "Нижний Уфалей" | Россия, Челябинская обл., г.Верхний Уфалей, пос.Нижний Уфалей, ул.Энгельса, д.1
|  |  | ВКЛ-6кВ от ПС "Нижний Уфалей" до ПС-2 | Россия, Челябинская обл., г.Верхний Уфалей, пос.Нижний Уфалей, ул.Энгельса, д.1
|  |  | КТП-6 0,4кВ "ПС-2" | Челябинская область, г. В. Уфалей, п. Нижний Уфалей
7 | Троицкий городской округ | Челябинская область, г. Троицк ул. Аппельбаума д. 20 Офис №8 | ПС 35/6кВ Жиркомбинат | Челябинская область, г. Троицк, ул. Аппельбаума, 20
8 | Кыштымский городской округ | Челябинская область, г. Кыштым | ПС 35/6кВ Ксанта | Челябинская область, г. Кыштым, ул. Боровая, 5
|  |  | Трансформаторная подстанция, ВЛ-6 кВ | Челябинская область, г. Кыштым, ул. Анбашская, 15
|  |  | 2БКТП 630-6/0,4кВ | Челябинская область, г. Кыштым
|  |  | ВЛ-35кВ (отпайка от ВЛ 35кВ Кыштым-Бижеляк до ПС Радиозавод | Челябинская область, г. Кыштым
|  |  | ПС Радиозавод 35/6кВ | Челябинская область, г. Кыштым, ул. Ленина,50
|  |  | ВЛ-6кВ | Челябинская область, г. Кыштым, от ул. ЧГРЭС до ТП№4 ул. Ленина,50
|  |  | ТП-Демидовский 6/0,4кВ | Челябинская область, г. Кыштым, ул. Возмездия, 39
|  |  | РП-6кВ, ТП №1 6/0,4кВ, ТП №2 6/0,4кВ, ТП №3 6/0,4кВ, КЛ-6кВ, ВЛ-6кВ | Челябинская область, г. Кыштым
|  |  | ТП-Русские пряники, ВЛ-6кВ | Челябинская область, г. Кыштым, ул. Ленина, 44б
|  |  | ЦРП-6кВ | Челябинская область, г. Кыштым, ул. Огнеупорная, 2А
|  |  | КЛ-6кВ | Челябинская область, г. Кыштым, ул. Дальняя, 2
|  |  | ТП-177 | Челябинская область, г. Кыштым, ул. Дальняя, 9А
|  |  | ТП-178 | Челябинская область, г. Кыштым, ул. Дальняя, 2Ж
|  |  | ТП-179 | Челябинская область, г. Кыштым, ул. Дальняя, 2И
|  |  | ТП400/6/0,4кВ | Челябинская область, г. Кыштым, ул. Фрунзе, 1
|  |  | ТП №315 | Челябинская область, г. Кыштым, ул. Уральская, 18
9 | Коркинский муниципальный район | Челябинская область, г. Коркино | ТП №1, ТП№2, ВЛ-6кВ ф. УЗНБ | Челябинская область, г. Коркино, ул. Керамиков, 36
10 | Брединский муниципальный район | Челябинская область, п. Бреды | КТПн 10/0,4кВ 400кВА | Челябинская область, п. Бреды, ул. Спартака, 4Б
|  |  | КТПн 10/0,4кВ 100кВА | Челябинская область, п. Бреды, ул. Копейская, 41Б
|  |  | КТПн 10/0,4кВ 250кВА | Челябинская область, п. Бреды, ул. Аэродромная, 40Б
|  |  | КТПн №9 10/0,4кВ 250кВА, анкерная опора ВЛ-10кВ | Челябинская область, п. Бреды, ул. 1-ая Степная, 2Б, район школы №2
|  |  | КТПн №34 10/0,4кВ 250кВА, ВЛ-10кВ | Челябинская область, п. Бреды, ул. 1-ая Степная, 2Б, район школы №2
|  |  | КТПН-391 | Челябинская область, Брединский район, п. Атамановский, пер. Зеленый, 4/1
|  |  | КТПН-396 | Челябинская область, Брединский район, п. Атамановский, ул. Молодежная, 18
11 | Карталинский муниципальный район | Челябинская область, п.Локомотивный | ТП №1 | Челябинская область, п.Локомотивный, ул. Мира, 18
|  |  | ТП №2 | Челябинская область, п.Локомотивный, ул. Ленина, 20
|  |  | ТП №3 | Челябинская область, п.Локомотивный, ул. Школьная, 14
|  |  | ТП №4 | Челябинская область, п.Локомотивный
|  |  | ТП №5 | Челябинская область, п.Локомотивный, ул. Ленина, 21
|  |  | ТП №6 | Челябинская область, п.Локомотивный, ул. Ленина, 55
|  |  | ТП №7 | Челябинская область, п.Локомотивный, ул. Советская, 64
|  |  | ТП №8 | Челябинская область, п.Локомотивный, мкр. 1, стр.13
|  |  | ТП №9 | Челябинская область, п.Локомотивный, мкр. 1, стр.25
|  |  | ТП №10 | Челябинская область, п.Локомотивный, ул. Мира, 60
|  |  | ТП №11 | Челябинская область, п.Локомотивный, ул. Строителей, 69
|  |  | ТП №15 | Челябинская область, п.Локомотивный, насосно-фекальная станция №3
|  |  | ТП №16 | Челябинская область, п.Локомотивный, комплекс очистных сооружений
|  |  | ТП №17 | Челябинская область, п.Локомотивный, насосно-фекальная станция №4
|  |  | ТП №20 | Челябинская область, п.Локомотивный, насосно-фекальная станция №2
|  |  | ТП №21 | Челябинская область, п.Локомотивный, ул. Школьная, 34
|  |  | ТП №22 | Челябинская область, п.Локомотивный, ул. Школьная, 43
|  |  | ТП №23 | Челябинская область, п.Локомотивный, ул. Строителей, 51
|  |  | ТП №26 | Челябинская область, п.Локомотивный, насосно-фекальная станция №2
|  |  | ТП №29 | Челябинская область, п.Локомотивный, ул. Школьная, 41
|  |  | ТП №30 | Челябинская область, п.Локомотивный, насосно-фекальная станция №2
|  |  | ТП №31 | Челябинская область, п.Локомотивный, ул. Школьная, 59
|  |  | ТП №32 | Челябинская область, п.Локомотивный, Центральный тепловой пункт
|  |  | ТП №33 | Челябинская обл, пос. Локомотивный
|  |  | ТП №34 | Челябинская обл, пос. Локомотивный
|  |  | ТП №35 | Челябинская область, п.Локомотивный, ул. Ленина, 88
|  |  | КТПН, ТМ 400 | Челябинская область, п.Локомотивный
|  |  | КЛ-6кВ | Челябинская область, п.Локомотивный
12 | Магнитогорский городской округ | Челябинская область, г. Магнитогорск | ВЛ-6кВ | Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Лазника, 37
|  |  | ТП ООО Техноцентр | Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Лазника, 37
|  |  | ТП ООО Энергострой | Челябинская область, г. Магнитогорск, Агаповское шоссе 4, стр. 20
|  |  | КЛ-6кВ | Челябинская область, г. Магнитогорск от ТП-1 Сигма-Плюс до складского помещения Агаповское шоссе 4
|  |  | ВЛ-6кВ | Челябинская область, г. Магнитогорск от ТП-1 Сигма-Плюс до складского помещения Агаповское шоссе 4
|  |  | ВЛ-0,4кВ | Челябинская область, г. Магнитогорск от ТП-1 Сигма-Плюс до складского помещения Агаповское шоссе 4
|  |  | ТП-128 10/0,4кВ | Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Сталеваров, 17/8
|  |  | ПС-МЭЗ 35/6кВ | Челябинская обл., г. Магнитогорск, ш. Белорецкое, д. 5, стр. 3