## ф.8.1.
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций
ООО "Продвижение"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях наджености (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП, КВЛ | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В, В1) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых приивело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ, КВЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22- 1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 квартал
1 | ООО «Продвижение» | КЛ | КЛ-6кВ | 6(6.3) | 18,05 2018.01.08 | 18,20 2018.01.08 | В | 0.25 | КЛ-6кВ от ГПП "Куса" 110/6кВ, ТП-1 (все ЛЭП ТП) |  |  | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 |  | 18,05, 2018.01.08 | 3.4.9.1 |  | 0
2 | ООО «Продвижение» | КЛ | КЛ-6кВ | 6(6.3) | 18,05 2018.01.08 | 18,20 2018.01.08 | В | 0.25 | КЛ-6кВ от ГПП "Куса" 110/6кВ, ТП-2 (все ЛЭП ТП) |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |  | 18,05, 2018.01.08 | 3.4.9.1 |  | 0
3 | ООО «Продвижение» | КЛ | КЛ-6кВ | 6(6.3) | 18,05 2018.01.08 | 18,20 2018.01.08 | В | 0.25 | КЛ-6кВ от ГПП "Куса" 110/6кВ, ТП-4 (все ЛЭП ТП) |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |  | 18,05, 2018.01.08 | 3.4.9.1 |  | 0
4 | ООО «Продвижение» | КЛ | КЛ-6кВ | 6(6.3) | 18,05 2018.01.08 | 18,20 2018.01.08 | В | 0.25 | КЛ-6кВ от ГПП "Куса" 110/6кВ, ТП-5 (все ЛЭП ТП) |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |  | 18,05, 2018.01.08 | 3.4.9.1 |  | 0
5 | ООО «Продвижение» | ПС | ПС Медведевка | 35 | 17,20 2018.01.29 | 18,20 2018.01.29 | В | 1 | ПС 35 кВ Медведевка |  |  | 23 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 10 | 7 | 6 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 17,20, 2018.01.29 | 3.4.9.1 |  | 0
6 | ООО «Продвижение» | КВЛ | ВКЛ-10 кВ ф. Курги от ПС "КС-1 | 10(10.5) | 12,00 2018.03.08 | 13,00 2018.03.08 | П | 1 | КВЛ 10 кВ ф. Курги от ПС "КС-1", ТП 0.4 кВ 400(Все ЛЭП ТП) |  |  | 9 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго |  |  |  | 1
7 | ООО «Продвижение» | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.3 от ПС Симская | 10(10.5) | 20,40 2018.03.18 | 07,00 2018.03.19 | В | 10.33 | ВЛ 10 кВ ф.3 от ПС Симская, ТП 0.4 кВ 66(Все ЛЭП ТП), ТП 0.4 кВ 67(Все ЛЭП ТП), ТП 0.4 кВ 68(Все ЛЭП ТП), ТП 0.4 кВ 69(Все ЛЭП ТП) |  |  | 198 | 0 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 197 | 1 | 0 | ООО "АЭС Инвест | 20,40, 2018.03.18 | 3.4.12.5 | 4.21 | 0
8 | ООО «Продвижение» | КВЛ | ВКЛ-10 кВ ф. Курги от ПС "КС-1 | 10(10.5) | 03,15 2018.03.29 | 13,30 2018.03.29 | В | 10.25 | КВЛ 10 кВ ф. Курги от ПС "КС-1", ТП 0.4 кВ 400(Все ЛЭП ТП) |  |  | 9 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго | 03,15, 2018.03.29 | 3.4.12.5 | 4.21 | 0
2 квартал
9 | ООО «Продвижение» | КЛ | ГПП ТРУ 35/6кВ, ЗРУ-6кВ, ф.16 | 6(6.3) | 03,10 2018.04.01 | 04,12 2018.04.01 | В | 1.03 | ПС ТРУ 35/6кВ, ЗРУ-6кВ, ф.16 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 03,10 2018.04.01 | 3.4.9.3 |  | 0
10 | ООО «Продвижение» | ПС | ПС Объединный рудник 35/6кВ | 35 | 12:45 2018.04.04 | 16:30 2018.04.04 | П | 3.75 | ПС Объединный рудник 35/6кВ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
11 | ООО «Продвижение» | ПС | ПС Объединный рудник 35/6кВ | 35 | 09:40 2018.04.05 | 15:00 2018.04.05 | П | 5.3333 | ПС Объединный рудник 35/6кВ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
12 | ООО «Продвижение» | ПС | ПС Объединный рудник 35/6кВ | 35 | 8:45 2018.04.10 | 16:40 2018.04.10 | П | 7.92 | ПС Объединный рудник 35/6кВ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
13 | ООО «Продвижение» | КЛ | КЛ-6кВ от ГПП "Куса" 110/6кВ, ТП-1, ТП-2, ТП-4, ТП-5 (все ЛЭП ТП) | 6(6.3) | 09,15 2018.04.10 | 14,50 2018.04.10 | П | 5.58 | КЛ-6кВ от ГПП "Куса" 110/6кВ, ТП-1 (все ЛЭП ТП) |  |  | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
14 | ООО «Продвижение» | ПС | ПС Черноозерка 35/6кВ | 35 | 17:11 2018.04.10 | 19:20 2018.04.10 | В | 2.15 | ПС Черноозерка 35/6кВ |  |  | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго | 17:11 2018.04.10 | 3.4.8 |  | 0
15 | ООО «Продвижение» | ПС | ПС Объединный рудник 35/6кВ | 35 | 8:55 2018.04.11 | 16:39 2018.04.11 | П | 7.7333 | ПС Объединный рудник 35/6кВ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
16 | ООО «Продвижение» | ТП | ТП-11 | 6(6.3) | 09,00 2018.04.11 | 13,00 2018.04.11 | П | 4 | ТП-11 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго |  |  |  | 1
17 | ООО «Продвижение» | ПС | ПС Сидеритовая 110/6кВ | 110 | 12:12 2018.04.11 | 13:32 2018.04.11 | П | 1.3333 | ПС Объединный рудник 35/6кВ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
18 | ООО «Продвижение» | ТП | ТП-30 | 6(6.3) | 09,00 2018.04.12 | 14,00 2018.04.12 | П | 5 | ТП-30 |  |  | 9 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго |  |  |  | 1
19 | ООО «Продвижение» | ПС | ПС Ахта 35/6кВ | 35 | 11,45 2018.04.13 | 15,45 2018.04.13 | П | 4 | ПС Ахта 35/6кВ |  |  | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго |  |  |  | 1
20 | ООО «Продвижение» | ПС | ПС Черноозерка 35/6кВ | 35 | 13:15 2018.04.14 | 15:24 2018.04.14 | В | 2.15 | ПС Черноозерка 35/6кВ |  |  | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго | 13:15 2018.04.14 | 3.4.12.5 | 4.21 | 0
21 | ООО «Продвижение» | ПС | ПС Объединный рудник 35/6кВ | 35 | 9:25 2018.04.16 | 14:40 2018.04.16 | П | 5.25 | ПС Объединный рудник 35/6кВ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
22 | ООО «Продвижение» | ПС | ПС Объединный рудник 35/6кВ | 35 | 9:00, 2018.04.17 | 16:33, 2018.04.17 | П | 7.55 | ПС Объединный рудник 35/6кВ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
23 | ООО «Продвижение» | ВЛ | ВЛ-10кВ Курги | 10 (10.5) | 09:05 2018.04.18 | 16:40 2018.04.18 | П | 7.5833 | ВЛ-10кВ Курги, ТП-400 (все ЛЭП ТП) |  |  | 18 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 15 | 1 | 2 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго |  |  |  | 1
24 | ООО «Продвижение» | ВЛ | ВЛ-10кВ Курги | 10 (10.5) | 10:10 2018.04.18 | 11:45 2018.04.18 | П | 1.5833 | ВЛ-10кВ Курги, ТП-400 (все ЛЭП ТП) |  |  | 18 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 15 | 1 | 2 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго |  |  |  | 1
25 | ООО «Продвижение» | ПС | ПС Черноозерка 35/6кВ | 35 | 16:57 2018.04.18 | 18:30 2018.04.18 | В | 1.55 | ПС Черноозерка 35/6, ВЛ-6кВ Иткуль |  |  | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго | 16:57 2018.04.18 | 3.4.12.5 | 4.21 | 0
26 | ООО «Продвижение» | ВЛ | ВЛ-10кВ Курги | 10 (10.5) | 18:50 2018.04.18 | 19:40 2018.04.18 | В | 0.83333 | ВЛ-10кВ Курги, ТП-400 (все ЛЭП ТП) |  |  | 18 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 15 | 1 | 2 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго | 18:50 2018.04.18 | 3.4.12.5 | 4.21 | 0
27 | ООО «Продвижение» | ПС | ПС Объединный рудник 35/6кВ | 35 | 12:38 2018.04.19 | 16:30 2018.04.19 | П | 3.8667 | ПС Объединный рудник 35/6кВ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
28 | ООО «Продвижение» | КЛ | ГПП ТРУ 35/6кВ, ЗРУ-6кВ, ф.1 | 6(6.3) | 02,33 2018.04.24 | 03,12 2018.04.24 | В | 0.65 | ПС ТРУ 35/6кВ, ЗРУ-6кВ, ф.1 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 02,33 2018.04.24 | 3.4.9.3 |  | 0
29 | ООО «Продвижение» | КЛ | ГПП ТРУ 35/6кВ, ЗРУ-6кВ, ф.2 | 6(6.3) | 02,33 2018.04.24 | 03,12 2018.04.24 | В | 0.65 | ПС ТРУ 35/6кВ, ЗРУ-6кВ, ф.2 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 02,33 2018.04.24 | 3.4.9.3 |  | 0
30 | ООО «Продвижение» | КЛ | ГПП ТРУ 35/6кВ, ЗРУ-6кВ, ф.1 | 6(6.3) | 19,25 2018.04.22 | 19,34 2018.04.22 | В | 0.15 | ПС ТРУ 35/6кВ, ЗРУ-6кВ, ф.1 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 19,25 2018.04.22 | 3.4.9.3 |  | 0
31 | ООО «Продвижение» | КЛ | ГПП ТРУ 35/6кВ, ЗРУ-6кВ, ф.2 | 6(6.3) | 19,25 2018.04.22 | 19,34 2018.04.22 | В | 0.15 | ПС ТРУ 35/6кВ, ЗРУ-6кВ, ф.2 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 19,25 2018.04.22 | 3.4.9.3 |  | 0
32 | ООО «Продвижение» | КЛ | ГПП ТРУ 35/6кВ, ЗРУ-6кВ, ф.8 | 6(6.3) | 19,25 2018.04.22 | 19,34 2018.04.22 | В | 0.15 | ПС ТРУ 35/6кВ, ЗРУ-6кВ, ф.8 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 19,25 2018.04.22 | 3.4.9.3 |  | 0
33 | ООО «Продвижение» | КЛ | ГПП ТРУ 35/6кВ, ЗРУ-6кВ, ф.1 | 6(6.3) | 20,35 2018.04.24 | 21,00 2018.04.24 | В | 0.42 | ПС ТРУ 35/6кВ, ЗРУ-6кВ, ф.1 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 20,35 2018.04.24 | 3.4.9.3 |  | 0
34 | ООО «Продвижение» | КЛ | ГПП ТРУ 35/6кВ, ЗРУ-6кВ, ф.2 | 6(6.3) | 20,35 2018.04.24 | 21,00 2018.04.24 | В | 0.42 | ПС ТРУ 35/6кВ, ЗРУ-6кВ, ф.2 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 20,35 2018.04.24 | 3.4.9.3 |  | 0
35 | ООО «Продвижение» | КЛ | ГПП ТРУ 35/6кВ, ЗРУ-6кВ, ф.8 | 6(6.3) | 20,35 2018.04.24 | 21,00 2018.04.24 | В | 0.42 | ПС ТРУ 35/6кВ, ЗРУ-6кВ, ф.8 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 20,35 2018.04.24 | 3.4.9.3 |  | 0
36 | ООО «Продвижение» | ВЛ | Ф.7 Карьер | 6(6.3) | 12,20 2018.04.25 | 13,50 2018.04.25 | П | 1.5 | ВЛ-6 кВ "Карьер" |  |  | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго |  |  |  | 1
37 | ООО «Продвижение» | ПС | ПС Медведевка 35/6/0,4кВ | 35 | 07,20 2018.04.29 | 08,15 2018.04.29 | В | 0.92 | ПС Медведевка 35/6/0,4кВ |  |  | 23 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 10 | 7 | 6 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 07,20 2018.04.29 | 3.4.9.1 |  | 0
38 | ООО «Продвижение» | ВЛ | Ф.7 Карьер | 6(6.3) | 14,20 2018.04.29 | 15,15 2018.04.29 | В | 0.92 | ВЛ-6 кВ "Карьер" |  |  | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго | 14,20 2018.04.29 | 3.4.9.3 |  | 0
39 | ООО «Продвижение» | ВЛ | ВЛ-10кВ Курги | 10 (10.5) | 14:27 2018.04.29 | 18:45 2018.04.29 | В | 4.3 | ВЛ-10кВ Курги, ТП-400 (все ЛЭП ТП) |  |  | 18 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 15 | 1 | 2 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго | 14:27 2018.04.29 | 3.4.14 |  | 1
40 | ООО «Продвижение» | ВЛ | ВЛ-35кВ МНЗ-1,2 | 35 | 14:55 2018.04.29 | 15:45 2018.04.29 | В | 0.83333 | ВЛ-35кВ МНЗ-1 МНЗ-2, ПС-МИЗ, ТП-1, ТП-5, ТП-3, ТП-8, ТП-9, ТП-10 |  |  | 15 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 10 | 4 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго | 14:55 2018.04.29 | 3.4.14 |  | 1
41 | ООО «Продвижение» | КЛ | ГПП ТРУ 35/6кВ, ЗРУ-6кВ, ф.3 | 6(6.3) | 14,02 2018.04.29 | 15,42 2018.04.29 | В | 1.67 | ПС ТРУ 35/6кВ, ЗРУ-6кВ, ф.3 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 14,02 2018.04.29 | 3.4.9.3 |  | 0
42 | ООО «Продвижение» | ПС | ГПП ТРУ 35/6кВ | 35 | 14,58 2018.04.29 | 17,47 2018.04.29 | В | 2.82 | ПС ТРУ 35/6кВ |  |  | 16 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 2 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго | 14,58 2018.04.29 | 3.4.9.1 |  | 0
43 | ООО «Продвижение» | ВЛ | ВЛ-10кВ Курги | 10(10.5) | 05:53 2018.05.04 | 07:20 2018.05.04 | В | 1.45 | ВЛ-10кВ Курги, ТП-400 (все ЛЭП ТП) |  |  | 18 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 15 | 1 | 2 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго | 05:53 2018.05.04 | 3.4.14 |  | 1
44 | ООО «Продвижение» | ВЛ | ПС Ахта яч 8, ЛЭП-6кВ ф. Александровка | 6(6.3) | 10.50 2018.05.04 | 12.05 2018.05.04 | В | 1.25 | ПС Ахта яч 8, ЛЭП-6кВ ф. Александровка |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго | 10.50 2018.05.04 | 3.4.9.1 |  | 0
45 | ООО «Продвижение» | ВЛ | п/с"н.уфалей" яч.4 | 6(6.3) | 5,30 2018.05.07 | 7,09 2018.05.07 | В | 1.65 | ПС "н.уфалей" яч.4 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго | 5,30 2018.05.07 | 3.4.9.1 |  | 0
46 | ООО "Продвижение" | ТП | ТП-16 | 6(6.3) | 09.00 2018.05.07 | 16.00 2018.05.07 | П | 7 | ТП-16 |  |  | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго |  |  |  | 1
47 | ООО "Продвижение" | ТП | ТП-10 | 6(6.3) | 09.00 2018.05.08 | 16.00 2018.05.08 | П | 7 | ТП-10 |  |  | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго |  |  |  | 1
48 | ООО «Продвижение» | ВЛ | п/с"н.уфалей" яч.16 | 6(6.3) | 14,04 2018.05.14 | 14,47 2018.05.14 | В | 0.72 | ПС "н.уфалей" яч.16 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго | 14,04 2018.05.14 | 3.4.9.1 |  | 0
49 | ООО «Продвижение» | ВЛ | ПС Шахтная, яч.25 ф. "Рудничное" | 6(6.3) | 16.45, 2018.05.14 | 13.00, 2018.05.15 | В | 20.25 | ПС Шахтная, яч.25 ф. "Рудничное" |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ООО "Сети и Системы" | 16.45, 2018.05.14 | 3.4.9.1 |  | 0
50 | ООО «Продвижение» | КЛ | КЛ-6кВ ПС Тяговая | 6(6.3) | 17.20, 2018.05.14 | 15.55, 2018.05.16 | В | 46.58 | КЛ-6кВ ПС Тяговая |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 17.20, 2018.05.14 | 3.4.9.3 |  | 0
51 | ООО «Продвижение» | ВЛ | ВЛ-0,4кВ, ф.Поселок, с.Коелга | 0.38 | 18,00 2018.05.14 | 17,00 2018.05.15 | В | 23 | ВЛ-0,4кВ, ф.Поселок, с.Коелга |  |  | 41 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго | 18,00 2018.05.14 | 3.4.14 |  | 1
52 | ООО "Продвижение" | ТП | ТП-23 | 6(6.3) | 09.00 2018.05.17 | 16.00 2018.05.17 | П | 7 | ТП-23 |  |  | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго |  |  |  | 1
53 | ООО «Продвижение» | ВЛ | ПС Объединеный рудник, ВЛ 6 кВ ф.Северный яч.10 | 6(6.3) | 16. 40, 2018.05.18 | 20.03, 2018.05.18 | В | 3.38 | ПС Объединеный рудник, ВЛ 6 кВ ф.Северный яч.10 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ООО "Сети и Системы" | 16. 40, 2018.05.18 | 3.4.9.1 |  | 0
54 | ООО «Продвижение» | ВЛ | ПС Медведевка 35/6 яч.9 Нагорная | 6(6.3) | 17.20 2018.05.18 | 01.15 2018.05.19 | В | 7.92 | ПС Медведевка 35/6 яч.9 Нагорная |  |  | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго | 17.20 2018 05 18 | 3.4.9.1 |  | 0
55 | ООО «Продвижение» | ТП | ТП-1,3 Хребетский Щеб.завод | 6(6.3) | 02.00 2018.05.20 | 10.00 2018.05.20 | В | 8 | ТП-1,3 Хребетский Щеб.завод |  |  | 124 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 123 | 1 | 0 | ОАО "РЖД" (Южно-Уральская дирекция по энергообеспечению – Челябинская обл) | 02.00 2018.05.20 | 3.4.9.3 |  | 0
56 | ООО «Продвижение» | ТП | ТП-6 | 6(6.3) | 09.00 2018.05.21 | 16.00 2018.05.21 | П | 7 | ТП-6 |  |  | 12 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 2 | 9 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго |  |  |  | 1
57 | ООО «Продвижение» | ВЛ | ПС Иркускан ввод1 "Бакал" | 35 | 13.53 2018.05.21 | 16.04 2018.05.24 | В | 74.18 | ПС Иркускан ввод1 "Бакал" |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 13.53 2018 05.21 | 3.4.9.1 |  | 0
58 | ООО «Продвижение» | ВЛ | п/с"н.уфалей" яч.4 | 6(6.3) | 15,55 2018.05.22 | 16,40 2018.05.22 | В | 0.75 | ПС "н.уфалей" яч.4 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго | 15,55 2018.05.22 | 3.4.9.1 |  | 0
59 | ООО «Продвижение» | ВЛ | ВЛ-0,4кВ, с. Коелга | 0.38 | 19.30 2018.05.22 | 00.40 2018.05.23 | В | 5.17 | ВЛ-0,4кВ, с. Коелга |  |  | 96 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 95 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго | 19.30 2018 05.22 | 3.4.14 |  | 1
60 | ООО «Продвижение» | ВЛ | ВЛ-35кВ "н.уфалей" | 35 | 12,26 2018.05.24 | 18,02 2018.05.24 | В | 5.6 | ВЛ-35кВ "н.уфалей" |  |  | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго | 12,26 2018.05.24 | 3.4.9.1 |  | 0
61 | ООО «Продвижение» | ВЛ | ПС Черноозерка яч. №3 "Зеленая линия" | 6(6.3) | 12.45 2018.05.24 | 14.55 2018.05.24 | В | 2.17 | ПС Черноозерка яч. №3 "Зеленая линия" |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 12.45 2018.05.24 | 3.4.9.3 |  | 0
62 | ООО «Продвижение» | ВЛ | ВЛ-0,4кВ, с. Коелга | 0.38 | 07,00 2018.05.25 | 14.00 2018.05.25 | В | 7 | ВЛ-0,4кВ, с. Коелга |  |  | 8 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго | 07,00 2018.05.25 | 3.4.14 |  | 1
63 | ООО «Продвижение» | ВЛ | п/с"н.уфалей" яч.4 | 6(6.3) | 7,30 2018.05.25 | 10,55 2018.05.25 | В | 3.42 | ПС "н.уфалей" яч.4 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго | 7,30 20 18.05.25 | 3.4.9.1 |  | 0
64 | ООО «Продвижение» | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.3 от ПС Симская | 10(10.5) | 17.50 2018.05.25 | 18.38 2018.05.25 | В | 0.8 | ВЛ-10кВ ф.3 от ПС Симская |  |  | 198 | 0 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 197 | 1 | 0 | ООО "АЭС Инвест | 17.50 2018 05.25 | 3.4.14 |  | 1
65 | ООО «Продвижение» | ВЛ | ВЛ-10кВ Курги | 10(10.5) | 23.35 2018.05.25 | 11.35 2018.05.26 | В | 12 | КВЛ 10 кВ ф. Курги от ПС "КС-1", ТП 0.4 кВ 400(Все ЛЭП ТП) |  |  | 18 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 15 | 1 | 2 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго | 23.35 2018 05.25 | 3.4.14 |  | 1
66 | ООО «Продвижение» | КВЛ | ПС Медведевка яч.1 ввод1 | 6(6.3) | 18.56 2018.05.27 | 20.10 2018.05.27 | В | 1.23 | ПС Медведевка яч.1 ввод1 |  |  | 17 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 6 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго | 18.56 2018.05.27 | 3.4.9.1 |  | 0
67 | ООО «Продвижение» | ВЛ | ВЛ-10кВ Курги | 10(10.5) | 08:40, 2018.05.28 | 10:30, 2018.05.28 | В | 1.8333 | КВЛ 10 кВ ф. Курги от ПС "КС-1", ТП 0.4 кВ 400(Все ЛЭП ТП) |  |  | 18 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 15 | 1 | 2 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго | 08:40, 2018.05.28 | 3.4.12.5 | 4.21 | 0
68 | ООО «Продвижение» | ТП | ТП-2 | 6(6.3) | 09.00 2018.05.28 | 16.00 2018.05.28 | П | 7 | ТП-2 |  |  | 30 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 1 | 28 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго |  |  |  | 1
69 | ООО «Продвижение» | ВЛ | ВЛ-35кВ "Н.Уфалей" | 35 | 8,15 2018.05.29 | 19,10 2018.05.29 | П | 10.92 | ВЛ-35кВ "Н.Уфалей" |  |  | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго |  |  |  | 1
70 | ООО «Продвижение» | ВЛ | ВЛ-35кВ "Н.Уфалей" | 35 | 8,30 2018.05.30 | 18,42 2018.05.30 | П | 10.2 | ВЛ-35кВ "Н.Уфалей" |  |  | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго |  |  |  | 1
71 | ООО «Продвижение» | ТП | ТП-10 6/0,4 кВ | 6(6.3) | 09:05, 2018.05.30 | 12.10 2018.05.30 | П | 3.08 | ТП-10 6/0,4 кВ |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
72 | ООО «Продвижение» | ТП | ТП-31 | 6(6.3) | 09.00 2018.05.31 | 16.00 2018.05.31 | П | 7 | ТП-31 |  |  | 8 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго |  |  |  | 1
73 | ООО «Продвижение» | ТП | ТП-15, Коелга | 6(6.3) | 20.00 2018.06.01 | 23.00 2018.06.01 | В | 3 | ТП-15, Коелга |  |  | 115 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 114 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго | 20.00 2018.06.01 | 3.4.14 |  | 1
74 | ООО "Продвижение" | ВЛ | ПС Медведевка 35/6кВ | 35 | 10.00 2018.06.05 | 16.30 2018.06.05 | П | 6.5 | ПС 35 кВ Медведевка |  |  | 23 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 10 | 7 | 6 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго |  |  |  | 1
75 | ООО "Продвижение" | ВЛ | ВЛ-6кВ Ф.Карьер | 6(6.3) | 10.15 2018.06.05 | 16.00 2018.06.05 | П | 5.75 | ВЛ-6кВ Ф.Карьер |  |  | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго |  |  |  | 1
76 | ООО «Продвижение» | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.3 от ПС Симская | 10(10.5) | 10.48 2018.06.05 | 11.34 2018.06.05 | В | 0.77 | ПС Симская тяга ф.3 |  |  | 198 | 0 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 197 | 1 | 0 | ООО "АЭС Инвест | 10.48 2018.06.05 | 3.4.12.5 | 4.21 | 0
77 | ООО "Продвижение" | ВЛ | ПС "Обжиговая" ВЛ 6кВ ф.Полевой | 6(6.3) | 13:10 2018.06.05 | 14:40 2018.06.05 | П | 1.5 | ПС "Обжиговая" 110/6кВ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
78 | ООО «Продвижение» | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.3 от ПС Симская | 10(10.5) | 13.38 2018.06.05 | 17.01 2018.06.05 | В | 3.38 | ПС Симская тяга ф.3 |  |  | 198 | 0 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 197 | 1 | 0 | ООО "АЭС Инвест | 13.38 2018.06.05 | 3.4.12.5 | 4.21 | 0
79 | ООО «Продвижение» | ВЛ | ПС "Объединенный рудник" | 35 | 08:40 2018.06.06 | 15:45 2018.06.06 | П | 7.08 | ПС Объединный рудник 35/6кВ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
80 | ООО «Продвижение» | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.3 от ПС Симская | 10(10.5) | 08.45 2018.06.06 | 12.55 2018.06.06 | В | 4.17 | ПС Симская тяга ф.3 |  |  | 198 | 0 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 197 | 1 | 0 | ООО "АЭС Инвест | 08.45 2018.06.06 | 3.4.12.5 | 4.21 | 0
81 | ООО «Продвижение» | КВЛ | ПС Медведевка яч.1 ввод1 | 6(6.3) | 13.25 2018.06.06 | 14.05 2018.06.06 | В | 0.67 | ПС Медведевка яч.1 ввод1 |  |  | 17 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 6 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго | 13.25 2018.06.06 | 3.4.9.1 |  | 0
82 | ООО «Продвижение» | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.3 от ПС Симская | 10(10.5) | 21.59 2018.06.06 | 23.10 2018.06.06 | В | 1.18 | ПС Симская тяга ф.3 |  |  | 198 | 0 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 197 | 1 | 0 | ООО "АЭС Инвест | 21.59 2018.06.06 | 3.4.12.5 | 4.21 | 0
83 | ООО «Продвижение» | ТП | ТП-66 (п. Колослейка) | 6(6.3) | 19.10 2018.06.07 | 17.00 2018.06.08 | В | 21.83 | ТП-66 (п. Колослейка) |  |  | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 |  | 19.10 2018.06.07 | 3.4.14 |  | 1
84 | ООО "Продвижение" | ВЛ | ПС Медведевка 35/6кВ | 35 | 10.00 2018.06.08 | 15.05 2018.06.08 | П | 5.08 | ПС 35 кВ Медведевка |  |  | 23 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 10 | 7 | 6 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго |  |  |  | 1
85 | ООО "Продвижение" | ВЛ | ВЛ-6кВ Ф.Карьер | 6(6.3) | 10.15 2018.06.08 | 14.35 2018.06.08 | П | 4.3333 | ВЛ-6кВ Ф.Карьер |  |  | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго |  |  |  | 1
86 | ООО «Продвижение» | ТП | ТП-3 (Локомотивный г.о.) | 6(6.3) | 09.00 2018.06.09 | 16.00 2018.06.09 | П | 7 | ТП-3 (Локомотивный г.о.) |  |  | 15 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго |  |  |  | 1
87 | ООО «Продвижение» | ВЛ | ПС Черноозерка яч. №3 "Зеленая линия" | 6(6.3) | 20.55 2018.06.09 | 08.30 2018.06.10 | В | 11.58 | ПС Черноозерка яч. №3 "Зеленая линия" |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 20.55 2018.06.09 | 3.4.9.3 |  | 0
88 | ООО «Продвижение» | ВЛ | ПС Черноозерка яч. №5 "Контур" | 6(6.3) | 20.55 2018.06.09 | 08.30 2018.06.10 | В | 11.58 | ПС Черноозерка яч. №5 "Контур" |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 20.55 2018.06.09 | 3.4.9.3 |  | 0
89 | ООО «Продвижение» | ВЛ | ПС Медведевка 35/6кВ | 35 | 09.25 2018.06.15 | 15.20 2018.06.15 | П | 5.92 | ПС 35 кВ Медведевка |  |  | 23 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 10 | 7 | 6 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго |  |  |  | 1
90 | ООО «Продвижение» | ТП | ТП-1 (Локомотивный г.о.) | 6(6.3) | 09.00 2018.06.15 | 16.00 2018.06.15 | П | 7 | ТП-1 (Локомотивный г.о.) |  |  | 18 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 2 | 15 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго |  |  |  | 1
91 | ООО «Продвижение» | ВЛ | ВЛ-35кВ ТМР Ахта | 35 | 09,07 2018.06.18 | 18,41 2018.06.18 | П | 9.57 | ВЛ-35кВ ТМР Ахта |  |  | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго |  |  |  | 1
92 | ООО «Продвижение» | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.3 от ПС Симская | 10(10.5) | 20.14 2018.06.20 | 09.20 2018.06.21 | В | 13.1 | ВЛ-10кВ ф.3 от ПС Симская |  |  | 198 | 0 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 197 | 1 | 0 | ООО "АЭС Инвест | 20.14 2018.06.20 | 3.4.12.5 | 4.21 | 0
93 | ООО «Продвижение» | ВЛ | ПС Медведевка 35/6кВ | 35 | 07.50 2018.06.28 | 16.12 2018.06.28 | П | 8.37 | ПС 35 кВ Медведевка |  |  | 23 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 10 | 7 | 6 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго |  |  |  | 1
3 квартал
94 | ООО «Продвижение» | ВЛ | ВЛ-6 кВ яч. № 18 "Кот. резерв" | 6(6.3) | 14.00 2018.07.02 | 16.00 2018.07.02 | П | 2 | ВЛ-6 кВ яч. № 18 "Кот. резерв" |  |  | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго |  |  |  | 1
95 | ООО "Продвижение" | ВЛ | ПС Медведевка 35/6кВ | 35 | 10.00 2018.07.05 | 16.00 2018.07.05 | П | 6 | ПС 35 кВ Медведевка |  |  | 23 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 10 | 7 | 6 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго |  |  |  | 1
96 | ООО "Продвижение" | ПС | ПС Нижний Уфалей КТП-2 | 6(6.3) | 12,45 2018.07.05 | 13,20 2018.07.05 | П | 0.58 | ПС Нижний Уфалей КТП-2 |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
97 | ООО «Продвижение» | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.3 от ПС Симская | 10(10.5) | 04.15 2018.07.08 | 10.20 2018.07.08 | В | 6.08 | ВЛ-10кВ ф.3 от ПС Симская |  |  | 198 | 0 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 197 | 1 | 0 | ООО "Урал-Ресурс" | 04.15 2018.07.08 | 3.4.12.5 | 4.21 | 0
98 | ООО "Продвижение" | ТП | ТП-67 (п. Караганка) | 10(10.5) | 04.15 2018.07.08 | 16.30 2018.07.08 | В | 12.25 | ТП-67 (п. Караганка) |  |  | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |  | 04.15 2018.07.08 | 3.4.12.5 | 4.21 | 0
99 | ООО "Продвижение" | КЛ | ПС Черемшанка п/с № 2 яч 1 | 6(6.3) | 14.00 2018.07.08 | 14.10 2018.07.08 | В | 0.17 | ПС Черемшанка п/с № 2 яч 1 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 14.00 2018.07.08 | 3.4.9.3 |  | 0
100 | ООО "Продвижение" | КЛ | ПС Черемшанка п/с №3 яч.1 Водовод | 6(6.3) | 14.11 2018.07.08 | 18.00 2018.07.08 | В | 3.82 | ПС Черемшанка п/с №3 яч.1 Водовод |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 14.11 2018.07.08 | 3.4.9.3 |  | 0
101 | ООО «Продвижение» | КВЛ | ПС Н.Уфалей, фидер №4 | 6(6.3) | 19.58 2018.07.08 | 20.00 2018.07.08 | В | 0.03 | ПС Н.Уфалей, фидер №4 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго | 19.58 2018.07.08 | 3.4.9.1 |  | 0
102 | ООО "Продвижение" | ВЛ | ВЛ-6кВ Ф.Карьер | 6(6.3) | 06.50 2018.07.10 | 07.30 2018.07.10 | В | 0.67 | ВЛ-6кВ Ф.Карьер |  |  | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго | 06.50 2018.07.10 | 3.4.14 |  | 1
103 | ООО "Продвижение" | ВЛ | ВЛ-110кВ Сидеритовая-1 | 110 | 09,00 2018.07.10 | 17,06 2018.07.10 | П | 8.1 | ВЛ-110кВ Сидеритовая-1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
104 | ООО «Продвижение» | ТП | КТПН-9 п. Бреды | 10(10.5) | 10.00 2018.07.10 | 16.00 2018.07.10 | П | 6 | ТП-9 п. Бреды |  |  | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ООО "Урал-Ресурс" |  |  |  | 1
105 | ООО "Продвижение" | ВЛ | ПС Объединенный рудник, ф. Подсобное хозяйство | 6(6.3) | 11.37 2018.07.10 | 14.32 2018.07.10 | В | 2.92 | ПС Объединенный рудник, ф. Подсобное хозяйство |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 11.37 2018.07.10 | 3.4.9.3 |  | 0
106 | ООО "Продвижение" | ВЛ | ВЛ-6 кВ яч.15 ф.Новый район от ПС Объединенный рудник | 6(6.3) | 14.26 2018.07.10 | 16.37 2018.07.10 | В | 2.18 | ВЛ-6 кВ яч.15 ф.Новый район от ПС Объединенный рудник |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 14.26 2018.07.10 | 3.4.9.3 |  | 0
107 | ООО "Продвижение" | КЛ | ПС Чере-мшанка п/с 1 яч.4 Правое п/к | 6(6.3) | 13.15 2018.07.10 | 14.15 2018.07.10 | В | 1 | ПС Чере-мшанка п/с 1 яч.4 Правое п/к |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 13.15 2018.07.10 | 3.4.9.3 |  | 0
108 | ООО "Продвижение" | КЛ | ПС Черемшанка п/с №3 яч.1 Водовод | 6(6.3) | 14.55 2018.07.10 | 18.30 2018.07.10 | В | 3.58 | ПС Черемшанка п/с №3 яч.1 Водовод |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 14.55 2018.07.10 | 3.4.9.3 |  | 0
109 | ООО "Продвижение" | ВЛ | ВЛ-110кВ Сидеритовая-2 | 110 | 09,47 2018.07.11 | 17,41 2018.07.11 | П | 7.9 | ВЛ-110кВ Сидеритовая-2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
110 | ООО «Продвижение» | ТП | КТПН-34 п. Бреды | 10(10.5) | 10.00 2018.07.11 | 16.00 2018.07.11 | П | 6 | ТП-34 п. Бреды |  |  | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ООО "Урал-Ресурс" |  |  |  | 1
111 | ООО "Продвижение" | ВЛ | ПС Медведевка 35/6кВ | 35 | 07.50 2018.07.12 | 14.05 2018.07.12 | П | 6.25 | ПС 35 кВ Медведевка |  |  | 23 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 10 | 7 | 6 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго |  |  |  | 1
112 | ООО "Продвижение" | ТП | ТП-400П | 6(6.3) | 08.00 2018.07.12 | 08.25 2018.07.12 | П | 0.42 | ТП-400П |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго |  |  |  | 1
113 | ООО «Продвижение» | КВЛ | ПС Черемшанка ф. Железная дорога | 6(6.3) | 11.27 2018.07.12 | 11.33 2018.07.12 | В | 0.1 | ПС Черемшанка ф. Железная дорога |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ОАО "РЖД" (Южно-Уральская дирекция по энергообеспечению – Челябинская обл) | 11.27 2018.07.12 | 3.4.9.1 |  | 0
114 | ООО "Продвижение" | ТП | ТП-560П | 6(6.3) | 15.55 2018.07.12 | 16.15 2018.07.12 | П | 0.33 | ТП-560П |  |  | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго |  |  |  | 1
115 | ООО "Продвижение" | КЛ | ПС УЗРМО, яч№30 фидер печь"FS-40" | 6(6.3) | 10,10 2018.07.13 | 12,25 2018.07.13 | П | 2.25 | ПС УЗРМО, яч№30 фидер печь"FS-40" |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
116 | ООО «Продвижение» | КЛ | ПС Шахтная, КЛ-6кВ яч.25 ф.Рудничное | 6(6.3) | 18.30 2018.07.13 | 20.00 2018.07.13 | В | 1.5 | ПС Шахтная, КЛ-6кВ яч.25 ф.Рудничное |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 18.30 2018.07.13 | 3.4.9.1 |  | 0
117 | ООО «Продвижение» | КЛ | ПС Шахтная, КЛ-6кВ яч.25 ф.Рудничное | 6(6.3) | 10.40 2018.07.14 | 13.00 2018.07.14 | В | 2.33 | ПС Шахтная, КЛ-6кВ яч.25 ф.Рудничное |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 10.40 2018.07.14 | 3.4.9.1 |  | 0
118 | ООО «Продвижение» | КЛ | ПС Шахтная, КЛ-6кВ яч.25 ф.Рудничное | 6(6.3) | 16.00 2018.07.14 | 20.00 2018.07.14 | В | 4 | ПС Шахтная, КЛ-6кВ яч.25 ф.Рудничное |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 16.00 2018.07.14 | 3.4.9.1 |  | 0
119 | ООО «Продвижение» | КЛ | ПС Шахтная, КЛ-6кВ яч.25 ф.Рудничное | 6(6.3) | 16.00 2018.07.15 | 18.00 2018.07.15 | В | 2 | ПС Шахтная, КЛ-6кВ яч.25 ф.Рудничное |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 16.00 2018.07.15 | 3.4.9.1 |  | 0
120 | ООО "Продвижение" | КЛ | ПС Сидеритовая 110/6кВ ф.Шуйда-2 яч.№17 | 6(6.3) | 09,10 2018.07.16 | 14,10 2018.07.16 | П | 5 | ПС Сидеритовая 110/6кВ ф.Шуйда-2 яч.№17 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
121 | ООО «Продвижение» | КЛ | ПС Шахтная, КЛ-6кВ яч.25 ф.Рудничное | 6(6.3) | 07.00 2018.07.18 | 16.15 2018.07.19 | В | 33.25 | ПС Шахтная, КЛ-6кВ яч.25 ф.Рудничное |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 07.00 2018.07.18 | 3.4.9.1 |  | 0
122 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС "Черемшанка" яч.3 Поселок | 6(6.3) | 08:05 2018.07.18 | 16:55 2018.07.18 | П | 8.8333 | ПС "Черемшанка" яч.3 Поселок |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго |  |  |  | 1
123 | ООО "Продвижение" | КЛ | ПС УЗРМО, яч.№21 фидер "Стройтек" | 6(6.3) | 10:00 2018.07.18 | 12:00 2018.07.18 | П | 2 | ПС УЗРМО, яч.№21 фидер "Стройтек" |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
124 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС "Черемшанка" яч.3 Поселок | 6(6.3) | 10:50 2018.07.18 | 16:35 2018.07.18 | П | 5.75 | ПС "Черемшанка" яч.3 Поселок |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго |  |  |  | 1
125 | ООО «Продвижение» | КВЛ | яч.9 ПС Ахта 35/6 | 6(6.3) | 21.00 2018.07.18 | 13.30 2018.07.19 | В | 16.5 | яч.9 ПС Ахта 35/6 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 21.00 2018.07.18 | 3.4.9.3 |  | 0
126 | ООО "Продвижение" | ВЛ | ТП-560П, ВЛ- Рабочий поселок | 6(6.3) | 03:00 2018.07.19 | 03:40 2018.07.19 | П | 0.66667 | ТП-560П, ВЛ- Рабочий поселок |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго |  |  |  | 1
127 | ООО "Продвижение" | ВЛ | ТП-400П, ВЛ- Северная сторона | 6(6.3) | 10:50 2018.07.19 | 11:30 2018.07.19 | П | 0.67 | ТП-400П, ВЛ- Северная сторона |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго |  |  |  | 1
128 | ООО «Продвижение» | КЛ | ПС "УЗРМО", яч№21 фидер "Стройтек" | 10(10.5) | 13,30 2018.07.20 | 15,30 2018.07.20 | П | 2 | ПС "УЗРМО", яч№21 фидер "Стройтек" |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
129 | ООО «Продвижение» | ВЛ | ВЛ-10кВ ф. КТПн "Копейская" п.Бреды | 10(10.5) | 12.00 2018.07.23 | 15.00 2018.07.23 | П | 3 | ВЛ-10кВ ф. КТПн "Копейская" п.Бреды |  |  | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ООО "Урал-Ресурс" |  |  |  | 1
130 | ООО «Продвижение» | КЛ | ПС "УЗРМО", яч№21 фидер "Стройтек" | 10(10.5) | 13,30 2018.07.23 | 15,45 2018.07.23 | П | 2.25 | ПС "УЗРМО", яч№21 фидер "Стройтек" |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
131 | ООО «Продвижение» | КЛ | ПС "УЗРМО", яч№21 фидер "Стройтек" | 10(10.5) | 8,30 2018.07.25 | 15,30 2018.07.25 | П | 7 | ПС "УЗРМО", яч№21 фидер "Стройтек" |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
132 | ООО «Продвижение» | ВЛ | ПС Медведевка 35/6кВ | 35 | 08.00 2018.07.26 | 15.10 2018.07.26 | П | 7.1667 | ПС Медведевка 35/6кВ |  |  | 23 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 10 | 7 | 6 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго |  |  |  | 1
133 | ООО «Продвижение» | ВЛ | РП-5 ЛГО | 6(6.3) | 23.30 2018.07.30 | 00.00 2018.07.31 | В | 0.5 | РП-5 ЛГО |  |  | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго | 23.30 2018.07.30 | 3.4.9.1 |  | 0
134 | ООО «Продвижение» | ВЛ | РП-6 ЛГО | 6(6.3) | 23.30 2018.07.30 | 00.00 2018.07.31 | В | 0.5 | РП-6 ЛГО |  |  | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго | 23.30 2018.07.30 | 3.4.9.1 |  | 0
135 | ООО «Продвижение» | ВЛ | ВЛ-35кВ до ПС Медведевка 35/6кВ | 35 | 08.00 2018.08.02 | 16.25 2018.08.02 | П | 8.42 | ПС 35 кВ Медведевка |  |  | 23 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 10 | 7 | 6 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго |  |  |  | 1
136 | ООО «Продвижение» | ТП | ТП-3, пос.Хребет | 6(6.3) | 09.00 2018.08.02 | 12.00 2018.08.02 | П | 3 | ТП-3, пос.Хребет |  |  | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ОАО "РЖД" (Южно-Уральская дирекция по энергообеспечению – Челябинская обл) |  |  |  | 1
137 | ООО «Продвижение» | ВЛ | ВЛ-35кВ до ПС Медведевка 35/6кВ | 35 | 10.00 2018.08.02 | 16.00 2018.08.02 | П | 6 | ПС 35 кВ Медведевка |  |  | 23 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 10 | 7 | 6 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго |  |  |  | 1
138 | ООО «Продвижение» | ТП | КТПн пос.Новый | 6(6.3) | 13.00 2018.08.02 | 16.00 2018.08.02 | П | 3 | КТПн пос.Новый |  |  | 17 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 | ОАО "РЖД" (Южно-Уральская дирекция по энергообеспечению – Челябинская обл) |  |  |  | 1
139 | ООО «Продвижение» | ВЛ | ТП-400П, ВЛ- Северная сторона | 0.38 | 15.10 2018.08.03 | 15.25 2018.08.03 | П | 0.25 | ТП-400П, ВЛ- Северная сторона |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго |  |  |  | 1
140 | ООО «Продвижение» | ТП | ТП-7 ЛГО | 6(6.3) | 09.00 2018.08.03 | 16.00 2018.08.03 | П | 7 | ТП-7 ЛГО |  |  | 8 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго |  |  |  | 1
141 | ООО «Продвижение» | КЛ | КЛ- 10кВ, ТП 261-ТП246 пос.Тургояк | 10(10.5) | 15,00 2018.08.04 | 18,00 2018.08.04 | В | 3 | КЛ- 10кВ, ТП 261-ТП 246 пос.Тургояк |  |  | 8 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго | 15,00 2018.08.04 | 3.4.14 |  | 1
142 | ООО «Продвижение» | ПС | ПС "Объединенный рудник", МВ яч.№5 ВМГ-10 ТМ-6300 | 35 | 07.57 2018.08.06 | 14.35 2018.08.06 | П | 6.63 | ПС "Объединенный рудник", яч.№5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
143 | ООО «Продвижение» | ТП | ТП-20 ЛГО | 6(6.3) | 09.00 2018.08.06 | 16.00 2018.08.06 | П | 7 | ТП-20 ЛГО |  |  | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго |  |  |  | 1
144 | ООО «Продвижение» | ТП | ТП-26 ЛГО | 6(6.3) | 09.00 2018.08.07 | 16.00 2018.08.07 | П | 7 | ТП-26 ЛГО |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго |  |  |  | 1
145 | ООО «Продвижение» | ТП | ТП-29 ЛГО | 6(6.3) | 09.00 2018.08.08 | 16.00 2018.08.08 | П | 7 | ТП-29 ЛГО |  |  | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго |  |  |  | 1
146 | ООО «Продвижение» | КЛ | ПС "Объединенный рудник", 6кВ яч.17ф.Нижелинейный | 6(6.3) | 11.56 2018.08.08 | 15.00 2018.08.08 | В | 3.07 | ПС "Объединенный рудник", 6кВ яч.17ф.Нижелинейный |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 11.56 2018.08.08 | 3.4.9.3 |  | 0
147 | ООО «Продвижение» | КЛ | ГПП-35/6 кВ, РУ-6 кВ, яч.37 6 кВ | 6(6.3) | 16.27 2018.08.08 | 16.40 2018.08.08 | П | 0.21667 | ПС-35/6 кВ, РУ-6 кВ, яч.37 6 кВ |  |  | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ООО "Урал-Ресурс" |  |  |  | 1
148 | ООО «Продвижение» | ВЛ | ВЛ-35кВ "Черемшанка" | 35 | 08.00 2018.08.14 | 18.35 2018.08.14 | П | 10.5833 | ВЛ-35кВ "Черемшанка" |  |  | 16 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго; ООО "Эффект ТК"; ОАО "РЖД" (Южно-Уральская дирекция по энергообеспечению – Челябинская обл) |  |  |  | 1
149 | ООО «Продвижение» | РП | РП-5 ЛГО | 6(6.3) | 09.00 2018.08.14 | 16.00 2018.08.14 | П | 7 | РП-5 ЛГО |  |  | 8 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго |  |  |  | 1
150 | ООО «Продвижение» | ТП | ТП-62А | 6(6.3) | 09.00 2018.08.14 | 13.00 2018.08.14 | П | 4 | ТП-62А |  |  | 15 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 | МУП "Городская управляющая компания" |  |  |  | 1
151 | ООО «Продвижение» | РП | РП-6 ЛГО | 6(6.3) | 09.00 2018.08.15 | 16.00 2018.08.15 | П | 7 | РП-6 ЛГО |  |  | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго |  |  |  | 1
152 | ООО «Продвижение» | КЛ | ГПП-35/6 кВ, РУ-6 кВ, яч.37 6 кВ | 6(6.3) | 19.00 2018.08.22 | 20.15 2018.08.22 | П | 1.25 | ПС-35/6 кВ, РУ-6 кВ, яч.37 6 кВ |  |  | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ООО "Урал-Ресурс" |  |  |  | 1
153 | ООО «Продвижение» | ТП | КТПН-391 Атамановка | 10(10.5) | 11.00 2018.08.23 | 15.00 2018.08.23 | П | 4 | КТПН-391 Атамановка |  |  | 31 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1 | 0 | ООО "Урал-Ресурс" |  |  |  | 1
154 | ООО «Продвижение» | ТП | КТПН-396 Атамановка | 10(10.5) | 15.30 2018.08.23 | 16.30 2018.08.23 | П | 1 | КТПН-396 Атамановка |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ООО "Урал-Ресурс" |  |  |  | 1
155 | ООО «Продвижение» | КЛ | ПС "Сидеритовая", 6кВ,яч30 ф.Ново-Бакальский-1" | 6(6.3) | 07.32 2018.08.24 | 12.05 2018.08.24 | В | 4.55 | ПС "Сидеритовая", 6кВ,яч30 ф.Ново-Бакальский-1" |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 07.32 2018.08.24 | 3.4.9.3 |  | 0
156 | ООО «Продвижение» | КЛ | ПС "Объединенный рудник", ВЛ-6 кВ яч.10 ф.Северный район | 6(6.3) | 01.52 2018.08.26 | 05.33 2018.08.26 | В | 3.68 | ПС "Объединенный рудник", ВЛ-6 кВ яч.10 ф.Северный район |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 01.52 2018.08.26 | 3.4.9.3 |  | 0
157 | ООО «Продвижение» | ТП | ТП-35 ЛГО | 6(6.3) | 09.00 2018.08.27 | 16.00 2018.08.27 | П | 7 | ТП-35 ЛГО |  |  | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго |  |  |  | 1
158 | ООО «Продвижение» | ТП | ТП-15 ЛГО | 6(6.3) | 09.00 2018.08.28 | 15.00 2018.08.28 | П | 6 | ТП-15 ЛГО |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго |  |  |  | 1
159 | ООО «Продвижение» | ВЛ | ВЛ-35кВ до ПС Медведевка 35/6кВ | 35 | 10.00 2018.08.30 | 15.20 2018.08.30 | П | 5.3333 | ПС 35 кВ Медведевка |  |  | 23 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 10 | 7 | 6 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго |  |  |  | 1
160 | ООО «Продвижение» | ВЛ | ПС Медведевка 35/6кВ | 35 | 17.05 2018.08.30 | 17.30 2018.08.30 | В | 0.42 | ПС Медведевка 35/6кВ |  |  | 23 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 10 | 7 | 6 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго | 17.05 2018.08.30 | 3.4.9.1 |  | 0
161 | ООО «Продвижение» | ТП | ТП-4 ЛГО | 6(6.3) | 09.00 2018.09.04 | 16.00 2018.09.04 | П | 7 | ТП-4 ЛГО |  |  | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго |  |  |  | 1
162 | ООО «Продвижение» | ТП | ТП-8 ЛГО | 6(6.3) | 09.00 2018.09.06 | 16.00 2018.09.06 | П | 7 | ТП-8 ЛГО |  |  | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго |  |  |  | 1
163 | ООО «Продвижение» | ВЛ | ВЛ-35кВ до ПС Медведевка 35/6кВ | 35 | 10.00 2018.09.06 | 16.25 2018.09.06 | П | 6.42 | ВЛ-35кВ до ПС Медведевка 35/6кВ |  |  | 23 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 10 | 7 | 6 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго |  |  |  | 1
164 | ООО "Продвижение" | ВЛ | ВЛ-6кВ Ф.Карьер | 6(6.3) | 14.10 2018.09.06 | 14.20 2018.09.06 | В | 0.16667 | ВЛ-6кВ Ф.Карьер |  |  | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго | 14.10 2018.09.06 | 3.4.9.3 |  | 0
165 | ООО «Продвижение» | ВЛ | ПС "Обжиговая", ВЛ 6кВ яч.16 ф.Полевой | 6(6.3) | 09.10 2018.09.07 | 10.20 2018.09.07 | П | 1.17 | ПС "Обжиговая", ВЛ 6кВ яч.16 ф.Полевой |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
166 | ООО «Продвижение» | ТП | ТП-9 ЛГО | 6(6.3) | 09.00 2018.09.10 | 16.00 2018.09.10 | П | 7 | ТП-9 ЛГО |  |  | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго |  |  |  | 1
167 | ООО «Продвижение» | ВЛ | ВЛ-35кВ до ПС Медведевка 35/6кВ | 35 | 09.00 2018.09.13 | 15.20 2018.09.13 | П | 6.33 | ВЛ-35кВ до ПС Медведевка 35/6кВ |  |  | 23 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 10 | 7 | 6 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго |  |  |  | 1
168 | ООО «Продвижение» | ТП | ТП-560П | 6(6.3) | 14.30 2018.09.19 | 14.40 2018.09.19 | П | 0.17 | ТП-560П |  |  | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго |  |  |  | 1
169 | ООО «Продвижение» | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.3 от ПС Симская | 10(10.5) | 22.21 2018.09.20 | 11.07 2018.09.21 | В | 12.77 | ВЛ-10кВ ф.3 от ПС Симская |  |  | 198 | 0 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 197 | 1 | 0 | ООО "Урал-Ресурс" | 22.21 2018.09.20 | 3.4.12.5 | 4.21 | 0
170 | ООО «Продвижение» | ПС | ПС "ТЖК" 35/6кВ | 35 | 08.00 2018.09.22 | 13.00 2018.09.22 | П | 5 | ПС "ТЖК" 35/6кВ |  |  | 8 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | МУП "Электротепловые сети" |  |  |  | 1
171 | ООО «Продвижение» | КВЛ | ПС Н.Уфалей, фидер №4 | 6(6.3) | 15.15 2018.09.25 | 17.00 2018.09.25 | П | 1.75 | ПС Н.Уфалей, фидер №4 |  |  | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго |  |  |  | 1
4 квартал
172 | ООО «Продвижение» | ПС | ПС Медведевка 35/6кВ | 35 | 16.55 2018.10.01 | 17.30 2018.10.01 | В | 0.58 | ПС Медведевка 35/6кВ |  |  | 23 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 10 | 7 | 6 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго | 16.55 2018.10.01 | 3.4.9.1 |  | 0
173 | ООО «Продвижение» | ПС | ПС "Черемшанка" | 35 | 08.00 2018.10.03 | 17.22 2018.10.03 | П | 9.37 | ПС "Черемшанка" |  |  | 10 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго; ООО "Эффект ТК"; ОАО "РЖД" (Южно-Уральская дирекция по энергообеспечению – Челябинская обл) |  |  |  | 1
174 | ООО «Продвижение» | ПС | ПС "Шахтная", яч.№5 ф.ГПП 540 м №1 | 6(6.3) | 09.00 2018.10.03 | 08.43 2018.10.04 | П | 23.72 | ПС "Шахтная", яч.№5 ф.ГПП 540 м №1 |  |  | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 1
175 | ООО "Продвижение" | КЛ | ПС Сидеритовая 110/6кВ яч. 30 ф.Ново-Бакальский-1" | 6(6.3) | 14.00 2018.10.03 | 16.00 2018.10.03 | П | 2 | ПС Сидеритовая 110/6кВ яч. 30 ф.Ново-Бакальский-1" |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
176 | ООО "Продвижение" | КЛ | ПС Сидеритовая 110/6кВ яч. 30 ф.Ново-Бакальский-1" | 6(6.3) | 10.20 2018.10.04 | 11.00 2018.10.04 | П | 0.67 | ПС Сидеритовая 110/6кВ яч. 30 ф.Ново-Бакальский-1" |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
177 | ООО "Продвижение" | КЛ | ПС Чере-мшанка п/с 1 яч.4 Правое п/к | 6(6.3) | 08.15 2018.10.06 | 10.40 2018.10.06 | В | 2.42 | ПС Чере-мшанка п/с 1 яч.4 Правое п/к |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 08.15 2018.10.06 | 3.4.9.3 |  | 0
178 | ООО «Продвижение» | КЛ | ПС Иркускан яч.1 ф. «Главный 2» | 6(6.3) | 14.44 2018.10.08 | 17.22 2018.10.08 | В | 2.6333 | ПС Иркускан яч.1 ф. «Главный 2» |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 14.44 2018.10.08 | 3.4.9.3 |  | 0
179 | ООО «Продвижение» | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.3 от ПС Симская Тяга | 10(10.5) | 15.37 2018.10.08 | 17.59 2018.10.08 | В | 2.3667 | ВЛ-10кВ ф.3 от ПС Симская Тяга |  |  | 198 | 0 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 197 | 1 | 0 | ООО "Урал-Ресурс" | 15.37 2018.10.08 | 3.4.12.5 | 4.21 | 0
180 | ООО «Продвижение» | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.3 от ПС Симская Тяга | 10(10.5) | 20.13 2018.10.08 | 20.40 2018.10.08 | В | 0.45 | ВЛ-10кВ ф.3 от ПС Симская Тяга |  |  | 198 | 0 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 197 | 1 | 0 | ООО "Урал-Ресурс" | 20.13 2018.10.08 | 3.4.12.5 | 4.21 | 0
181 | ООО «Продвижение» | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.3 от ПС Симская Тяга | 10(10.5) | 20.41 2018.10.08 | 08.48 2018.10.09 | В | 12.1167 | ВЛ-10кВ ф.3 от ПС Симская Тяга |  |  | 198 | 0 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 197 | 1 | 0 | ООО "Урал-Ресурс" | 20.41 2018.10.08 | 3.4.12.5 | 4.21 | 0
182 | ООО «Продвижение» | КЛ | ПС Иркускан яч.1 ф. «Главный 2» | 6(6.3) | 22.53 2018.10.08 | 09.29 2018.10.09 | В | 10.6 | ПС Иркускан яч.1 ф. «Главный 2» |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 22.53 2018.10.08 | 3.4.9.3 |  | 0
183 | ООО «Продвижение» | ВЛ | ПС Черноозерка яч. №3 "Зеленая линия" | 6(6.3) | 02.15 2018.10.09 | 09.40 2018.10.09 | В | 7.42 | ПС Черноозерка яч. №3 "Зеленая линия" |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 02.15 2018.10.09 | 3.4.9.3 |  | 0
184 | ООО "Продвижение" | КЛ | ПС Черемшанка п/с № 2 яч 1 РЖД | 6(6.3) | 02.22 2018.10.09 | 02.50 2018.10.09 | В | 0.46667 | ПС Черемшанка п/с № 2 яч 1 РЖД |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ОАО "РЖД" (Южно-Уральская дирекция по энергообеспечению – Челябинская обл) | 02.22 2018.10.09 | 3.4.9.1 |  | 0
185 | ООО «Продвижение» | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.3 от ПС Симская Тяга | 10(10.5) | 08.49 2018.10.09 | 10.19 2018.10.09 | В | 1.5 | ВЛ-10кВ ф.3 от ПС Симская Тяга |  |  | 198 | 0 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 197 | 1 | 0 | ООО "Урал-Ресурс" | 08.49 2018.10.09 | 3.4.12.5 | 4.21 | 0
186 | ООО «Продвижение» | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.3 от ПС Симская | 10(10.5) | 13.33 2018.10.09 | 16.00 2018.10.09 | П | 2.45 | ВЛ-10кВ ф.3 от ПС Симская |  |  | 198 | 0 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 197 | 1 | 0 | ООО "Урал-Ресурс" |  |  |  | 1
187 | ООО "Продвижение" | ВЛ | ТП-560П, ф. ВЛ- Рабочий поселок | 6(6.3) | 09.55 2018.10.10 | 18.45 2018.10.10 | П | 8.83 | ТП-560П, ф. ВЛ- Рабочий поселок |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго |  |  |  | 1
188 | ООО "Продвижение" | ВЛ | ТП-400П, ф. ВЛ- Северная сторона | 6(6.3) | 09.55 2018.10.10 | 18.45 2018.10.10 | П | 8.83 | ТП-400П, ф. ВЛ- Северная сторона |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго |  |  |  | 1
189 | ООО «Продвижение» | КЛ | ПС Иркускан яч.21 ф. «Главный 1» | 6(6.3) | 20.18 2018.10.11 | 15.36 2018.10.12 | В | 19.3 | ПС Иркускан яч.21 ф. «Главный 1» |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 20.18 2018.10.11 | 3.4.9.3 |  | 0
190 | ООО «Продвижение» | КЛ | ПС Иркускан яч.1 ф. «Главный 2» | 6(6.3) | 08.44 2018.10.12 | 17.18 2018.10.12 | В | 8.57 | ПС Иркускан яч.1 ф. «Главный 2» |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 08.44 2018.10.12 | 3.4.9.3 |  | 0
191 | ООО «Продвижение» | ПС | ПС "Шахтная" | 110 | 09.00 2018.10.12 | 16.26 2018.10.12 | П | 7.43 | ПС "Шахтная" |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
192 | ООО "Продвижение" | ВЛ | ВЛ-6кВ Ф.Карьер | 6(6.3) | 11.00 2018.10.19 | 13.50 2018.10.19 | П | 2.83 | ВЛ-6кВ Ф.Карьер |  |  | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго |  |  |  | 1
193 | ООО "Продвижение" | ВЛ | ТП-400П, ф. ВЛ- Северная сторона | 6(6.3) | 09.50 2018.10.20 | 16.55 2018.10.20 | П | 7.08 | ТП-400П, ф. ВЛ- Северная сторона |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго |  |  |  | 1
194 | ООО «Продвижение» | ТП | ТП-31 ЛГО | 6(6.3) | 11.00 2018.10.25 | 14.00 2018.10.25 | В | 3 | ТП-31 ЛГО |  |  | 8 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго | 11.00 2018.10.25 | 3.4.14 |  | 1
195 | ООО «Продвижение» | ТП | ТП-29 ЛГО | 6(6.3) | 11.00 2018.10.25 | 14.00 2018.10.25 | В | 3 | ТП-29 ЛГО |  |  | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго | 11.00 2018.10.25 | 3.4.14 |  | 1
196 | ООО «Продвижение» | ТП | ТП-21 ЛГО | 6(6.3) | 11.00 2018.10.25 | 14.00 2018.10.25 | В | 3 | ТП-21 ЛГО |  |  | 14 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 12 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго | 11.00 2018.10.25 | 3.4.14 |  | 1
197 | ООО «Продвижение» | ТП | ТП-22 ЛГО | 6(6.3) | 12.00 2018.10.25 | 14.00 2018.10.25 | В | 2 | ТП-22 ЛГО |  |  | 14 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 12 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго | 12.00 2018.10.25 | 3.4.14 |  | 1
198 | ООО «Продвижение» | ТП | ТП-10 ЛГО | 6(6.3) | 12.00 2018.10.25 | 14.00 2018.10.25 | В | 2 | ТП-10 ЛГО |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго | 12.00 2018.10.25 | 3.4.14 |  | 1
199 | ООО «Продвижение» | ТП | ТП-7 | 6(6.3) | 12.00 2018.10.25 | 14.00 2018.10.25 | В | 2 | ТП-7 |  |  | 8 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго | 12.00 2018.10.25 | 3.4.14 |  | 1
200 | ООО «Продвижение» | ТП | ТП-1 | 6(6.3) | 12.00 2018.10.25 | 14.00 2018.10.25 | В | 2 | ТП-1 |  |  | 18 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 2 | 15 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго | 12.00 2018.10.25 | 3.4.14 |  | 1
201 | ООО «Продвижение» | ТП | ТП-30 | 6(6.3) | 12.00 2018.10.25 | 13.00 2018.10.25 | В | 1 | ТП-30 |  |  | 9 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго | 12.00 2018.10.25 | 3.4.14 |  | 1
202 | ООО «Продвижение» | КЛ | ВЛ 6кВ от ПС "Обжиговая", яч.16 ф.Полевой | 6(6.3) | 10.15 2018.10.26 | 12.40 2018.10.26 | В | 2.42 | ВЛ 6кВ от ПС "Обжиговая", яч.16 ф.Полевой |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 10.15 2018.10.26 | 3.4.9.3 |  | 0
203 | ООО «Продвижение» | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.3 от ПС Симская | 10(10.5) | 09.30 2018.10.27 | 14.05 2018.10.27 | П | 4.58 | ВЛ-10кВ ф.3 от ПС Симская |  |  | 198 | 0 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 197 | 1 | 0 | ООО "Урал-Ресурс" |  |  |  | 1
204 | ООО "Продвижение" | ВЛ | ТП-400П, ф. ВЛ- Северная сторона | 6(6.3) | 19.30 2018.11.01 | 20.00 2018.11.01 | П | 0.5 | ТП-400П, ф. ВЛ- Северная сторона |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго |  |  |  | 1
205 | ООО «Продвижение» | КВЛ | ПС Н.Уфалей, фидер №16 | 6(6.3) | 09.28 2018.11.20 | 12.05 2018.11.20 | П | 2.62 | ПС Н.Уфалей, фидер №16 |  |  | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго |  |  |  | 1
206 | ООО «Продвижение» | КЛ | ПС Иркускан яч.1 ф. «Главный 2» | 6(6.3) | 09.10 2018.11.21 | 08.50 2018.11.22 | В | 23.67 | ПС Иркускан яч.1 ф. «Главный 2» |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | МУП "Горэлектросеть" | 09.10 2018.11.21 | 3.4.9.1. |  | 0
207 | ООО "Продвижение" | ВЛ | ВЛ-6кВ Ф.Карьер | 6(6.3) | 10.40 2018.11.21 | 12.05 2018.11.21 | П | 1.42 | ВЛ-6кВ Ф.Карьер |  |  | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго |  |  |  | 1
208 | ООО "Продвижение" | ВЛ | ТП-400П, ф. ВЛ- Северная сторона | 6(6.3) | 10.00 2018.11.28 | 11.30 2018.11.28 | П | 1.5 | ТП-400П, ф. ВЛ- Северная сторона |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго |  |  |  | 1
209 | ООО "Продвижение" | ВЛ | ТП-400П, ф. ВЛ- Северная сторона | 6(6.3) | 17.05 2018.11.28 | 17.30 2018.11.28 | П | 0.42 | ТП-400П, ф. ВЛ- Северная сторона |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго |  |  |  | 1
210 | ООО «Продвижение» | ВЛ | ТП-13, Коелга | 0.38 | 17.00 2018.12.01 | 18.00 2018.12.01 | В | 1 | ТП-13, Коелга |  |  | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго | 17.00 2018.12.01 | 3.4.14 |  | 1
211 | ООО «Продвижение» | КЛ | ГПП ТРУ 35/6кВ ф.3 ДСФ-1 | 6(6.3) | 09.30 2018.12.02 | 10.04 2018.12.02 | В | 0.56667 | ПС ТРУ 35/6кВ ф.3 ДСФ-1 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 09.30 2018.12.02 | 3.4.9.3 |  | 0
212 | ООО «Продвижение» | КЛ | ГПП ТРУ 35/6кВ ф.4 Дачный | 6(6.3) | 09.30 2018.12.02 | 09.45 2018.12.02 | В | 0.25 | ПС ТРУ 35/6кВ ф.4 Дачный |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 09.30 2018.12.02 | 3.4.9.3 |  | 0
213 | ООО «Продвижение» | КЛ | ГПП ТРУ 35/6кВ ф.17 Первомайский-2 | 6(6.3) | 09.30 2018.12.02 | 09.45 2018.12.02 | В | 0.25 | ПС ТРУ 35/6кВ ф.17 Первомайский-2 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ООО "Урал-Ресурс" | 09.30 2018.12.02 | 3.4.9.3 |  | 0
214 | ООО «Продвижение» | КЛ | ГПП ТРУ 35/6кВ ф.19 ДСФ-2 | 6(6.3) | 09.30 2018.12.02 | 09.45 2018.12.02 | В | 0.25 | ПС ТРУ 35/6кВ ф.19 ДСФ-2 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 09.30 2018.12.02 | 3.4.9.3 |  | 0
215 | ООО «Продвижение» | КЛ | ГПП ТРУ 35/6кВ ф.16 ДСК | 6(6.3) | 09.30 2018.12.02 | 09.45 2018.12.02 | В | 0.25 | ПС ТРУ 35/6кВ ф.16 ДСК |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 09.30 2018.12.02 | 3.4.9.3 |  | 0
216 | ООО «Продвижение» | КЛ | ГПП ТРУ 35/6кВ ф.17 Первомайский-2 | 6(6.3) | 10.07 2018.12.02 | 11.51 2018.12.02 | В | 1.7333 | ПС ТРУ 35/6кВ ф.17 Первомайский-2 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ООО "Урал-Ресурс" | 10.07 2018.12.02 | 3.4.9.3 |  | 0
217 | ООО «Продвижение» | КЛ | ГПП ТРУ 35/6кВ ф.3 ДСФ-1 | 6(6.3) | 10.30 2018.12.02 | 13.00 2018.12.02 | В | 2.5 | ПС ТРУ 35/6кВ ф.3 ДСФ-1 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 10.30 2018.12.02 | 3.4.9.3 |  | 0
218 | ООО «Продвижение» | КЛ | ГПП ТРУ 35/6кВ ф.4 Дачный | 6(6.3) | 11.40 2018.12.02 | 11.48 2018.12.02 | В | 0.13333 | ПС ТРУ 35/6кВ ф.4 Дачный |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 11.40 2018.12.02 | 3.4.9.3 |  | 0
219 | ООО «Продвижение» | КЛ | ГПП ТРУ 35/6кВ ф.17 Первомайский-2 | 6(6.3) | 16.05 2018.12.02 | 16.09 2018.12.02 | В | 0.066667 | ПС ТРУ 35/6кВ ф.17 Первомайский-2 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ООО "Урал-Ресурс" | 16.05 2018.12.02 | 3.4.9.3 |  | 0
220 | ООО «Продвижение» | КЛ | ГПП ТРУ 35/6кВ ф.17 Первомайский-2 | 6(6.3) | 16.09 2018.12.02 | 16.12 2018.12.02 | В | 0.05 | ПС ТРУ 35/6кВ ф.17 Первомайский-2 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ООО "Урал-Ресурс" | 16.09 2018.12.02 | 3.4.9.3 |  | 0
221 | ООО «Продвижение» | КЛ | ГПП ТРУ 35/6кВ ф.4 Дачный | 6(6.3) | 17.57 2018.12.02 | 18.32 2018.12.02 | В | 0.58 | ПС ТРУ 35/6кВ ф.4 Дачный |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 17.57 2018.12.02 | 3.4.9.3 |  | 0
222 | ООО "Продвижение" | ТП | ТП-1, Ленинск | 6(6.3) | 09.00 2018.12.07 | 14.00 2018.12.07 | В | 5 | ТП-1, Ленинск |  |  | 11 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 |  | 09.00 2018.12.07 | 3.4.14 |  | 1
223 | ООО "Продвижение" | ТП | КТП "Новый Хребет" | 6(6.3) | 19.00 2018.12.11 | 23.00 2018.12.11 | В | 4 | КТП "Новый Хребет" |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 19.00 2018.12.11 | 3.4.14 |  | 1
224 | ООО "Продвижение" | ТП | ТП-1, Хребет | 6(6.3) | 19.00 2018.12.11 | 23.00 2018.12.11 | В | 4 | ТП-1, Хребет |  |  | 57 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 |  | 19.00 2018.12.11 | 3.4.14 |  | 1
225 | ООО "Продвижение" | РП | РП-6 | 6(6.3) | 22.07 2018.12.15 | 02.58 2018.12.16 | В | 4.85 | РП-6 |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |  | 22.07 2018.12.15 | 3.4.14 |  | 1
226 | ООО "Продвижение" | ВЛ | ЦРП яч.№18 | 6(6.3) | 19.10 2018.12.17 | 01.10 2018.12.18 | В | 6 | РП яч.№18 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 19.10 2018.12.17 | 3.4.14 |  | 1
227 | ООО "Продвижение" | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.3 от ПС Симская | 10(10.5) | 01.00 2018.12.21 | 09.00 2018.12.21 | В | 8 | ВЛ-10кВ ф.3 от ПС Симская |  |  | 198 | 0 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 197 | 1 | 0 | ООО "Урал-Ресурс" | 01.00 2018.12.21 | 3.4.14 |  | 1
ИТОГО по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период: | [6 empty] | И | 1149.64 | х | х | х | 4854 | [10 empty] | х | х | х
по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [6 empty] | П | 532.23 | х | х | х | 1101 | [10 empty] | х | х | х
по аварийным ограничениям | [6 empty] | А | 0 | х | х | х | 0 | [10 empty] | х | х | х
по внерегламентным отключениям | [6 empty] | В | 483.51 | х | х | х | 2841 | [10 empty] | х | х | х
по внерегламентым отключениям, учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности | [6 empty] | В1 | 133.9 | х | х | х | 912 | [10 empty] | х | х | х
Должность Ф.И.О. Подпись