## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | 1 квартал |  | 2019 | года
ООО "Продвижение"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях наджености (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП, КВЛ | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В, В1) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых приивело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ, КВЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22- 1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | ООО «Продвижение» | КЛ | ПС Иркускан яч.1 ф. «Главный 2» | 6(6.3) | 23.50 2019.01.05 | 18.24 2019.01.06 | В | 18.57 | ПС Иркускан яч.1 ф. «Главный 2» |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 23.50 2019.01.05 | 3.4.9.3 |  | 0
2 | ООО «Продвижение» | КЛ | ПС Иркускан яч.1 ф. «Главный 2» | 6(6.3) | 23.06 2019.01.05 | 19.56 2019.01.06 | В | 20.83 | ПС Иркускан яч.1 ф. «Главный 2» |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 23.06 2019.01.05 | 3.4.9.3 |  | 0
3 | ООО «Продвижение» | ВЛ | ПС Шахтная, яч.25 ф. "Рудничное" | 6(6.3) | 21.35 2019.01.05 | 23.30 2019.01.05 | В | 1.92 | ПС Шахтная, яч.25 ф. "Рудничное" |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | МУП "Горэлектросеть" | 21.35 2019.01.05 | 3.4.9.1 |  | 0
4 | ООО «Продвижение» | КЛ | ГПП ТРУ 35/6кВ ф.8 ЦПТ | 6(6.3) | 19.00 2019.01.09 | 19.20 2019.01.09 | В | 0.33 | ПС ТРУ 35/6кВ ф.8 ЦПТ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 19.00 2019.01.09 | 3.4.9.3 |  | 0
5 | ООО "Продвижение" | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.3 от ПС Симская | 10(10.5) | 02.10 2019.01.13 | 11.35 2019.01.13 | В | 9.42 | ТП 0.4 кВ 66(Все ЛЭП ТП), ТП 0.4 кВ 67(Все ЛЭП ТП), ТП 0.4 кВ 68(Все ЛЭП ТП), ТП 0.4 кВ 69(Все ЛЭП ТП), ВКЛ-0,4кВ от КТПН-65 |  |  | 317 | 0 | 0 | 316 | 0 | 0 | 0 | 316 | 1 | 0 | ООО "Урал-Ресурс" | 02.10 2019.01.13 | 3.4.12.5 | 4.21 | 0
6 | ООО "Продвижение" | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.3 от ПС Симская | 10(10.5) | 11.35 2019.01.13 | 18.30 2019.01.13 | В | 6.92 | ТП 0.4 кВ 68(Все ЛЭП ТП), ТП 0.4 кВ 69(Все ЛЭП ТП) |  |  | 154 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 |  | 11.35 13.01.2019г. | 3.4.12.5 | 4.21 | 0
7 | ООО "Продвижение" | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.3 от ПС Симская | 10(10.5) | 13.11 2019.02.11 | 17.55 2019.02.11 | В | 4.7333 | ТП 0.4 кВ 66(Все ЛЭП ТП), ТП 0.4 кВ 67(Все ЛЭП ТП), ТП 0.4 кВ 68(Все ЛЭП ТП), ТП 0.4 кВ 69(Все ЛЭП ТП), ВКЛ-0,4кВ от КТПН-65 |  |  | 317 | 0 | 0 | 316 | 0 | 0 | 0 | 316 | 1 | 0 | ООО "Урал-Ресурс" | 13.11 2019.02.11 | 3.4.12.5 | 4.21 | 0
8 | ООО "Продвижение" | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.3 от ПС Симская | 10(10.5) | 17.55 2019.02.11 | 11.01 2019.02.12 | В | 17.1 | ТП 0.4 кВ 68(Все ЛЭП ТП), ТП 0.4 кВ 69(Все ЛЭП ТП) |  |  | 154 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 |  | 17.55 2019.02.11 | 3.4.12.5 | 4.21 | 0
9 | ООО "Продвижение" | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.3 от ПС Симская | 10(10.5) | 11.01 2019.02.12 | 11.16 2019.02.12 | В | 0.25 | ТП 0.4 кВ 66(Все ЛЭП ТП), ТП 0.4 кВ 67(Все ЛЭП ТП), ТП 0.4 кВ 68(Все ЛЭП ТП), ТП 0.4 кВ 69(Все ЛЭП ТП), ВКЛ-0,4кВ от КТПН-65 |  |  | 317 | 0 | 0 | 316 | 0 | 0 | 0 | 316 | 1 | 0 | ООО "Урал-Ресурс" | 11.01 2019.02.12 | 3.4.12.5 | 4.21 | 0
10 | ООО "Продвижение" | КЛ | ГПП "Агрегат" 35/6кВ ЗРУ-6кВ ф.14 | 6(6.3) | 18.00 2019.03.06 | 18.34 2019.03.06 | В | 0.57 | ПС "Агрегат" 35/6кВ ЗРУ-6кВ ф.14 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ООО "Урал-Ресурс" | 18.00 2019.03.06 | 3.4.9.1. |  | 0
11 | ООО "Продвижение" | КЛ | ГПП "Агрегат" 35/6кВ ЗРУ-6кВ ф.34 | 6(6.3) | 18.00 2019.03.06 | 19.25 2019.03.06 | В | 1.42 | ПС "Агрегат" 35/6кВ ЗРУ-6кВ ф.34 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ООО "Урал-Ресурс" | 18.00 2019.03.06 | 3.4.9.1. |  | 0
12 | ООО "Продвижение" | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.3 от ПС Симская | 10(10.5) | 16.50 2019.03.06 | 19.47 2019.03.06 | В | 2.95 | ТП 0.4 кВ 66(Все ЛЭП ТП), ТП 0.4 кВ 67(Все ЛЭП ТП), ТП 0.4 кВ 68(Все ЛЭП ТП), ТП 0.4 кВ 69(Все ЛЭП ТП), ВКЛ-0,4кВ от КТПН-65 |  |  | 317 | 0 | 0 | 316 | 0 | 0 | 0 | 316 | 1 | 0 | ООО "Урал-Ресурс" | 16.50 2019.03.06 | 3.4.12.5 | 4.21 | 0
13 | ООО "Продвижение" | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.3 от ПС Симская | 10(10.5) | 19.47 2019.03.06 | 11.50 2019.03.07 | В | 16.05 | ТП 0.4 кВ 68 (Все ЛЭП ТП), ТП 0.4 кВ 69(Все ЛЭП ТП) |  |  | 154 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 |  | 19.47 2019.03.06 | 3.4.12.5 | 4.21 | 0
14 | ООО "Продвижение" | ВЛ | ВКЛ-0,4кВ от КТПН-65 | 10(10.5) | 09.20 2019.03.07 | 19.10 2019.03.07 | В | 9.83 | ВКЛ-0,4кВ от КТПН-65 |  |  | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |  | 09.20 2019.03.07 | 3.4.14 |  | 1
15 | ООО "Продвижение" | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.3 от ПС Симская | 10(10.5) | 01.30 2019.03.10 | 11.38 2019.03.10 | В | 10.13 | ТП 0.4 кВ 66(Все ЛЭП ТП), ТП 0.4 кВ 67(Все ЛЭП ТП), ТП 0.4 кВ 68(Все ЛЭП ТП), ТП 0.4 кВ 69(Все ЛЭП ТП), ВКЛ-0,4кВ от КТПН-65 |  |  | 317 | 0 | 0 | 316 | 0 | 0 | 0 | 316 | 1 | 0 | ООО "Урал-Ресурс" | 01.30 2019.03.10 | 3.4.12.5 | 4.21 | 0
16 | ООО «Продвижение» | КЛ | ПС Иркускан яч.1 ф. «Главный 2» | 6(6.3) | 02.42 2019.03.12 | 11.17 2019.03.12 | В | 8.58 | ПС Иркускан яч.1 ф. «Главный 2» |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | МУП "Горэлектросеть" | 02.42 2019.03.12 | 3.4.9.1 |  | 0
17 | ООО "Продвижение" | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.3 от ПС Симская | 10(10.5) | 10.14 2019.03.12 | 14.18 2019.03.12 | В | 4.07 | ТП 0.4 кВ 66(Все ЛЭП ТП), ТП 0.4 кВ 67(Все ЛЭП ТП), ТП 0.4 кВ 68(Все ЛЭП ТП), ТП 0.4 кВ 69(Все ЛЭП ТП), ВКЛ-0,4кВ от КТПН-65 |  |  | 317 | 0 | 0 | 316 | 0 | 0 | 0 | 316 | 1 | 0 | ООО "Урал-Ресурс" | 10.14 2019.03.12 | 3.4.12.5 | 4.21 | 0
18 | ООО "Продвижение" | ВЛ | ТП 0.4 кВ 67(Все ЛЭП ТП) | 10(10.5) | 14.18 2019.03.12 | 18.30 2019.03.12 | В | 4.2 | ТП 0.4 кВ 67(Все ЛЭП ТП) |  |  | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 |  | 14.18 2019.03.12 | 3.4.12.5 | 4.21 | 0
19 | ООО «Продвижение» | ВЛ | ПС Черноозерка яч. №3 "Зеленая линия" | 6(6.3) | 15.00 2019.03.12 | 18.30 2019.03.12 | В | 3.5 | ПС Черноозерка яч. №3 "Зеленая линия" |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 15.00 2019.03.12 | 3.4.9.3 |  | 0
20 | ООО «Продвижение» | ПС | ПС Черноозерка 35/6кВ | 35 | 15.00 2019.03.12 | 17.00 2019.03.12 | В | 2 | ПС Черноозерка 35/6, ВЛ-6кВ Иткуль |  |  | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго | 15.00 2019.03.12 | 3.4.12.5 | 4.21 | 0
21 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС "Черемшанка" яч.3 Поселок | 6(6.3) | 15.25 2019.03.12 | 16.25 2019.03.12 | В | 1 | ПС "Черемшанка" яч.3 Поселок |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго | 15.25 2019.03.12 | 3.4.9.1 |  | 0
22 | ООО "Продвижение" | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.3 от ПС Симская | 10(10.5) | 20.39 2019.03.12 | 11.00 2019.03.13 | В | 14.35 | ТП 0.4 кВ 66(Все ЛЭП ТП), ТП 0.4 кВ 67(Все ЛЭП ТП), ТП 0.4 кВ 68(Все ЛЭП ТП), ТП 0.4 кВ 69(Все ЛЭП ТП), ВКЛ-0,4кВ от КТПН-65 |  |  | 317 | 0 | 0 | 316 | 0 | 0 | 0 | 316 | 1 | 0 | ООО "Урал-Ресурс" | 20.39 2019.03.12 | 3.4.12.5 | 4.21 | 0
24 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС "Черемшанка" яч.3 Поселок | 6(6.3) | 13.45 2019.03.15 | 15.50 2019.03.15 | В | 2.08 | ПС "Черемшанка" яч.3 Поселок |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго | 13.45 2019.03.15 | 3.4.9.1 |  | 0
28 | ООО "Продвижение" | ВЛ | ТП-400П, ВЛ- Северная сторона | 6(6.3) | 02:30 2019.03.22 | 04:30 2019.03.22 | В | 2 | ТП-400П, ВЛ- Северная сторона |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго | 02:30 2019.03.22 | 3.4.14 |  | 1
| ООО "Продвижение" | КЛ | ПС Сидеритовая 110/6кВ ф.Лагерь яч.№12 | 6(6.3) | 18:35 2019.03.22 | 21:50 2019.03.22 | В | 3.25 | ПС Сидеритовая 110/6кВ ф.Лагерь яч.№12 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 18:35 2019.03.22 | 3.4.9.3 |  | 0
| ООО "Продвижение" | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.3 от ПС Симская | 10(10.5) | 12.40 2019.03.25 | 16.30 2019.03.25 | В | 3.83 | ТП 0.4 кВ 66(Все ЛЭП ТП), ТП 0.4 кВ 67(Все ЛЭП ТП), ТП 0.4 кВ 68(Все ЛЭП ТП), ТП 0.4 кВ 69(Все ЛЭП ТП), ВКЛ-0,4кВ от КТПН-65 |  |  | 317 | 0 | 0 | 316 | 0 | 0 | 0 | 316 | 1 | 0 | ООО "Урал-Ресурс" | 12.40 2019.03.25 | 3.4.12.5 | 4.21 | 0
| ООО "Продвижение" | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.3 от ПС Симская | 10(10.5) | 00.09 2019.03.26 | 14.07 2019.03.26 | В | 13.97 | ТП 0.4 кВ 66(Все ЛЭП ТП), ТП 0.4 кВ 67(Все ЛЭП ТП), ТП 0.4 кВ 68(Все ЛЭП ТП), ТП 0.4 кВ 69(Все ЛЭП ТП), ВКЛ-0,4кВ от КТПН-65 |  |  | 317 | 0 | 0 | 316 | 0 | 0 | 0 | 316 | 1 | 0 | ООО "Урал-Ресурс" | 00.09 2019.03.26 | 3.4.12.5 | 4.21 | 0
| ООО "Продвижение" | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.3 от ПС Симская | 10(10.5) | 21.48 2019.03.30 | 11.34 2019.03.31 | В | 13.77 | ТП 0.4 кВ 66(Все ЛЭП ТП), ТП 0.4 кВ 67(Все ЛЭП ТП), ТП 0.4 кВ 68(Все ЛЭП ТП), ТП 0.4 кВ 69(Все ЛЭП ТП), ВКЛ-0,4кВ от КТПН-65 |  |  | 317 | 0 | 0 | 316 | 0 | 0 | 0 | 316 | 1 | 0 | ООО "Урал-Ресурс" | 21.48 2019.03.30 | 3.4.12.5 | 4.21 | 0
ИТОГО по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период: | [6 empty] | И | 197.62 | х | х | х | 3711
по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [6 empty] | П | 0 | х | х | х | 0
по аварийным ограничениям | [6 empty] | А |  | х | х | х
по внерегламентным отключениям | [6 empty] | В | 185.79 | х | х | х | 3680
по внерегламентым отключениям, учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности | [6 empty] | В1 | 11.83 | х | х | х | 31

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь