## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | 2 квартал |  | 2019 | года
ООО "Продвижение"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях наджености (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП, КВЛ | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В, В1) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых приивело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ, КВЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22- 1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | ООО "Продвижение" | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.3 от ПС Симская | 10(10.5) | 14.21 2019.04.01 | 16.07 2019.04.01 | В | 1.77 | ТП 0.4 кВ 66(Все ЛЭП ТП), ТП 0.4 кВ 67(Все ЛЭП ТП), ТП 0.4 кВ 68(Все ЛЭП ТП), ТП 0.4 кВ 69(Все ЛЭП ТП), ВКЛ-0,4кВ от КТПН-65 |  |  | 317 | 0 | 0 | 316 | 0 | 0 | 0 | 316 | 1 | 0 | ООО "Урал-Ресурс" | 14.21 2019.04.01 | 3.4.12.5 | 4.21 | 0
2 | ООО "Продвижение" | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.3 от ПС Симская | 10(10.5) | 13.18 2019.04.03 | 15.48 2019.04.03 | В | 2.5 | ТП 0.4 кВ 66(Все ЛЭП ТП), ТП 0.4 кВ 67(Все ЛЭП ТП), ТП 0.4 кВ 68(Все ЛЭП ТП), ТП 0.4 кВ 69(Все ЛЭП ТП), ВКЛ-0,4кВ от КТПН-65 |  |  | 317 | 0 | 0 | 316 | 0 | 0 | 0 | 316 | 1 | 0 | ООО "Урал-Ресурс" | 13.18 2019.04.03 | 3.4.12.5 | 4.21 | 0
3 | ООО "Продвижение" | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.3 от ПС Симская | 10(10.5) | 15.48 2019.04.03 | 20.10 2019.04.03 | В | 4.37 | ТП 0.4 кВ 67 (Все ЛЭП ТП) |  |  | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 |  | 15.48 2019.04.03 | 3.4.14 |  | 1
4 | ООО "Продвижение" | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.3 от ПС Симская | 10(10.5) | 11.00 2019.04.04 | 14.30 2019.04.04 | В | 3.5 | ТП 0.4 кВ 66 (Все ЛЭП ТП), ТП 0.4 кВ 67 (Все ЛЭП ТП) |  |  | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 |  | 11.00 2019.04.04 | 3.4.14 |  | 1
5 | ООО "Продвижение" | ВЛ | ВЛ-35кВ до ПС Агрегат 35/6кВ | 35 | 08.40 2019.04.06 | 08.45 2019.04.06 | В | 0.08 | ВЛ-35кВ до ПС Агрегат 35/6кВ |  |  | 29 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 8 | 0 | ООО "Урал-Ресурс" | 08.40 2019.04.06 | 3.4.9.1 |  | 0
6 | ООО «Продвижение» | КЛ | КЛ-6кВ от ПС "Куса" 110/6кВ, ТП-1 (все ЛЭП ТП) | 6(6.3) | 10,00 2019.04.06 | 12,15 2019.04.06 | П | 2.25 | КЛ-6кВ от ПС "Куса" 110/6кВ, ТП-1 (все ЛЭП ТП) |  |  | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
7 | ООО «Продвижение» | КЛ | КЛ-6кВ от ГПП "Куса" 110/6кВ, ТП-2 (все ЛЭП ТП) | 6(6.3) | 10,00 2019.04.06 | 12,15 2019.04.06 | П | 2.25 | КЛ-6кВ от ГПП "Куса" 110/6кВ, ТП-2 (все ЛЭП ТП) |  |  | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
8 | ООО «Продвижение» | КЛ | КЛ-6кВ от ГПП "Куса" 110/6кВ, ТП-4 (все ЛЭП ТП) | 6(6.3) | 10,00 2019.04.06 | 12,15 2019.04.06 | П | 2.25 | КЛ-6кВ от ГПП "Куса" 110/6кВ, ТП-4 (все ЛЭП ТП) |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
9 | ООО «Продвижение» | КЛ | КЛ-6кВ от ГПП "Куса" 110/6кВ, ТП-5 (все ЛЭП ТП) | 6(6.3) | 10,00 2019.04.06 | 12,15 2019.04.06 | П | 2.25 | КЛ-6кВ от ГПП "Куса" 110/6кВ, ТП-5 (все ЛЭП ТП) |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
10 | ООО «Продвижение» | КЛ | КЛ-6кВ от ГПП "Куса" 110/6кВ, ТП-1 (все ЛЭП ТП) | 6(6.3) | 09,20 2019.04.07 | 16,10 2019.04.07 | П | 6.83 | КЛ-6кВ от ГПП "Куса" 110/6кВ, ТП-1 (все ЛЭП ТП) |  |  | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
11 | ООО «Продвижение» | КЛ | КЛ-6кВ от ГПП "Куса" 110/6кВ, ТП-2 (все ЛЭП ТП) | 6(6.3) | 09,20 2019.04.07 | 16,10 2019.04.07 | П | 6.83 | КЛ-6кВ от ГПП "Куса" 110/6кВ, ТП-2 (все ЛЭП ТП) |  |  | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
12 | ООО «Продвижение» | КЛ | КЛ-6кВ от ГПП "Куса" 110/6кВ, ТП-4 (все ЛЭП ТП) | 6(6.3) | 09,20 2019.04.07 | 16,10 2019.04.07 | П | 6.83 | КЛ-6кВ от ГПП "Куса" 110/6кВ, ТП-4 (все ЛЭП ТП) |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
13 | ООО «Продвижение» | КЛ | КЛ-6кВ от ГПП "Куса" 110/6кВ, ТП-5 (все ЛЭП ТП) | 6(6.3) | 09,20 2019.04.07 | 16,10 2019.04.07 | П | 6.83 | КЛ-6кВ от ГПП "Куса" 110/6кВ, ТП-5 (все ЛЭП ТП) |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
14 | ООО "Продвижение" | ВЛ | ВЛ-35кВ до ПС Агрегат 35/6кВ | 35 | 14.50 2019.04.07 | 15.27 2019.04.07 | В | 0.62 | ВЛ-35кВ до ПС Агрегат 35/6кВ |  |  | 29 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 8 | 0 | ООО "Урал-Ресурс" | 14.50 2019.04.07 | 3.4.9.1 |  | 0
15 | ООО "Продвижение" | ВЛ | ТП-400П, ВЛ- Северная сторона | 6(6.3) | 13:10 2019.04.11 | 13:40 2019.04.11 | П | 0.5 | ТП-400П, ВЛ- Северная сторона |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго |  |  |  | 1
16 | ООО "Продвижение" | ВЛ | ПС Медведевка 35/6кВ, яч.4 ПСХ | 6(6.3) | 13:10 2019.04.11 | 13:40 2019.04.11 | П | 0.5 | яч.4 ПСХ, ВЛ-6кВ |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго |  |  |  | 1
17 | ООО «Продвижение» | ВЛ | ВЛ-110кВ отпайка Шахтная 1 | 110 | 10:00 2019.04.23 | 12:10 2019.04.23 | П | 2.17 | ВЛ-110кВ отпайка Шахтная 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
18 | ООО «Продвижение» | ВЛ | ВЛ-110кВ отпайка Шахтная 2 | 110 | 11:10 2019.04.24 | 12:00 2019.04.24 | П | 0.83 | ВЛ-110кВ отпайка Шахтная 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
19 | ООО «Продвижение» | ВЛ | Ф.7 Карьер | 6(6.3) | 18,10 2019.04.25 | 19,10 2019.04.25 | П | 1 | ВЛ-6 кВ "Карьер" |  |  | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго |  |  |  | 1
20 | ООО «Продвижение» | ВЛ | ВЛ-35кВ Бакал-Иркускан | 110 | 11:14 2019.05.02 | 15:43 2019.05.02 | В | 4.48 | ВЛ-35кВ Бакал-Иркускан |  |  | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | МУП "Горэлектросеть; ООО "Техносервис-ПЭ" | 11:14 2019.05.02 | 3.4.14 |  | 1
21 | ООО «Продвижение» | ВЛ | ВЛ-35кВ Объединенный рудник-Иркускан | 110 | 11:26 2019.05.02 | 17:02 2019.05.02 | В | 5.6 | ВЛ-35кВ Объединенный рудник-Иркускан |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 11:26 2019.05.02 | 3.4.14 |  | 1
22 | ООО «Продвижение» | КЛ | ПС "Агрегат" 35/6кВ ЗРУ-6кВ ф.34 | 35 | 09.45 2019.05.06 | 10.43 2019.05.06 | В | 0.97 | ПС "Агрегат" 35/6кВ ЗРУ-6кВ ф.34 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ООО "Урал-Ресурс" | 09.45 2019.05.06 | 3.4.9.1 |  | 0
23 | ООО «Продвижение» | ВЛ | ПС Медведевка | 35 | 15.40 2019.05.06 | 18.30 2019.05.06 | В | 2.83 | ПС 35 кВ Медведевка |  |  | 23 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 10 | 7 | 6 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | 15.40 2019.05.06 | 3.4.9.1 |  | 0
24 | ООО "Продвижение" | ВЛ | ТП-400П, ВЛ- Северная сторона | 6(6.3) | 15.54 2019.05.07 | 16.15 2019.05.07 | В | 0.35 | ТП-400П, ВЛ- Северная сторона |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго | 15.54 2019.05.07 | 3.4.9.1 |  | 0
25 | ООО "Продвижение" | ВЛ | ТП-560П, ВЛ- Рабочий поселок | 6(6.3) | 21.45 2019.05.09 | 22.07 2019.05.09 | В | 0.37 | ТП-560П, ВЛ- Рабочий поселок |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго | 21.45 2019.05.09 | 3.4.9.1 |  | 0
26 | ООО "Продвижение" | ВЛ | ТП-560П, ВЛ- Рабочий поселок | 6(6.3) | 14.00 2019.05.10 | 14.10 2019.05.10 | В | 0.17 | ТП-560П, ВЛ- Рабочий поселок |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго | 14.00 2019.05.10 | 3.4.9.1 |  | 0
27 | ООО «Продвижение» | ВЛ | Ф.7 Карьер | 6(6.3) | 01.10 2019.05.11 | 02.30 2019.05.11 | В | 1.33 | ВЛ-6 кВ "Карьер" |  |  | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго | 01.10 2019.05.11 | 3.4.9.3 |  | 1
28 | ООО «Продвижение» | ВЛ | Ф.7 Карьер, оп.28 | 6(6.3) | 02.30 2019.05.11 | 16.50 2019.05.11 | В | 14.33 | ВЛ-6 кВ "Карьер" оп.28 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 02.30 2019.05.11 | 3.4.9.3 |  | 1
29 | ООО "Продвижение" | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.3 от ПС Симская | 10(10.5) | 00.30 2019.05.15 | 08.23 2019.05.15 | В | 7.88 | ТП 0.4 кВ 66(Все ЛЭП ТП), ТП 0.4 кВ 67(Все ЛЭП ТП), ТП 0.4 кВ 68(Все ЛЭП ТП), ТП 0.4 кВ 69(Все ЛЭП ТП), ВКЛ-0,4кВ от КТПН-65 |  |  | 317 | 0 | 0 | 316 | 0 | 0 | 0 | 316 | 1 | 0 | ООО "Урал-Ресурс" | 00.30 2019.05.15 | 3.4.12.5 | 4.21 | 0
30 | ООО «Продвижение» | КЛ | ГПП ТРУ 35/6кВ ф.2 Отвал | 6(6.3) | 00.41 2019.05.21 | 01.10 2019.05.21 | В | 0.48 | ПС ТРУ 35/6кВ ф.2 Отвал |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 00.41 2019.05.21 | 3.4.9.3 |  | 0
31 | ООО «Продвижение» | КЛ | ГПП ТРУ 35/6кВ ф.2 Отвал | 6(6.3) | 13.58 2019.05.21 | 14.09 2019.05.21 | В | 0.18 | ПС ТРУ 35/6кВ ф.2 Отвал |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 13.58 2019.05.21 | 3.4.9.3 |  | 0
32 | ООО "Продвижение" | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.3 от ПС Симская | 10(10.5) | 17.30 2019.05.21 | 19.23 2019.05.21 | В | 1.88 | ТП 0.4 кВ 66(Все ЛЭП ТП), ТП 0.4 кВ 67(Все ЛЭП ТП), ТП 0.4 кВ 68(Все ЛЭП ТП), ТП 0.4 кВ 69(Все ЛЭП ТП), ВКЛ-0,4кВ от КТПН-65 |  |  | 317 | 0 | 0 | 316 | 0 | 0 | 0 | 316 | 1 | 0 | ООО "Урал-Ресурс" | 17.30 2019.05.21 | 3.4.12.5 | 4.21 | 0
33 | ООО «Продвижение» | КЛ | ГПП ТРУ 35/6кВ ф.2 Отвал | 6(6.3) | 20.50 2019.05.22 | 21.13 2019.05.22 | В | 0.38 | ПС ТРУ 35/6кВ ф.2 Отвал |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 20.50 2019.05.22 | 3.4.9.3 |  | 0
34 | ООО «Продвижение» | КЛ | ПС "Агрегат" 35/6кВ ЗРУ-6кВ ф.34 | 35 | 11.45 2019.05.26 | 13.55 2019.05.26 | В | 2.17 | ПС "Агрегат" 35/6кВ ЗРУ-6кВ ф.34 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ООО "Урал-Ресурс" | 11.45 2019.05.26 | 3.4.9.1 |  | 0
35 | ООО "Продвижение" | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.3 от ПС Симская | 10(10.5) | 12.42 2019.05.26 | 14.33 2019.05.26 | П | 1.85 | ТП 0.4 кВ 66(Все ЛЭП ТП), ТП 0.4 кВ 67(Все ЛЭП ТП), ТП 0.4 кВ 68(Все ЛЭП ТП), ТП 0.4 кВ 69(Все ЛЭП ТП), ВКЛ-0,4кВ от КТПН-65 |  |  | 317 | 0 | 0 | 316 | 0 | 0 | 0 | 316 | 1 | 0 | ООО "Урал-Ресурс" |  |  |  | 1
36 | ООО "Продвижение" | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.3 от ПС Симская | 10(10.5) | 12.11 2019.05.27 | 18.57 2019.05.27 | П | 6.77 | ТП 0.4 кВ 66(Все ЛЭП ТП), ТП 0.4 кВ 67(Все ЛЭП ТП), ТП 0.4 кВ 68(Все ЛЭП ТП), ТП 0.4 кВ 69(Все ЛЭП ТП), ВКЛ-0,4кВ от КТПН-65 |  |  | 317 | 0 | 0 | 316 | 0 | 0 | 0 | 316 | 1 | 0 | ООО "Урал-Ресурс" |  |  |  | 1
ИТОГО по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период: | [6 empty] | И | 106.18 | х | х | х | 2156
по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [6 empty] | П | 49.94 | х | х | х | 710
по аварийным ограничениям | [6 empty] | А | 0 | х | х | х
по внерегламентным отключениям | [6 empty] | В | 22.63 | х | х | х | 1357
по внерегламентым отключениям, учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности | [6 empty] | В1 | 33.61 | х | х | х | 89

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь