## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | 3 квартал |  | 2019 | года
ООО "Продвижение"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях наджености (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП, КВЛ | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В, В1) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых приивело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ, КВЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22- 1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | ООО "Продвижение" | ПС | ПС Нижний Уфалей КТП-2 | 6 (6.3) | 09,15 2019.07.08 | 17,15 2019.07.08 | П | 8 | ПС Нижний Уфалей |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
2 | ООО "Продвижение" | ВЛ | ТП-560П, ВЛ- Рабочий поселок | 6 (6.3) | 16,20 2019.07.09 | 17,00 2019.07.09 | П | 0.67 | ТП-560П, ВЛ- Рабочий поселок |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго |  |  |  | 1
3 | ООО "Продвижение" | ВЛ | ТП-560П, ВЛ- Рабочий поселок | 6 (6.3) | 15,00 2019.07.10 | 16,40 2019.07.10 | П | 1.67 | ТП-560П, ВЛ- Рабочий поселок |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго |  |  |  | 1
4 | ООО «Продвижение» | ВЛ | ПС Медведевка 35/6кВ | 35 | 08,00 2019.07.11 | 16,00 2019.07.11 | П | 8 | ПС 35 кВ Медведевка |  |  | 23 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 10 | 7 | 6 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго |  |  |  | 1
5 | ООО «Продвижение» | ПС | ПС "Шахтная" | 110 | 10,10 2019.07.12 | 18,00 2019.07.12 | П | 7.83 | ПС "Шахтная |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
6 | ООО «Продвижение» | ВЛ | ПС Медведевка 35/6кВ | 35 | 08,00 2019.07.18 | 15,45 2019.07.18 | П | 7.75 | ПС 35 кВ Медведевка |  |  | 23 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 10 | 7 | 6 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго |  |  |  | 1
7 | ООО «Продвижение» | ПС | ПС "Шахтная" | 110 | 08,50 2019.07.18 | 17,35 2019.07.18 | П | 8.75 | ПС "Шахтная |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
8 | ООО «Продвижение» | ПС | ПС "Шахтная", яч.№5 ф.ГПП 540 м №1 | 6 (6.3) | 13,45 2019.07.19 | 15,15 2019.07.19 | В | 1.5 | ПС "Шахтная", яч.№5 ф.ГПП 540 м №1 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 13.45 2019.07.19 | 3.4.12.5 | 4.21 | 0
9 | ООО «Продвижение» | ВЛ | ПС Объединеный рудник, ВЛ 6 кВ ф.Северный яч.10 | 6 (6.3) | 05,20 2019.07.21 | 19,45 2019.07.21 | В | 14.42 | ПС Объединеный рудник, ВЛ 6 кВ ф.Северный яч.10 |  |  | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 05.20 2019.07.21 | 3.4.9.1 |  | 0
10 | ООО "Продвижение" | ВЛ | ВЛ-6 кВ яч.15 ф.Новый район от ПС Объединенный рудник | 6 (6.3) | 11,53 2019.07.23 | 17,30 2019.07.23 | В | 5.62 | ВЛ-6 кВ яч.15 ф.Новый район от ПС Объединенный рудник |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 11.53 2019.07.23 | 3.4.9.2 |  | 0
11 | ООО «Продвижение» | ВЛ | ПС Объединеный рудник, ВЛ 6 кВ ф.Северный яч.10 | 6 (6.3) | 12,45 2019.07.25 | 14,09 2019.07.25 | В | 1.4 | ПС Объединеный рудник, ВЛ 6 кВ ф.Северный яч.10 |  |  | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 12.45 2019.07.25 | 3.4.12.5 | 4.21 | 0
12 | ООО "Продвижение" | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.3 от ПС Симская | 10 (10.5) | 08,30 2019.07.26 | 16,30 2019.07.26 | П | 8 | ТП 0.4 кВ 66(Все ЛЭП ТП), ТП 0.4 кВ 67(Все ЛЭП ТП), ТП 0.4 кВ 68(Все ЛЭП ТП), ТП 0.4 кВ 69(Все ЛЭП ТП), ВКЛ-0,4кВ от КТПН-65 |  |  | 317 | 0 | 0 | 316 | 0 | 0 | 0 | 316 | 1 | 0 | ООО "Урал-Ресурс" | 15.37 2019.06.25 | 3.4.12.5 | 4.21 | 1
13 | ООО "Продвижение" | ВЛ | ПС Медведевка 35/6кВ | 0.38 | 16,30 2019.08.06 | 17,25 2019.08.06 | П | 0.92 | ВЛ-0,4кВ Поселок |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго |  |  |  | 1
14 | ООО "Продвижение" | ВЛ | ПС Медведевка 35/6кВ | 0.38 | 11,50 2019.08.08 | 16,03 2019.08.08 | П | 4.22 | ВЛ-0,4кВ Поселок |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго |  |  |  | 1
15 | ООО "Продвижение" | ВЛ | ПС "Шахтная" | 6 (6.3) | 20,45 2019.08.03 | 22,00 2019.08.03 | В | 1.25 | ВЛ-6кВ Рудничное |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | МУП "Горэлектросеть" | 22,00 2019.08.03 | 3.4.9.1 |  | 1
16 | ООО «Продвижение» | ВЛ | ПС "Шахтная" | 6 (6.3) | 22,00 2019.08.07 | 17,00 2019.08.08 | В | 19 | ВЛ-6кВ ЦКС |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | МУП "Горэлектросеть" | 17,00 2019.08.08 | 3.4.12.5 | 4.21 | 1
17 | ООО «Продвижение» | ВЛ | ПС Медведевка 35/6кВ | 6 (6.3) | 9,05 2019.08.05 | 20,55 2019.08.05 | В | 11.83 | ВЛ- 6 кВ Карьер |  |  | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго | 13.45 2019.07.18 | 3.4.9.1 |  | 1
18 | ООО «Продвижение» | ВЛ | ПС Медведевка 35/6кВ | 0.38 | 16,20 2019.08.05 | 18,20 2019.08.05 | В | 2 | ВЛ-0,4кВ Поселок |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго | 13.45 2019.07.19 | 3.4.12.5 | 4.21 | 1
19 | ООО «Продвижение» | ВЛ | ПС Медведевка 35/6кВ | 0.38 | 19,20 2019.08.05 | 19,50 2019.08.05 | В | 0.5 | ВЛ-0,4кВ Поселок |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго | 05.20 2019.07.21 | 3.4.12.5 | 4.21 | 0
20 | ООО «Продвижение» | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.3 от ПС Симская тяга | 10 (10.5) | 17,21 2019.08.13 | 19,34 2019.08.13 | В | 2.22 | ТП 0.4 кВ 66(Все ЛЭП ТП), ТП 0.4 кВ 67(Все ЛЭП ТП), ТП 0.4 кВ 68(Все ЛЭП ТП), ТП 0.4 кВ 69(Все ЛЭП ТП), ВКЛ-0,4кВ от КТПН-65 |  |  | 154 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 |  | 17,21 2019.08.13 | 3.4.12.5 | 4.21 | 1
21 | ООО «Продвижение» | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.3 от ПС Симская тяга | 10 (10.5) | 19,40 2019.08.13 | 15,20 2019.08.14 | В | 19.67 | ТП 0.4 кВ 66(Все ЛЭП ТП), ТП 0.4 кВ 67(Все ЛЭП ТП), ТП 0.4 кВ 68(Все ЛЭП ТП), ТП 0.4 кВ 69(Все ЛЭП ТП), ВКЛ-0,4кВ от КТПН-65 |  |  | 154 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 |  | 19,40 2019.08.13 | 3.4.12.5 | 4.21 | 0
22 | ООО «Продвижение» | ВЛ | ПС Медведевка 35/6кВ | 6 (6.3) | 16,35 2019.08.15 | 00,40 2019.08.16 | В | 8.08 | ВЛ- 6 кВ Нагорная |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго | 16,35 2019.08.15 | 3.4.12.5 | 4.21 | 1
23 | ООО «Продвижение» | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.3 от ПС Симская тяга) | 10 (10.5) | 12,00 2019.08.22 | 13,25 2019.08.22 | П | 1,42 | ТП 0.4 кВ 66(Все ЛЭП ТП), ТП 0.4 кВ 67(Все ЛЭП ТП), ТП 0.4 кВ 68(Все ЛЭП ТП), ТП 0.4 кВ 69(Все ЛЭП ТП), ВКЛ-0,4кВ от КТПН-65 |  |  | 154 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
24 | ООО «Продвижение» | ВЛ | ПС Медведевка 35/6кВ | 0.38 | 11,25 2019.08.22 | 19,35 2019.08.22 | П | 8,17 | ВЛ-0,4кВ Рабочий поселок |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго |  |  |  | 1
25 | ООО «Продвижение» | ВЛ | ПС Медведевка 35/6кВ | 6 (6.3) | 9,00 2019.08.23 | 17,00 2019.08.23 | П | 8,00 | ВЛ- 6 кВ Карьер |  |  | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго | 9,00 2019.08.23 | 3.4.9.3 |  | 1
26 | ООО «Продвижение» | ВЛ | ПС Черемшанка | 6 (6.3) | 15,15 2019.08.19 | 17,35 2019.08.19 | В | 2.33 | ВЛ-6кВ п/с 2 Среднее п/к |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 15,15 2019.08.19 | 3.4.9.3 |  | 0
27 | ООО «Продвижение» | ВЛ | ВЛ 6 кВ ф. "Жилпосёлок" в п. Хребет (от ТП-1 до ТП-3) | 6 (6,3) | 23,15 2019.09.04 | 21,55 2019.09.05 | В | 22.67 | ТП-3, КТПн п. "Новый Хребет" | 0 | 5 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго | 2019-09-04 | 3.4.9.1 |  | 1
28 | ООО «Продвижение» | ВЛ | ПС "Иркускан" | 6 (6,3) | 13,51 2019.09.19 | 11,00 2019.09.20 | В | 21.15 | ПС "Иркускан "ф.Глпавный 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | МУП "Горэлектросеть" | 2019-09-19 | 3.4.12.2 | 4.21 | 1
29 | ООО «Продвижение» | ВЛ | ПС "Шахтная" | 6 (6,3) | 13,20 2019.09.19 | 11,55 2019.09.20 | В | 22.58 | ПС "Шахтная" яч.25 ф.Рудничное | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | МУП "Горэлектросеть" | 2019-09-19 | 3.4.12.2 | 4.21 | 0
30 | ООО «Продвижение» | ВЛ | ВЛ-0,4 ф.ул.Мира ТП-12 | 0.38 | 14,30 2019.09.19 | 23,00 2019.09.19 | В | 8.5 | ТП-9, ТП-12 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |  | 2019-09-19 | 3.4.12.2 | 4.21 | 0
31 | ООО «Продвижение» | ВЛ | ВЛ-6 кВ п.Локомотивный РП-6 | 6 (6,3) | 16,01 2019.09.19 | 08,11 2019.09.20 | В | 16.17 | РП-6 яч №14 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |  | 2019-09-19 | 3.4.12.2 | 4.21 | 0
32 | ООО «Продвижение» | ПС | ПС Медведевка яч.1 МТЗ (вся станция) | 6 (6,3) | 15,20 2019.09.04 | 17,15 2019.09.04 | В | 1.92 | ТП все отходящие | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 | 5 | 9 | 0 | 0 |  | 2019-09-04 | 3.4.9.1 |  | 1
ИТОГО по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период: | [6 empty] | И | 238.62 | х | х | х | 903
по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [6 empty] | П | 55.81 | х | х | х | 532
по аварийным ограничениям | [6 empty] | А | 0 | х | х | х | 0
по внерегламентным отключениям | [6 empty] | В | 92.69 | х | х | х | 187
по внерегламентым отключениям, учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности | [6 empty] | В1 | 90.12 | х | х | х | 184

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь