## январь
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | январь | месяц | 2019 | года
ООО "Продвижение"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях наджености (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП, КВЛ | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В, В1) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых приивело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ, КВЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22- 1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | ООО "Продвижение" | ВЛ | ПС 35/6кВ "Черемшанка",яч.3 Жилпоселок | 35 | 16.00 09.01.2019г. | 16.55 09.01.2019г. | П | 0.92 | ПС 35/6кВ "Черемшанка" яч.3 Жилпоселок |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго |  |  |  | 0
2 | ООО "Продвижение" | ВЛ | ТП-400П (ВЛ-0,4кВ Население Северная сторона) | 0.4 | 11:10 29.01.2019 | 13:35 29.01.2019 | П | 2.42 | ТП-400П (ВЛ-0,4кВ Население Северная сторона) |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго |  |  |  | 0
3 | ООО "Продвижение" |  | ПС Шахтная, КЛ-6кВ яч.25 ф.Рудничное | 6 | 10:35 25.01.2019г. | 15:04 25.01.2019г. | П | 4.5167 | ПС Шахтная, КЛ-6кВ яч.25 ф.Рудничное |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | МУП "Горэлектросети" |  |  |  | 0
4 | ООО "Продвижение" |  | ПС "Обжиговая" 6кВ Ввод №2 яч 4 | 6 | 13:00 29.01.2019г. | 14:15 29.01.2019г. | П | 1.25 | ПС "Обжиговая" 6кВ Ввод №2 яч 4 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
5 | ООО "Продвижение" |  | ПС "Обжиговая" 6кВ Ввод №1яч 3 | 6 | 14:25 29.01.2019г. | 15:55 29.01.2019г. | П | 1.5 | ПС "Обжиговая" 6кВ Ввод №1яч 3 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
6 | ООО "Продвижение" |  | пс "Объединенный рудник" яч.21 ввод на ЦПК | 6 | 10:05 29.01.2019г. | 11:20 29.01.2019г. | П | 1.25 | пс "Объединенный рудник" яч.21 ввод на ЦПК |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
7 | ООО "Продвижение" |  | ПС "Сидеритовая"яч.6Мехцех | 6 | 11:40 29.01.2019г. | 12:25 29.01.2019г. | П | 0.75 | ПС "Сидеритовая"яч.6Мехцех |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
8 | ООО "Продвижение" |  | ПС "Сидеритовая"яч.30 Новобакальский | 6 | 14:20 29.01.2019г. | 14:55 29.01.2019г. | П | 0.58333 | ПС "Сидеритовая"яч.30 Новобакальский |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | МУП "Горэлектросети" |  |  |  | 0
9 | ООО "Продвижение" |  | пс "Объединенный рудник" яч.21 ввод на ЦПК | 6 | 11:00 30.01.2019г. | 12:30 30.01.2019г. | П | 1.5 | пс "Объединенный рудник" яч.21 ввод на ЦПК |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
10 | ООО "Продвижение" |  | пс "Объединенный рудник" яч.1 Подсобное хозяйство | 6 | 13:20 30.01.2019г. | 14:35 30.01.2019г. | П | 1.25 | пс "Объединенный рудник" яч.1 Подсобное хозяйство |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | МУП "Горэлектросети" |  |  |  | 0
ИТОГО по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период: | [6 empty] | И | 15.94 | х | х | х | 10
по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [6 empty] | П | 15.94 | х | х | х | 10
по аварийным ограничениям | [6 empty] | А |  | х | х | х
по внерегламентным отключениям | [6 empty] | В |  | х | х | х
по внерегламентым отключениям, учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности | [6 empty] | В1 |  | х | х | х

## февраль
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [14 empty] | февраль | 2019 | года
ООО "Продвижение"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях наджености (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП, КВЛ | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В, В1) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых приивело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ, КВЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22- 1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
ИТОГО по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период: | [6 empty] | И | 0 | х | х | х | 0
по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [6 empty] | П | 0 | х | х | х | 0
по аварийным ограничениям | [6 empty] | А |  | х | х | х
по внерегламентным отключениям | [6 empty] | В |  | х | х | х
по внерегламентым отключениям, учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности | [6 empty] | В1 |  | х | х | х

## март
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | март | месяц | 2019 | года
ООО "Продвижение"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях наджености (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП, КВЛ | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В, В1) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых приивело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ, КВЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22- 1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | ООО "Продвижение" | ВЛ | ПС Сидеритовая, ввод 2 | 110 | 09.00 2019.03.14 | 10.00 2019.03.14 | П | 1 | ПС Сидеритовая, ввод 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
2 | ООО «Продвижение» | ВЛ | ВЛ-35кВ "Черемшанка" | 35 | 09.35 2018.03.19 | 13.00 2018.03.19 | П | 3.42 | ВЛ-35кВ "Черемшанка" |  |  | 16 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго; ООО "Эффект ТК"; ОАО "РЖД" (Южно-Уральская дирекция по энергообеспечению – Челябинская обл) |  |  |  | 1
3 | ООО "Продвижение" | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.3 от ПС Симская | 10(10.5) | 12.47 2019.03.19 | 13.47 2019.03.19 | П | 1 | ТП 0.4 кВ 66(Все ЛЭП ТП), ТП 0.4 кВ 67(Все ЛЭП ТП), ТП 0.4 кВ 68(Все ЛЭП ТП), ТП 0.4 кВ 69(Все ЛЭП ТП), ВКЛ-0,4кВ от КТПН-65 |  |  | 317 | 0 | 0 | 316 | 0 | 0 | 0 | 316 | 1 | 0 | ООО "Урал-Ресурс" |  |  |  | 1
4 | ООО "Продвижение" | ВЛ | ТП-560П, ВЛ- Рабочий поселок | 6(6.3) | 11:15 2018.03.21 | 12:15 2018.03.21 | П | 1 | ТП-560П, ВЛ- Рабочий поселок |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго |  |  |  | 1
5 | ООО "Продвижение" | КЛ | ПС Сидеритовая 110/6кВ ф.Лагерь яч.№12 | 6(6.3) | 11:30 2018.07.25 | 13:25 2018.07.25 | П | 1.92 | ПС Сидеритовая 110/6кВ ф.Лагерь яч.№12 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
5 | ООО "Продвижение" | ВЛ | ТП-400П, ВЛ- Северная сторона | 6(6.3) | 12:30 2018.07.28 | 13:40 2018.07.28 | П | 1.17 | ТП-400П, ВЛ- Северная сторона |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго | 12:30 2018.07.28 | 3.4.14 |  | 1
ИТОГО по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период: | [6 empty] | И | 9.51 | х | х | х | 336
по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [6 empty] | П | 9.51 | х | х | х | 336
по аварийным ограничениям | [6 empty] | А |  | х | х | х
по внерегламентным отключениям | [6 empty] | В |  | х | х | х
по внерегламентым отключениям, учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности | [6 empty] | В1 |  | х | х | х

## апрель
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | апрель | месяц | 2019 | года
ООО "Продвижение"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях наджености (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП, КВЛ | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В, В1) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых приивело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ, КВЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22- 1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | ООО «Продвижение» | КЛ | КЛ-6кВ от ПС "Куса" 110/6кВ, ТП-1 (все ЛЭП ТП) | 6(6.3) | 10,00 2019.04.06 | 12,15 2019.04.06 | П | 2.25 | КЛ-6кВ от ПС "Куса" 110/6кВ, ТП-1 (все ЛЭП ТП) |  |  | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
2 | ООО «Продвижение» | КЛ | КЛ-6кВ от ГПП "Куса" 110/6кВ, ТП-2 (все ЛЭП ТП) | 6(6.3) | 10,00 2019.04.06 | 12,15 2019.04.06 | П | 2.25 | КЛ-6кВ от ГПП "Куса" 110/6кВ, ТП-2 (все ЛЭП ТП) |  |  | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
3 | ООО «Продвижение» | КЛ | КЛ-6кВ от ГПП "Куса" 110/6кВ, ТП-4 (все ЛЭП ТП) | 6(6.3) | 10,00 2019.04.06 | 12,15 2019.04.06 | П | 2.25 | КЛ-6кВ от ГПП "Куса" 110/6кВ, ТП-4 (все ЛЭП ТП) |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
4 | ООО «Продвижение» | КЛ | КЛ-6кВ от ГПП "Куса" 110/6кВ, ТП-5 (все ЛЭП ТП) | 6(6.3) | 10,00 2019.04.06 | 12,15 2019.04.06 | П | 2.25 | КЛ-6кВ от ГПП "Куса" 110/6кВ, ТП-5 (все ЛЭП ТП) |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
5 | ООО «Продвижение» | КЛ | КЛ-6кВ от ГПП "Куса" 110/6кВ, ТП-1 (все ЛЭП ТП) | 6(6.3) | 09,20 2019.04.07 | 16,10 2019.04.07 | П | 6.83 | КЛ-6кВ от ГПП "Куса" 110/6кВ, ТП-1 (все ЛЭП ТП) |  |  | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
6 | ООО «Продвижение» | КЛ | КЛ-6кВ от ГПП "Куса" 110/6кВ, ТП-2 (все ЛЭП ТП) | 6(6.3) | 09,20 2019.04.07 | 16,10 2019.04.07 | П | 6.83 | КЛ-6кВ от ГПП "Куса" 110/6кВ, ТП-2 (все ЛЭП ТП) |  |  | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
7 | ООО «Продвижение» | КЛ | КЛ-6кВ от ГПП "Куса" 110/6кВ, ТП-4 (все ЛЭП ТП) | 6(6.3) | 09,20 2019.04.07 | 16,10 2019.04.07 | П | 6.83 | КЛ-6кВ от ГПП "Куса" 110/6кВ, ТП-4 (все ЛЭП ТП) |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
8 | ООО «Продвижение» | КЛ | КЛ-6кВ от ГПП "Куса" 110/6кВ, ТП-5 (все ЛЭП ТП) | 6(6.3) | 09,20 2019.04.07 | 16,10 2019.04.07 | П | 6.83 | КЛ-6кВ от ГПП "Куса" 110/6кВ, ТП-5 (все ЛЭП ТП) |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
9 | ООО "Продвижение" | ВЛ | ТП-400П, ВЛ- Северная сторона | 6(6.3) | 13:10 2019.04.11 | 13:40 2019.04.11 | П | 0.5 | ТП-400П, ВЛ- Северная сторона |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго |  |  |  | 1
10 | ООО "Продвижение" | ВЛ | ПС Медведевка 35/6кВ, яч.4 ПСХ | 6(6.3) | 13:10 2019.04.11 | 13:40 2019.04.11 | П | 0.5 | яч.4 ПСХ, ВЛ-6кВ |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго |  |  |  | 1
11 | ООО «Продвижение» | ВЛ | ВЛ-110кВ отпайка Шахтная 1 | 110 | 10:00 2019.04.23 | 12:10 2019.04.23 | П | 2.17 | ВЛ-110кВ отпайка Шахтная 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
12 | ООО «Продвижение» | ВЛ | ВЛ-110кВ отпайка Шахтная 2 | 110 | 11:10 2019.04.24 | 12:00 2019.04.24 | П | 0.83 | ВЛ-110кВ отпайка Шахтная 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
13 | ООО «Продвижение» | ВЛ | Ф.7 Карьер | 6(6.3) | 18,10 2019.04.25 | 19,10 2019.04.25 | П | 1 | ВЛ-6 кВ "Карьер" |  |  | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго |  |  |  | 1
ИТОГО по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период: | [6 empty] | И | 41.32 | х | х | х | 76
по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [6 empty] | П | 41.32 | х | х | х | 76
по аварийным ограничениям | [6 empty] | А |  | х | х | х
по внерегламентным отключениям | [6 empty] | В |  | х | х | х
по внерегламентым отключениям, учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности | [6 empty] | В1 |  | х | х | х

## май
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [13 empty] | май | месяц | 2019 | года
ООО "Продвижение"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии по местному времени (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | ООО "Продвижение" | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.3 от ПС Симская | 10(10.5) | 12.42 2019.05.26 | 14.33 2019.05.26 | П | 1.85 | ТП 0.4 кВ 66(Все ЛЭП ТП), ТП 0.4 кВ 67(Все ЛЭП ТП), ТП 0.4 кВ 68(Все ЛЭП ТП), ТП 0.4 кВ 69(Все ЛЭП ТП), ВКЛ-0,4кВ от КТПН-65 |  |  | 317 | 0 | 0 | 316 | 0 | 0 | 0 | 316 | 1 | 0 | ООО "Урал-Ресурс" |  |  |  | 1
2 | ООО "Продвижение" | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.3 от ПС Симская | 10(10.5) | 12.11 2019.05.27 | 18.57 2019.05.27 | П | 6.77 | ТП 0.4 кВ 66(Все ЛЭП ТП), ТП 0.4 кВ 67(Все ЛЭП ТП), ТП 0.4 кВ 68(Все ЛЭП ТП), ТП 0.4 кВ 69(Все ЛЭП ТП), ВКЛ-0,4кВ от КТПН-65 |  |  | 317 | 0 | 0 | 316 | 0 | 0 | 0 | 316 | 1 | 0 | ООО "Урал-Ресурс" |  |  |  | 1
ИТОГО по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период: | [6 empty] | И | 8.62 | х | х | х | 634
по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [6 empty] | П | 8.62 | х | х | х | 634
по аварийным ограничениям | [6 empty] | А |  | х | х | х
по внерегламентным отключениям | [6 empty] | В |  | х | х | х
по внерегламентым отключениям, учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности | [6 empty] | В1 |  | х | х | х

## июнь
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [13 empty] | Июнь | месяц | 2019 | года
ООО "Продвижение"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии по местному времени (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | ООО «Продвижение» | ВЛ | ПС Медведевка 35/6кВ | 35 | 07.50 2019.06.20 | 14.05 2019.06.20 | П | 6.25 | ПС 35 кВ Медведевка |  |  | 23 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 10 | 7 | 6 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго |  |  |  | 1
2 | ООО «Продвижение» | ПС | ПС Медведевка 35/6кВ | 35 | 12.10 2019.06.21 | 12.15 2019.06.21 | В | 0.08 | ПС Медведевка 35/6кВ |  |  | 23 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 10 | 7 | 6 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго | 12.10 2019.06.21 | 3.4.12.5 | 4.21 | 0
3 | ООО "Продвижение" | ВЛ | ВЛ-6кВ Ф.Карьер | 6(6.3) | 12.10 2019.06.21 | 12.45 2019.06.21 | В | 0.58 | ВЛ-6кВ Ф.Карьер |  |  | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго | 12.10 2019.06.21 | 3.4.12.5 | 4.21 | 0
4 | ООО «Продвижение» | ВЛ | ПС Медведевка 35/6кВ | 35 | 08.00 2019.06.27 | 16.00 2019.06.27 | П | 8 | ПС 35 кВ Медведевка |  |  | 23 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 10 | 7 | 6 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго |  |  |  | 1
5 | ООО "Продвижение" | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.3 от ПС Симская | 10(10.5) | 15.37 2019.06.25 | 17.27 2019.06.25 | В | 1.83 | ТП 0.4 кВ 66(Все ЛЭП ТП), ТП 0.4 кВ 67(Все ЛЭП ТП), ТП 0.4 кВ 68(Все ЛЭП ТП), ТП 0.4 кВ 69(Все ЛЭП ТП), ВКЛ-0,4кВ от КТПН-65 |  |  | 317 | 0 | 0 | 316 | 0 | 0 | 0 | 316 | 1 | 0 | ООО "Урал-Ресурс" | 15.37 2019.06.25 | 3.4.12.5 | 4.21 | 0
ИТОГО по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период: | [6 empty] | И | 16.74 | х | х | х | 390
по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [6 empty] | П | 16.74 | х | х | х | 390
по аварийным ограничениям | [6 empty] | А |  | х | х | х
по внерегламентным отключениям | [6 empty] | В |  | х | х | х
по внерегламентым отключениям, учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности | [6 empty] | В1 |  | х | х | х

## июль
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [13 empty] | Июль | месяц | 2019 | года
ООО "Продвижение"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии по местному времени (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | ООО "Продвижение" | ПС | ПС Нижний Уфалей КТП-2 | 6(6,3) | 09.15 2019.07.08 | 17.15 2019.07.08 | П | 8 | ПС Нижний Уфалей |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
2 | ООО "Продвижение" | ВЛ | ТП-560П, ВЛ- Рабочий поселок | 6(6,3) | 16.20 2019.07.09 | 17.00 2019.07.09 | П | 0.67 | ТП-560П, ВЛ- Рабочий поселок |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго |  |  |  | 1
3 | ООО "Продвижение" | ВЛ | ТП-560П, ВЛ- Рабочий поселок | 6(6,3) | 15.00 2019.07.10 | 16.40 2019.07.10 | П | 1.67 | ТП-560П, ВЛ- Рабочий поселок |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго |  |  |  | 1
4 | ООО «Продвижение» | ВЛ | ПС Медведевка 35/6кВ | 35 | 08.00 2019.07.11 | 16.00 2019.07.11 | П | 8 | ПС 35 кВ Медведевка |  |  | 23 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 10 | 7 | 6 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго |  |  |  | 1
5 | ООО «Продвижение» | ПС | ПС "Шахтная" | 110 | 10.10 2019.07.12 | 18.00 2019.07.12 | П | 7.83 | ПС "Шахтная" |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
6 | ООО «Продвижение» | ВЛ | ПС Медведевка 35/6кВ | 35 | 08.00 2019.07.18 | 15.45 2019.07.18 | П | 7.75 | ПС 35 кВ Медведевка |  |  | 23 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 10 | 7 | 6 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго |  |  |  | 1
7 | ООО «Продвижение» | ПС | ПС "Шахтная" | 110 | 08.50 2019.07.18 | 17.35 2019.07.18 | П | 8.75 | ПС "Шахтная" |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
8 | ООО «Продвижение» | ПС | ПС "Шахтная", яч.№5 ф.ГПП 540 м №1 | 6(6,3) | 13.45 2019.07.19 | 15.15 2019.07.19 | В | 1.5 | ПС "Шахтная", яч.№5 ф.ГПП 540 м №1 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 13.45 2019.07.19 | 3.4.12.5 | 4.21 | 0
9 | ООО «Продвижение» | ВЛ | ПС Объединеный рудник, ВЛ 6 кВ ф.Северный яч.10 | 6(6,3) | 05.20 2019.07.21 | 19.45 2019.07.21 | В | 14.42 | ПС Объединеный рудник, ВЛ 6 кВ ф.Северный яч.10 |  |  | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 05.20 2019.07.21 | 3.4.9.1 |  | 0
10 | ООО "Продвижение" | ВЛ | ВЛ-6 кВ яч.15 ф.Новый район от ПС Объединенный рудник | 6(6,3) | 11.53 2019.07.23 | 17.30 2019.07.23 | В | 5.62 | ВЛ-6 кВ яч.15 ф.Новый район от ПС Объединенный рудник |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 11.53 2019.07.23 | 3.4.9.2 |  | 0
11 | ООО «Продвижение» | ВЛ | ПС Объединеный рудник, ВЛ 6 кВ ф.Северный яч.10 | 6(6,3) | 12.45 2019.07.25 | 14.09 2019.07.25 | В | 1.4 | ПС Объединеный рудник, ВЛ 6 кВ ф.Северный яч.10 |  |  | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 12.45 2019.07.25 | 3.4.12.5 | 4.21 | 0
12 | ООО "Продвижение" | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.3 от ПС Симская | 10(10.5) | 08.30 2019.07.26 | 16.30 2019.07.26 | П | 8 | ТП 0.4 кВ 66(Все ЛЭП ТП), ТП 0.4 кВ 67(Все ЛЭП ТП), ТП 0.4 кВ 68(Все ЛЭП ТП), ТП 0.4 кВ 69(Все ЛЭП ТП), ВКЛ-0,4кВ от КТПН-65 |  |  | 317 | 0 | 0 | 316 | 0 | 0 | 0 | 316 | 1 | 0 | ООО "Урал-Ресурс" | 15.37 2019.06.25 | 3.4.12.5 | 4.21 | 1
ИТОГО по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период: | [6 empty] | И | 73.61 | х | х | х | 377
по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [6 empty] | П | 73.61 | х | х | х | 377
по аварийным ограничениям | [6 empty] | А |  | х | х | х
по внерегламентным отключениям | [6 empty] | В |  | х | х | х
по внерегламентым отключениям, учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности | [6 empty] | В1 |  | х | х | х

## август
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | август | месяц | 2019 | года
ООО "ПРОДВИЖЕНИЕ"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | ООО "Продвижение" | ВЛ | ПС Медведевка 35/6кВ | 0.38 | 16,30 2019.08.06 | 17,25 2019.08.06 | П | 0.92 | ВЛ-0,4кВ Поселок |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго |  |  |  | 1
2 | ООО "Продвижение" | ВЛ | ПС Медведевка 35/6кВ | 0.38 | 11,50 2019.08.08 | 16,03 2019.08.08 | П | 4.22 | ВЛ-0,4кВ Поселок |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго |  |  |  | 1
3 | ООО "Продвижение" | ВЛ | ПС "Шахтная" | 6 (6.3) | 20,45 2019.08.03 | 22,00 2019.08.03 | В | 1.25 | ВЛ-6кВ Рудничное |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | МУП "Горэлектросеть" | 22,00 2019.08.03 | 3.4.9.1 |  | 1
4 | ООО «Продвижение» | ВЛ | ПС "Шахтная" | 6 (6.3) | 22,00 2019.08.07 | 17,00 2019.08.08 | В | 19 | ВЛ-6кВ ЦКС |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | МУП "Горэлектросеть" | 17,00 2019.08.08 | 3.4.12.5 | 4.21 | 1
5 | ООО «Продвижение» | ВЛ | ПС Медведевка 35/6кВ | 6 (6.3) | 9,05 2019.08.05 | 20,55 2019.08.05 | В | 11.83 | ВЛ- 6 кВ Карьер |  |  | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго | 13.45 2019.07.18 | 3.4.9.1 |  | 1
6 | ООО «Продвижение» | ВЛ | ПС Медведевка 35/6кВ | 0.38 | 16,20 2019.08.05 | 18,20 2019.08.05 | В | 2 | ВЛ-0,4кВ Поселок |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго | 13.45 2019.07.19 | 3.4.12.5 | 4.21 | 1
7 | ООО «Продвижение» | ВЛ | ПС Медведевка 35/6кВ | 0.38 | 19,20 2019.08.05 | 19,50 2019.08.05 | В | 0.5 | ВЛ-0,4кВ Поселок |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго | 05.20 2019.07.21 | 3.4.12.5 | 4.21 | 0
8 | ООО «Продвижение» | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.3 от ПС Симская тяга | 10 (10.5) | 17,21 2019.08.13 | 19,34 2019.08.13 | В | 2.22 | ТП 0.4 кВ 66(Все ЛЭП ТП), ТП 0.4 кВ 67(Все ЛЭП ТП), ТП 0.4 кВ 68(Все ЛЭП ТП), ТП 0.4 кВ 69(Все ЛЭП ТП), ВКЛ-0,4кВ от КТПН-65 |  |  | 154 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 |  | 17,21 2019.08.13 | 3.4.12.5 | 4.21 | 1
9 | ООО «Продвижение» | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.3 от ПС Симская тяга | 10 (10.5) | 19,40 2019.08.13 | 15,20 2019.08.14 | В | 19.67 | ТП 0.4 кВ 66(Все ЛЭП ТП), ТП 0.4 кВ 67(Все ЛЭП ТП), ТП 0.4 кВ 68(Все ЛЭП ТП), ТП 0.4 кВ 69(Все ЛЭП ТП), ВКЛ-0,4кВ от КТПН-65 |  |  | 154 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 |  | 19,40 2019.08.13 | 3.4.12.5 | 4.21 | 0
10 | ООО «Продвижение» | ВЛ | ПС Медведевка 35/6кВ | 6 (6.3) | 16,35 2019.08.15 | 00,40 2019.08.16 | В | 8.08 | ВЛ- 6 кВ Нагорная |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго | 16,35 2019.08.15 | 3.4.12.5 | 4.21 | 1
11 | ООО «Продвижение» | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.3 от ПС Симская тяга) | 10 (10.5) | 12,00 2019.08.22 | 13,25 2019.08.22 | П | 1,42 | ТП 0.4 кВ 66(Все ЛЭП ТП), ТП 0.4 кВ 67(Все ЛЭП ТП), ТП 0.4 кВ 68(Все ЛЭП ТП), ТП 0.4 кВ 69(Все ЛЭП ТП), ВКЛ-0,4кВ от КТПН-65 |  |  | 154 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
12 | ООО «Продвижение» | ВЛ | ПС Медведевка 35/6кВ | 0.38 | 11,25 2019.08.22 | 19,35 2019.08.22 | П | 8,17 | ВЛ-0,4кВ Рабочий поселок |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго |  |  |  | 1
13 | ООО «Продвижение» | ВЛ | ПС Медведевка 35/6кВ | 6 (6.3) | 9,00 2019.08.23 | 17,00 2019.08.23 | П | 8,00 | ВЛ- 6 кВ Карьер |  |  | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго | 9,00 2019.08.23 | 3.4.9.3 |  | 1
14 | ООО «Продвижение» | ВЛ | ПС Черемшанка | 6 (6.3) | 15,15 2019.08.19 | 17,35 2019.08.19 | В | 2.33 | ВЛ-6кВ п/с 2 Среднее п/к |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 15,15 2019.08.19 | 3.4.9.3 |  | 0
ИТОГО по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период: | [6 empty] | И | 72.02 | х | х | х | 479
по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [6 empty] | П | 72.02 | х | х | х | 479
по аварийным ограничениям | [6 empty] | А |  | х | х | х
по внерегламентным отключениям | [6 empty] | В |  | х | х | х
по внерегламентым отключениям, учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности | [6 empty] | В1 |  | х | х | х

## сентябрь
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | сентябрь | месяц | 2019 | года
ООО "ПРОДВИЖЕНИЕ"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
6 | ООО «Продвижение» | ПС | ПС Медведевка яч.1 МТЗ (вся станция) | 6 (6.3) | 15,20 2019.09.04 | 17,15 2019.09.04 | В | 1.92 | ТП все отходящие | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 7 | 6 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго | 2019.09.04 | 3.4.9.1 |  | 1
1 | ООО «Продвижение» | ВЛ | ВЛ 6 кВ ф. "Жилпосёлок" в п. Хребет (от ТП-1 до ТП-3) | 6 (6.3) | 23,15 2019.09.04 | 21,55 2019.09.05 | В | 22.67 | ТП-3, КТПн п. "Новый Хребет | 0 | 5 | 7 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго | 2019.09.04 | 3.4.9.1 |  | 1
3 | ООО «Продвижение» | ВЛ | ПС "Шахтная" | 6 (6.3) | 13,20 2019.09.19 | 11,55 2019.09.20 | В | 22.58 | ПС "Шахтная" яч.25 ф.Рудничное | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | МУП "Горэлектросеть" | 2019.09.19 | 3.4.12.2 | 4.21 | 0
2 | ООО «Продвижение» | ВЛ | ПС "Иркускан" | 6 (6.3) | 13,51 2019.09.19 | 11,00 2019.09.20 | В | 21.15 | ПС "Иркускан "ф.Глпавный 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | МУП "Горэлектросеть" | 2019.09.19 | 3.4.12.2 | 4.21 | 1
4 | ООО «Продвижение» | ВЛ | ВЛ-0,4 ф.ул.Мира ТП-12 | 0.38 | 14,30 2019.09.19 | 23,00 2019.09.19 | В | 8.5 | ТП-9, ТП-12 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |  | 2019.09.19 | 3.4.12.2 | 4.21 | 0
5 | ООО «Продвижение» | ВЛ | ВЛ-6 кВ п.Локомотивный РП-6 | 6 (6.3) | 16,01 2019.09.19 | 08,11 2019.09.20 | В | 16.17 | РП-6 яч №14 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |  | 2019.09.19 | 3.4.12.2 | 4.21 | 0
ИТОГО по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период: | [6 empty] | И | 92.99 | х | х | х | 48
по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [6 empty] | П | 92.99 | х | х | х | 48
по аварийным ограничениям | [6 empty] | А |  | х | х | х
по внерегламентным отключениям | [6 empty] | В |  | х | х | х
по внерегламентым отключениям, учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности | [6 empty] | В1 |  | х | х | х

## октябрь
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | октбярь | месяц | 2019 | года
ООО "ПРОДВИЖЕНИЕ"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | ООО «Продвижение» | ВЛ | ПС Чернооозерка | 6(6,3) | 19,50 2019.10.28 | 15,20 2019.10.29 | В | 19.5 | ПС Черноозерка яч №4 б/о Иткуль | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |  | 19,50 2019.10.28 | 3.4.12.2 | 4.21 | 0
2 | ООО «Продвижение» | ПС | ВЛ Н. Уфалей2 | 35 | 11,05 2019.10.04 | 13,35 2019.10.04 | П | 2.5 | ПС Н. Уфалей | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" |  |  |  | 1
ИТОГО по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период: | [6 empty] | И | 22 | х | х | х | 7
по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [6 empty] | П | 19.5 | х | х | х | 3
по аварийным ограничениям | [6 empty] | А | 0 | х | х | х | 0
по внерегламентным отключениям | [6 empty] | В | 2.5 | х | х | х | 4
по внерегламентым отключениям, учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности | [6 empty] | В1 | 0 | х | х | х | 0

## ноябрь
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | ноябрь | месяц | 2019 | года
ООО "ПРОДВИЖЕНИЕ"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | ООО «Продвижение» | ВЛ | ПС Медведевка | 6(6,3) | 14,00 2019.11.06 | 15,00 2019.11.06 | П | 1,0 | ВЛ- 6 кВ Нагорная | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго |  |  |  | 1
2 | ООО «Продвижение» | ВЛ | ПС "Иркускан" | 6(6,3) | 13,45 2019.11.06 | 11,42 2019.11.07 | В | 21.95 | ПС "Иркускан "ф.Главный 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | МУП "Горэлектросеть" | 13,45 2019.11.06 | 3.4.9.1 |  | 0
3 | ООО «Продвижение» | ПС | ПС Ахта | 6(6,3) | 11,20 2019.11.11 | 14,50 2019.11.11 | П | 3,5 | ПС Ахта | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 11,20 2019.11.11 | 3.4.9 |  | 1
4 | ООО «Продвижение» | ВЛ | ПС "Шахтная" | 6(6,3) | 10,12 2019.11.11 | 16,00 2019.11.11 | П | 5.8 | ПС "Шахтная" яч.25 ф.Рудничное | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | МУП "Горэлектросеть" |  |  |  | 1
5 | ООО «Продвижение» | ВЛ | ПС "Иркускан" | 6(6,3) | 14,03 2019.11.15 | 19,02 2019.11.15 | В | 4.98 | ПС "Иркускан "ф.Главный 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | МУП "Горэлектросеть" | 14,03 2019.11.15 | 3.4.9.1 |  | 0
6 | ООО «Продвижение» | ВЛ | ПС "Объединенный рудник" | 6(6,3) | 11,58 2019.11.17 | 17,07 2019.11.17 | В | 5.15 | ПС "Объединённый рудник"ф.Подсобное хоз.яч.№1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | МУП "Горэлектросеть" | 11,58 2019.11.17 | 3.4.9.1 |  | 0
7 | ООО «Продвижение» | ПС | ПС Агрегат | 35 | 18,05 2019.11.21 | 00,40 2019.11.22 | В | 6,58 | ПС Агрегат | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 1 | 1 | 21 | 0 | 0 |  | 18,05 2019.11.21 | 3.4.12.2 | 4.1 | 0
8 | ООО «Продвижение» | ВЛ | ПС "Обжиговая" | 6(6,3) | 14,10 2019.11.26 | 16,30 2019.11.26 | В | 2,33 | ПС Обжиговая яч.20 ЦРП-4 ввод2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 14,10 2019.11.26 | 3.4.9.3 |  | 0
9 | ООО «Продвижение» | ВЛ | ПС "Иркускан" | 6(6,3) | 12,49 2019.11.26 | 14,25 2019.11.26 | В | 1,6 | ПС "Иркускан "ф.Новый посёлок | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | МУП "Горэлектросеть" | 12,49 2019.11.26 | 3.4.9.1 |  | 0
10 | ООО «Продвижение» | ВЛ | ПС "Иркускан" | 6(6,3) | 06,47 2019.11.28 | 10,02 2019.11.28 | В | 3,25 | ПС "Иркускан" ВМД-35 ТМ№2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | МУП "Горэлектросеть" | 06,47 2019.11.28 | 3.4.12.4 | 4.21 | 0
11 | ООО «Продвижение» | ВЛ | ПС "Объединенный рудник" | 6(6,3) | 12,08 2019.11.29 | 13,27 2019.11.29 | В | 1,32 | ПС"Объединённого рудника"ф.Новый р-он | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | МУП "Горэлектросеть" | 12,08 2019.11.29 | 3.4.9.1 |  | 0
12 | ООО «Продвижение» | ВЛ | ПС "Иркускан" | 6(6,3) | 12,45 2019.11.30 | 15,31 2019.11.30 | В | 2,77 | ВЛ Новый район | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | МУП "Горэлектросеть" | 12,45 2019.11.30 | 3.4.9.1 |  | 0
ИТОГО по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период: | [6 empty] | И | 60.23 | х | х | х | 34
по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [6 empty] | П | 10.3 | х | х | х | 3
по аварийным ограничениям | [6 empty] | А | 0 | х | х | х | 0
по внерегламентным отключениям | [6 empty] | В | 49.93 | х | х | х | 31
по внерегламентым отключениям, учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности | [6 empty] | В1 | 0 | х | х | х | 0

## декабрь
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | декабрь | месяц | 2019 | года
ООО "ПРОДВИЖЕНИЕ"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | ООО «Продвижение» | ВЛ | ПС Медведевка | 0.38 | 13,00 2019.12.04 | 15,45 2019.12.04 | П | 2.75 | ВЛ 6кВ Рабочий поселок | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго |  |  |  | 1
2 | ООО "Продвижение" | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.3 от ПС Симская | 10 (10.5) | 09,36 2019.12.07 | 15,11 2019.12.07 | В | 5.58 | ТП 0.4 кВ 66(Все ЛЭП ТП), ТП 0.4 кВ 67(Все ЛЭП ТП), ТП 0.4 кВ 68(Все ЛЭП ТП), ТП 0.4 кВ 69(Все ЛЭП ТП), ВКЛ-0,4кВ от КТПН-65 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 |  | 02.10 2019.01.13 | 3.4.12.5 | 4.4 | 0
3 | ООО «Продвижение» | ПС | ПС Агрегат | 35 | 10,36 2019.12.07 | 10,48 2019.12.07 | В | 0.2 | ПС Агрегат | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 1 | 1 | 21 | 0 | 0 |  | 10,48 2019.12.07 | 3.4.12.2 | 4.21 | 0
4 | ООО «Продвижение» | ВЛ | ПС Медведевка | 0.38 | 12,05 2019.12.10 | 16,05 2019.12.10 | П | 4 | ВЛ 6кВ Рабочий поселок | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго |  |  |  | 1
5 | ООО «Продвижение» | ВЛ | ПС Медведевка | 6(6,3) | 10,45 2019.12.11 | 13,25 2019.12.11 | П | 2.67 | ВЛ 6кВ Нагорная | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго |  |  |  | 1
6 | ООО "Продвижение" | ВЛ | ТП-1 Коркино | 0.38 | 10,57 2019.12.17 | 14,30 2019.12.17 | П | 3.55 | ТП-1 ф. "Промышленная Площадка" | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 1
7 | ООО "Продвижение" | ВЛ | ПС Сидеритовая | 6(6,3) | 21,20 2019.12.19 | 22,14 2019.12.19 | В | 0.9 | ПС Сидеритовая | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |  | 22,14 2019.12.19 | 3.4.9.3 |  | 0
8 | ООО "Продвижение" | КЛ | ПС ЦРП | 0.22 | 11,10 2019.12.25 | 19,45 2019.12.25 | В | 8.58 | ПС ЦРП яч 17 ТП2, ТП3, ТП4, ТП5, ТП6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 19,45 2019.12.25 | 3.4.9.3 |  | 0
9 | ООО "Продвижение" | ВЛ | ПС Сидеритовая | 6(6,3) | 10,00 2019.12.25 | 10,25 2019.12.25 | П | 0.42 | ПС Сидеритовая ф. "Шахта вспомогательная ввод 1" | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 1
10 | ООО "Продвижение" | ВЛ | ПС объедененный рудник | 6 (6.3) | 13,14 2019.12.25 | 17,00 2019.12.25 | П | 3.77 | пс "Объединенный рудник" яч.1 Подсобное хозяйство | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | МУП "Горэлектросеть" |  |  |  | 1
11 | ООО "Продвижение" | ВЛ | ПС Тальковая | 110 | 8,23 2019.12.26 | 17,00 2019.12.26 | П | 8.62 | ПС Тальковая | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
12 | ООО "Продвижение" | ВЛ | ПС объедененный рудник | 6 (6.3) | 12,00 2019.12.26 | 15,37 2019.12.26 | П | 3.62 | пс "Объединенный рудник" яч.1 Подсобное хозяйство | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | МУП "Горэлектросеть" |  |  |  | 1
13 | ООО "Продвижение" | ВЛ | ПС объедененный рудник | 6 (6.3) | 12,00 2019.12.27 | 16,30 2019.12.27 | П | 4.5 | пс "Объединенный рудник" яч.1 Подсобное хозяйство | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | МУП "Горэлектросеть" |  |  |  | 1
14 | ООО "Продвижение" | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.3 от ПС Симская | 10 (10.5) | 13,11 2019.12.31 | 15,30 2019.12.31 | В | 2.32 | ТП 0.4 кВ 66(Все ЛЭП ТП), ТП 0.4 кВ 67(Все ЛЭП ТП), ТП 0.4 кВ 68(Все ЛЭП ТП), ТП 0.4 кВ 69(Все ЛЭП ТП), ВКЛ-0,4кВ от КТПН-65 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 |  | 15,30 2019.12.31 | 3.4.12.1 | 4.4 | 0
15 | ООО "Продвижение" | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.3 от ПС Симская | 10 (10.5) | 23,40 2019.12.31 | 11,17 2020.01.01 | В | 11.62 | ТП 0.4 кВ 66(Все ЛЭП ТП), ТП 0.4 кВ 67(Все ЛЭП ТП), ТП 0.4 кВ 68(Все ЛЭП ТП), ТП 0.4 кВ 69(Все ЛЭП ТП), ВКЛ-0,4кВ от КТПН-65 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 |  | 11,17 2020.01.01 | 3.4.12.1 | 4.4 | 0
ИТОГО по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период: | [6 empty] | И | 59.1 | х | х | х | 506
по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [6 empty] | П | 29.9 | х | х | х | 11
по аварийным ограничениям | [6 empty] | А | 0 | х | х | х | 0
по внерегламентным отключениям | [6 empty] | В | 29.2 | х | х | х | 495
по внерегламентым отключениям, учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности | [6 empty] | В1 | 0 | х | х | х | 0

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь