## ф.8.1.
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций
ООО "Продвижение"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях наджености (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП, КВЛ | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В, В1) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых приивело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ, КВЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22- 1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 квартал
1 | ООО "Продвижение" | ПС "Обьединенный рудник" яч. №1 | ПС | 6 |  |  | П | 0.66 | ПС | [16 empty] | 0
2 | ООО "Продвижение" | ВЛ-10кВ ф.1 | ЛЭП-10кВ | 10 |  |  | П | 5 | ЛЭП |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | ОАО "МРСК Урала" |  |  |  | 0
3 | ООО "Продвижение" | ПС "Медведевка" 35/6кВ РУ-0,4кВ, ТМ-400 ф.11 | ВЛ-0,4кВ Северная сторона | 0.4 |  |  | П | 0.5 | ВЛ |  |  | 1 | [7 empty] | 1 |  | ОАО "МРСК Урала" |  |  |  | 0
4 | ООО "Продвижение" | ТП-1 РУ-0,4кВ ф.16 | ТП-1 | 0.4 |  |  | П | 0.58 | ТП |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 0
5 | ООО "Продвижение" | ПС Шахтная Яч 14 | ПС | 6 |  |  | П | 0.58 | ПС |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | [7 empty] | 0
6 | ООО "Продвижение" | ПС Шахтная Яч 13 | ПС | 6 |  |  | П | 0.74 | ПС |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | [7 empty] | 0
7 | ООО "Продвижение" | ПС Шахтная Яч 18 | ПС | 6 |  |  | П | 0.91 | ПС |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | [7 empty] | 0
8 | ООО "Продвижение" | ГПП "Агрегат" 35/6кВ ЗРУ-6кВ ф.31 | ПС | 6 |  |  | П | 0.33 | ПС |  |  | 1 | [7 empty] | 1 |  | ООО "АЭС Инвест" |  |  |  | 0
9 | ООО "Продвижение" | ГПП "Агрегат" 35/6кВ ЗРУ-6кВ ф. 13 | ПС | 6 |  |  | П | 0.23 | ПС |  |  | 6 |  |  | 5 |  |  | 5 |  | 1 |  | ООО "АЭС Инвест" |  |  |  | 0
10 | ООО "Продвижение" | ПС Ахта яч 8 | ЛЭП-6кВ ф. Александровка | 6 |  |  | П | 5 | ЛЭП |  |  | 1 | [7 empty] | 1 |  | ОАО "МРСК Урала" |  |  |  | 0
11 | ООО "Продвижение" | ТП | ТП-1, Ленинск | 6 |  |  | В1 | 2 | КЛ |  |  | 11 |  | 1 | 10 |  |  | 3 | 8 | [6 empty] | 1
12 | ООО "Продвижение" | ТП | КТПн пос.Новый Хребет | 6 |  |  | В1 | 2 | ТП |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | [7 empty] | 1
13 | ООО "Продвижение" | ТП | ТП-1, Хребет | 6 |  |  | В1 | 2 | ВЛ-6 |  |  | 57 |  |  | 57 |  |  | 0 | 57 | [6 empty] | 1
14 | ООО "Продвижение" | ПС "Чернозерка" 35/6кВ яч. №4 | ЛЭП-6кВ | 6 |  |  | В1 | 0.66 | ЛЭП-6кВ |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 | [7 empty] | 1
15 | ООО "Продвижение" | ПС "Шахтная" яч,25 | ЛЭП-6кВ ф. Рудничное | 6 |  |  | В1 | 3.52 | ЛЭП-6кВ ф. Рудничное |  |  | 1 | [7 empty] | 1 |  | ООО "Сети и системы" |  |  |  | 1
16 | ООО "Продвижение" | ПС "Иркускан" яч.1 | ЛЭП-6кВ ф. Главный 2 | 6 |  |  | В1 | 1.52 | ЛЭП-6кВ ф. Главный 2 |  |  | 1 | [7 empty] | 1 |  | ООО "Сети и системы" |  |  |  | 1
17 | ООО "Продвижение" | ПС "Иркускан" яч.1 | ЛЭП-6кВ ф. Главный 2 | 6 |  |  | В1 | 0.75 | ЛЭП-6кВ ф. Главный 2 |  |  | 1 | [7 empty] | 1 |  | ООО "Сети и системы" |  |  |  | 1
18 | ООО "Продвижение" | ГПП "Агрегат" 35/6кВ ЗРУ-6кВ ф.37 | ЛЭП-6кВ | 6 |  |  | В1 | 3.02 | ЛЭП-6кВ |  |  | 1 | [7 empty] | 1 |  | ООО "АЭС Инвест" |  |  |  | 1
19 | ООО "Продвижение" | ГПП "Агрегат" 35/6кВ ЗРУ-6кВ ф. 13 | ЛЭП-6кВ | 6 |  |  | В1 | 7.33 | ЛЭП-6кВ |  |  | 6 |  |  | 5 |  |  | 5 |  | 1 |  | ООО "АЭС Инвест" |  |  |  | 1
20 | ООО "Продвижение" | ГПП "Агрегат" 35/6кВ ЗРУ-6кВ ф. 13 | ЛЭП-6кВ | 6 |  |  | В1 | 1.83 | ЛЭП-6кВ |  |  | 6 |  |  | 5 |  |  | 5 |  | 1 |  | ООО "АЭС Инвест" |  |  |  | 1
21 | ООО "Продвижение" | ГПП "Агрегат" 35/6кВ ЗРУ-6кВ ф.14 | ЛЭП-6кВ | 6 |  |  | В1 | 0.51 | ЛЭП-6кВ | [16 empty] | 1
22 | ООО "Продвижение" | ГПП "Агрегат" 35/6кВ ЗРУ-6кВ ф.37 | ЛЭП-6кВ | 6 |  |  | В1 | 2.07 | ЛЭП-6кВ |  |  | 1 | [7 empty] | 1 |  | ООО "АЭС Инвест" |  |  |  | 1
23 | ООО "Продвижение" | ПС "Ахта" яч 9 | ЛЭП-6кВ ф. 1-я Карьерная | 6 |  |  | В1 | 1 | ЛЭП-6кВ |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | [7 empty] | 1
2 квартал
24 | ООО "Продвижение" | РП | РП-6 | 6 |  |  | В1 | 0.83 | РП-6 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 2 | 3 | [6 empty] | 1
25 | ООО "Продвижение" | ВЛ | ЦРП ЯЧ.№18 | 6 |  |  | В1 | 3 | ЦРП ЯЧ.№18 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | [7 empty] | 1
26 | ООО "Продвижение" | РП | РП-5 | 6 |  |  | В1 | 11 | РП-5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 2 | 3 | [6 empty] | 1
27 | ООО "Продвижение" | ПС Медведевка 35/6 | ЛЭП-35кВ | 35 |  |  | В1 | 6.24 | ЛЭП-35кВ |  |  | 23 |  |  | 17 |  |  | 10 | 7 | 6 |  | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго |  |  |  | 1
28 | ООО "Продвижение" | ПС Медведевка 35/6 | ЛЭП-35кВ | 35 |  |  | В1 | 4.6 | ЛЭП-35кВ |  |  | 23 |  |  | 17 |  |  | 10 | 7 | 6 |  | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго |  |  |  | 1
29 | ООО "Продвижение" | ПС "Дормаш" 35/6кВ | ВЛ-35кВ | 35 |  |  | П | 5 | ВЛ |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 | [7 empty] | 0
30 | ООО "Продвижение" | ПС "Нижний Уфалей" | ВЛ-35кВ | 35 |  |  | П | 2.16 | ПС |  |  | 6 |  |  | 4 |  |  | 4 |  | 2 |  | ОАО "МРСК Урала" |  |  |  | 0
31 | ООО "Продвижение" | П/СТ-2 | КЛ-6кВ | 6 |  |  | П | 0.33 | ПС |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 | [7 empty] | 0
32 | ООО "Продвижение" | ПС Обьединенный рудник 35/6 ЗРУ-6кВ яч.1 | ПС | 6 |  |  | П | 1.81 | ПС |  |  | 1 | [7 empty] | 1 |  | ООО "Сети и системы" |  |  |  | 0
33 | ООО "Продвижение" | ПС Обьединенный рудник 35/6 ЗРУ-6кВ яч.9 | ПС | 6 |  |  | П | 1.33 | ПС |  |  | 1 | [7 empty] | 1 |  | ООО "Сети и системы" |  |  |  | 0
34 | ООО "Продвижение" | ПС Обьединенный рудник 35/6 ЗРУ-6кВ яч. 10 | ПС | 6 |  |  | П | 1.91 | ПС |  |  | 1 | [7 empty] | 1 |  | ООО "Сети и системы" |  |  |  | 0
35 | ООО "Продвижение" | ПС Обьединенный рудник 35/6 ЗРУ-6кВ яч. 17 | ПС | 6 |  |  | П | 1.41 | ПС |  |  | 1 | [7 empty] | 1 |  | ООО "Сети и системы" |  |  |  | 0
36 | ООО "Продвижение" | ПС Медведевка 35/6 ЗРУ-6кВ яч.7 | ЛЭП-6кВ | 6 |  |  | П | 1.06 | ЛЭП |  |  | 3 |  |  | 1 |  |  | 1 | 6 | 2 |  | ОАО "МРСК Урала" |  |  |  | 0
37 | ООО "Продвижение" | ГПП "Агрегат" 35/6кВ ЗРУ-6кВ ф. 13 | ПС | 6 |  |  | П | 0.41 | ПС |  |  | 1 | [7 empty] | 1 |  | ООО "АЭС Инвест" |  |  |  | 0
38 | ООО "Продвижение" | ГПП "Агрегат" 35/6кВ ЗРУ-6кВ ф. 13 | ПС | 6 |  |  | П | 4.08 | ПС |  |  | 1 | [7 empty] | 1 |  | ООО "АЭС Инвест" |  |  |  | 0
39 | ООО "Продвижение" | ГПП "Агрегат" 35/6кВ ЗРУ-6кВ ф. 34 | ПС | 6 |  |  | П | 8.66 | ПС |  |  | 1 | [7 empty] | 1 |  | ООО "АЭС Инвест" |  |  |  | 0
40 | ООО "Продвижение" | ПС "Дормаш" 35/6кВ | ВЛ-35кВ | 35 |  |  | П | 9 | ВЛ |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 | [7 empty] | 0
41 | ООО "Продвижение" | ПС "Нижний Уфалей" | ВЛ-35кВ | 35 |  |  | П | 9 | ВЛ |  |  | 6 |  |  | 4 |  |  | 4 |  | 2 |  | ОАО "МРСК Урала" |  |  |  | 0
42 | ООО "Продвижение" | ПС УЗРМО 110/10 яч.16 | КТП-9 | 10 |  |  | П | 1 | КТП | [16 empty] | 0
43 | ООО "Продвижение" | ПС УЗРМО 110/10 яч.28 | КТП-9 | 10 |  |  | П | 1 | КТП | [16 empty] | 0
44 | ООО "Продвижение" | ПС УЗРМО 110/10 яч.28 | КТП-9 | 10 |  |  | П | 6.33 | КТП | [16 empty] | 0
45 | ООО "Продвижение" | ПС Обьединенный рудник 35/6 ЗРУ-6кВ яч.17 | ПС | 6 |  |  | П | 0.8 | ПС |  |  | 1 | [7 empty] | 1 |  | ООО "Сети и системы" |  |  |  | 0
46 | ООО "Продвижение" | ПС Обьединенный рудник 35/6 ЗРУ-6кВ КТП-4 | КТП-4 | 6 |  |  | П | 1.83 | КТП |  |  | 1 | [7 empty] | 1 |  | ООО "Сети и системы" |  |  |  | 0
47 | ООО "Продвижение" | ПС Черемшанка 35/6 | ПС | 35 |  |  | П | 7.16 | ПС |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | [7 empty] | 0
48 | ООО "Продвижение" | ПС Сидеритовая 110/6 ОРУ-110кВ яч. 17 | ПС | 110 |  |  | П | 0.44 | ПС | [16 empty] | 0
49 | ООО "Продвижение" | ПС Металлургическая 35/6, яч.7 | ПС | 6 |  |  | П | 7.32 | ПС |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 | [6 empty] | 0
50 | ООО "Продвижение" | ПС Медведевка 35/6 | ЛЭП-35кВ | 35 |  |  | П | 5.08 | ЛЭП |  |  | 17 |  |  | 11 |  |  | 11 |  | 6 |  | ОАО "МРСК Урала" |  |  |  | 0
51 | ООО "Продвижение" | ПС Ахта 35/6кВ | ВЛ-35кВ | 35 |  |  | П | 6 | ПС |  |  | 4 |  |  | 3 |  |  | 3 |  | 1 |  | ООО "МРСК Урала" |  |  |  | 0
52 | ООО "Продвижение" | ПС Ахта 35/6кВ | ВЛ-35кВ | 35 |  |  | П | 8 | ПС |  |  | 4 |  |  | 3 |  |  | 3 |  | 1 |  | ООО "МРСК Урала" |  |  |  | 0
53 | ООО "Продвижение" | ПС Ахта 35/6кВ | ВЛ-35кВ | 35 |  |  | П | 9 | ПС |  |  | 4 |  |  | 3 |  |  | 3 |  | 1 |  | ООО "МРСК Урала" |  |  |  | 0
54 | ООО "Продвижение" | ПС Ахта 35/6кВ яч.8 | ВЛ-6кВ | 6 |  |  | П | 5 | ПС |  |  | 4 |  |  | 3 |  |  | 3 |  | 1 |  | ООО "МРСК Урала" |  |  |  | 0
55 | ООО "Продвижение" | ГПП Агрегат 35/6кВ яч.12 | ТП-4В | 6 |  |  | П | 4.33 | ПС |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 | [7 empty] | 0
56 | ООО "Продвижение" | ГПП Агрегат 35/6кВ яч.35 | ТП-4В | 6 |  |  | П | 4.69 | ПС |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 | [7 empty] | 0
57 | ООО "Продвижение" | ПС Ахта 35/6кВ | ВЛ-35кВ | 35 |  |  | П | 9.2 | ПС |  |  | 4 |  |  | 3 |  |  | 3 |  | 1 |  | ООО "МРСК Урала" |  |  |  | 0
58 | ООО "Продвижение" | ПС "Нижний Уфалей" | ВЛ-35кВ | 35 |  |  | П | 3.16 | ВЛ |  |  | 6 |  |  | 4 |  |  | 4 |  | 2 |  | ОАО "МРСК Урала" |  |  |  | 0
59 | ООО "Продвижение" | ПС УЗРМО 110/10 ОРУ-110кВ | ПС | 110 |  |  | П | 9.5 | ПС |  |  | 18 |  |  | 18 |  |  | 18 | [7 empty] | 0
60 | ООО "Продвижение" | ПС Медведевка 35/6 | ЛЭП-35кВ | 35 |  |  | П | 5.5 | ЛЭП |  |  | 23 |  |  | 17 |  |  | 10 | 7 | 6 |  | ОАО "МРСК Урала" |  |  |  | 0
61 | ООО "Продвижение" | ПС Медведевка 35/6 | ЛЭП-35кВ | 35 |  |  | П | 5.5 | ЛЭП |  |  | 23 |  |  | 17 |  |  | 10 | 7 | 6 |  | ОАО "МРСК Урала" |  |  |  | 0
62 | ООО "Продвижение" | ПС Ахта 35/6кВ | ВЛ-35кВ | 35 |  |  | П | 6 | ПС |  |  | 4 |  |  | 3 |  |  | 3 |  | 1 |  | ООО "МРСК Урала" |  |  |  | 0
3 квартал
63 | ООО "Продвижение" | ПС | ТЖК | 6 |  |  | П | 2.67 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | МУП "Электротепловые сети" |  |  |  | 0
64 | ООО "Продвижение" | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.3 от ПС Симская | 10 |  |  | В1 | 2 |  |  |  | 198 |  |  | 197 |  |  |  | 197 | 1 |  | ООО "АЭС Инвест |  |  |  | 1
65 | ООО "Продвижение" | ВЛ | ВЛ-6кВ Ф.Карьер | 6 |  |  | В1 | 0.75 |  |  |  | 4 |  |  | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго |  |  |  | 1
66 | ООО "Продвижение" | ПС | ЦРП яч. № 18 | 6 |  |  | В1 | 0.5 | ЦРП яч. № 18 | 0 | 0 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | [7 empty] | 1
67 | ООО "Продвижение" | РП | РП-6 яч. № 14 | 6 |  |  | В1 | 8.5 | РП-6 яч. № 14 | 0 | 0 | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 | [6 empty] | 1
68 | ООО "Продвижение" | КЛ | ф.Жил поселок | 6 |  |  | В1 | 19 | ТП-1,2 Ленинск | 0 | 0 | 11 |  | 1 | 10 |  |  | 3 | 8 | 0 | [5 empty] | 1
69 | ООО "Продвижение" | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.3 от ПС Симская | 10 |  |  | В1 | 7.08 |  |  |  | 198 |  |  | 197 |  |  |  | 197 | 1 |  | ООО "АЭС Инвест |  |  |  | 1
70 | ООО "Продвижение" | ПС | Ксанта | 35 |  |  | П | 3.17 | ПС 35 кВ Ксанта, ВЛ 0.4 кВ Ф. |  |  | 13 |  |  | 11 |  | 9 |  | 2 | 2 |  | ОАО "ЧЭК" |  |  |  | 0
71 | ООО "Продвижение" | ПС | ПС Медведевка | 35 |  |  | П | 5.33 | ПС 35 кВ ПС Медведевка |  |  | 24 |  |  | 17 |  |  | 10 | 7 | 7 |  | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" |  |  |  | 0
72 | ООО "Продвижение" | ПС | ПС Медведевка | 35 |  |  | П | 5.83 | ПС 35 кВ Медведевка |  |  | 23 |  |  | 17 |  |  | 10 | 7 | 6 |  | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" |  |  |  | 0
73 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ВКЛ-10 кВ ф. Курги от ПС "КС-1 | 10 |  |  | П | 8.33 | КВЛ 10 кВ ф. Курги от ПС "КС-1", ТП 0.4 кВ 400(Все ЛЭП ТП) |  |  | 9 |  |  | 8 |  |  | 7 | 1 | 1 |  | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго |  |  |  | 0
74 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ВКЛ-10 кВ ф. Курги от ПС "КС-1 | 10 |  |  | П | 5.92 | КВЛ 10 кВ ф. Курги от ПС "КС-1", ТП 0.4 кВ 400(Все ЛЭП ТП) |  |  | 9 |  |  | 8 |  |  | 7 | 1 | 1 |  | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго |  |  |  | 0
75 | ООО "Продвижение" | ПС | ПС Медведевка | 35 |  |  | П | 1.33 |  |  |  | 23 |  |  | 17 |  |  | 10 | 7 | 6 |  | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" |  |  |  | 0
76 | ООО "Продвижение" | ВЛ | ф.3 от ПС Симская | 10 |  |  | П | 2.87 |  |  |  | 198 |  |  | 197 |  |  |  | 197 | 1 |  | ООО "АЭС Инвест" |  |  |  | 0
77 | ООО "Продвижение" | ПС | ПС Медведевка | 35 |  |  | П | 5.5 |  |  |  | 23 |  |  | 17 |  |  | 7 | 10 | 6 |  | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго |  |  |  | 0
78 | ООО "Продвижение" | ТП | 69 | 10 |  |  | П | 1.75 |  |  |  | 98 |  |  | 98 |  |  |  | 98 | [6 empty] | 0
79 | ООО "Продвижение" | ВЛ | Ф.7 Карьер | 6 |  |  | П | 1.93 |  |  |  | 4 |  |  | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго |  |  |  | 0
80 | ООО "Продвижение" | ВЛ | ВЛ-10 кВ ф.3 от ПС Симская | 10 |  |  | П | 9.18 |  |  |  | 198 |  |  | 197 |  |  |  | 197 | 1 |  | ООО "АЭС Инвест |  |  |  | 0
81 | ООО "Продвижение" | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.3 от ПС Симская | 10 |  |  | П | 7.75 |  |  |  | 198 |  |  | 197 |  |  |  | 197 | 1 |  | ООО "АЭС Инвест |  |  |  | 0
82 | ООО "Продвижение" | ВЛ | ВЛ-35кВ ТМР - Ахта | 35 |  |  | П | 6.83 | ВЛ 35 кВ ТМР - Ахта |  |  | 3 |  |  | 2 |  |  | 2 |  | 1 |  | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго |  |  |  | 0
83 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ВКЛ-10 кВ ф. Курги от ПС "КС-1 | 10 |  |  | П | 6.5 | КВЛ 10 кВ ф. Курги от ПС "КС-1", ТП 0.4 кВ 400(Все ЛЭП ТП) |  |  | 9 |  |  | 8 |  |  | 7 | 1 | 1 |  | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго |  |  |  | 0
84 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ВКЛ-10 кВ ф. Курги от ПС "КС-1 | 10 |  |  | П | 3.83 | КВЛ 10 кВ ф. Курги от ПС "КС-1", ТП 0.4 кВ 400(Все ЛЭП ТП) |  |  | 9 |  |  | 8 |  | 7 |  | 1 | 1 |  | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго |  |  |  | 0
85 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ВКЛ-10 кВ ф. Курги от ПС "КС-1 | 10 |  |  | П | 4.33 | КВЛ 10 кВ ф. Курги от ПС "КС-1", ТП 0.4 кВ 400(Все ЛЭП ТП) |  |  | 9 |  |  | 8 |  |  | 7 | 1 | 1 |  | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго |  |  |  | 0
86 | ООО "Продвижение" | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.7 Карьер | 6 |  |  | П | 0.05 | ВЛ 6 кВ ф.7 Карьер |  |  | 4 |  |  | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго |  |  |  | 0
87 | ООО "Продвижение" | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.7 Карьер | 6 |  |  | П | 0.02 | ВЛ 6 кВ ф.7 Карьер |  |  | 4 |  |  | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго |  |  |  | 0
88 | ООО "Продвижение" | ПС | ПС Медведевка | 35 |  |  | П | 6 | ПС 35 кВ Медведевка |  |  | 23 |  |  | 17 |  |  | 10 | 7 | 6 |  | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго |  |  |  | 0
89 | ООО "Продвижение" | ПС | ПС Медведевка | 35 |  |  | П | 5.75 | ПС 35 кВ Медведевка |  |  | 23 |  |  | 17 |  |  | 10 | 7 | 6 |  | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго |  |  |  | 0
90 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ВКЛ-10 кВ ф. Курги от ПС "КС-1 | 10 |  |  | П | 1.92 | КВЛ 10 кВ ф. Курги от ПС "КС-1";ТП 0.4 кВ 400(Все ЛЭП ТП) |  |  | 9 |  |  | 8 |  |  | 7 | 1 | 1 |  | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго |  |  |  | 0
91 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ВКЛ-10 кВ ф. Курги от ПС "КС-1 | 10 |  |  | П | 2.08 | КВЛ 10 кВ ф. Курги от ПС "КС-1";ТП 0.4 кВ 400(Все ЛЭП ТП) |  |  | 9 |  |  | 8 |  |  | 7 | 1 | 1 |  | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго |  |  |  | 0
92 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ВКЛ-10 кВ ф. Курги от ПС "КС-1 | 10 |  |  | П | 2 | КВЛ 10 кВ ф. Курги от ПС "КС-1";ТП 0.4 кВ 400(Все ЛЭП ТП) |  |  | 9 |  |  | 8 |  |  | 7 | 1 | 1 |  | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго |  |  |  | 0
93 | ООО "Продвижение" | ПС | яч.35 РУ-6кВ ГПП 35/6кВ | 6 |  |  | П | 10.5 | яч.35 РУ-6кВ ГПП 35/6кВ |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | [7 empty] | 0
94 | ООО "Продвижение" | ПС | яч.37 РУ-6кВ ГПП 35/6кВ | 6 |  |  | П | 3.95 | яч.37 РУ-6кВ ГПП 35/6кВ | [10 empty] | 1 |  | ООО "АЭС Инвест" |  |  |  | 0
95 | ООО "Продвижение" | ПС | яч.31 РУ-6кВ ГПП 35/6кВ | 6 |  |  | П | 2.3 | яч.31 РУ-6кВ ГПП 35/6кВ | [10 empty] | 1 |  | ООО "АЭС Инвест" |  |  |  | 0
96 | ООО "Продвижение" | ПС | яч.13 РУ-6кВ ГПП 35/6кВ | 6 |  |  | П | 5.58 | яч.13 РУ-6кВ ГПП 35/6кВ | [10 empty] | 1 |  | ООО "АЭС Инвест" |  |  |  | 0
97 | ООО "Продвижение" | ПС | яч.14 РУ-6кВ ГПП 35/6кВ | 6 |  |  | П | 10.5 | яч.14 РУ-6кВ ГПП 35/6кВ | [10 empty] | 1 |  | ООО "АЭС Инвест" |  |  |  | 0
98 | ООО "Продвижение" | ПС | яч.34 РУ-6кВ ГПП 35/6кВ | 6 |  |  | П | 7.92 | яч.34 РУ-6кВ ГПП 35/6кВ | [10 empty] | 1 |  | ООО "АЭС Инвест" |  |  |  | 0
99 | ООО "Продвижение" | КЛ | КЛ-6кВ | 6 |  |  | В1 | 0.25 | КЛ-6кВ от ГПП "Куса" 110/6кВ, ТП-1 (все ЛЭП ТП) |  |  | 17 |  |  | 17 |  |  |  | 17 | [6 empty] | 1
100 | ООО "Продвижение" | КЛ | КЛ-6кВ | 6 |  |  | В1 | 0.25 | КЛ-6кВ от ГПП "Куса" 110/6кВ, ТП-2 (все ЛЭП ТП) |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  |  | 6 | [6 empty] | 1
101 | ООО "Продвижение" | КЛ | КЛ-6кВ | 6 |  |  | В1 | 0.25 | КЛ-6кВ от ГПП "Куса" 110/6кВ, ТП-4 (все ЛЭП ТП) |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  |  | 9 | [6 empty] | 1
102 | ООО "Продвижение" | КЛ | КЛ-6кВ | 6 |  |  | В1 | 0.25 | КЛ-6кВ от ГПП "Куса" 110/6кВ, ТП-5 (все ЛЭП ТП) |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  |  | 6 | [6 empty] | 1
103 | ООО "Продвижение" | ПС | ПС Медведевка | 35 |  |  | В1 | 1 | ПС 35 кВ Медведевка |  |  | 23 |  |  | 17 |  |  | 10 | 7 | 6 |  | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" |  |  |  | 1
104 | ООО "Продвижение" | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.3 от ПС Симская | 10 |  |  | В1 | 5.33 | ВЛ 10 кВ ф.3 от ПС Симская, ТП 0.4 кВ 66(Все ЛЭП ТП), ТП 0.4 кВ 67(Все ЛЭП ТП), ТП 0.4 кВ 68(Все ЛЭП ТП), ТП 0.4 кВ 69(Все ЛЭП ТП) |  |  | 198 |  |  | 197 |  |  |  | 197 | 1 |  | ООО "АЭС Инвест |  |  |  | 1
105 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ВКЛ-10 кВ ф. Курги от ПС "КС-1 | 10 |  |  | В1 | 5.25 | КВЛ 10 кВ ф. Курги от ПС "КС-1", ТП 0.4 кВ 400(Все ЛЭП ТП) |  |  | 9 |  |  | 8 |  |  | 7 | 1 | 1 |  | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго |  |  |  | 1
106 | ООО "Продвижение" | ТП | ТП-11 | 6 |  |  | В1 | 5.33 | ТП-11 | [16 empty] | 1
107 | ООО "Продвижение" | КЛ | КЛ-6 | 6 |  |  | П | 5.33 | КЛ-6 "ТП-32" | [16 empty] | 0
108 | ООО "Продвижение" | ТП | ТП-15 | 6 |  |  | В1 | 2.5 | ТП-15 | [16 empty] | 1
109 | ООО "Продвижение" | КЛ | КЛ-0,4 | 0.4 |  |  | П | 6.5 | КЛ-0,4 "НФС-3" | [16 empty] | 0
110 | ООО "Продвижение" | ТП | ТП-30 | 6 |  |  | В1 | 2 | ТП-30 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 3 | 5 | [6 empty] | 1
111 | ООО "Продвижение" | КЛ | КЛ-0,4 | 0.4 |  |  | П | 5 | КЛ-0,4 "Склад сантеххозяйства" | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 0
112 | ООО "Продвижение" | КЛ | КЛ-0,4 | 0.4 |  |  | П | 1.16 | КЛ-0,4 "АЗС" |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 | [6 empty] | 0
113 | ООО "Продвижение" | КЛ | КЛ-6 | 6 |  |  | П | 5 | КЛ-6 ТП-30 ф. "ТП-6" |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 2 | 9 | [6 empty] | 0
114 | ООО "Продвижение" | КЛ | КЛ-6 | 6 |  |  | П | 5 | КЛ-6 ТП-30 ф. "ТП-1" |  |  | 16 |  |  | 16 |  |  | 1 | 15 | [6 empty] | 0
4 квартал
115 | ООО "Продвижение" | ТП | ТП-10 | 6 |  |  | П | 2.66 | ТП-10 | [16 empty] | 0
116 | ООО "Продвижение" | ТП | ТП ПС-2 | 6 |  |  | П | 4.21 | ТП ПС-2 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 0
117 | ООО "Продвижение" | ТП | ТП Промплощадка | 6 |  |  | П | 2.33 | ТП Промплощадка |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 0
118 | ООО "Продвижение" | КЛ | КЛ-0,4 | 0.4 |  |  | П | 4,00 | КЛ-0,4 "зд.38" |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 0
119 | ООО "Продвижение" | ТП | КТПН Перспектива | 10 |  |  | П | 4 | КТПН Перспектива |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 | [6 empty] | 0
120 | ООО "Продвижение" | КЛ | КЛ-0,4 | 0.4 |  |  | П | 7 | КЛ-0,4 "НФС-1" | [16 empty] | 0
121 | ООО "Продвижение" | КТПн Храм | КТПн Храм | 0.4 |  |  | В1 | 4 | КЛ |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | [7 empty] | 1
122 | ООО "Продвижение" | ТП | ТП-21 | 6 |  |  | В1 | 3 | ТП-21 |  |  | 13 |  |  | 13 |  |  | 1 | 12 | [6 empty] | 1
123 | ООО "Продвижение" | ТП | ТП 32 | 1 |  |  | П | 2.21 | ТП 32 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 0
124 | ООО "Продвижение" | КЛ | КЛ-0,4 | 0.4 |  |  | П | 3 | КЛ-0,4 "зд.48 ФОК" |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 0
125 | ООО "Продвижение" | КЛ | КЛ-0,4 | 0.4 |  |  | П | 3 | КЛ-0,4 "зд.9" |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 | [6 empty] | 0
126 | ООО "Продвижение" | ГПП ТРУ 35/6, яч.3 | ПС | 6 |  |  | П | 5.32 | ПС |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | [7 empty] | 0
127 | ООО "Продвижение" | КЛ | КЛ-0,4 | 0.4 |  |  | П | 3 | КЛ-0,4 "зд.51" |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 0
128 | ООО "Продвижение" | КЛ | КЛ-0,4 | 0.4 |  |  | П | 3 | КЛ-0,4 "зд.9 зд.51" | [16 empty] | 0
129 | ООО "Продвижение" | КЛ | КЛ-0,4 | 0.4 |  |  | П | 3 | КЛ-0,4 "зд.50" |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 0
130 | ООО "Продвижение" | ТП | ТП 177 | 6 |  |  | П | 4 | ТП 177 |  |  | 4 |  |  | 2 |  |  |  | 2 | [6 empty] | 0
131 | ООО "Продвижение" | КЛ | КЛ-0,4 | 0.4 |  |  | П | 3 | КЛ-0,4 "зд.50 магазин-склад" | [16 empty] | 0
132 | ООО "Продвижение" | КЛ | КЛ-0,4 | 0.4 |  |  | П | 3 | КЛ-0,4 "зд.52" |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 0
133 | ООО "Продвижение" | КЛ | КЛ-0,4 | 0.4 |  |  | П | 3 | КЛ-0,4 "зд.52" | [16 empty] | 0
134 | ООО "Продвижение" | ТП | ТП 179 | 6 |  |  | П | 4 | ТП 179 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 0
135 | ООО "Продвижение" | КЛ | КЛ-6 | 6 |  |  | П | 3 | КЛ-6 ТП-21 ф."ТП-10" | [16 empty] | 0
136 | ООО "Продвижение" | ТП | ТП-1 | 6 |  |  | П | 1.83 | ТП-1 |  |  | 17 |  |  | 17 |  |  | 2 | 15 | [6 empty] | 0
137 | ООО "Продвижение" | КЛ | КЛ-0,4 | 0.4 |  |  | П | 2 | КЛ-0,4 "зд.2" |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 0
138 | ООО "Продвижение" | КЛ | КЛ-0,4 | 0.4 |  |  | П | 2 | КЛ-0,4 "зд.2-зд.1" |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 0
139 | ООО "Продвижение" | КЛ | КЛ-0,4 | 0.4 |  |  | П | 2 | КЛ-0,4 "зд.17" |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 0
140 | ООО "Продвижение" | КЛ | КЛ-0,4 | 0.4 |  |  | П | 2 | КЛ-0,4 "зд.17-зд.16" |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 0
141 | ООО "Продвижение" | ТП | ТП 150 Демидовский | 6 |  |  | П | 4.01 | ТП 150 Демидовский |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 0
142 | ООО "Продвижение" | ТП | ТП 138 | 6 |  |  | П | 3.22 | ТП 138 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 0
143 | ООО "Продвижение" | ТП | ТП 138 | 6 |  |  | П | 4 | ТП 4145 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 0
144 | ООО "Продвижение" | ТП | КТП Школа | 6 |  |  | П | 3 | КТП Школа |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 0
145 | ООО "Продвижение" | КЛ | КЛ-6 | 6 |  |  | П | 2 | КЛ-6 ТП-1 ф. "ТП-10" |  |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0
146 | ООО "Продвижение" | ТП | ТП-22 | 6/0,4 |  |  | В1 | 1.83 | ТП-22 |  |  | 13 |  |  | 13 |  |  | 1 | 12 | [6 empty] | 0
147 | ООО "Продвижение" | КЛ | КЛ-0,4 | 0.4 |  |  | П | 1.83 | КЛ-0,4 "зд.7 магазин" |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 1 | 4 | [6 empty] | 0
148 | ООО "Продвижение" | КЛ | КЛ-0,4 | 0.4 |  |  | П | 1.83 | КЛ-0,4 "зд.7 гаражи" | [16 empty] | 0
149 | ООО "Продвижение" | КЛ | КЛ-0,4 | 0.4 |  |  | П | 1.83 | КЛ-0,4 "зд.48 ФОК" |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 0
150 | ООО "Продвижение" | ТП | ТП 2 | 6 |  |  | П | 4 | ТП 2 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 0
151 | ООО "Продвижение" | ТП | ТП Миасстальк | 6 |  |  | П | 2.21 | ТП Миасстальк |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 0
152 | ООО "Продвижение" | КЛ | КЛ-0,4 | 0.4 |  |  | П | 1.83 | КЛ-0,4 "зд.44" |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 0
153 | ООО "Продвижение" | ПС | ПС Ксанта 35/6кВ | 6 |  |  | П | 4.67 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 0
154 | ООО "Продвижение" | КЛ | КЛ-6 | 6 |  |  | П | 1.83 | КЛ-6 ТП-22 ф."ТП-29" |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  |  | 6 | [6 empty] | 0
155 | ООО "Продвижение" | ВЛ | ВЛ-6 ф. Щебзавод | 6 |  |  | П | 2 | ТП-3 |  |  | 46 |  |  | 46 |  |  | 1 | 45 | [6 empty] | 0
156 | ООО "Продвижение" | ТП | ТП-449 П | 6 |  |  | П | 4 | ТП-449 П |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  |  | 20 | [6 empty] | 0
157 | ООО "Продвижение" | ТП | КТПН-14 | 6 |  |  | В1 | 4 | КТПН-14 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | [7 empty] | 1
158 | ООО "Продвижение" | ТП | КТПН-12 | 6 |  |  | В1 | 4.33 | КТПН-12 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1
159 | ООО "Продвижение" | ТП | КТПН-4 | 6 |  |  | П | 5 | КТПН-4 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | [7 empty] | 0
160 | ООО "Продвижение" | КЛ | ТП-246 | 0.4 |  |  | П | 4 | КЛ |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 1 | 2 | [6 empty] | 0
161 | ООО "Продвижение" | ТП | ТП-Техноцентр | 6 |  |  | П | 2 | ТП |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | [7 empty] | 0
162 | ООО "Продвижение" | ТП | ТП-128 | 10 |  |  | П | 4 | ТП |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 2 | 3 | [6 empty] | 0
163 | ООО "Продвижение" | ТП | КТПН "БМК" | 6 |  |  | П | 8 | КТПН "БМК" |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | [7 empty] | 0
164 | ООО "Продвижение" | ТП | ТП-9 | 6 |  |  | П | 6 | ТП-9 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | [7 empty] | 0
165 | ООО "Продвижение" | ТП | ТП3,ТП Новый Хребет, | 6 |  |  | П | 6 | ТП3,ТП Новый Хребет, |  |  | 13 |  |  | 13 |  |  | 1 | 12 | [6 empty] | 0
166 | ООО "Продвижение" | ТП | ТП-20 | 6 |  |  | П | 4 | ТП-20 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 0
167 | ООО "Продвижение" | ТП | ТП-Непряхино | 6 |  |  | П | 4 | ТП-Непряхино |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 0
168 | ООО "Продвижение" | ТП | КТПН "БМК" | 6 |  |  | П | 2.5 | КТПН "БМК" |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | [7 empty] | 0
169 | ООО "Продвижение" | ТП | КТПН "Копейская" | 6 |  |  | П | 2 | КТПН "Копейская" |  |  | 24 |  |  | 24 |  |  |  | 24 | [6 empty] | 0
170 | ООО "Продвижение" | ТП | КТПН-9 | 6 |  |  | П | 2 | КТПН-9 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 | [6 empty] | 0
171 | ООО "Продвижение" | ТП | КТПН-34 | 6 |  |  | П | 1.83 | КТПН-34 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 0
172 | ООО "Продвижение" | ТП | ТП-23 | 6 |  |  | П | 8 | ТП-23 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 2 | 1 | [6 empty] | 0
173 | ООО "Продвижение" | ТП | ф.Жил поселок | 6 |  |  | П | 6 | ТП-1,2 Ленинск |  |  | 11 |  | 1 | 10 |  |  | 3 | 8 | [6 empty] | 0
174 | ООО "Продвижение" | ТП | ф.Жил поселок | 6 |  |  | П | 6 | ТП-1,2 Ленинск |  |  | 11 |  | 1 | 10 |  |  | 3 | 8 | [6 empty] | 0
175 | ООО "Продвижение" | ТП | ТП-35 | 6/0,4 |  |  | П | 8 | ТП-35 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 0
176 | ООО "Продвижение" | ТП | ТП-26 | 6/0,4 |  |  | П | 8 | ТП-26 | [16 empty] | 0
177 | ООО "Продвижение" | ТП | КТПН-16 | 6 |  |  | П | 8 | КТПН-16 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 | [6 empty] | 0
178 | ООО "Продвижение" | ТП | ТП-499 (Устиново) | 6 |  |  | П | 5 | ТП-499 (Устиново) |  |  | 21 |  |  | 21 |  |  |  | 21 | [6 empty] | 0
179 | ООО "Продвижение" | ТП | КТПН-17 | 6 |  |  | П | 8 | КТПН-17 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 | [6 empty] | 0
180 | ООО "Продвижение" | ПС Металлургическая 35/6, яч.11 | ПС | 6 |  |  | П | 4.31 | ПС |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 0
181 | ООО "Продвижение" | ТП | ТП-3 , п. Хребет | 6 |  |  | П | 5 | ТП-3 , п. Хребет |  |  | 13 |  |  | 13 |  |  | 1 | 12 | [6 empty] | 0
182 | ООО "Продвижение" | ТП | ЗТП-"насосная" | 6 |  |  | П | 3 | ЗТП-"насосная" |  |  | 44 |  |  | 44 |  |  |  | 44 | [6 empty] | 0
183 | ООО "Продвижение" | ТП | КТПН-"Аэродромная" | 6 |  |  | П | 2.5 | КТПН-"Аэродромная" |  |  | 51 |  |  | 51 |  |  |  | 51 | [6 empty] | 0
184 | ООО "Продвижение" | ТП | ТП-8 | 6 |  |  | П | 2.5 | ТП-8 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 | [6 empty] | 0
185 | ООО "Продвижение" | ТП | ТП-32 | 6 |  |  | П | 7 | ТП-32 | [16 empty] | 0
186 | ООО "Продвижение" | ТП | ТП-3 , п. Хребет | 6 |  |  | П | 2 | ТП-3 , п. Хребет |  |  | 13 |  |  | 13 |  |  | 1 | 12 | [6 empty] | 0
187 | ООО "Продвижение" | ТП | ТП-7 | 6 |  |  | П | 8 | ТП-7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 1 | 6 | [6 empty] | 0
188 | ООО "Продвижение" | ТП | ТП-17 | 6 |  |  | П | 8 | ТП-17 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 0
189 | ООО "Продвижение" | ТП | ф.Жил поселок | 6 |  |  | П | 6 | ТП-1,2 Ленинск |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 3 | 8 | [6 empty] | 0
190 | ООО "Продвижение" | ТП | ТП-499 (Устиново) | 6 |  |  | П | 5 | ТП-499 (Устиново) |  |  | 21 |  |  | 21 |  |  |  | 21 | [6 empty] | 0
191 | ООО "Продвижение" | ТП | ТП-Лесная №2 | 0.4 |  |  | П | 3 | КЛ |  |  | 44 |  |  | 44 |  |  |  | 44 | [6 empty] | 0
192 | ООО "Продвижение" | ТП | ТП-"Компас" | 10 |  |  | П | 4 | ТП-"Компас" |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | [7 empty] | 0
193 | ООО "Продвижение" | ТП | КТПн Нефтемаш | 10 |  |  | П | 4 | ВЛ |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | [7 empty] | 0
194 | ООО "Продвижение" | ТП | КТПн Храм | 10 |  |  | П | 4 | КТПн Храм |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | [7 empty] | 0
195 | ООО "Продвижение" | ТП | КТПн Храм | 10 |  |  | П | 4 | КТПн Храм |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | [7 empty] | 0
196 | ООО "Продвижение" | ТП | ТП-147 | 6 |  |  | П | 4 | ТП-147 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 | [6 empty] | 0
197 | ООО "Продвижение" | ТП | ТП-62А | 6 |  |  | П | 2 | ТП-62А |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 | [6 empty] | 0
198 | ООО "Продвижение" | ТП | ТП-67 | 6 |  |  | П | 2 | ТП-67 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 0
199 | ООО "Продвижение" | ТП | ТП-29А | 6 |  |  | П | 4 | ТП-29А |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 | [6 empty] | 0
200 | ООО "Продвижение" | ТП | ТП-250Б | 10 |  |  | П | 2 | ТП-250 Б |  |  | 3 |  | 1 | 2 |  |  |  | 3 | [6 empty] | 0
201 | ООО "Продвижение" | КЛ | ТП-246 | 0.4 |  |  | П | 4 | КЛ |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 1 | 2 | [6 empty] | 0
202 | ООО "Продвижение" | ТП | ТП-Лесная №2 | 0.4 |  |  | П | 3 | КЛ |  |  | 44 |  |  | 44 |  |  |  | 44 | [6 empty] | 0
203 | ООО "Продвижение" | ТП | КТП-130" | 10 |  |  | П | 3 | КТП-130" |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  | 10 | [6 empty] | 0
ИТОГО по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период: | [6 empty] | И | 787.88 | х | х | х | 2515
по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [6 empty] | П | 656.6 | х | х | х | 1648
по аварийным ограничениям | [6 empty] | А |  | х | х | х
по внерегламентным отключениям | [6 empty] | В |  | х | х | х
по внерегламентым отключениям, учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности | [6 empty] | В1 | 131.28 | х | х | х | 867
Должность Ф.И.О. Подпись
Note on V178: PEO: дар леса-95 школа-10 садик-15
Note on V194: PEO: дар леса-95 школа-10 садик-15
Note on V199: PEO: дар леса-95 школа-10 садик-15