## Январь
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | январь | месяц | 2018 | года
ООО "Продвижение"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Признак АПВ (1 - Успешно/0 - Не успешно/2 - Отсутствует) | Признак АВР (1 - Успешно/0 - Не успешно/2 - Отсутствует) | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях наджености (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП, КВЛ | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В, В1) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час |  |  | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых приивело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ, КВЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[14 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[15 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22- 1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
Отключений за январь 2018г не было.

## Февраль
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | февраль | месяц | 2018 | года
ООО "Продвижение"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Признак АПВ (1 - Успешно/0 - Не успешно/2 - Отсутствует) | Признак АВР (1 - Успешно/0 - Не успешно/2 - Отсутствует) | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях наджености (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП, КВЛ | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В, В1) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час |  |  | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых приивело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ, КВЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[14 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[15 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22- 1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
Отключений за февраль 2018г не было.

## Март
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | март | месяц | 2018 | года
ООО "Продвижение"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Признак АПВ (1 - Успешно/0 - Не успешно/2 - Отсутствует) | Признак АВР (1 - Успешно/0 - Не успешно/2 - Отсутствует) | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях наджености (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП, КВЛ | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В, В1) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час |  |  | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых приивело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ, КВЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[14 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[15 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22- 1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | ООО «Продвижение» | КВЛ | ВКЛ-10 кВ ф. Курги от ПС "КС-1 | 10 | 12,00 2018.03.08 | 13,00 2018.03.08 | П | 1 |  |  | КВЛ 10 кВ ф. Курги от ПС "КС-1", ТП 0.4 кВ 400(Все ЛЭП ТП) |  |  | 9 |  |  | 8 |  |  | 7 | 1 | 1 |  | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго |  |  |  | 1

## Апрель
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [13 empty] | апрель |  | 2018 | года
ООО "Продвижение"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Признак АПВ (1 - Успешно/0 - Не успешно/2 - Отсутствует) | Признак АВР (1 - Успешно/0 - Не успешно/2 - Отсутствует) | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях наджености (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП, КВЛ | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В, В1) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час |  |  | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых приивело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ, КВЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[14 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[15 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22- 1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | ООО «Продвижение» | КЛ | КЛ-6кВ | 6 | 09,15 2018.04.10 | 14,50 2018.04.10 | П | 5.58 |  |  | КЛ-6кВ от ГПП "Куса" 110/6кВ, ТП-1 (все ЛЭП ТП) |  |  | 17 |  |  | 17 |  |  |  | 17 | [6 empty] | 0
2 | ООО «Продвижение» | КЛ | КЛ-6кВ | 6 | 09,15 2018.04.10 | 14,50 2018.04.10 | П |  |  |  | КЛ-6кВ от ГПП "Куса" 110/6кВ, ТП-2 (все ЛЭП ТП) |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  |  | 6 | [6 empty] | 0
3 | ООО «Продвижение» | КЛ | КЛ-6кВ | 6 | 09,15 2018.04.10 | 14,50 2018.04.10 | П |  |  |  | КЛ-6кВ от ГПП "Куса" 110/6кВ, ТП-4 (все ЛЭП ТП) |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  |  | 9 | [6 empty] | 0
4 | ООО «Продвижение» | КЛ | КЛ-6кВ | 6 | 09,15 2018.04.10 | 14,50 2018.04.10 | П |  |  |  | КЛ-6кВ от ГПП "Куса" 110/6кВ, ТП-5 (все ЛЭП ТП) |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  |  | 6 | [6 empty] | 0
5 | ООО «Продвижение» | ВЛ | Ф.7 Карьер | 6 | 12,20 2018.04.25 | 13,50 2018.04.25 | П | 1.5 |  |  | ВЛ-6 кВ "Карьер" |  |  | 4 |  |  | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго |  |  |  | 0
6 | ООО «Продвижение» | ВЛ | Ф.7 Карьер | 6 | 14,20 2018.04.29 | 15,15 2018.04.29 | П | 0.92 |  |  | ВЛ-6 кВ "Карьер" |  |  | 4 |  |  | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго |  |  |  | 0
7 | ООО «Продвижение» | ПС | ПС Ахта 35/6кВ | 35 | 11,45 2018.04.13 | 15,45 2018.04.13 | П | 4 |  |  | ПС Ахта 35/6кВ |  |  | 4 |  |  | 3 |  |  | 3 |  | 1 |  | ООО "МРСК Урала" |  |  |  | 0
8 | ООО «Продвижение» | ПС | ПС Объединный рудник 35/6кВ | 35 | 12:45 2018.04.04 | 16:30 2018.04.04 | П | 3.75 |  |  | ПС Объединный рудник 35/6кВ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
9 | ООО «Продвижение» | ПС | ПС Объединный рудник 35/6кВ | 35 | 09:40 2018.04.05 | 15:00 2018.04.05 | П | 5.3333 |  |  | ПС Объединный рудник 35/6кВ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
10 | ООО «Продвижение» | ПС | ПС Объединный рудник 35/6кВ | 35 | 8:45 2018.04.10 | 16:40 2018.04.10 | П | 6.9167 |  |  | ПС Объединный рудник 35/6кВ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
11 | ООО «Продвижение» | ПС | ПС Объединный рудник 35/6кВ | 35 | 8:55 2018.04.11 | 16:39 2018.04.11 | П | 7.7333 |  |  | ПС Объединный рудник 35/6кВ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | ООО «Продвижение» | ПС | ПС Сидеритовая 110/6кВ | 110 | 12:12 2018.04.11 | 13:32 2018.04.11 | П | 1.3333 |  |  | ПС Сидеритовая 110/6кВ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | ООО «Продвижение» | ПС | ПС Объединный рудник 35/6кВ | 35 | 9:25 2018.04.16 | 14:40 2018.04.16 | П | 5.25 |  |  | ПС Объединный рудник 35/6кВ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | ООО «Продвижение» | ПС | ПС Объединный рудник 35/6кВ | 35 | 9:00 2018.04.17 | 16:33 2018.04.17 | П | 7.55 |  |  | ПС Объединный рудник 35/6кВ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | ООО «Продвижение» | ВЛ | ВЛ-10кВ Курги | 10 | 09:05 2018.04.18 | 16:40 2018.04.18 | П | 7.5833 |  |  | ВЛ-10кВ Курги, ТП-400 (все ЛЭП ТП) |  |  | 18 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 15 | 1 | 2 |  | ОАО "МРСК Урала"
16 | ООО «Продвижение» | ВЛ | ВЛ-10кВ Курги | 10 | 10:10 2018.04.18 | 11:45 2018.04.18 | П | 1.5833 |  |  | ВЛ-10кВ Курги, ТП-400 (все ЛЭП ТП) |  |  | 18 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 15 | 1 | 2 |  | ОАО "МРСК Урала"
17 | ООО «Продвижение» | ПС | ПС Объединный рудник 35/6кВ | 35 | 12:38 2018.04.19 | 16:30 2018.04.19 | П | 3.8667 |  |  | ПС Объединный рудник 35/6кВ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | ООО «Продвижение» | ТП | ТП-11 | 6 | 09,00 2018.04.11 | 13,00 2018.04.11 | П | 4 |  |  | ТП-11 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго |  |  |  | 1
19 | ООО «Продвижение» | ТП | ТП-30 | 6 | 09,00 2018.04.12 | 14,00 2018.04.12 | П | 5 |  |  | ТП-30 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 3 | 5 | 1 |  | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго |  |  |  | 1

## май
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [13 empty] | май |  | 2018 | года
ООО "Продвижение"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Признак АПВ (1 - Успешно/0 - Не успешно/2 - Отсутствует) | Признак АВР (1 - Успешно/0 - Не успешно/2 - Отсутствует) | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях наджености (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП, КВЛ | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В, В1) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час |  |  | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых приивело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ, КВЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[14 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[15 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22- 1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | ООО "Продвижение" | ТП | ТП-16 | 6 | 09.00 2018.05.07 | 16.00 2018.05.07 | П | 7 |  |  | ТП-16 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  | филиал ОАО"МРСК-Урала"-Челябэнерго |  |  |  | 0
2 | ООО "Продвижение" | ТП | ТП-10 | 6 | 09.00 2018.05.08 | 16.00 2018.05.08 | П | 7 |  |  | ТП-10 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | филиал ОАО"МРСК-Урала"-Челябэнерго |  |  |  | 0
3 | ООО "Продвижение" | ТП | ТП-23 | 6 | 09.00 2018.05.17 | 16.00 2018.05.17 | П | 7 |  |  | ТП-23 |  |  | 3 |  | 1 | 2 |  |  | 2 | 1 | 1 |  | филиал ОАО"МРСК-Урала"-Челябэнерго |  |  |  | 0
4 | ООО «Продвижение» | ТП | ТП-6 | 6 | 09.00 2018.05.21 | 16.00 2018.05.21 | П | 7 |  |  | ТП-6 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 2 | 9 | 1 |  | филиал ОАО"МРСК-Урала"-Челябэнерго |  |  |  | 0
5 | ООО «Продвижение» | ТП | ТП-2 | 6 | 09.00 2018.05.28 | 16.00 2018.05.28 | П | 7 |  |  | ТП-2 |  |  | 29 |  |  | 29 |  |  | 1 | 28 | 1 |  | филиал ОАО"МРСК-Урала"-Челябэнерго |  |  |  | 0
6 | ООО «Продвижение» | ТП | ТП-31 | 6 | 09.00 2018.05.31 | 16.00 2018.05.31 | П | 7 |  |  | ТП-31 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 1 | 6 | 1 |  | филиал ОАО"МРСК-Урала"-Челябэнерго |  |  |  | 0
7 | ООО «Продвижение» | ТП | ТП-10 6/0,4 кВ | 6 | 09:05, 30.05.2018г | 12:10, 30.05.2018г. | П | 3.08 |  |  | ТП-10 6/0,4 кВ |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 | [6 empty] | 0
8 | ООО «Продвижение» | ВЛ | ВЛ-35кВ "Н.Уфалей" |  | 8,15 2018.05.29 | 19,10 2018.05.29 | П | 10.92 |  |  | ВЛ-35кВ "Н.Уфалей" |  |  | 6 |  |  | 4 |  |  | 4 |  | 2 |  | ОАО "МРСК Урала" |  |  |  | 0
9 | ООО «Продвижение» | ВЛ | ВЛ-35кВ "Н.Уфалей" |  | 8,30 2018.05.30 | 18,42 2018.05.30 | П | 10.2 |  |  | ВЛ-35кВ "Н.Уфалей" |  |  | 6 |  |  | 4 |  |  | 4 |  | 2 |  | ОАО "МРСК Урала" |  |  |  | 0

## июнь
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [13 empty] | июнь |  | 2018 | года
ООО "Продвижение"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Признак АПВ (1 - Успешно/0 - Не успешно/2 - Отсутствует) | Признак АВР (1 - Успешно/0 - Не успешно/2 - Отсутствует) | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях наджености (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП, КВЛ | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В, В1) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час |  |  | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых приивело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ, КВЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[14 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[15 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22- 1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | ООО "Продвижение" | ВЛ | ПС Медведевка 35/6кВ |  | 10.00 2018.06.05 | 16.30 2018.06.05 | П | 6.5 | [5 empty] | 23 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 10 | 7 | 6 |  | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго |  |  |  | 0
2 | ООО "Продвижение" | ВЛ | ПС Медведевка 35/6кВ |  | 10.00 2018.06.08 | 15.05 2018.06.08 | П | 5.08 | [5 empty] | 23 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 10 | 7 | 6 |  | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго |  |  |  | 0
3 | ООО "Продвижение" | ВЛ | ПС "Обжиговая" ВЛ 6кВ ф.Полевой |  | 13:10 05.06.2018г. | 14:40 05.06.2018г. | П | 1.5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 0
4 | ООО «Продвижение» | ВЛ | ПС "Объединенный рудник" |  | 08:40 06.06.2018г. | 15:45 06.06.2018г. | П | 7.08 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
5 | ООО «Продвижение» | ВЛ | ПС Медведевка 35/6кВ |  | 10.00 2018.06.05 | 16.00 2018.06.05 | П | 6 | [5 empty] | 23 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 10 | 7 | 6 |  | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго |  |  |  | 0
6 | ООО «Продвижение» | ТП | ТП-3 (Локомотивный г.о.) |  | 09.00 2018.06.09 | 16.00 2018.06.09 | П | 7 | [5 empty] | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 |  | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго |  |  |  | 0
7 | ООО «Продвижение» | ТП | ТП-5 (г. Куса) |  | 09.00 2018.06.18 | - | П | - | [5 empty] | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | [5 empty] | 0
8 | ООО «Продвижение» | ТП | ТП-1 (Локомотивный г.о.) |  | 09.00 2018.06.15 | 16.00 2018.06.15 | П | 7 | [5 empty] | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 2 | 15 | 1 |  | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго |  |  |  | 0
9 | ООО «Продвижение» | ВЛ | ВЛ-35кВ ТМР Ахта |  | 09,07 2018.06.18 | 18,41 2018.06.18 | П | 9.57 | [5 empty] | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |  | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго |  |  |  | 0
10 | ООО «Продвижение» | ВЛ | ПС Медведевка 35/6кВ |  | 07.50 2018.06.28 | 16.12 2018.06.28 | П | 8.37 | [5 empty] | 23 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 10 | 7 | 6 |  | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго |  |  |  | 0

## июль
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [13 empty] | июль |  | 2018 | года
ООО "Продвижение"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Признак АПВ (1 - Успешно/0 - Не успешно/2 - Отсутствует) | Признак АВР (1 - Успешно/0 - Не успешно/2 - Отсутствует) | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях наджености (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП, КВЛ | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В, В1) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час |  |  | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых приивело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ, КВЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[14 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[15 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22- 1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | ООО "Продвижение" | ВЛ | ПС Медведевка 35/6кВ | 35 | 07.50 2018.07.12 | 14.05 2018.07.12 | П | 6.25 | [5 empty] | 23 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 10 | 7 | 6 |  | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго |  |  |  | 0
2 | ООО "Продвижение" | ТП | ТП-400П | 6 | 08.00 2018.07.12 | 08.25 2018.07.12 | П | 0.42 | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | ОАО "МРСК Урала" |  |  |  | 0
3 | ООО "Продвижение" | ТП | ТП-560П | 6 | 15.55 2018.07.12 | 16.15 2018.07.12 | П | 0.33 | [5 empty] | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |  | ОАО "МРСК Урала" |  |  |  | 0
4 | ООО "Продвижение" | ВЛ | ВЛ-110кВ Сидеритовая-1 | 110 | 09,00 2018.07,10 | 17,06 2018.07,10 | П | 8.1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
5 | ООО "Продвижение" | ВЛ | ВЛ-110кВ Сидеритовая-2 | 110 | 09,47 2018.07,11 | 17,41 2018.07,11 | П | 7.9 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
6 | ООО "Продвижение" | ПС | ПС Нижний Уфалей КТП-2 | 6 | 12.45 5.07.18 | 13.20 5.07.18 | П | 0.58 | [5 empty] | 6 |  |  | 6 |  |  |  | 6 | [6 empty] | 0
7 | ООО «Продвижение» | ТП | КТПН-9 п. Бреды | 10 | 10.00 2018.07.10 | 16.00 2018.07.10 | П | 6 | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | ООО "АЭС Инвест" |  |  |  | 0
8 | ООО «Продвижение» | ТП | КТПН-34 п. Бреды | 10 | 10.00 2018.07.11 | 16.00 2018.07.11 | П | 6 | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | ООО "АЭС Инвест" |  |  |  | 0
9 | ООО «Продвижение» | ВЛ | ВЛ-6 кВ яч. № 18 "Кот. резерв" | 6 | 14.00 2018.07.02 | 16.00 2018.07.02 | П | 2 | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго |  |  |  | 0
10 | ООО "Продвижение" | ВЛ | ПС Медведевка 35/6кВ | 35 | 10.00 2018.07.05 | 16.00 2018.07.05 | П | 6 | [5 empty] | 23 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 10 | 7 | 6 |  | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго |  |  |  | 0
11 | ООО "Продвижение" | КЛ | ПС Сидеритовая 110/6кВ ф.Шуйда-2 яч.№17 | 6 | 9:10 16.07.2018г. | 14:10 16.07.2018г. | П | 5 | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
12 | ООО "Продвижение" | КЛ | ПС УЗРМО, яч№30 фидер печь"FS-40" | 6 | 10,10 2018.07.13 | 12,25 2018.07.13 | П | 2.25 | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
13 | ООО "Продвижение" | КЛ | ПС УЗРМО, яч.№21 фидер "Стройтек" | 6 | 2018-07-18 10:00 | 2018-07-18 12:00 | П | 2 | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
14 | ООО "Продвижение" | ВЛ | ТП-560П, ВЛ- Рабочий поселок | 6 | 2018-07-19 03:00 | 2018-07-19 03:40 | П | 0.66667 | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | ОАО "МРСК Урала" |  |  |  | 0
15 | ООО "Продвижение" | ВЛ | ТП-400П, ВЛ- Северная сторона | 6 | 2018-07-19 10:50 | 2018-07-19 11:30 | П | 1.3333 | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | ОАО "МРСК Урала" |  |  |  | 0
16 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС "Черемшанка" яч.3 Поселок | 6 | 10.50 18.07.18 | 16.35 18.07.18 | П | 6.25 | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | ОАО "МРСК Урала" |  |  |  | 0
17 | ООО "Продвижение" | КВЛ | ПС "Черемшанка" яч.3 Поселок | 6 | 08.05 19.07.18 | 16.55 19.07.18 | П | 8.8333 | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | ОАО "МРСК Урала" |  |  |  | 0
18 | ООО «Продвижение» | ВЛ | ВЛ-10кВ ф. КТПн "Копейская" п.Бреды | 10 | 12.00 2018.07.23 | 15.0 2018.07.23 | П | 3 | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 88 | ООО "АЭС Инвест" |  |  |  | 0
19 | ООО «Продвижение» | КЛ | ПС "УЗРМО", яч№21 фидер "Стройтек" | 10 | 13,30 2018.07.20 | 15,30 2018.07.20 | П | 2 | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
22 | ООО «Продвижение» | КЛ | ПС "УЗРМО", яч№21 фидер "Стройтек" | 10 | 13,30 2018.07.23 | 15,45 2018.07.23 | П | 2.25 | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
23 | ООО «Продвижение» | ВЛ | ПС Медведевка 35/6кВ | 35 | 08.00 2018.07.26 | 15.10 2018.07.12 | П | 7.1667 | [5 empty] | 23 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 10 | 7 | 6 |  | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго |  |  |  | 0
24 | ООО «Продвижение» | КЛ | ПС "УЗРМО", яч№21 фидер "Стройтек" | 10 | 8,30 2018.07.25 | 15,30 2018.07.23 | П | 7 | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
25 | ООО «Продвижение» | ВЛ | ПС Медведевка 35/6кВ | 35 | 08.00 2018.08.02 | 16.25 2018.08.02 | П | 8.42 | [5 empty] | 23 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 10 | 7 | 6 |  | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго |  |  |  | 0
26 | ООО «Продвижение» | ВЛ | ПС Медведевка 35/6 кВ, ВЛ-0,4 кВ ф. Северная сторона | 0.4 | 15.10 2018.08.03 | 15.25 2018.08.03 | П | 0.24 | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | ОАО "МРСК Урала"

## август
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [13 empty] | август |  | 2018 | года
ООО "Продвижение"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Признак АПВ (1 - Успешно/0 - Не успешно/2 - Отсутствует) | Признак АВР (1 - Успешно/0 - Не успешно/2 - Отсутствует) | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях наджености (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП, КВЛ | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В, В1) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час |  |  | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых приивело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ, КВЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[14 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[15 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22- 1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | ООО «Продвижение» | ВЛ | ВЛ-35кВ до ПС Медведевка 35/6кВ | 35 | 08.00 2018.08.02 | 16.25 2018.08.02 | П | 8.42 | [5 empty] | 23 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 10 | 7 | 6 |  | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго
2 | ООО «Продвижение» | ВЛ | ТП-400П, ВЛ- Северная сторона | 0.4 | 15.10 2018.08.03 | 15.25 2018.08.03 | П | 0.24 | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго
3 | ООО «Продвижение» | ТП | ТП-7 ЛГО | 6 | 09.00 2018.08.03 | 16.00 2018.08.03 | П | 7 | [5 empty] | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 |  | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго
4 | ООО «Продвижение» | ТП | ТП-20 ЛГО | 6 | 09.00 2018.08.06 | 16.00 2018.08.06 | П | 7 | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго
5 | ООО «Продвижение» | ТП | ТП-26 ЛГО | 6 | 09.00 2018.08.07 | 16.00 2018.08.07 | П | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго
6 | ООО «Продвижение» | ТП | ТП-29 ЛГО | 6 | 09.00 2018.08.08 | 16.00 2018.08.08 | П | 7 | [5 empty] | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |  | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго
7 | ООО «Продвижение» | ПС | ПС "Объединенный рудник", МВ яч.№5 ВМГ-10 ТМ-6300 | 35 | 7:57 06.08.2018г. | 14:35 06.08.2018г. | П | 6.53 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | ООО «Продвижение» | КЛ | ГПП-35/6 кВ, РУ-6 кВ, яч.37 6 кВ | 6 | 16:27 08.08.2018г. | 16:40 08.08.2018г. | П | 0.21667 | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | ООО "Урал-Ресурс"
9 | ООО «Продвижение» | РП | РП-5 ЛГО | 6 | 09.00 2018.08.14 | 16.00 2018.08.14 | П | 7 | [5 empty] | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 |  | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго
10 | ООО «Продвижение» | РП | РП-6 ЛГО | 6 | 09.00 2018.08.15 | 16.00 2018.08.15 | П | 7 | [5 empty] | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 |  | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго
11 | ООО «Продвижение» | ВЛ | ВЛ-35кВ до ПС Медведевка 35/6кВ | 35 | 10.00 2018.08.02 | 16.00 2018.08.02 | П | 6 | [5 empty] | 23 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 10 | 7 | 6 |  | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго
12 | ООО «Продвижение» | ВЛ | ВЛ-35кВ "Черемшанка" | 35 | 2018-08-14 08:00 | 2018-08-14 18:35 | П | 10.5833 | [5 empty] | 18 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |  | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго, ООО "Эффект ТК", ОАО "РЖД"
13 | ООО «Продвижение» | ВЛ | ВЛ-35кВ до ПС Медведевка 35/6кВ | 35 | 10.00 2018.08.02 | 16.00 2018.08.02 | П | 6 | [5 empty] | 23 | 0 | 0 | 17 | 0 | 1 | 9 | 7 | 6 |  | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго
14 | ООО «Продвижение» | КЛ | ГПП-35/6 кВ, РУ-6 кВ, яч.37 6 кВ | 6 | 2018-08-22 19:00 | 2018-08-22 20:15 | П | 1.25 | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | ООО "Урал-Ресурс"
15 | ООО «Продвижение» | ВЛ | ВЛ-35кВ до ПС Медведевка 35/6кВ | 35 | 10.00 2018.08.30 | 15.20 2018.08.30 | П | 5.3333 | [5 empty] | 23 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 10 | 7 | 6 |  | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго
16 | ООО «Продвижение» | КТПН | КТПН-391 Атамановка | 10 | 11.00 2018.08.23 | 15.00 2018.08.23 | П | 4 | [5 empty] | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1 |  | ООО "Урал-Ресурс"
17 | ООО «Продвижение» | КТПН | КТПН-396 Атамановка | 10 | 15.30 2018.08.23 | 16.30 2018.08.23 | П | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | ООО "Урал-Ресурс"
18 | ООО «Продвижение» | ТП | ТП-35 ЛГО | 6 | 09.00 2018.08.27 | 16.00 2018.08.27 | П | 7 | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго
19 | ООО «Продвижение» | ТП | ТП-15 ЛГО | 6 | 09.00 2018.08.28 | 15.00 2018.08.28 | П | 6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго
20 | ООО «Продвижение» | ТП | ТП-62А | 6 | 09.00.2018.08.14 | 13.00.2018.08.14 | П | 4 | [5 empty] | 14 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 |  | МУП "ГУК"
21 | ООО «Продвижение» | ТП | ТП-3, пос.Хребет | 6 | 09.00.2018.08.02 | 12.00.2018.08.02 | П | 3 | [5 empty] | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | АО "РЖД"
22 | ООО «Продвижение» | ТП | КТПн пос.Новый | 6 | 13.00.2018.08.02 | 16.00.2018.08.02 | П | 3 | [5 empty] | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 |  | АО "РЖД"

## сентябрь
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [13 empty] | сентябрь |  | 2018 | года
ООО "Продвижение"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Признак АПВ (1 - Успешно/0 - Не успешно/2 - Отсутствует) | Признак АВР (1 - Успешно/0 - Не успешно/2 - Отсутствует) | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях наджености (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП, КВЛ | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В, В1) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час |  |  | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых приивело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ, КВЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[14 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[15 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22- 1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | ООО «Продвижение» | ВЛ | ВЛ-35кВ до ПС Медведевка 35/6кВ | 35 | 10.00 2018.09.06 | 16.25 2018.09.06 | П | 6.42 | [5 empty] | 23 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 10 | 7 | 6 |  | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго |  |  |  | 0
2 | ООО «Продвижение» | ТП | ТП-4 ЛГО | 6 | 09.00 2018.09.04 | 16.00 2018.09.04 | П | 7 | [5 empty] | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |  | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго |  |  |  | 0
3 | ООО «Продвижение» | ВЛ | ВЛ-35кВ до ПС Медведевка 35/6кВ | 35 | 09.00 13.09.2018г. | 15.20 13.09.2018г. | П | 6.33 | [5 empty] | 23 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 10 | 7 | 6 |  | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго |  |  |  | 0
4 | ООО «Продвижение» | ВЛ | ПС "Обжиговая", ВЛ 6кВ яч.16 ф.Полевой | 6 | 9:10 07.09.2018г. | 10:20 07.09.2018г. | П | 1.16 | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
5 | ООО «Продвижение» | ТП | ТП-560П | 6 | 14,30 19.09.2018 | 14,40 19.09.2018 | П | 0.17 | [5 empty] | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |  | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго |  |  |  | 0
6 | ООО «Продвижение» | КВЛ | ПС Н.Уфалей, фидер №4 | 6 | 15:15 25.09.2018г. | 17:00 25.09.2018г. | П | 2.25 | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго |  |  |  | 0
7 | ООО «Продвижение» | ПС | ПС "ТЖК" 35/6кВ | 35 | 08:00 22.09.2018г. | 13:00 22.09.2018г. | П | 5 | [5 empty] | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 |  | МУП "Электротепловые сети" |  |  |  | 0
8 | ООО «Продвижение» | ТП | ТП-8 ЛГО | 6 | 09.00 2018.09.06 | 16.00 2018.09.06 | П | 7 | [5 empty] | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |  | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго |  |  |  | 0
9 | ООО «Продвижение» | ТП | ТП-9 ЛГО | 6 | 09.00 2018.09.10 | 16.00 2018.09.10 | П | 7 | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго |  |  |  | 0

## октябрь
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [13 empty] | октябрь |  | 2018 | года
ООО "Продвижение"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Признак АПВ (1 - Успешно/0 - Не успешно/2 - Отсутствует) | Признак АВР (1 - Успешно/0 - Не успешно/2 - Отсутствует) | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях наджености (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП, КВЛ | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В, В1) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час |  |  | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых приивело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ, КВЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[14 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[15 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22- 1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | ООО "Продвижение" | КЛ | ПС Сидеритовая 110/6кВ яч. 30 ф.Ново-Бакальский-1" | 6 | 14:00 03.10.2018г. | 16:00 03.10.2018г. | П | 2 | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
2 | ООО «Продвижение» | ПС | ПС "Шахтная", яч.№5 ф.ГПП 540 м №1 | 6 | 09:00 03.10.2018г. | 08:43 04.10.2018г. | П | 23.72 | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 0
3 | ООО «Продвижение» | ПС | ПС "Черемшанка" | 35 | 08:00 03.10.2018г. | 17:22 03.10.2018г. | П | 9.37 | [5 empty] | 18 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 9 | 6 | 2 |  | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго, ООО "Эффект ТК" |  |  |  | 0
4 | ООО "Продвижение" | КЛ | ПС Сидеритовая 110/6кВ яч. 30 ф.Ново-Бакальский-1" | 6 | 10:20 04.10.2018г. | 11:00 04.10.2018г. | П | 0.66 | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
5 | ООО "Продвижение" | ВЛ | ТП-560П, ф. ВЛ- Рабочий поселок | 6 | 09:55 10.10.2018г. | 18:45 10.10.2018г. | П | 8.83 | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго |  |  |  | 0
6 | ООО «Продвижение» | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.3 от ПС Симская | 10 | 13:33 09.10.2018г. | 16:00 09.10.2018г. | П | 2.55 | [5 empty] | 198 | 0 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 197 | 1 |  | ООО "Урал-Ресурс" |  |  |  | 0
7 | ООО «Продвижение» | ПС | ПС "Шахтная" | 110 | 9:00 12.10.2018г. | 16:26 12.10.2018г. | П | 7.43 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
8 | ООО "Продвижение" | ВЛ | ТП-400П, ф. ВЛ- Северная сторона | 6 | 09:55 10.10.2018г. | 18:45 10.10.2018г. | П | 8.83 | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго |  |  |  | 0
9 | ООО "Продвижение" | ВЛ | ВЛ-6кВ Ф.Карьер | 6 | 11:00 19.10.2018г. | 13:50 19.10.2018г. | П | 2.83 | [5 empty] | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |  | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго |  |  |  | 0
10 | ООО "Продвижение" | ВЛ | ТП-400П, ф. ВЛ- Северная сторона | 6 | 09:50 20.10.2018г. | 16:55 20.10.2018г. | П | 7.08 | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго |  |  |  | 0
11 | ООО «Продвижение» | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.3 от ПС Симская | 10 | 09:30 27.10.2018г. | 14:05 27.10.2018г. | П | 4.42 | [5 empty] | 198 | 0 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 197 | 1 |  | ООО "Урал-Ресурс" |  |  |  | 0
12 | ООО "Продвижение" | ВЛ | ТП-400П, ф. ВЛ- Северная сторона | 6 | 19:30 01.11.2018г. | 20:00 01.11.2018г. | П | 0.5 | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго |  |  |  | 0
| итого за октябрь П | [6 empty] | 78.22 | [5 empty] | 425 | 0 | 0 | 411 | 0 | 1 | 14 | 400

## ноябрь
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [13 empty] | ноябрь |  | 2018 | года
ООО "Продвижение"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Признак АПВ (1 - Успешно/0 - Не успешно/2 - Отсутствует) | Признак АВР (1 - Успешно/0 - Не успешно/2 - Отсутствует) | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях наджености (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП, КВЛ | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В, В1) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час |  |  | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых приивело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ, КВЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[14 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[15 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22- 1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | ООО "Продвижение" | ВЛ | ВЛ-6кВ Ф.Карьер | 6 | 10:40 21.11.2018г. | 12:05 21.11.2018г. | П | 1.58 | [5 empty] | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |  | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго |  |  |  | 0
2 | ООО "Продвижение" | ВЛ | ТП-400П, ф. ВЛ- Северная сторона | 6 | 10:00 28.11.2018г. | 11:30 28.11.2018г. | П | 1.5 | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго |  |  |  | 0
3 | ООО "Продвижение" | ВЛ | ТП-400П, ф. ВЛ- Северная сторона | 6 | 17:05 28.11.2018г. | 17:30 28.11.2018г. | П | 0.42 | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго |  |  |  | 0
4 | ООО «Продвижение» | КВЛ | ПС Н.Уфалей, фидер №16 | 6 | 09:28 20.11.2018г. | 12:05 20.11.2018г. | П | 2.58 | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго |  |  |  | 0
| итого за ноябрь П | [6 empty] | 6.08 | [5 empty] | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0

## декабрь
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [13 empty] | декабрь |  | 2018 | года
ООО "Продвижение"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Признак АПВ (1 - Успешно/0 - Не успешно/2 - Отсутствует) | Признак АВР (1 - Успешно/0 - Не успешно/2 - Отсутствует) | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях наджености (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП, КВЛ | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В, В1) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час |  |  | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых приивело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ, КВЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[14 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[15 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22- 1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
Отключений не было
| итого за декабрь П | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь