## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [13 empty] | I квартал |  | 2018 | года
ООО "Продвижение"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Признак АПВ (1 - Успешно/0 - Не успешно/2 - Отсутствует) | Признак АВР (1 - Успешно/0 - Не успешно/2 - Отсутствует) | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях наджености (0 - нет, 1 - да) | Объем мощности, недопоставленной в результате аварийных отключений, кВтч
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП, КВЛ | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В, В1) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час |  |  | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых приивело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ, КВЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[14 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[15 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22- 1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
1 | ООО «Продвижение» | КЛ | КЛ-6кВ | 6 | 18,05 2018.01.08 | 18,05 2018.01.08 | В | 0.25 | 2 | 2 | КЛ-6кВ от ГПП "Куса" 110/6кВ, ТП-1 (все ЛЭП ТП) |  |  | 17 |  |  | 17 |  |  |  | 17 | [6 empty] | 1 | 413
2 | ООО «Продвижение» | КЛ | КЛ-6кВ | 6 | 18,05 2018.01.08 | 18,05 2018.01.08 | В | 0.25 | 2 | 2 | КЛ-6кВ от ГПП "Куса" 110/6кВ, ТП-2 (все ЛЭП ТП) |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  |  | 6 | [6 empty] | 1 | 172.97
3 | ООО «Продвижение» | КЛ | КЛ-6кВ | 6 | 18,05 2018.01.08 | 18,05 2018.01.08 | В | 0.25 | 2 | 2 | КЛ-6кВ от ГПП "Куса" 110/6кВ, ТП-4 (все ЛЭП ТП) |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  |  | 9 | [6 empty] | 1 | 56.25
4 | ООО «Продвижение» | КЛ | КЛ-6кВ | 6 | 18,05 2018.01.08 | 18,05 2018.01.08 | В | 0.25 | 2 | 2 | КЛ-6кВ от ГПП "Куса" 110/6кВ, ТП-5 (все ЛЭП ТП) |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  |  | 6 | [6 empty] | 1 | 178
5 | ООО «Продвижение» | ПС | ПС Медведевка | 35 | 17,20 2018.01.29 | 18,20 2018.01.29 | В | 1 | 2 | 2 | ПС 35 кВ Медведевка |  |  | 23 |  |  | 17 |  |  | 10 | 7 | 6 |  | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" |  |  |  | 1 | 1140
6 | ООО «Продвижение» | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.3 от ПС Симская | 10 | 20,40 2018.03.18 | 07,00 2018.03.19 | В | 10.33 |  | 2 | ВЛ 10 кВ ф.3 от ПС Симская, ТП 0.4 кВ 66(Все ЛЭП ТП), ТП 0.4 кВ 67(Все ЛЭП ТП), ТП 0.4 кВ 68(Все ЛЭП ТП), ТП 0.4 кВ 69(Все ЛЭП ТП) |  |  | 198 |  |  | 197 |  |  |  | 197 | 1 |  | ООО "АЭС Инвест |  |  |  | 1 | 148.2
7 | ООО «Продвижение» | КВЛ | ВКЛ-10 кВ ф. Курги от ПС "КС-1 | 10 | 03,15 2018.03.29 | 13,30 2018.03.29 | В | 10.25 |  |  | КВЛ 10 кВ ф. Курги от ПС "КС-1", ТП 0.4 кВ 400(Все ЛЭП ТП) |  |  | 9 |  |  | 8 |  |  | 7 | 1 | 1 |  | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго |  |  |  | 1 | 4138.2

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь