## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [13 empty] | 2 квартал |  | 2018 | года
ООО "Продвижение"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Признак АПВ (1 - Успешно/0 - Не успешно/2 - Отсутствует) | Признак АВР (1 - Успешно/0 - Не успешно/2 - Отсутствует) | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях наджености (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП, КВЛ | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В, В1) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час |  |  | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых приивело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ, КВЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[14 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[15 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22- 1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | ООО «Продвижение» | ПС | ЛЭП-35кВ | 35 | 07,20 2018.04.29 | 08,15 2018.04.29 | В | 0.92 |  |  | ПС Медведевка 35/6/0,4кВ |  |  | 23 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 10 | 7 | 6 |  | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" |  |  |  | 0
2 | ООО «Продвижение» | ПС | ГПП ТРУ 35/6кВ | 35 | 14,58 2018.04.29 | 17,47 2018.04.29 | В | 2.82 |  |  | ГПП ТРУ 35/6кВ |  |  | 16 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 |  | 2 |  | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго |  |  |  | 0
3 | ООО «Продвижение» | ПС | ПС Черноозерка 35/6кВ | 35 | 17:11 2018.04.10 | 19:20 2018.04.10 | В | 2.15 |  |  | ПС Черноозерка 35/6кВ |  |  | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 |  | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго |  |  |  | 0
4 | ООО «Продвижение» | ПС | ПС Черноозерка 35/6кВ | 35 | 13:15 2018.04.14 | 15:24 2018.04.14 | В | 2.15 |  |  | ПС Черноозерка 35/6кВ |  |  | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 |  | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго |  |  |  | 0
5 | ООО «Продвижение» | ПС | ПС Черноозерка 35/6кВ | 35 | 16:57 2018.04.18 | 18:30 2018.04.18 | В | 1.55 |  |  | ПС Черноозерка 35/6, ВЛ-6кВ Иткуль |  |  | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 |  | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго |  |  |  | 0
6 | ООО «Продвижение» | ВЛ | ВЛ-10кВ Курги | 10 | 18:50 2018.04.18 | 19:40 201804.18 | В | 0.83333 |  |  | ВЛ-10кВ Курги, ТП-400 (все ЛЭП ТП) |  |  | 18 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 15 | 1 | 2 |  | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго |  |  |  | 0
7 | ООО «Продвижение» | ВЛ | ВЛ-10кВ Курги | 10 | 14:27 2018.04.29 | 18:45 2018.04.29 | В1 | 4.3 |  |  | ВЛ-10кВ Курги, ТП-400 (все ЛЭП ТП) |  |  | 18 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 15 | 1 | 2 | 2320 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго |  |  |  | 1
8 | ООО «Продвижение» | ВЛ | ВЛ-35кВ МНЗ-1,2 | 35 | 14:55 2018.04.29 | 15:45 2018.04.29 | В1 | 0.83333 |  |  | ВЛ-35кВ МНЗ-1 МНЗ-2, ПС-МИЗ, ТП-1, ТП-5, ТП-3, ТП-8, ТП-9, ТП-10 |  |  | 15 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 10 | 4 |  | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго |  |  |  | 1
9 | ООО «Продвижение» | ВЛ | Ф.7 Карьер | 6 | 14,20 2018.04.29 | 15,15 2018.04.29 | В | 0.92 |  |  | ВЛ-6 кВ "Карьер" |  |  | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |  | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго |  |  |  | 0
10 | ООО «Продвижение» | ВЛ | ВЛ-10кВ Курги | 10 | 05:53 2018.05.04 | 07:20 2018.05.04 | В1 | 1.45 |  |  | ВЛ-10кВ Курги, ТП-400 (все ЛЭП ТП) |  |  | 18 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 15 | 1 | 2 | 610 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго |  |  |  | 1
11 | ООО «Продвижение» | КЛ | ГПП ТРУ 35/6кВ, ЗРУ-6кВ, ф.16 | 6 | 03,10 2018.04.01 | 04,12 2018.04.01 | В | 1.03 |  |  | ГПП ТРУ 35/6кВ, ЗРУ-6кВ, ф.16 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
12 | ООО «Продвижение» | КЛ | ГПП ТРУ 35/6кВ, ЗРУ-6кВ, ф.1 | 6 | 19,25 2018.04.22 | 19,34 2018.04.22 | В | 0.15 |  |  | ГПП ТРУ 35/6кВ, ЗРУ-6кВ, ф.1 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
13 | ООО «Продвижение» | КЛ | ГПП ТРУ 35/6кВ, ЗРУ-6кВ, ф.2 | 6 |  |  | В |  |  |  | ГПП ТРУ 35/6кВ, ЗРУ-6кВ, ф.2 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
14 | ООО «Продвижение» | КЛ | ГПП ТРУ 35/6кВ, ЗРУ-6кВ, ф.8 | 6 |  |  | В |  |  |  | ГПП ТРУ 35/6кВ, ЗРУ-6кВ, ф.8 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
15 | ООО «Продвижение» | КЛ | ГПП ТРУ 35/6кВ, ЗРУ-6кВ, ф.1 | 6 | 02,33 2018.04.24 | 03,12 2018.04.24 | В | 0.65 |  |  | ГПП ТРУ 35/6кВ, ЗРУ-6кВ, ф.1 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
16 | ООО «Продвижение» | КЛ | ГПП ТРУ 35/6кВ, ЗРУ-6кВ, ф.2 | 6 |  |  | В |  |  |  | ГПП ТРУ 35/6кВ, ЗРУ-6кВ, ф.2 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
17 | ООО «Продвижение» | КЛ | ГПП ТРУ 35/6кВ, ЗРУ-6кВ, ф.1 | 6 | 20,35 2018.04.24 | 21,00 2018.04.24 | В | 0.42 |  |  | ГПП ТРУ 35/6кВ, ЗРУ-6кВ, ф.1 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
18 | ООО «Продвижение» | КЛ | ГПП ТРУ 35/6кВ, ЗРУ-6кВ, ф.2 | 6 |  |  | В |  |  |  | ГПП ТРУ 35/6кВ, ЗРУ-6кВ, ф.2 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
19 | ООО «Продвижение» | КЛ | ГПП ТРУ 35/6кВ, ЗРУ-6кВ, ф.8 | 6 |  |  | В |  |  |  | ГПП ТРУ 35/6кВ, ЗРУ-6кВ, ф.8 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
20 | ООО «Продвижение» | КЛ | ГПП ТРУ 35/6кВ, ЗРУ-6кВ, ф.3 | 6 | 14,02 2018.04.29 | 15,42 2018.04.29 | В | 1.67 |  |  | ГПП ТРУ 35/6кВ, ЗРУ-6кВ, ф.3 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
21 | ООО «Продвижение» | ВЛ | ПС Ахта яч 8, ЛЭП-6кВ ф. Александровка | 6 | 10.50 2018.05.04 | 12.05 2018.05.04 | В | 1.25 |  |  | ПС Ахта яч 8, ЛЭП-6кВ ф. Александровка |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго |  |  |  | 0
22 | ООО «Продвижение» | ВЛ | ВЛ-0,4кВ, ф.Поселок, с.Коелга | 0.4 | 18,00 2018.05.14 | 17,00 2018.05.15 | В1 | 23 |  |  | ВЛ-0,4кВ, ф.Поселок, с.Коелга |  |  | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1 | 787 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго |  |  |  | 1
23 | ООО «Продвижение» | ВЛ | ВЛ 6 кВ ф. "Рудничное" | 6 | 16. 45, 14.05.2018 | 13.00, 15.05.2018 | В | 20.25 |  |  | ВЛ 6 кВ ф. "Рудничное" |  |  | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 0
24 | ООО «Продвижение» | КЛ | КЛ-6кВ ПС Тяговая | 6 | 17.20, 14.05.2018 | 15.55, 16.05.2018 | В | 46.25 |  |  | КЛ-6кВ ПС Тяговая |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
25 | ООО «Продвижение» | ВЛ | ПС Черноозерка яч. №3 "Зеленая линия" | 6 | 12.45 2018.05.24 | 14.55 2018.05.24 | В | 2.17 |  |  | ПС Черноозерка яч. №3 "Зеленая линия" |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
26 | ООО «Продвижение» | ТП | ТП-1,3 Хребетский Щеб.завод | 6 | 02.00 2018.05.20 | 10.00 2018.05.20 | В | 8 |  |  | ТП-1,3 Хребетский Щеб.завод |  |  | 123 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 123 | 1 |  | АО "РЖД" |  |  |  | 0
27 | ООО «Продвижение» | ВЛ | ВЛ-0,4кВ, с. Коелга | 0.4 | 19.30 2018 05.22 | 00.40 2018 05.23 | В1 | 5.16 |  |  | ВЛ-0,4кВ, с. Коелга |  |  | 95 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 95 | 1 | 678 | филиал ОАО"МРСК-Урала"-Челябэнерго |  |  |  | 1
28 | ООО «Продвижение» | ВЛ | ВЛ-0,4кВ, с. Коелга | 0.4 | 07,00 2018.05.25 | 14.00 2018.05.25 | В1 | 7 |  |  | ВЛ-0,4кВ, с. Коелга |  |  | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 381 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго |  |  |  | 1
29 | ООО «Продвижение» | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.3 от ПС Симская | 10 | 17.50 2018 05.25 | 18.38 2018 05.25 | В1 | 0.8 |  |  | ВЛ-10кВ ф.3 от ПС Симская |  |  | 198 | 0 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 197 | 1 | 81 | ООО "АЭС Инвест |  |  |  | 1
30 | ООО «Продвижение» | ВЛ | ПС Медведевка 35/6 яч.9 Нагорная | 6 | 17.20 2018 05 18 | 01.15 2018 05.19 | В | 7.92 |  |  | ПС Медведевка 35/6 яч.9 Нагорная |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |  | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго |  |  |  | 0
31 | ООО «Продвижение» | ВЛ | ПС Объединеный рудник, ВЛ 6 кВ ф.Северный яч.10 | 6 | 16. 40, 18.05.2018 | 20.03, 18.05.2018 | В | 3.45 |  |  | ПС Объединеный рудник, ВЛ 6 кВ ф.Северный яч.10 |  |  | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 0
32 | ООО «Продвижение» | ВЛ | ПС Иркускан ввод1 "Бакал" | 35 | 13:53 21.05.2018г. | 16:04 24.05.2018г. | В | 73.3 |  |  | ПС Иркускан ввод1 "Бакал" |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
33 | ООО «Продвижение» | ВЛ | п/с"н.уфалей" яч.4 | 6 | 5,30 2018.05.07 | 7,09 2018.05.07 | В | 1.65 |  |  | п/с"н.уфалей" яч.4 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго |  |  |  | 0
34 | ООО «Продвижение» | ВЛ | п/с"н.уфалей" яч.16 | 6 | 14,04 2018.05.14 | 14,47 2018.05.14 | В | 0.72 |  |  | п/с"н.уфалей" яч.16 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго |  |  |  | 0
35 | ООО «Продвижение» | ВЛ | п/с"н.уфалей" яч.4 | 6 | 15,55 2018.05.22 | 16,40 2018.05.22 | В | 0.75 |  |  | п/с"н.уфалей" яч.4 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго |  |  |  | 0
36 | ООО «Продвижение» | ВЛ | ВЛ-35кВ "н.уфалей" | 35 | 12,26 2018.05.24 | 18,02 2018.05.24 | В | 5.6 |  |  | ВЛ-35кВ "н.уфалей" |  |  | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 |  | ОАО "МРСК Урала" |  |  |  | 0
37 | ООО «Продвижение» | КВЛ | ПС Медведевка яч.1 ввод1 | 6 | 18.56 2018.05.27 | 20.10 2018.05.27 | В | 1.23 |  |  | ПС Медведевка яч.1 ввод1 |  |  | 17 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 6 |  | ОАО "МРСК Урала" |  |  |  | 0
38 | ООО «Продвижение» | ВЛ | п/с"н.уфалей" яч.4 | 6 | 7,30 20 18.05.25 | 10,55 20 18.05.25 | В | 3.42 |  |  | п/с"н.уфалей" яч.4 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго |  |  |  | 0
39 | ООО «Продвижение» | ВЛ | ВЛ-10кВ Курги | 10 | 23:35, 2018, май 25 | 11:35, 2018, май 26 | В1 | 12 |  |  | КВЛ 10 кВ ф. Курги от ПС "КС-1", ТП 0.4 кВ 400(Все ЛЭП ТП) |  |  | 18 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 15 | 1 | 2 | 6960 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго |  |  |  | 1
40 | ООО «Продвижение» | ВЛ | ВЛ-10кВ Курги | 10 | 08:40, 2018, май 28 | 10:30, 2018, май 28 | В | 1.8333 |  |  | КВЛ 10 кВ ф. Курги от ПС "КС-1", ТП 0.4 кВ 400(Все ЛЭП ТП) |  |  | 18 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 15 | 1 | 2 |  | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго |  |  |  | 0
41 | ООО «Продвижение» | КВЛ | ПС Медведевка яч.1 ввод1 | 6 | 13.25 2018.06.06 | 14.05 2018.05.06 | В | 0.67 |  |  | ПС Медведевка яч.1 ввод1 |  |  | 17 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 6 | 218 | ОАО "МРСК Урала" |  |  |  | 0
42 | ООО «Продвижение» | ТП | ТП-66 (п. Колослейка) | 6 | 19.10 2018.06.07 | 17.00 2018.05.08 | В1 | 21.83 |  |  | ТП-66 (п. Колослейка) |  |  | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | [5 empty] | 1
43 | ООО «Продвижение» | ВЛ | ПС Симская тяга ф.3 | 10 | 10.48 2018.06.05 | 11.34 2018.06.05 | В | 0.77 |  |  | ПС Симская тяга ф.3 |  |  | 198 | 0 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 197 | 1 |  | ООО "АЭС Инвест |  |  |  | 0
44 | ООО «Продвижение» | ВЛ | ПС Симская тяга ф.3 | 10 | 13.38 2018.06.05 | 17.01 2018.06.05 | В | 3.38 |  |  | ПС Симская тяга ф.3 |  |  | 198 | 0 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 197 | 1 |  | ООО "АЭС Инвест |  |  |  | 0
45 | ООО «Продвижение» | ВЛ | ПС Симская тяга ф.3 | 10 | 08.45 2018.06.06 | 12.55 2018.06.06 | В | 4.17 |  |  | ПС Симская тяга ф.3 |  |  | 198 | 0 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 197 | 1 |  | ООО "АЭС Инвест |  |  |  | 0
46 | ООО «Продвижение» | ВЛ | ПС Симская тяга ф.3 | 10 | 21.59 2018.06.06 | 23.10 2018.06.06 | В | 1.18 |  |  | ПС Симская тяга ф.3 |  |  | 198 | 0 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 197 | 1 |  | ООО "АЭС Инвест |  |  |  | 0
47 | ООО «Продвижение» | ТП | ТП-15, Коелга | 6 | 20.00 2018.06.01 | 23.00 2018.06.01 | В1 | 3 |  |  | ТП-15, Коелга |  |  | 114 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 114 | 1 | 233 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго |  |  |  | 1
48 | ООО «Продвижение» | ВЛ | ПС Черноозерка яч. №3 "Зеленая линия" | 6 | 20:55 09.06.2018г. | 08:30 10.06.2018г. | В | 11.58 |  |  | ПС Черноозерка яч. №3 "Зеленая линия" |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
49 | ООО «Продвижение» | ВЛ | ПС Черноозерка яч. №5 "Контур" | 6 | 20:55 09.06.2018г. | 08:30 10.06.2018г. | В | 11.58 |  |  | ПС Черноозерка яч. №5 "Контур" |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
50 | ООО «Продвижение» | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.3 от ПС Симская | 10 | 20.14 2018 06.20 | 09.20 2018 06.21 | В | 13.1 |  |  | ВЛ-10кВ ф.3 от ПС Симская |  |  | 198 | 0 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 197 | 1 |  | ООО "АЭС Инвест |  |  |  | 0

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь