## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [13 empty] | 3 квартал |  | 2018 | года
ООО "Продвижение"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Признак АПВ (1 - Успешно/0 - Не успешно/2 - Отсутствует) | Признак АВР (1 - Успешно/0 - Не успешно/2 - Отсутствует) | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях наджености (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП, КВЛ | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В, В1) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час |  |  | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых приивело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ, КВЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[14 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[15 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22- 1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | ООО «Продвижение» | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.3 от ПС Симская | 10 | 04.15 2018.07.08 | 10.20 2018.07.08 | В | 6.08 | [5 empty] | 198 | 0 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 197 | 1 |  | ООО "Урал-Ресурс" |  |  |  | 0
2 | ООО "Продвижение" | ВЛ | ВЛ-6кВ Ф.Карьер | 6 | 06.50 2018.07.10 | 07.30 2018.07.10 | В1 | 0.67 | [5 empty] | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |  | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго |  |  |  | 1
3 | ООО "Продвижение" | ТП | ТП-67 (п. Караганка) | 10 | 04.15 2018.07.08 | 16.30 2018.07.08 | В | 12.25 | [5 empty] | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | [6 empty] | 0
4 | ООО "Продвижение" | ВЛ | ПС Объединенный рудник, ф. Подсобное хозяйство | 6 | 11:37 10.07.2018г. | 14:32 11.07.2018г. | В | 2.92 | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 0
5 | ООО "Продвижение" | ВЛ | ВЛ-6 кВ яч.15 ф.Новый район от ПС Объединенный рудник | 6 | 14:26 10.07.2018г. | 16:37 10.07.2018г. | В | 1.51 | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 0
6 | ООО "Продвижение" | КЛ | ПС Черемшанка п/с № 2 яч 1 | 6 | 14:00 8 июля 2018 | 14:10 8 июля 2018 | В | 0.17 | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 0
7 | ООО "Продвижение" | КЛ | ПС Черемшанка п/с №3 яч.1 Водовод | 6 | 14:11 8 июля 2018 | 18:00 8 июля 2018 | В | 3.82 | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 0
8 | ООО "Продвижение" | КЛ | ПС Чере-мшанка п/с 1 яч.4 Правое п/к | 6 | 13:15 10 июля 2018 | 14:15 10 июля 2018 | В | 1 | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 0
9 | ООО "Продвижение" | КЛ | ПС Черемшанка п/с №3 яч.1 Водовод | 6 | 14:55 10 июля 2018 | 18:30 10 июля 2018 | В | 3.58 | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 0
10 | ООО «Продвижение» | КВЛ | ПС Н.Уфалей, фидер №4 | 6 | 19.58 8.07.18 | 20.00 8.07.18 | В | 0.03 | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго |  |  |  | 0
11 | ООО «Продвижение» | КВЛ | ПС Черемшанка ф. Железная дорога | 6 | 11.27 12.07.2018 | 11.33 12.07.2018г. | В | 0.1 | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | ОАО "РЖД" |  |  |  | 0
12 | ООО «Продвижение» | КЛ | ПС Шахтная, КЛ-6кВ яч.25 ф.Рудничное | 6 | 18:30 13.07.2018г | 20:00 13.07.2018г. | В | 1.5 | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 0
13 | ООО «Продвижение» | КЛ | ПС Шахтная, КЛ-6кВ яч.25 ф.Рудничное | 6 | 10:40 14.07.2018г. | 13:00 14.07.2018г. | В | 1.33 | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 0
14 | ООО «Продвижение» | КЛ | ПС Шахтная, КЛ-6кВ яч.25 ф.Рудничное | 6 | 16:00 14.07.2018г. | 20:00 14.07.2018г. | В | 4 | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 0
15 | ООО «Продвижение» | КЛ | ПС Шахтная, КЛ-6кВ яч.25 ф.Рудничное | 6 | 16:00 15.07.2018г. | 18:00 15.07.2018г. | В | 2 | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 0
16 | ООО «Продвижение» | КЛ | ПС Шахтная, КЛ-6кВ яч.25 ф.Рудничное | 6 | 7:00 18.07.2018г. | 16:15 19.07.2018г. | В | 33.25 | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 0
17 | ООО «Продвижение» | КВЛ | яч.9 ПС Ахта 35/6 | 6 | 21:00 18.07.2018г. | 13:30 19.07.2018г. | В | 16.5 | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 0
18 | ООО «Продвижение» | ВЛ | РП-5 ЛГО | 6 | 23.30 2018.07.30 | 24.00 2018.07.30 | В | 0.5 | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго |  |  |  | 0
19 | ООО «Продвижение» | ВЛ | РП-6 ЛГО | 6 | 23.30 2018.07.30 | 24.00 2018.07.30 | В | 0.5 | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго |  |  |  | 0
20 | ООО «Продвижение» | КЛ | ПС "Объединенный рудник", 6кВ яч.17ф.Нижелинейный | 6 | 11:56 08.08.2018г. | 15:00 08.08.2018г. | В | 2.93 | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 0
21 | ООО «Продвижение» | КЛ | КЛ- 10кВ, ТП 261-ТП246 пос.Тургояк | 10 | 15,00 2018.08.04 | 18,00 2018.08.04 | В1 | 3 | [5 empty] | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 |  | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго |  |  |  | 1
22 | ООО «Продвижение» | ВЛ | ВЛ-35кВ до ПС Медведевка 35/6кВ | 35 | 2018-08-30 17:05 | 2018-08-30 17:30 | В | 0.42 | [5 empty] | 23 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 10 | 7 | 6 |  | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго |  |  |  | 0
23 | ООО «Продвижение» | КЛ | ПС "Сидеритовая", 6кВ,яч30 ф.Ново-Бакальский-1" | 6 | 7:32 24.08.2018г. | 12:05 24.08.2018г. | В | 5.45 | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 0
24 | ООО «Продвижение» | КЛ | ПС "Объединенный рудник", ВЛ-6 кВ яч.10 ф.Северный район | 6 | 1:52 26.08.2018г. | 5:53 26.08.2018г. | В | 4.0167 | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 0
25 | ООО "Продвижение" | ВЛ | ВЛ-6кВ Ф.Карьер | 6 | 14.10 2018.09.06 | 14.20 2018.09.06 | В | 0.16667 | [5 empty] | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |  | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго |  |  |  | 0
26 | ООО «Продвижение» | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.3 от ПС Симская | 10 | 22:21 20.09.2018г. | 11:07 21.09.2018г. | В | 12.23 | [5 empty] | 198 | 0 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 197 | 1 |  | ООО "Урал-Ресурс" |  |  |  | 0
| итого за 3 квартал В | [6 empty] | 116.2533 | [5 empty] | 462 | 0 | 0 | 452 | 0 | 0 | 31 | 421
| итого за 3 квартал В1 | [6 empty] | 3.67 | [5 empty] | 11 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 7

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь