## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [13 empty] | 4 квартал |  | 2018 | года
ООО "Продвижение"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Признак АПВ (1 - Успешно/0 - Не успешно/2 - Отсутствует) | Признак АВР (1 - Успешно/0 - Не успешно/2 - Отсутствует) | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях наджености (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП, КВЛ | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В, В1) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час |  |  | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых приивело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ, КВЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[14 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[15 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22- 1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | ООО «Продвижение» | ПС | ПС Медведевка 35/6кВ | 35 | 16:55 01.10.2018г. | 17:30 01.10.2018г. | В | 0.58 | [5 empty] | 23 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 10 | 7 | 6 |  | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго |  |  |  | 0
2 | ООО «Продвижение» | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.3 от ПС Симская Тяга | 10 | 15:37 08.10.2018г. | 17:59 08.10.2018г. | В | 2.3667 | [5 empty] | 198 | 0 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 197 | 1 |  | ООО "Урал-Ресурс" |  |  |  | 0
3 | ООО «Продвижение» | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.3 от ПС Симская Тяга | 10 | 20:13 08.10.2018г. | 20:40 08.10.2018г. | В | 0.45 | [5 empty] | 198 | 0 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 197 | 1 |  | ООО "Урал-Ресурс" |  |  |  | 0
4 | ООО «Продвижение» | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.3 от ПС Симская Тяга | 10 | 20:41 08.10.2018г. | 08:48 09.10.2018г. | В | 12.1167 | [5 empty] | 198 | 0 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 197 | 1 |  | ООО "Урал-Ресурс" |  |  |  | 0
5 | ООО «Продвижение» | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.3 от ПС Симская Тяга | 10 | 08:49 09.10.2018г. | 10:19 09.10.2018г. | В | 1.5 | [5 empty] | 198 | 0 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 197 | 1 |  | ООО "Урал-Ресурс" |  |  |  | 0
6 | ООО "Продвижение" | КЛ | ПС Чере-мшанка п/с 1 яч.4 Правое п/к | 6 | 08:15 06.10.2018г. | 10:40 06.10.2018г. | В | 2.42 | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 0
7 | ООО «Продвижение» | КЛ | ПС Иркускан яч.1 ф. «Главный 2» | 6 | 14:44 08.10.2018г. | 17:22 08.10.2018г. | В | 2.6333 | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 0
8 | ООО «Продвижение» | КЛ | ПС Иркускан яч.1 ф. «Главный 2» | 6 | 22:53 08.10.2018г. | 09:29 09.10.2018г. | В | 13.4 | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 0
9 | ООО "Продвижение" | КЛ | ПС Черемшанка п/с № 2 яч 1 РЖД | 6 | 02:22 09.10.2018г. | 02:50 09.10.2018г. | В | 3.58 | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | ОАО "РЖД" |  |  |  | 0
10 | ООО «Продвижение» | ВЛ | ПС Черноозерка яч. №3 "Зеленая линия" | 6 | 02:15 09.10.2018г. | 09:40 09.10.2018г. | В | 7.42 | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 0
11 | ООО «Продвижение» | КЛ | ПС Иркускан яч.21 ф. «Главный 1» | 6 | 20:18 11.10.2018г. | 15:36 12.10.2018г. | В | 19.3 | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 0
12 | ООО «Продвижение» | КЛ | ПС Иркускан яч.1 ф. «Главный 2» | 6 | 8:44 12.10.2018г. | 17:18 12.10.2018г. | В | 8.57 | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 0
13 | ООО «Продвижение» | ТП | ТП-31 ЛГО | 6 | 11.00 25.10.2018 | 14.00 25.10.2018 | В1 | 3 | [5 empty] | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 |  | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго |  |  |  | 1
14 | ООО «Продвижение» | ТП | ТП-29 ЛГО | 6 | 11.00 25.10.2018 | 14.00 25.10.2018 | В1 | 3 | [5 empty] | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |  | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго |  |  |  | 1
15 | ООО «Продвижение» | ТП | ТП-21 ЛГО | 6 | 11.00 25.10.2018 | 14.00 25.10.2018 | В1 | 3 | [5 empty] | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 12 | 1 |  | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго |  |  |  | 1
16 | ООО «Продвижение» | ТП | ТП-22 ЛГО | 6 | 12.00 25.10.2018 | 14.00 25.10.2018 | В1 | 2 | [5 empty] | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 12 | 1 |  | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго |  |  |  | 1
17 | ООО «Продвижение» | ТП | ТП-10 ЛГО | 6 | 12.00 25.10.2018 | 14.00 25.10.2018 | В1 | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго |  |  |  | 1
18 | ООО «Продвижение» | ТП | ТП-7 | 6 | 12.00 25.10.2018 | 14.00 25.10.2018 | В1 | 2 | [5 empty] | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 |  | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго |  |  |  | 1
19 | ООО «Продвижение» | ТП | ТП-1 | 6 | 12.00 25.10.2018 | 14.00 25.10.2018 | В1 | 2 | [5 empty] | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 2 | 15 | 1 |  | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго |  |  |  | 1
20 | ООО «Продвижение» | ТП | ТП-30 | 6 | 12.00 25.10.2018 | 13.00 25.10.2018 | В1 | 1 | [5 empty] | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 |  | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго |  |  |  | 1
21 | ООО «Продвижение» | КЛ | ВЛ 6кВ от ПС "Обжиговая", яч.16 ф.Полевой | 6 | 10:15 26.10.2016г. | 12:40 26.10.2018г. | В | 2.42 | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 0
22 | ООО «Продвижение» | КЛ | ПС Иркускан яч.1 ф. «Главный 2» | 6 | 09:10 21.11.2018г. | 08:50 22.11.2018г. | В | 23.67 | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 0
23 | ООО «Продвижение» | ВЛ | ТП-13, Коелга | 0.4 | 17.00 01.12. 2018 | 18.00 .01.12. 2018 | В1 | 1 | [5 empty] | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго |  |  |  | 1
24 | ООО «Продвижение» | КЛ | ГПП ТРУ 35/6кВ ф.3 ДСФ-1 | 6 | 09:30 02.12.2018г. | 10:04 02.12.2018г. | В | 0.56667 | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 0
25 | ООО «Продвижение» | КЛ | ГПП ТРУ 35/6кВ ф.4 Дачный | 6 | 09:30 02.12.2018г. | 09:45 02.12.2018г. | В | 0.25 | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 0
26 | ООО «Продвижение» | КЛ | ГПП ТРУ 35/6кВ ф.17 Первомайский-2 | 6 | 09:30 02.12.2018г. | 09:45 02.12.2018г. | В | 0.25 | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | ООО "Урал-Ресурс" |  |  |  | 0
27 | ООО «Продвижение» | КЛ | ГПП ТРУ 35/6кВ ф.19 ДСФ-2 | 6 | 09:30 02.12.2018г. | 09:45 02.12.2018г. | В | 0.25 | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 0
28 | ООО «Продвижение» | КЛ | ГПП ТРУ 35/6кВ ф.16 ДСК | 6 | 09:30 02.12.2018г. | 09:45 02.12.2018г. | В | 0.25 | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 0
29 | ООО «Продвижение» | КЛ | ГПП ТРУ 35/6кВ ф.17 Первомайский-2 | 6 | 10:07 02.12.2018г. | 11:51 02.12.2018г. | В | 1.7333 | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | ООО "Урал-Ресурс" |  |  |  | 0
30 | ООО «Продвижение» | КЛ | ГПП ТРУ 35/6кВ ф.3 ДСФ-1 | 6 | 10:30 02.12.2018г. | 13:00 02.12.2018г. | В | 2.5 | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 0
31 | ООО «Продвижение» | КЛ | ГПП ТРУ 35/6кВ ф.4 Дачный | 6 | 11:40 02.12.2018г. | 11:48 02.12.2018г. | В | 0.13333 | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 0
32 | ООО «Продвижение» | КЛ | ГПП ТРУ 35/6кВ ф.17 Первомайский-2 | 6 | 16:05 02.12.2018г. | 16:09 02.12.2018г. | В | 0.066667 | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | ООО "Урал-Ресурс" |  |  |  | 0
33 | ООО «Продвижение» | КЛ | ГПП ТРУ 35/6кВ ф.4 Дачный | 6 | 16:09 02.12.2018г. | 16:09 02.12.2018г. | В | 0 | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 0
34 | ООО «Продвижение» | КЛ | ГПП ТРУ 35/6кВ ф.17 Первомайский-2 | 6 | 16:09 02.12.2018г. | 16:12 02.12.2018г. | В | 0.05 | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | ООО "Урал-Ресурс" |  |  |  | 0
35 | ООО «Продвижение» | КЛ | ГПП ТРУ 35/6кВ ф.4 Дачный | 6 | 17:57 02.12.2018г. | 18:32 02.12.2018г. | В | 0.41667 | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 0
36 | ООО "Продвижение" | ТП | ТП-1, Ленинск | 6 | 09:00 07.12.2018г. | 12:00 07.12.2018г. | В1 | 3 | [5 empty] | 11 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 3 | 8 | [6 empty] | 1
37 | ООО "Продвижение" | ТП | КТП "Новый Хребет" | 6 | 19:00 11.12.2018г. | 21:00 11.12.2018г. | В1 | 2 | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 1
38 | ООО "Продвижение" | ТП | ТП-1, Хребет | 6 | 19:00 11.12.2018г. | 21:00 11.12.2018г. | В1 | 2 | [5 empty] | 57 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 57 | [6 empty] | 1
39 | ООО "Продвижение" | РП | РП-6 | 6 | 22:07 15.12.2018г. | 23:58 15.12.2018г. | В1 | 1.85 | [5 empty] | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | [6 empty] | 1
40 | ООО "Продвижение" | ВЛ | ЦРП яч.№18 | 6 | 19:10 17.12.2018г. | 22:10 17.12.2018г. | В1 | 3 | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | [7 empty] | 1
41 | ООО "Продвижение" | РП | РП-5 | 6 | 19:10 17.12.2018г. | 06:10 17.12.2018г. | В1 | 11 | [5 empty] | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | [6 empty] | 1
43 | ООО "Продвижение" | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.3 от ПС Симская | 10 | 01:00 21.12.2018г. | 09:00 21.12.2018г. | В1 | 8 | [5 empty] | 198 | 0 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 197 | 1 |  | ООО "Урал-Ресурс" |  |  |  | 1
| итого за 4 квартал В | [6 empty] | 106.89 | [5 empty] | 836 | 0 | 0 | 826 | 0 | 0 | 31 | 795
| итого за 4 квартал В1 | [6 empty] | 48.85 | [5 empty] | 351 | 0 | 1 | 349 | 0 | 0 | 18 | 331

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь