## Лист1
Район/ Муниципальное образование | Населенный пункт | Трансформаторная подстанция |  |  |  |  | Текущий резерв мощности с учетом присоединенных потребителей, заключенных договоров ТП и поданых заявок на ТП без учета возможности разгрузки подстанции по сети 0,38кВ
|  | Номер | Класс напряжения | Тр-р | Номинальная мощность тр-ра, Sном | Текущий резерв мощности с учетом присоединенных потребителей, Sтек
|  |  | кВ | № | кВА | кВА | МВА
Ашинский район | с. Биянка | КТП-66 | 10/0,4 | Т-1 | 180 | 170 | 0.17
|  | КТП-67 | 10/0,4 | Т-1 | 180 | 173 | 0.173
|  | КТП-68 | 10/0,4 | Т-1 | 250 | 230 | 0.23
|  | КТП-69 | 10/0,4 | Т-1 | 180 | 141 | 0.141
| г. Сим | ГПП-Агрегат | 35/6 | Т-1 | 16000 | 13900 | 13.9
|  |  |  | Т-2 | 16000 | 13900 | 13.9
| г.Аша | ПС-Аша тяговая | 110/35/10 | Т-1 | 20000 | 18000 | 18
Кусинский район | пгт Магнитка | ПС Ахта | 35/6 | Т-1 | 1800 | 62.4269 | 0.062427
|  |  |  | Т-2 | 1800 | 62.4269 | 0.062427
| с.Медведевка | ПС Медведевка | 35/6/0,4 | Т-1 | 1800 | 1238.6316 | 1.2386
|  |  | 6/0,4 | Т-1 | 630 | 480 | 0.48
|  |  | 6/0,4 | Т-2 | 560 | 450 | 0.45
|  |  | 6/0,4 | Т-3 | 400 | 250 | 0.25
|  | 4-АР | 35/6 | Т-1 | 1800 |  | 0
|  |  |  | Т-2 | 1800 |  | 0
| г. Куса | ТП-1 | 6/0,4 | Т-1 | 1000 | 860 | 0.86
|  |  |  | Т-2 | 1000 | 860 | 0.86
|  | ТП-2 | 6/0,4 | Т-1 | 560 | 511 | 0.511
|  | ТП-5 | 6/0,4 | Т-1 | 400 | 343 | 0.343
|  |  |  | Т-2 | 400 | 343 | 0.343
|  | ТП-4 | 6/0,4 | Т-1 | 1000 | 860 | 0.86
Верхнеуфалейский ГО | пос. Н.Уфалей | ПС Нижний Уфалей | 35/6 | Т-1 | 2500 | 2200 | 2.2
|  |  |  | Т-2 | 2500 | 2200 | 2.2
|  | КТП ПС-2 | 6/0,4 | Т-1 | 630 | 441 | 0.441
|  |  |  | Т-2 | 630 | 441 | 0.441
| п. Черемшанка | ПС-Черемшанка | 35/6 | Т-1 | 1800 | 1584 | 1.584
|  |  |  | Т-2 | 3150 | 2772 | 2.772
|  |  |  | Т-3 | 3150 | 2772 | 2.772
|  | ТП Промплощадка | 6/0,4 | Т-1 | 560 | 493 | 0.493
|  |  |  | Т-2 | 630 | 554 | 0.554
|  | ПС Чернозерка | 35/6 | Т-1 | 1800 | 1584 | 1.584
| п. Строителей, Завод Дормаш | ПС-Дормаш | 35/6 | Т-1 | 3150 |  | 0
| г. Верхний Уфалей | ПС УЗРМО | 110/10 | Т-1 | 25000 | 3695.1813 | 3.6952
|  |  |  | Т-2 | 16000 | 28.6637 | 0.028664
|  |  | 10/0,4 | Т-1 | 400 | 380 | 0.38
|  | КТПН-Выбор | 35/0,4 | Т-1 | 630 |  | 0
Троицкий район | г. Троицк | ПС ТЖК | 35/6 | Т-1 | 6300 | 6230 | 6.23
|  |  |  | Т-2 | 6300 | 6230 | 6.23
Саткинский район | г. Бакал | ПС Обжиговая | 110/6 | Т-1 | 16000 | 236.1404 | 0.23614
|  |  |  | Т-2 | 16000 | 1187.3684 | 1.1874
|  | ПС Сидеритовая | 110/6 | Т-1 | 10000 | 787.0175 | 0.78702
|  |  |  | Т-2 | 10000 | 1040.5263 | 1.0405
|  | ПС Объединенный рудник | 35/6 | Т-1 | 6300 | 3653.9181 | 3.6539
|  |  |  | Т-2 | 3200 | 3653.9181 | 3.6539
|  | ПС Иркускан | 35/6 | Т-1 | 3200 | 385 | 0.385
|  |  |  | Т-2 | 3200 | 385 | 0.385
|  | ПС Шахтная | 110/6 | Т-1 | 6300 | 710.3509 | 0.71035
|  |  |  | Т-2 | 6300 | 501.9298 | 0.50193
|  | ПС ЦПК | 6/0,4 | Т-1 | 630 | 520 | 0.52
|  |  |  | Т-2 | 630 | 520 | 0.52
| г. Челябинск | ТП-4142 | 6/0,4 | Т-1 | 1000 | 850 | 0.85
|  |  |  | Т-2 | 1000 | 850 | 0.85
|  | ТП-4144 | 6/0,4 | Т-1 | 1000 | 850 | 0.85
|  | ТП-4145 | 6/0,4 | Т-1 | 400 | 381 | 0.381
|  | ТП-2327 | 100/10/0,4 | Т-1 | 1000 | 452.9123 | 0.45291
|  |  |  | Т-2 | 1000 | 452.9123 | 0.45291
|  | ТП-2326 | 100/10/0,4 | Т-1 | 1000 | 452.9123 | 0.45291
|  |  |  | Т-2 | 1000 | 452.9123 | 0.45291
|  | ТП-2328 | 100/10/0,4 | Т-1 | 1000 | 452.9123 | 0.45291
|  |  |  | Т-2 | 1000 | 452.9123 | 0.45291
|  | КТПН-1000 | 10/0,4 | Т-1 | 1000 | 475 | 0.475
Сосновский район | Казанцево | ТП-4776 | 10/0,4 | Т-1 | 1000 | 989 | 0.989
|  |  |  | Т-2 | 1000 | 989 | 0.989
| Аргаяшский район | ТП-400 Курги | 10/0,4 | Т-1 | 400 | 350 | 0.35
Коркинский район | г. Коркино | ТП-2 | 6/0,4 | Т-1 | 160 | 137 | 0.137
|  | ТП-1 | 6/0,4 | Т-1 | 630 | 620 | 0.62
|  |  |  | Т-2 | 630 | 620 | 0.62
Миасский ГО | п. Стоителей | ТП-32 | 10/0,4 | Т-1 | 630 | 600 | 0.6
|  |  |  | Т-2 | 630 | 600 | 0.6
| г. Миасс | ПС-МИЗ | 35/6 | Т-1 | 6300 | 4055 | 4.055
|  |  |  | Т-2 | 10000 | 6436 | 6.436
|  | ТП-10 | 6/0,4 | Т-1 | 1000 | 465 | 0.465
|  | ТП-9 | 6/0,4 | Т-1 | 1000 | 465 | 0.465
|  | ТП-5 | 6/0,4 | Т-1 | 1600 | 744 | 0.744
|  |  |  | Т-2 | 1800 | 837 | 0.837
|  | ТП-3 | 6/0,4 | Т-1 | 1600 | 744 | 0.744
|  |  |  | Т-2 | 1600 | 744 | 0.744
|  | ТП-8 | 6/0,4 | Т-1 | 630 | 293 | 0.293
|  |  |  | Т-2 | 630 | 293 | 0.293
|  | ТП-1 | 6/0,4 | Т-1 | 1000 | 465 | 0.465
|  | ТП-Миасс Тальк | 6/0,4 | Т-1 | 630 | 628 | 0.628
|  |  |  | Т-2 | 630 | 628 | 0.628
|  | ГПП ТРУ | 35/6 | Т-1 | 4000 | 3226 | 3.226
|  |  |  | Т-2 | 4000 | 3226 | 3.226
|  |  |  | Т-3 | 3200 | 2581 | 2.581
|  | ПС Тальковая | 110/35/6 | Т-1 | 6300 | 6205 | 6.205
|  |  |  | Т-2 | 6300 | 6205 | 6.205
Кыштымский ГО | г. Кыштым | ТП-Стекландиия | 6/0,4 | Т-1 | 400 | 322 | 0.322
|  | ТП-Демидовский | 6/0,4 | Т-1 | 250 | 219 | 0.219
|  |  |  | Т-2 | 250 | 219 | 0.219
|  | ТП-1 | 6/0,4 | ТП-1 | 1000 | 916 | 0.916
|  |  |  | ТП-2 | 1000 | 916 | 0.916
|  | ТП-2 | 6/0,4 | ТП-1 | 630 | 546 | 0.546
|  |  |  | ТП-2 | 630 | 546 | 0.546
|  | ТП-3 | 6/0,4 | ТП-1 | 1000 | 916 | 0.916
|  |  |  | ТП-2 | 1000 | 916 | 0.916
|  | ТП-Русские пряники | 6/0,4 | ТП-1 | 250 | 170 | 0.17
|  |  |  | ТП-2 | 250 | 170 | 0.17
|  | ТП-177 | 6/0,4 | ТП-1 | 250 | 219 | 0.219
|  | ТП-178 | 6/0,4 | ТП-1 | 400 | 369 | 0.369
|  |  |  | ТП-2 | 320 | 289 | 0.289
|  | ТП-179 | 6/0,4 | ТП-1 | 250 | 219 | 0.219
|  |  |  | ТП-2 | 320 | 289 | 0.289
|  | ТП-400 | 6/0,4 | ТП-1 | 400 | 237 | 0.237
|  | ТП-315 | 6/0,4 | ТП-1 | 320 | 277 | 0.277
|  | ПС-Ксанта | 35/6 | ТП-1 | 1800 | 1470 | 1.47
|  |  |  | ТП-2 | 1600 | 1307 | 1.307
|  | ГПП Радиозавод | 35/6 | ТП-1 | 6300 | 5157 | 5.157
|  |  |  | ТП-2 | 6300 | 5157 | 5.157
|  | 2БКТП | 6/0,4 | ТП-1 | 630 | 548 | 0.548
|  |  |  | ТП-2 | 630 | 548 | 0.548
| ИТОГО 4 квартал |  |  |  | 42630 | 32488 | 32.488