## Лист1
Паспорт услуги (процесса) сетевой организации
Технологическое присоединение к электрическим сетям сетевой организации
(в том числе опосредованное присоединение)
Потребитель: физические лица, юридические лица и индивидуальные предприниматели
Порядок определения стоимости услуг: в соответствии с Постановлением МТРиЭ
Условия оказания услуг (процесса): оформление заявки потребителем
Порядок оказания услуг (процесса):
№ п/п | Этап | Содержание/Условие этапа | Форма предоставления | Сроки исполнения | Ссылка на правовой нормативный акт
1 | Подача заявки на технологическое присоединение с приложением необходимых документов | Рассмотрение заявки и прилагаемой документации | напрвление в адрес сетевой организации | При отсутствии замечаний срок подготовки заявки до 150 кВт -15 дней; свыше 150 кВт-30 дней | п.8-14 "Правил" *
2 | Подготовка договора ТП и разработка технических условий (далее-ТУ) | Договор ТП должен содержать срок осуществления мероприятий, размер платы за технологическое присоединение и т.д., ТУ являются неотъемлемой частью договора об осуществлении технологического присоединение (далее- договор ТП), в них указывается точка присоединения, распределение обязанностей между сторонами по исполнению ТУ, требования к приборам учета, к усилению существующей сети и т.д. | Вручается лично заявителю либо почтой заказным письмом 2(два) экземпляра договора ТП и 1(один) экземпляр ТУ | до 150 кВт -15 дней; свыше 150 кВт-30 дней смомента подачи заявки, вручаются вместе с договором ТП; в течение 30 дней с даты предоставления недостающих документов | п.15-16, 25 "Правил" *
3 | Заключение договора ТП и разрешение споров | 3.1. Заявитель подписывает оба экземпляра договора 3.2. В случае несогласия с представленным сетевой организацией проектом договора ТП Заявитель в праве направить мотивированный отказ от его подписания или протокол разногласия к договору ТП | 3.1. Направляет один экземпляр договора ТП сетевой организации с приложением к нему документов, подтверждающих полномочия лиа, подписавшего договор ТП 3.2. напрвление в адрес сетевой организации | В течение 30дней со дня получения подписанного со стороны сетевой организации договора ТП | п.15 "Правил" *
4 | Выполнение Сторонами мероприятий по технологическому присоединению, указанных в ТУ. | 4.1. Оплата услуг по договору об осуществлении технологического присоединения 4.2. Выполнение сетевой организацией мероприятий, предусмотренных договором 4.3. Выполнение заявителем мероприятий, предусмотренных договором эксплуатационной ответственности, акта об осуществлении технологического присоединения | Письменное уведомление о выполнении технических условий с приложением необходимых документов | Производятся в соответствии с условиями договора | п.15,16,17,18 "Правил" *
5 | Оформление акта осмотра (обследования) электроустановки Заявителя, акта о выполнении ТУ | Заявитель направляет в адрес сетевой организации уведомление о выполнении ТУ, с документами | Вручается лично заявителю 2(два) экземпляра акта осмотра (обследования) электроустановки Заявителя и 2 (два) экземляра акта о выполнении ТУ | в течение 10 дней со дня получения уведомления с документами сетевая организация. | п. 83,85,88 "Правил" *
6 | Присоединение объектов заявителя к электрическим сетям | Фактическое присоединение объектов заявителя к электрическим сетям и включение коммутационного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положении "включено"). |  | В соответствии с условиями договора | Пункты 7, 18 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии
Предоставление справочной информации потребителям по вопросам оказания услуг по передаче
электроэнергии, технологическому присоединению, качеству электроэнергии
Потребитель: физические лица, юридические лица и индивидуальные предприниматели
Порядок определения стоимости услуг: бесплатно
Условия оказания услуг (процесса): поступление обращения потребителя
Порядок оказания услуг (процесса):
№ п/п | Этап | Содержание/Условие этапа | Форма предоставления | Сроки исполнения | Ссылка на правовой нормативный акт
1 | Прием обращения потребителя | Предоставление развернутого ответа потребителю по теме обращения, перевод на специалистов Сетевой организации в зависимости от темы обращения | Устно, по телефону | момент обращения | Гражданский кодекс Российской Федерации
2 | Обработка полученной информации | Рассмотрение обращения потребителя с подготовкой документации, истории проблемы по теме обращения, статистических данных. Предоставление развернутого ответа потребителю по теме обращения специалистами сетевой организации. | Устно, по телефону, письменно, по электронной почте. | до 150 кВт -15 дней; свыше 150 кВт-30 дней смомента подачи заявки, вручаются вместе с договором ТП; в течение 30 дней с даты предоставления недостающих документов | Гражданский кодекс Российской Федерации
3. Согласование плана производства работ в охранной зоне линии электропередач, согласование проекта электроснабжения электроустановок, | Согласование плана производства работ в охранной зоне линии электропередач, согласование проекта электроснабжения электроустановок,
подключенных от сетей Сетевой организации
Потребитель: физические лица, юридические лица и индивидуальные предприниматели
Порядок определения стоимости услуг: бесплатно
Условия оказания услуг (процесса): предоставление проекта (плана производства работ) потребителем для согласования
Порядок оказания услуг (процесса):
№ п/п | Этап | Содержание/Условие этапа | Форма предоставления | Сроки исполнения | Ссылка на правовой нормативный акт
1 | Согласование плана производства работ в охранной зоне линий электропередач | Наличие планапроизводства работ в охранной зоне линий электропередач | очное обслуживание | ежедневно | Гражданский кодекс Российской Федерации, Постановление Правительства РФ №160, ПТЭЭП
2 | Проверка проекта на соответствие требованиям действующих Норм и Правил | Составление акта о наличии нарушений действующих Норм и Правил (при наличии) | очное обслуживание | в течение 30 календарных дней со дня предоставления документов | Гражданский кодекс Российской Федерации, Постановление Правительства РФ №160, ПТЭЭП
3 | Согласование проекта инженерных сетей | Постановка печати "Согласовано" в проекте с указанием дополнительных условий (в случае отсутствия нарушений действующих Норм и Правил) | очное обслуживание | в течение 30 календарных дней со дня предоставления документов | Гражданский кодекс Российской Федерации, Постановление Правительства РФ №160, ПТЭЭП

## Информирование
Информирование потребителя об аварийных ситуациях в распределительных электрических сетях, ремонтных и профилактических работах, плановых ограничениях режима потребления электрической энергии, влияющих на исполнение обязательств по договору об оказании услуг по передаче электрической энергии
Потребитель: физические лица, юридические лица и индивидуальные предприниматели
Порядок определения стоимости услуг: бесплатно
Условия оказания услуг (процесса): Наличие согласованного положения о взаимодействии
Порядок оказания услуг (процесса):
№ п/п | Этап | Содержание/Условие этапа | Форма предоставления | Сроки исполнения | Ссылка на правовой нормативный акт
1 | Разработка графиков аварийного ограничения | Определение объёмов, места и времени действия ограничения |  | не позднее чем за 10 дней до начала очередного периода (период с 1 октября по 30 сентября следующего года) | Пункт 39 Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии , Правила разработки и применения графиков аварийного ограничения режима потребления электрической энергии (мощности) и использования противоаварийной автоматики
2 | Доведения до сведения гарантирующих поставщиков (энергосбытовых, энергоснабжающих организаций) и их потребителей графиков аварийных ограничений | В порядке, предусмотренном договором энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности)) или договором оказания услуг по передаче электрической энергии, доведения графиков ограничений до гарантирующих поставщиков (энергосбытовых, энергоснабжающих организаций) и их потребителей | Письменное уведомление | В соответствии с договором договором оказания услуг по передаче электрической энергии | Пункт 39 Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии
3 | Публикация утвержденных графиков аварийного ограничения на сайте в сети «Интернет» | Утвержденные графики аварийного ограничения | Электронная форма публикации | В течение 10 рабочих дней после утверждения | Пункт 39 Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии
4 | Введение полного и (или) частичного ограничения при проведении ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации | Уведомление потребителя о сроках проведения ремонтных и профилактических работ, которые влекут необходимость введения полного и (или) частичного ограничения режима потребления электроэнергии потребителя, в том числе в соответствии с графиком проведения работ, напрямую или через действующего в его интересах гарантирующего поставщика. Гарантирующий поставщик в течение 1 (одних) суток передает потребителю уведомление о проведении таких работ и о сроках ограничения режима потребления в связи с их проведением. Вывод в ремонт объекта электросетевого хозяйства | Письменное уведомление потребителя (в том числе через гарантирующего поставщика), заказным письмом с уведомлением, факсом или иным другим способом, позволяющим определить дату и время передачи уведомления | Уведомления направляются вместе с графиками ремонтных работ в соответствии с условиями заключенных договоров оказания услуг по передаче электроэнергии и согласно графикам проведения ремонтных работ. | Пункт 30 Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии
5 | Введение ограничения при проведении ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства смежной сетевой организации, иных владельцев | Уведомление потребителя о введении ограничения режима потребления напрямую или (если это предусмотрено договором оказания услуг по передаче электрической энергии) через действующего в его интересах гарантирующего поставщика. Гарантирующий поставщик в течение 1 (одних) суток передает потребителю уведомление о проведении таких работ и о сроках ограничения режима потребления в связи с их проведением. | Письменное уведомление потребителя (в том числе через гарантирующего поставщика), заказным письмом с уведомлением, факсом или иным другим способом, позволяющим определить дату и время передачи уведомления | Не позднее 2 дней со дня получения от смежной сетевой организации уведомления о введении полного и (или) частичного ограничения режима потребления электроэнергии | Пункт 30 Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии
6 | Введение ограничения режима потребления по графикам ограничения режима потребления (мощности) | 6.1. Уведомление потребителя о необходимости ограничить потребление электрической энергии (мощности). 6.2. Потребитель самостоятельно выполняет технические (технологические) мероприятия, обеспечивающие снижение потребления в объемах и в периоды суток, которые указаны в уведомлении. | Письменное уведомление потребителя (в том числе через гарантирующего поставщика), заказным письмом с уведомлением, факсом или иным другим способом, позволяющим определить дату и время передачи уведомления | В течение 3 дней с даты принятия такого решения, но не позднее чем за 24 часа до введения указанных мер | Подпункт «а» пункта 35 Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии, Пункт 33 Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг
7 | Введение временного отключения (за исключением потребителей с аварийной броней) | Введение временного отключения Оповещение потребителя о введении временного отключения | Заказным письмом с уведомлением, факсом или иным другим способом, позволяющим определить дату и время передачи копии акта | Без предварительного уведомления, с незамедлительным оповещением после введения временного отключения | Подпункт «б» пункта 35 Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии
Правила полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии, утвержденные Постановление Правительства РФ от 04.05.2012 N 442 Правила разработки и применения графиков аварийного ограничения режима потребления электрической энергии (мощности) и использования противоаварийной автоматики, утвержденные приказом Минэнерго России от 6.06.2013 г. N 290 Правила недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, утвержденные постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 N 861 Правила недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, утвержденные постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 N 861

## Допуск уполномоченых представит
Допуск уполномоченных представителей потребителя услуг в пункты контроля и учета количества и качества электрической энергии
Потребитель: физические лица, юридические лица и индивидуальные предприниматели
Порядок определения стоимости услуг: бесплатно
Условия оказания услуг (процесса): наличие технологического присоединения к сетям сетевой организации
Порядок оказания услуг (процесса):
№ п/п | Этап | Содержание/Условие этапа | Форма предоставления | Сроки исполнения | Ссылка на правовой нормативный акт
1 | Подача заявления о допуске уполномоченных представителей потребителя услуг в пункты контроля и учета количества и качества электрической | Заявитель направляет письмо о допуске в пункты контроля и учета количества и качества электрической энергии на объектах в котором указывается: - цель командировки; - список уполномоченных лиц, которым необходимо будет предоставить доступ - предполагаемые дата и время допуска | напрвление в адрес сетевой организации , письменное обращение заказным письмом с уведомлением | Не ограничен | Подпункт «д» пункта 15 Правил недискриминационного доступа
2 | Рассмотрение заявления и подготовка ответа. | Сетевая организация рассматривает заявление и, в случае невозможности допуска в указанное в запросе время, направляет заявителю ответ с предложением иной даты и времени предоставления допуска | По телефону | В соответствии с условиями договора | Подпункт «д» пункта 15 Правил недискриминационного доступа
3 | Допуск уполномоченных представителей потребителя услуг в пункты контроля и учета количества и качества электрической энергии | В соответствии с действующим законодательством допуск уполномоченных представителей потребителя услуг в пункты контроля и учета количества и качества электрической энергии | очно | В соответствии с условиями договора | Подпункт «д» пункта 15 Правил недискриминационного доступа
Правила недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2004 г. №861

## Выдача справок и документов
Выдача справок и документов (их копий), подтверждающих технологическое присоединение к сетям сетевой организации (акт разграничения балансовой принадлежности электрических сетей, акт разграничения эксплуатационной ответственности сторон, акт об осуществлении технологического присоединения и акт согласования технологической и (или) аварийной брони
Потребитель: физические лица, юридические лица и индивидуальные предприниматели
Порядок определения стоимости услуг: бесплатно
Условия оказания услуг (процесса): Напрвление запроса в сетевую организацию, в соответствии с действующим законодательством
Порядок оказания услуг (процесса):
№ п/п | Этап | Содержание/Условие этапа | Форма предоставления | Сроки исполнения | Ссылка на правовой нормативный акт
1 | Сбор актов оснований для выдачи документов, подтверждающих ТП | акт о выполнении заявителем технических условий; акт осмотра (обследования) электроустановки; акт допуска приборов учета в эксплуатацию. В случаях, установленных Правилами ТП, акт о выполнении заявителем ТУ и акт осмотра (обследования) электроустановки) должны быть согласованы с системным оператором. | Все документы должны соответствовать типовым формам, утвержденным Правилами ТП. | Срок нормативно не закреплен. Может быть установлен каждой сетевой организацией по своему усмотрению, но с учетом предельного срока оказания услуги (процесса). | пункт 18 Правил ТП приложения № 6-10 Правил ТП
2 | Представление в сетевую организацию акта осмотра (обследования) электроустановки | В порядке, предусмотренном договором энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности)) или договором оказания услуг по передаче электрической энергии, доведения графиков ограничений до гарантирующих поставщиков (энергосбытовых, энергоснабжающих организаций) и их потребителей
3 | Подготовка документов, подтверждающих ТП | передача в технические службы для подготовки проектов актов; обеспечение подписания составленных проектов со стороны сетевой организации |  | Срок нормативно не закреплен. Может быть установлен каждой сетевой организацией по своему усмотрению, но с учетом предельного срока оказания услуги (процесса)
4 | Выдача документов, подтверждающих ТП, заявителю | сообщение заявителю о готовности его документов; - вручение документов заявителю | Нормативно не установлена. Документы могут быть вручены заявителю нарочно, могут быть направлены почтовым отправлением. | Вручение документов осуществляется после уведомления Заявителя, способом отраженным в заявке
5 | Направление в сетевую организацию документов, подписанных заявителем или Мотивированного отказа от их подписания | принятие подписанных заявителем документов; обеспечение их регистрации и хранения или урегулирование с заявителем разногласий | Письменное уведомление потребителя (в том числе через гарантирующего поставщика), заказным письмом с уведомлением, факсом или иным другим способом, позволяющим определить дату и время передачи уведомления | Не позднее 2 дней со дня получения от смежной сетевой организации уведомления о введении полного и (или) частичного ограничения режима потребления электроэнергии | абзац 5 пункта 8 раздела II типовых форм договором
Правила недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, утвержденные постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 N 861

## СОГЛАСОВАНИЕ МЕСТА
Согласование места установки прибора учета электрической энергии (мощности), схемы подключения прибора учета и иных компонентов измерительных комплексов и систем учета электрической энергии (мощности)
Потребитель: физические лица, юридические лица и индивидуальные предприниматели
Порядок определения стоимости услуг: бесплатно
Условия оказания услуг (процесса): технологическое присоединение к сетям сетевой организации
Порядок оказания услуг (процесса):
№ п/п | Этап | Содержание/Условие этапа | Форма предоставления | Сроки исполнения | Ссылка на правовой нормативный акт
1 | Подача заявки потребителем | В заявке указывается следующая информация: 1. реквизиты заявителя; 2. место нахождения энергопринимающих устройств; 3. номер договора энергоснабжения; 4. метрологические характеристики прибора учета и измерительных трансформаторов тока; 5. места установки существующих приборов учета, предлагаемые места установки прибора учета; 6. схемы подключения прибора учета и иных компонентов измерительных комплексов (однолинейная схема, проект); 7. контактные данные (включая номер телефон | напрвление в адрес сетевой организации , письменное обращение заказным письмом с уведомлением, обращение по электронной форме на сайте сетевой организации через Личный кабинет | Не ограничен | Пункт 148 Основ функционирования розничных рынков электрической энергии
2 | Согласование заявки | Сетевая организация рассматривает заявку на соответствие техническим требованиям, и при отсутствии замечаний направляет согласование заявителю. | Способом, согласованным с заявителем при подаче им запроса | В течение 15 рабочих дней со дня получения заявки | Пункт 148 Основ функционирования розничных рынков электрической энергии
3 | Отказ в согласовании | : Отсутствие технической возможности осуществления установки системы учета или прибора учета на объектах сетевой организации; - несоответствие предложенных заявителем в запросе мест установки, схем подключения и (или) метрологических характеристик приборов учета требованиям законодательства Российской Федерации | Способом, согласованным с заявителем при подаче им запроса | В течение 15 рабочих дней со дня получения запроса от заявителя | Подпункт «д» пункта 15 Правил недискриминационного доступа
Правила недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2004 г. №861 Основы функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденные постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 № 442

## Установку, замену и (или)
Установку, замену и (или) эксплуатацию приборов учета
Потребитель: физические лица, юридические лица и индивидуальные предприниматели
Порядок определения стоимости услуг: бесплатно
Условия оказания услуг (процесса): технологическое присоединение к сетям сетевой организации
Порядок оказания услуг (процесса):
№ п/п | Этап | Содержание/Условие этапа | Форма предоставления | Сроки исполнения | Ссылка на правовой нормативный акт
1 | Подача заявки | Проверка заявки подразделением, в которое она поступила, оценка корректности ее заполнения и комплектности предоставленных документов. Уведомление заявителя о выявленных замечаниях (в случае их наличия) | напрвление в адрес сетевой организации , письменное обращение | Не ограничен | Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 07.04.2010 №149
2 | Рассмотрение заявки и осмотр объекта с целью проверки наличия технической возможности установки/ замены прибора учета | На основании представленных документов сетевая организация, производит осмотр объекта с целью проверки наличия технической возможности установки, замены и (или) эксплуатации прибора учета. | По месту установки прибора учета | Исполнитель в течение 10 рабочих дней со дня их получения | Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 07.04.2010 №149
3 | Направление и заключения договора | При наличии технической возможности выполнить указанные в заявке работы (оказать услуги) и при предоставлении заказчиком необходимых документов, исполнитель направляет заказчику подписанный со своей стороны проект договора (в двух экземплярах), а также технические условия в случае установки (замены) прибора учета | Письменное уведомление заказным письмом | в срок не более 15 рабочих дней со дня проведения осмотра объекта В срок не более 15 рабочих дней со дня получения проекта договора | Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 07.04.2010 №149
3 | Установка/замена прибора учета | Эксплуатация, ремонт и замена приборов учета осуществляются в соответствии с технической документацией | По месту расположения прибора учета | Единовременно
Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 07.04.2010 №149

## Снятие контрольных
Снятие контрольных показаний приборов учета
Потребитель: физические лица, юридические лица и индивидуальные предприниматели
Порядок определения стоимости услуг: бесплатно
Условия оказания услуг (процесса): технологическое присоединение к сетям сетевой организации
Порядок оказания услуг (процесса):
№ п/п | Этап | Содержание/Условия этапа | Форма предоставления | Срок исполнения | Ссылка на нормативный правовой акт
1 | Разработка плана-графика проведения контрольного снятия показаний приборов учёта | 1. Разработка плана-графика проведения контрольного снятия показаний расчетных приборов учета (контрольное снятие показаний). С учетом того, что контрольное снятие показаний осуществляется не чаще 1 раза в месяц. 2. Доведение плана-графика проведения контрольного снятия показаний до сведения сбытовой организации | Письменно |  | п.169 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 №442
2 | Уведомление потребителя | Если для проведения контрольного снятия показаний требуется допуск к энергопринимающим устройствам | Письменно | За 5 рабочих дней до планируемой даты проведения контрольного снятия показаний | п.171 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 №442
3 | Визуальный осмотр узла учета потребителя перед снятием контрольных показаний прибора учета | 1. Допуск к энергопринимающим устройствам заявителя, проведение необходимых организационных и технических мероприятий по электробезопасности 2. Проверка наличия и целостности пломб на элементах узла учета 3. Проверка правильности вращения счетного механизма или наличия мерцания индикатора 4. Проверка целостности корпуса электросчетчика 5. Проверка целостности электропроводки к счетчику | Визуально | В момент проведения снятия контрольных показаний прибора учета | п.169 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 №442
4 | Составление Акта об отказе в доступе | 4.1. Условие этапа – недопуск потребителем представителя сетевой организации к расчетным приборам учета (измерительным комплексам) Содержание этапа: Составление Акта об отказе в доступе, в котором указывается дата и время, когда произошел факт недопуска, адрес энергопринимающих устройств на которые установлены расчетные приборы учета и обоснование необходимости допуска 4.2. Повторное составления Акта об отказе в доступе | 4.1.Акт об отказе в доступе 4.2. Письменое | 4.1. В день недопуска потребителем представителя сетевой организации к электроустановке 4.2. 2 рабочих дней со дня недопуска | п.170 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 №442
5 | Проведение снятия контрольных показаний приборов учета | При отсутствии нарушений по результатам визуального осмотра узла учета потребителя заполняется бланк Акта контрольного снятия показаний расчетного прибора учета электрической энергии с указанием № договора, наименования потребителя, данных электросчетчика и показаний | Письменно. Акт контрольного снятия показаний приборов учета электрической энергии. | В момент проведения снятия контрольных показаний прибора учета | п.171 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 №442
6 | Направление копии акта гарантирующему поставщику | Если гарантирующий поставщик не участвовал в проведении проверки, ему направляется копия Акта. | Способом, позволяющим подтвердить факт получения | В течение 3 рабочихдней после составления акта рроведения проверки | Пункт 171 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 №442
Основы функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденные постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 № 442

## прием показаний
Прием показаний приборов учета от потребителя
Потребитель: физические лица, юридические лица и индивидуальные предприниматели
Порядок определения стоимости услуг: бесплатно
Условия оказания услуг (процесса): технологическое присоединение к сетям сетевой организации
Порядок оказания услуг (процесса):
№ п/п | Этап | Содержание/Условие этапа | Форма предоставления | Сроки исполнения | Ссылка на правовой нормативный акт
1 | Прием показаний | Потребитель передает информацию о показаниях расчетных приборов учета гарантирующему поставщику (энергосбытовой, энергоснабжающей организации) | Письменно, способом, позволяющим подтвердить передачу показаний | В соответствии с договором оказания услуг по передаче электрической энергии. | Пункты 161, 163 Основ функционирования розничных рынков электрической энергии
2 | Проверка показаний | Сведения по объему полезного отпуска соответствуют данным гарантирующего поставщика |  | В соответствии с условиями договора оказания услуг по передаче электрической энергии. | Пункт 163 Основ функционирования розничных рынков электрической энергии
3 | Составление акта оказания услуг по передаче электрической энергии. Подписание акта оказания услуг по передаче электрической энергии. | Направление акта оказания услуг гарантирующему поставщику | Письменно, способом, позволяющим подтвердить получение | В соответствии с условиями договора оказания услуг по передаче электрической энергии. | Пункт 163 Основ функционирования розничных рынков электрической энергии
Основы функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденные постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 № 442

## Проверка, в том числе снятие
Проверка, в том числе снятие показаний, прибора учета перед его демонтажом для ремонта, поверки или замены
Потребитель: физические лица, юридические лица и индивидуальные предприниматели
Порядок определения стоимости услуг: бесплатно
Условия оказания услуг (процесса): технологическое присоединение к сетям сетевой организации
Порядок оказания услуг (процесса):
№ п/п | Этап | Содержание/Условие этапа | Форма предоставления | Сроки исполнения | Ссылка на правовой нормативный акт
1 | Прием заявки от потребителя и уведомление гарантирующего поставщика (энергосбытовой, энергоснабжающей организации) | Наличие в заявке необходимых сведений: -реквизиты заявителя; -место нахождения энергопринимающих устройств, в отношении которых установлен прибор учета; -номер договора энергоснабжения, договора оказания услуг по передаче электрической энергии (если такой договор заключен); -контактные данные, включая номер телефона -предлагаемые дата и время осуществления указанных в заявке действий | напрвление в адрес сетевой организации , письменное обращение заказным письмом с уведомлением, обращение по электронной форме на сайте сетевой организации через Личный кабинет | в течении 1 рабочего дня | Пункты 149, 153 Основ функционирования розничных рынков электрической энергии
2 | Согласование предложенных в заявке даты и время снятия показаний прибора учета и его осмотра перед демонтажем. | Рассмотрение и согласование предложенных в заявке даты и времени снятия показаний прибора учета и его осмотра перед демонтажем. | Письменно | В течение 5 рабочих дней со дня получения заявки | Пункты 149 Основ функционирования розничных рынков электрической энергии
3 | Проверка прибора учета | Проверка прибора учета: 1. внешний осмотр прибора учета; 2. проверка схемы включения прибора учета; 3. проверка вторичных цепей ТТ и ТН; 4. снятие контрольных показаний Составление акта проверки с занесением необходимых данных, в том числе показаний прибора учета, вручение экземпляра акта собственнику энергопринимающего устройства либо уполномоченному представителю (руководителя) . 3.3. Проведение инструментальной проверки, снятие показаний. 3.4. Снятие контрольной одноразовой номерной пломбы и (или) знаков визуального контроля | Акты проверки установленной формы. | По окончании проверки | Пункты 149 Основ функционирования розничных рынков электрической энергии
4 | Проведение контрольного съема показаний с расчетных приборов учета электроэнергии в случае если представители сетевой организации и гарантирующего поставщика не явились в согласованные дату и время для снятия показаний прибора учета. | Собственник энергопринимающих устройств снимает показания прибора учета, планируемого к демонтажу, и направляет их в адрес лиц, которым была подана заявка, способом, позволяющим подтвердить факт получения | Информация о показаниях расчетных приборов учета электроэнергии направляется в адрес лиц, которым была подана заявка | В течение 7 рабочих дней с даты указанной в заявке | Пункты 149 Основ функционирования розничных рынков электрической энергии
Основы функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденные постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 № 442

## Расчет объема
Расчет объема переданной электрической энергии потребителю
Потребитель: физические лица, юридические лица и индивидуальные предприниматели
Порядок определения стоимости услуг: бесплатно
Условия оказания услуг (процесса): технологическое присоединение к сетям сетевой организации
Порядок оказания услуг (процесса):
№ п/п | Этап | Содержание/Условие этапа | Форма предоставления | Сроки исполнения | Ссылка на правовой нормативный акт
1 | Расчет объемов переданной электроэнергии. | Расчет объемов переданной электрической энергии потребителю производится на основании показаний расчетных приборов учета, | Визуально (очно) | Каждый первый день месяца, следующего за отчетным. | Пункт 161 Основ функционирования розничных рынков электрической энергии
2 | Согласование акта снятия показаний приборов учета электрической энергии. | Оформление акта снятия показаний приборов учета электрической энергии и направление потребителю | Письменное уведомление, с использованием телефонной связи, электронной почты или иным способом, позволяющим подтвердить факт получения | В соответствии с договором оказания услуг по передаче электрической энергии. | Пункты 161, 163 Основ функционирования розничных рынков электрической энергии
3 | Передача показаний расчетных приборов учета гарантирующему поставщику (энергосбытовой, энергоснабжающей организации) | Передача показаний расчетных приборов учета гарантирующему поставщику (энергосбытовой, энергоснабжающей организации) | Письменное уведомление (реестр) заказным письмом, факсом или иным другим способом, позволяющим определить дату и время передачи уведомления | До окончания 2-го числа месяца, следующего за расчетным периодом | Пункт 163 Основ функционирования розничных рынков электрической энергии
Основы функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденные постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 № 442

## Контроль показателей
Контроль показателей качества электрической энергии в точках присоединения энергопринимающих установок потребителя электрической энергии к электрическим сетям сетевой организации
Потребитель: физические лица, юридические лица и индивидуальные предприниматели
Порядок определения стоимости услуг: бесплатно
Условия оказания услуг (процесса): технологическое присоединение к сетям сетевой организации
Порядок оказания услуг (процесса):
№ п/п | Этап | Содержание/Условие этапа | Форма предоставления | Сроки исполнения | Ссылка на правовой нормативный акт
1 | Обращение потребителя с заявлением о проведении контроля показателей качества электрической энергии | Содержание заявки: реквизиты заявителя, место нахождения энергопринимающих устройств, номер и дата акта разграничения балансовой принадлежности электросетей, номер и дата договора электроснабжения с ресурсоснабжающей организацией. | напрвление в адрес сетевой организации , письменное обращение способом, позволяющим подтвердить факт получения | Не ограничен | Единые стандарты качества обслуживания сетевыми организациями потребителей услуг сетевых организаций, утвержденные приказом Минэнерго России от 15.04.2014 N 186, ГОСТ 32145-2013
2 | Проведение контроля показателей качества электрической энергии и обработка результатов | Согласованные с потребителем точки контроля и сроки проведения контроля/испытания качества электрической энергии | Очно | Согласно утвержденному сроку проведения работ | ГОСТ 32144-2013 ГОСТ 32145-2013
3 | Составление заключения о соответствии (несоответствии) техническим регламентам и иным обязательным требованиям и внесение результатов в протокол измерения | Оформление Акта/ протокола измерений показателей качества электрической энергии и направление Акта/протокола потребителю | Письменно заказным письмом с уведомлением, очно в офисе обслуживание | Не более 60 дней при условии направления потребителю промежуточного ответа в течение 30 рабочих дней с указанием соответствующих причин | ГОСТ 32144-2013, Единые стандарты качества обслуживания сетевыми организациями потребителей услуг сетевых организаций, утвержденные приказом Минэнерго России от 15.04.2014 N 186
ГОСТ 32145-2013 «Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Контроль качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения» ГОСТ 32144-2013 «Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения»

## Контроль показателей (2)
Контроль значений соотношения потребления активной и реактивной мощности для отдельных энергопринимающих устройств (групп энергопринимающих устройств) потребителя
Потребитель: физические лица, юридические лица и индивидуальные предприниматели
Порядок определения стоимости услуг: бесплатно
Условия оказания услуг (процесса): технологическое присоединение к сетям сетевой организации
Порядок оказания услуг (процесса):
№ п/п | Этап | Содержание/Условие этапа | Форма предоставления | Сроки исполнения | Ссылка на правовой нормативный акт
1 | Снятие данных о потреблении активной и реактивной энергии | При проведении проверок расчётных приборов учёта или снятии контрольных показаний приборов учёта в случае необходимости с прибора учёта снимаются данные о почасовом потреблении активной и реактивной энергии | Очно при выполнении действий | При проведении проверок расчётных приборов учёта или снятии контрольных показаний приборов учёта | Правила недискриминационного доступа , Основы функционирования розничных рынков электрической энергии , Приказ Минпромэнерго РФ №49 от 22.02.2007г
2 | Расчет значения соотношения потребления реактивной и активной мощности. | Расчет коэффициента активной и реактивной мощности | Очно при выполнении действий |  | Приказ Минпромэнерго РФ №49 от 22.02.2007г.
2 | Контроль значений соотношения потребления активной и реактивной мощности | На основании показаний прибора учёта определяется факт соблюдения или нарушения значений соотношений потреблённой активной и реактивной мощности; при выявлении факта нарушения составляется акт, который направляется заявителю | Письменное направление акта заказным письмом с уведомлением | в течение 30 дней с даты проведения соответствующей проверки или снятия контрольных показаний | Приказ Минпромэнерго РФ №49 от 22.02.2007г.
Основы функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденные постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 № 442 Правила недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, утвержденные постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 N 861 Приказ Минпромэнерго РФ №49 от 22.02.2007г

## Проведение контрольных
Проведение контрольных, внеочередных и иных замеров потокораспределения, нагрузок и уровней напряжения на объектах потребителя и объектах электросетевого хозяйства сетевой организации
Потребитель: физические лица, юридические лица и индивидуальные предприниматели
Порядок определения стоимости услуг: бесплатно
Условия оказания услуг (процесса): технологическое присоединение к сетям сетевой организации
Порядок оказания услуг (процесса):
№ п/п | Этап | Содержание/Условие этапа | Форма предоставления | Сроки исполнения | Ссылка на правовой нормативный акт
1 | Получения задания и проведение замеров потокораспределения, нагрузок и уровней напряжения | Сетевая организация проводит на объектах электроэнергетики замеры потокораспределения, нагрузок и уровней напряжения, а именно: контрольные замеры; внеочередные замеры нагрузок по присоединениям и энергопринимающим устройствам, подключенным под действие противоаварийной автоматики и (или) включенным в графики аварийного ограничения режима потребления электрической энергии (мощности); иные замеры. Также организуются проведение собственниками или иными законными владельцами объектов электроэнергетики и энергопринимающих устройств указанных замеров на технологически присоединенных к электрическим сетям сетевой организации объектах электросетевого хозяйства смежных сетевых организаций и энергопринимающих устройствах потребителей, если договором не предусмотрено, что указанные действия осуществляет сетевая организация. | Замеры проводятся техническими службами сетевой организации | В срок, предусмотренный в задании системного оператора | Пункт 135 Основ функционирования розничных рынков электрической энергии .
2 | Предоставление результатов замеров | Результаты проведенных контрольных и внеочередных замеров, результаты организованных сетевой организацией замеров на объектах смежных сетевых организаций и потребителей представляются в диспетчерские центры системного оператора в установленном им формате. | Письменно в установленном системным оператором формате | В течение 10 рабочих дней со дня проведения соответствующего замера | Пункт 135 Основ функционирования розничных рынков электрической энергии.
Основы функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденные постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 № 442

## Полное (частичное)
Полное (частичное) ограничение режима потребления электрической энергии
Потребитель: физические лица, юридические лица и индивидуальные предприниматели
Порядок определения стоимости услуг: бесплатно
Условия оказания услуг (процесса): технологическое присоединение к сетям сетевой организации
Порядок оказания услуг (процесса):
№ п/п | Этап | Содержание/Условие этапа | Форма предоставления | Сроки исполнения | Ссылка на правовой нормативный акт
1 | Поступление письменного уведомления о необходимости введения ограничения режима потребления электроэнергии | Рассмотрениеуведомления на предмет полноты и достоверности сведений, указанных в заявке, проверка прилагаемых документов Определение объёмов, места и времени действия ограничения | Письменное уведомление | Не менее 10 рабочих дней до заявляемой даты введения ограничения | Пункт 39 Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии , Правила разработки и применения графиков аварийного ограничения режима потребления электрической энергии (мощности) и использования противоаварийной автоматики
2 | Доведения до сведения гарантирующих поставщиков (энергосбытовых, энергоснабжающих организаций) и их потребителей графиков аварийных ограничений | В порядке, предусмотренном договором энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности)) или договором оказания услуг по передаче электрической энергии, доведения графиков ограничений до гарантирующих поставщиков (энергосбытовых, энергоснабжающих организаций) и их потребителей | Письменное уведомление | В соответствии с договором энергоснабжения или договором оказания услуг по передаче электрической энергии | Пункт 39 Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии
3 | Производство работ и оформление дукументов | Проверка схемы подключения. Производство работ по ограничению | Письменное уведомление | В течение 1 рабочих дней после выполнения | Пункт 39 Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии
4 | Введение полного и (или) частичного ограничения при проведении ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации | Уведомление потребителя о сроках проведения ремонтных и профилактических работ. Гарантирующий поставщик в течение 1 (одних) суток передает потребителю уведомление о проведении таких работ и о сроках ограничения режима потребления в связи с их проведением. | Письменное уведомление потребителя (в том числе через гарантирующего поставщика), заказным письмом с уведомлением, факсом или иным другим способом, позволяющим определить дату и время передачи уведомления | Уведомления направляются вместе с графиками ремонтных работ в соответствии с условиями заключенных договоров оказания услуг по передаче электроэнергии и согласно графикам проведения ремонтных работ. | Пункт 30 Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии
Основы функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденные постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 № 442
Правила разработки и применения графиков аварийного ограничения режима потребления электрической энергии (мощности) и использования противоаварийной автоматики, утвержденные приказом Минэнерго России от 6.06.2013 г. N 290
Правила недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, утвержденные постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 N 861

## Составление и предоставление
Составление и предоставление потребителю актов безучетного и бездоговорного потребления электрической энергии потребителю актов безучетного и бездоговорного потребления электрической энергии
Потребитель: физические лица, юридические лица и индивидуальные предприниматели
Порядок определения стоимости услуг: бесплатно
Условия оказания услуг (процесса): технологическое присоединение к сетям сетевой организации
Порядок оказания услуг (процесса):
№ п/п | Этап | Содержание/Условие этапа | Форма предоставления | Сроки исполнения | Ссылка на правовой нормативный акт
1 | Выявление факта неучтенного потребления электрической энергии | По данному факту составляется акт потреблении установленной формы онеучтённом потреблении. Акт составляетсяв присутствии потребителя (обслуживающего его гарантирующего поставщика или энергосбытовой организации) илилица, осуществляющего бездоговорное потребление электроэнергии | Акт о неучтенном потреблении электроэнергии, передается способом позволяющим подтвердить факт получения | В момент выявления факта безучетного или бездоговорного потребления | Пункт 194 Основ функционирования розничных рынков электрической энергии
2 | Выполнение расчета объема неучтённого потребления электроэнергии | Определение объема неучтённого потребления электроэнергии с даты последней проверки (Предполагаемой проверки) и на основании документов, представленных потребителем. | Письменное оформление Приложения к акту о неучтенном потреблении электрической энергии – Расчет объема неучтенного (безучетного, бездоговорного) потребления электроэнергии | в течении 2 дней, с даты составления | Пункт 194 Основ функционирования розничных рынков электрической энергии
3 | Выписка счёта на оплату бездоговорного потребления | Передача счета (или счет-фактуры), сформированных на основании расчета по акту бездоговорного потребления, лицу, осуществившему бездоговорное потребление | Письменное направление счета способом, позволяющим подтвердить факт получения, вместе c актом о неучтенном потреблении электрической энергии | В течение 2 рабочих дней со дня составления акта о бездоговорном потреблении. | Пункт 196 Основ функционирования розничных рынков электрической энергии
4 | Оплата лицом, допустившим бездоговорное потребление электроэнергии | Оплата лицом, допустившим бездоговорное потребление электроэнергии, счета для оплаты стоимости электрической энергии в объеме бездоговорного потребления | Оплаченный счет на оплату объема бездоговорного потребления электроэнергии | 10 дней со дня получения счета. | Пункт 196 Основ функционирования розничных рынков электрической энергии
Основы функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденные постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 № 442

## аварийной брони
Составление актов согласования технологической и (или) аварийной брони
Потребитель: физические лица, юридические лица и индивидуальные предприниматели
Порядок определения стоимости услуг: бесплатно
Условия оказания услуг (процесса): технологическое присоединение к сетям сетевой организации
Порядок оказания услуг (процесса):
№ п/п | Этап | Содержание/Условие этапа | Форма предоставления | Сроки исполнения | Ссылка на правовой нормативный акт
1 | Составление и направление потребителем проекта акта согласования технологичес кой и (или) аварийной брони | Потребитель составляет и направляет проект акта согласования технологической и (или) аварийной брони, в том числе через гарантирующего поставщика (энергосбытовую организацию), с которым им заключен договор энергоснабжения, на рассмотрение сетевой организации, к объектам электросетевого хозяйства которой присоединены (непосредственно или опосредованно) энергопринимающие устройства такого потребителя | Оригинал проекта акта с сопроводительным письмом | В течение 30 дней с даты заключения договора, если на эту дату у потребителя электрической энергии, отсутствовал акт согласования технологической и (или) аварийной брони, или в | Пункт 31(4) Основ функционирования розничных рынков электрической энергии
2 | Рассмотрение направленного потребителем проекта акта согласования технологической и (или) аварийной брони | 1.Проверка представленных сведений 2. Осмотр (обследование) энергопринимающих устройств потребителя электрической энергии (при необходимости) | Оригинал проекта акта с сопроводительн ым письмом | В течении 10 рабочих дней со дня получения проекта акта, при необходимости осмотра (обследования) указанный срок может быть продлен на 10 рабочих дней. | Пункт 31(4) Основ функционирования розничных рынков электрической энергии
3 | Выявление замечаний к проекту акта согласования технологичес кой и (или) аварийной брони (при отсутствии замечаний переход на | 1.Подписание проекта акта согласования технологической и (или) аварийной брони с замечаниями, которые прилагаются к каждому экземпляру акта. 2.Направление потребителю акта согласования технологической и (или) аварийной брони с замечаниями. | В письменной форме | В течение 10 рабочих дней со дня получения проекта указанного акта | Пункт 31(4) Основ функционирования розничных рынков электрической энергии
4 | Направление потребителем акта согласования технологичес кой и (или) аварийной брони с устраненным и замечаниями | Отправка потребителем акта согласования технологической и (или) аварийной брони с устраненными замечаниями в сетевую организацию | Оригинал акта | По факту устранения замечанийей | Пункт 31(4) Основ функционирования розничных рынков электрической энергии
5 | Утверждение акта согласования технологичес кой и (или) аварийной брони | Подписание акта согласования технологической и (или) аварийной брони с последующим включением акта в договор оказания услуг по передаче электрической энергии либо договор энергоснабжения в качестве приложения с даты его согласования с сетевой организацией. | В письменной форме, способом, подтверждающи м получение потребителем | В течении 10 рабочих дней со дня повторного поступления акта в сетевую организацию | Пункт 31(4) Основ функционирования розничных рынков электрической энергии
Основы функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденные постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 № 442

## времен
Временное технологическое присоединение к электрическим сетям сетевой организации
Потребитель: физические лица, юридические лица и индивидуальные предприниматели
Порядок определения стоимости услуг: Плата за временное технологическое присоединение энергопринимающих устройств утверждается уполномоченным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов
Условия оказания услуг (процесса): оформление заявки потребителем
Порядок оказания услуг (процесса):
№ п/п | Этап | Содержание/Условие этапа | Форма предоставления | Сроки исполнения | Ссылка на правовой нормативный акт
1 | Подача заявки на временное технологическое присоединение | Рассмотрение заявки на предмет полноты и достоверности сведений, указанных в заявке, проверка прилагаемых документов | Очное обращение заявителя с заявкой в офис обслуживания потребителей, письменное обращение с заявкой заказным письмом с уведомлением, заявка по электронной форме на сайте сетевой организации через Личный кабинет | При отсутствии замечаний срок подготовки документов 30 дней, в случае отсутствия необходимых сведений уведомление заявителя в течение 6 дней | Пункты 8, 9, 10, 13 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии
2 | Заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | Договор об осуществлении технологического присоединениядолжен содержать срок осуществления мероприятий, размер платы за технологическое присоединение и.т.д | Вручается лично заявителю либо почтой заказным письмом 2 экземпляра дубликатов | 30 дней с даты получения договора подписаного сетевой организацией | Пункт 15 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии
3 | Выполнение сторонами мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренных договором | Выполнение сетевой организацией мероприятий, предусмотренных договором | Письменное уведомление о выполнении технических условий с приложением документов: | В соответствии с условиями заключенного договора. | Пункт 15,85,86 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии
4 | Присоединение объектов заявителя к электрическим сетям | Осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов заявителя к электрическим сетям и включение коммутационного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положении "включено"). Оформление сетевой организации и направление (выдача) заявителю: Акта об осуществлении технологического присоединения; Акта разграничения границ балансовой принадлежности сторон; Акт разграничения эксплуатационной ответственности сторон | Подписанные со стороны сетевой организации Акты в письменной форме направляются способом, позволяющим подтвердить факт получения, или выдаются заявителю в офисе обслуживания потребителей | В соответствии с условиями договора | Пункты 7, 18, 19 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии
6 | Отсоединение объектов заявителя от электрических сетей | Сетевая организация, письменно уведомляет заявителя о дате и времени отсоединения энергопринимающих устройств заявителя от объектов электросетевого хозяйства сетевой организации | В письменной форме направляются способом, позволяющим подтвердить факт получения | Не позднее, чем за 10 рабочих дней до дня отсоединения | Пункт 55, 56 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии
Правила недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2004 г. №861

## переоформление
Восстановление (переоформление) ранее выданных документов о технологическом присоединении либо выдача новых документов о технологическом присоединении при невозможности восстановления ранее выданных технических условий
Потребитель: физические лица, юридические лица и индивидуальные предприниматели
Порядок определения стоимости услуг: В соответствии с Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии
Условия оказания услуг (процесса): переоформление документов
Порядок оказания услуг (процесса):
№ п/п | Этап | Содержание/Условие этапа | Форма предоставления | Сроки исполнения | Ссылка на правовой нормативный акт
1 | Подача заявки на восстановление (переоформления) документов | Рассмотрение заявки на предмет полноты и достоверности сведений, указанных в заявке, проверка прилагаемых документов | напрвление в адрес сетевой организации , письменное обращение заказным письмом с уведомлением, обращение по электронной форме на сайте сетевой организации через Личный кабинет | В течение срока действия договора об осуществлении технологического присоединения | Пункт 57, 60-64, 67 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии
2 | Установление факта наличия надлежащего технологического присоединения электроустановки заявителя к электрическим сетям сетевой организации | Поиск материалов о ранее состоявшемся присоединении в архиве сетевой организации, направление сетевой организацией субъекту оперативно-диспетчерского управления запроса о предоставлении копий технических условий | Способом, позволяющим подтвердить факт получения | 2 рабочих дня со дня представления заявления в сетевую организациюа | Пункт 66 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии
3 | Направление восстановленных документов заявителю | Подготовка и направление лицу, обратившемуся с заявлением о переоформлении документов, технические условия, акт об осуществлении технологического присоединения и иные документы о технологическом присоединении | Вручаются лично заявителю или отправляются почтой заказным письмом | в течение 15 дней со дня получения заявления о переоформ-лении документов | Пункт 72, Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии
Правила недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2004 г. №861

## посредством перераспределения
Технологическое присоединение к электрическим сетям сетевой организации посредством перераспределения максимальной мощности
Потребитель: физические лица, юридические лица и индивидуальные предприниматели
Порядок определения стоимости услуг: Плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств утверждается уполномоченным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов
Условия оказания услуг (процесса): Наличие соглашения о перераспределении мощности между заинтересованными лицами;
Порядок оказания услуг (процесса):
№ п/п | Этап | Содержание/Условие этапа | Форма предоставления | Сроки исполнения | Ссылка на правовой нормативный акт
1 | Подача уведомления о перераспределени и мощности. | Уведомление о перераспределении мощности с приложением необходимых документов | В письменной форме | Не ограничено | Пункт 34 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии
2 | Рассмотрение уведомления потребителя | Проверка сетевой организацией наличия всех необходимых документов. В случае отсутствия в представленных документах необходимых сведений, сетевая организация уведомляет об этом потребителя. | В письменной форме направляется способом, позволяющим подтвердить факт получения, или выдача заявителю в офисе обслуживания потребителей | 6 рабочих дней с даты получения | Пункт 34 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии
3 | Сетевая организация направляет копию уведомления субъекту оперативно-диспетчерского управления | В следующих случаях: - технические условия, подлежат согласованию с субъектом оперативно-диспетчерского управления; - технические условия, ранее выданные лицу, максимальная мощность энергопринимающих устройств которого перераспределяется, были согласованы с субъектом оперативно-диспетчерского управления | Способом, позволяющим подтвердить факт получения | в течение 5 рабочих дней со дня получения уведомления | Пункт 34 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии
4 | Заключение договора технологического присоединения | Заявитель подписывает оба экземпляра проекта договора. | В письменной форме направляется способом, позволяющим подтвердить факт получения, или выдача заявителю в офисе обслуживания потребителей | 30 дней с даты получения договора подписаного сетевой организацией | Пункт 15, 21 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии
5 | Оплата услуг за технологическое присоединение к сетям Сетевой организации | Выдача платежных документов заявителю: квитанции, счета на оплату услуг за тех. Присоединение | В соответствии с условиями заключенного договора. | В соответствии с условиями заключенного договора. | Пункт 16, 17 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии
6 | Выполнение сторонами мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренных договором | Выполнение мероприятий, предусмотренных техническими условиями сетевой организацией и заявителем. | Проект (при необходимос-ти), акты выполненных работ. | В соответствии с условиями заключенного договора. | Пункт 16 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии
7 | Проверка выполнения технических условий | .Проверка соответствия технических решений, параметров оборудования (устройств) и проведенных мероприятий требованиям технических условий. Осмотр (обследование) электроустановок заявителей. Мероприятия по проверке выполнения технических условий проводятся непосредственно в процессе проведения осмотра | Акт осмотра (обследования) электроустановки в письменной форме. При невыполнении требований технических условий сетевая организация в письменной форме уведомляет об этом заявителя. При осмотре электроустановок замечания указываются в акте осмотра (обследования) электроустановки | В соответствии с условиями заключенного договора. | Пункты 18(1) - 18(4), Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии
8 | Получение разрешения органа федерального государственного энергетического надзора на допуск к эксплуатации объектов заявителя. | Разрешение требуется: для физических, юридических лиц или индивидуальных предпринимателей), осуществляющих технологическое присоединение энергопринимающих. устройств: мощностью свыше 670кВт; напряжением свыше 10кВ; | Личное обращение заявителя в Ростехнадзор |  | Пункты 7 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии
9 | Присоединение объектов заявителя и подписание актов, подтверждающих технологическое присоединение | Фактическое присоединение объектов заявителя и включение коммутационного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положении "включено"). Составление акта о технологическом присоединении, акта разграничения балансовой принадлежности, акта разграничения эксплуатационной ответственности сторон, а также акта согласования технологической и (или) аварийной брони. | Подписанные со стороны сетевой организации Акты в письменной форме направляются способом, позволяющим подтвердить факт получения, или выдаются заявителю в офисе обслуживания потребителей | В соответствии с условиями договора | Пункты 7, 19, 19(1) Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии
Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 №861