## приложение 1 для закупок
Приложение № 1
Список объектов электросетевого комплекса и наименование работ
Номер лота | Объекты электросетевого хозяйства | Адрес Объекта | Виды работ
Лот № 1 | ГПП-Агрегат 35/6кВ | Россия, Челябинская область, Ашинский район, г. Сим, ул. Пушкина | - Прием заявок от потребителей - Прием/отправка телефоно- факсо- радиограмм - Диспетчерское управление оперативно-выездной бригадой - Производство оперативных переключений - Подготовка рабочих мест для производства ремонтных работ в электроустановках - Осуществление процедуры допуска ремонтного персонала, для производства работ в электроустановках - Выполнение мероприятий по энергосбережению и рациональному использованию электрооэнергии (согласно утвержденной программы) - Выполнять работы по осуществлению технологического присоединения к электрическим сетям - Обход трасс воздушных линий электропередач - Ремонт и надзор за строительной частью зданий, фундаментов под оборудование на ОРУ, кабельных каналов, туннелей и эстакад, опор воздушных линий электропередач
| РП-13 | Россия, Челябинская область, Ашинский район, г. Сим, ул. Заводская, с северной стороны школы № 6
| ВЛ-35кВ "Симская-Агрегат" | Челябинская область, Ашинский район, г. Сим,
| КРУН-10кВ | Челябинская область, Ашинский район, г. Сим, ул, Вокзальная
Лот № 2 | ВЛ-35кВ "ТМР-Ахта" | Россия, Челябинская область, Кусинский район, пгт. Магнитка, ул. Спартака, д.6 | - Прием заявок от потребителей - Прием/отправка телефоно- факсо- радиограмм - Диспетчерское управление оперативно-выездной бригадой - Производство оперативных переключений - Подготовка рабочих мест для производства ремонтных работ в электроустановках - Осуществление процедуры допуска ремонтного персонала, для производства работ в электроустановках - Обход трасс воздушных линий электропередач - Выполнение мероприятий по энергосбережению и рациональному использованию электрооэнергии (согласно утвержденной программы) - Выполнять работы по осуществлению технологического присоединения к электрическим сетям - Ремонт и надзор за строительной частью зданий, фундаментов под оборудование на ОРУ, кабельных каналов, туннелей и эстакад, опор воздушных линий электропередач Дополнительно в части ТП-1, ТП-2, ТП-4, ТП-5, ВКЛ-6кВ от ГПП "Куса": - Проведение планового предупредительного ремонта (текущий, средний) - Проведение испытаний электрооборудования повышенным напряжением - Обслуживание устройств РЗА (профконтроль, наладка, опробывание, осмотр) - Снятие контрольных показаний приборов учета электрической энергии, установленных в электроустановках - Проведение технической диагностики электрооборудования - Проведение технической диагностики электрооборудования после аварийно-восстановительных работ или отказов электрооборудования - Ведение технической документации согласно "Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей"
| ПС «Ахта» 35/6 кВ | Россия, Челябинская область, Кусинский район, пгт. Магнитка, ул. Спартака, д.6
| ТП-4 - 6/0,4 кВ | Россия, Челябинская область, г. Куса, ул. Толстого, д. 5
| ВКЛ-6кВ от ГПП Куса до ТП-1,2,4,5 | Россия, Челябинская область, г. Куса
| ТП-1 | Россия, Челябинская область, г. Куса, ул. Бубнова, д. 11
| ТП-2 | Россия, Челябинская область, г. Куса, ул. Бубнова, д. 11
| ТП-5 | Россия, Челябинская область, г. Куса, ул. Бубнова, д. 11
Лот № 3 | РП-66 | г. Челябинск | - Производство оперативных переключений - Подготовка рабочих мест для производства ремонтных работ в электроустановках - Осуществление процедуры допуска ремонтного персонала, для производства работ в электроустановках - Обход трасс кабельных линий электропередач - Выполнение мероприятий по энергосбережению и рациональному использованию электрооэнергии (согласно утвержденной программы) - Выполнять работы по осуществлению технологического присоединения к электрическим сетям - Ремонт и надзор за строительной частью зданий, кабельных каналов - Проведение планового предупредительного ремонта (текущий, средний) - Проведение испытаний электрооборудования повышенным напряжением - Обслуживание устройств РЗА (профконтроль, наладка, опробывание, осмотр) - Снятие контрольных показаний приборов учета электрической энергии, установленных в электроустановках - Проведение технической диагностики электрооборудования - Проведение технической диагностики электрооборудования после аварийно-восстановительных работ или отказов электрооборудования - Ведение технической документации согласно "Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей"
| КЛ-10кВ от РП-64 до РП-66 | г. Челябинск
Лот № 4 | ПС Медведевка | Челябинская область, Кусинский район, с. Медведевка, ул. Братьев Пономаренко, д.1 | - Прием заявок от потребителей - Прием/отправка телефоно- факсо- радиограмм - Диспетчерское управление оперативно-выездной бригадой - Производство оперативных переключений - Подготовка рабочих мест для производства ремонтных работ в электроустановках - Осуществление процедуры допуска ремонтного персонала, для производства работ в электроустановках - Обход трасс воздушных линий электропередач - Выполнение мероприятий по энергосбережению и рациональному использованию электрооэнергии (согласно утвержденной программы) - Выполнять работы по осуществлению технологического присоединения к электрическим сетям - Ремонт и надзор за строительной частью зданий, фундаментов под оборудование на ОРУ, кабельных каналов, туннелей и эстакад, опор воздушных линий электропередач - Проведение планового предупредительного ремонта (текущий, средний) - Проведение испытаний электрооборудования повышенным напряжением - Обслуживание устройств РЗА (профконтроль, наладка, опробывание, осмотр) - Снятие контрольных показаний приборов учета электрической энергии, установленных в электроустановках - Проведение технической диагностики электрооборудования - Проведение технической диагностики электрооборудования после аварийно-восстановительных работ или отказов электрооборудования - Ведение технической документации согласно "Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей"
Лот № 5 | ТП-1 | Челябинская обл., Сосновский район, 1,8 км. Восточнее д. Моховички, 47 микрорайон Краснопольская площадка | - Прием заявок от потребителей - Прием/отправка телефоно- факсо- радиограмм - Диспетчерское управление оперативно-выездной бригадой - Производство оперативных переключений - Подготовка рабочих мест для производства ремонтных работ в электроустановках - Осуществление процедуры допуска ремонтного персонала, для производства работ в электроустановках - Выполнение мероприятий по энергосбережению и рациональному использованию электрооэнергии (согласно утвержденной программы) - Выполнять работы по осуществлению технологического присоединения к электрическим сетям - Выполнять работы по осуществлению технологического присоединения к электрическим сетям - Обход трасс кабельных линий электропередач - Ремонт и надзор за строительной частью зданий, кабельных каналов
| ТП-2 | Челябинская обл., Сосновский район, Краснопольская площадка, микрорайоны № 47,48
| ТП-3 | Челябинская обл., Сосновский район, 1,8 км. Восточнее д. Моховички
| КЛ-0,4кВ от ТП до ж/д | Челябинская обл., Сосновский район, ул. Краснопольская площадка, микрорайон 47
| КЛ-10кВ | Челябинская обл., Сосновский район, ул. Краснопольская площадка, микрорайон 47,48
Лот № 6 | ПС "Жиркомбинат" 35/6 кВ | Россия, Челябинская область, г. Троицк, ул. Аппельбаумана, д. 20 | - Прием заявок от потребителей - Прием/отправка телефоно- факсо- радиограмм - Диспетчерское управление оперативно-выездной бригадой - Производство оперативных переключений - Подготовка рабочих мест для производства ремонтных работ в электроустановках - Осуществление процедуры допуска ремонтного персонала, для производства работ в электроустановках - Выполнение мероприятий по энергосбережению и рациональному использованию электрооэнергии (согласно утвержденной программы) - Выполнять работы по осуществлению технологического присоединения к электрическим сетям - Ремонт и надзор за строительной частью зданий, фундаментов под оборудование на ОРУ, кабельных каналов, туннелей и эстакад - Проведение планового предупредительного ремонта (текущий, средний) - Проведение испытаний электрооборудования повышенным напряжением - Обслуживание устройств РЗА (профконтроль, наладка, опробывание, осмотр) - Снятие контрольных показаний приборов учета электрической энергии, установленных в электроустановках - Проведение технической диагностики электрооборудования - Проведение технической диагностики электрооборудования после аварийно-восстановительных работ или отказов электрооборудования - Ведение технической документации согласно "Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей"
Лот № 7 | Электрические сети 10 кВ фидер 3 «Симская-Биянка», протяженностью 16 844м. | Челябинская область, Ашинский район, от ст. Симская до Биянского сельского поселения | - Прием заявок от потребителей - Прием/отправка телефоно- факсо- радиограмм - Диспетчерское управление оперативно-выездной бригадой - Производство оперативных переключений - Подготовка рабочих мест для производства ремонтных работ в электроустановках - Осуществление процедуры допуска ремонтного персонала, для производства работ в электроустановках - Обход трасс воздушных линий электропередач - Выполнение мероприятий по энергосбережению и рациональному использованию электрооэнергии (согласно утвержденной программы) - Выполнять работы по осуществлению технологического присоединения к электрическим сетям - Ремонт и надзор за строительной частью опор воздушных линий электропередач - Проведение планового предупредительного ремонта (текущий, средний) - Проведение испытаний электрооборудования повышенным напряжением - Снятие контрольных показаний приборов учета электрической энергии, установленных в электроустановках - Проведение технической диагностики электрооборудования - Проведение технической диагностики электрооборудования после аварийно-восстановительных работ или отказов электрооборудования - Ведение технической документации согласно "Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей"
Лот № 8 | Электрические сети 0,4 кВ, протяженностью 11 016,00 м. | Челябинская область, Ашинский район, с. Биянка | - Прием заявок от потребителей - Прием/отправка телефоно- факсо- радиограмм - Диспетчерское управление оперативно-выездной бригадой - Производство оперативных переключений - Подготовка рабочих мест для производства ремонтных работ в электроустановках - Осуществление процедуры допуска ремонтного персонала, для производства работ в электроустановках - Обход трасс воздушных линий электропередач - Выполнение мероприятий по энергосбережению и рациональному использованию электрооэнергии (согласно утвержденной программы) - Выполнять работы по осуществлению технологического присоединения к электрическим сетям - Выполнение работ по введению режима ограничения - Ремонт и надзор за строительной частью опор воздушных линий электропередач, трансформаторных подстанций - Проведение планового предупредительного ремонта (текущий, средний) - Проведение испытаний электрооборудования повышенным напряжением - Снятие контрольных показаний приборов учета электрической энергии, установленных в электроустановках - Проведение технической диагностики электрооборудования - Проведение технической диагностики электрооборудования после аварийно-восстановительных работ или отказов электрооборудования - Ведение технической документации согласно "Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей"
| Трансформаторная подстанция ТП-68, общая площадь 5,4 кв.м. | Челябинская область, Ашинский район, с. Биянка
| Трансформаторная подстанция ТП-69, общая площадь 4,1 кв.м. | Челябинская область, Ашинский район, с. Биянка
| Электрические сети 0,4 кВ от ТП-67 протяженностью 2 259 м. | Челябинская область, Ашинский район п. Караганка, ул. Речная от ТП-67
| Электрические сети 0,4 кВ от ТП-66 протяженностью 1 538 м. | Челябинская область, Ашинский район п. Колослека, ТП-66
| ТП № 67 (коммутационный аппарат 6-10 кВ типа РЛНД-1-10-400 У1, коммутационный аппарат 4 кВ типа РПС-2) | Челябинская область, Ашинский район, п. Караганка
| ТП № 66 (коммутационный аппарат 6-10 кВ типа РЛНД-1-10-400 У1, коммутационный аппарат 4 кВ типа БПВ-2, вентильный разрядник РВП-10-3 шт.) | Челябинская область, Ашинский район, п. Колослейка
Лот № 9 | ПС Сидеритовая 110/6 ПС Шахтная 110/6 ПС Обжиговая 110/6 ПС Иркускан 35/6 ПС Объединенный рудник 35/6 ПС Тяговая ПС ЦПК ВЛ-110кВ до ПС Сидеритовая, протяженностью 4,3 км ВЛ-110кВ до ПС Обжиговая протяженностью 0,368 км ВЛ-110кВ до ПС Шахтная протяженностью 18,26 км ВЛ-35кВ от ПС Объединенный рудник до ПС Иркускан, протяженностью 4,088 км ВЛ-35кВ от ПС Бакал до ПС Иркускан, протяженностью 7,24 км ВЛ-35кВ от ПС Бакал до ПС Объединенный рудник протяженностью 3,742 км ВЛ-6кВ от ПС Тяговая до ПС Объединенный рудник, протяженностью 0,11 км КЛ-6кВ в каб. тоннеле от ПС Бакал до ПС ЦПК, протяженностью 4,09 км | Россия, Челябинская область, Саткинский район, г. Бакал, промплощадка | - Прием заявок от потребителей - Прием/отправка телефоно- факсо- радиограмм - Диспетчерское управление оперативно-выездной бригадой - Производство оперативных переключений - Подготовка рабочих мест для производства ремонтных работ в электроустановках - Осуществление процедуры допуска ремонтного персонала, для производства работ в электроустановках - Обход трасс воздушных и кабельных линий электропередач - Выполнение мероприятий по энергосбережению и рациональному использованию электрооэнергии (согласно утвержденной программы) - Выполнять работы по осуществлению технологического присоединения к электрическим сетям - Ремонт и надзор за строительной частью зданий, фундаментов под оборудование на ОРУ, кабельных каналов, туннелей и эстакад, опор воздушных линий электропередач - Проведение планового предупредительного ремонта (текущий, средний) - Проведение испытаний электрооборудования повышенным напряжением - Обслуживание устройств РЗА (профконтроль, наладка, опробывание, осмотр) - Снятие контрольных показаний приборов учета электрической энергии, установленных в электроустановках - Проведение технической диагностики электрооборудования - Проведение технической диагностики электрооборудования после аварийно-восстановительных работ или отказов электрооборудования - Ведение технической документации согласно "Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей"
Лот № 10 | ВЛ-35кВ "Дормаш" | Челябинская обл., г. Верхний Уфалей, от ВЛЭП-35 кВ»Черемшанка» до ввода на ПС "Дормаш" | - Прием заявок от потребителей - Прием/отправка телефоно- факсо- радиограмм - Диспетчерское управление оперативно-выездной бригадой - Производство оперативных переключений - Подготовка рабочих мест для производства ремонтных работ в электроустановках - Осуществление процедуры допуска ремонтного персонала, для производства работ в электроустановках - Обход трасс воздушных и кабельных линий электропередач - Выполнение мероприятий по энергосбережению и рациональному использованию электрооэнергии (согласно утвержденной программы) - Выполнять работы по осуществлению технологического присоединения к электрическим сетям - Ремонт и надзор за строительной частью зданий, фундаментов под оборудование на ОРУ, кабельных каналов, туннелей и эстакад, опор воздушных линий электропередач - Проведение планового предупредительного ремонта (текущий, средний) - Проведение испытаний электрооборудования повышенным напряжением - Обслуживание устройств РЗА (профконтроль, наладка, опробывание, осмотр) - Снятие контрольных показаний приборов учета электрической энергии, установленных в электроустановках - Проведение технической диагностики электрооборудования - Проведение технической диагностики электрооборудования после аварийно-восстановительных работ или отказов электрооборудования - Ведение технической документации согласно "Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей"
| ПС "Дормаш" 35/6кВ | Челябинская обл., г. Верхний Уфалей, п. Строителей «Завод Дормаш»
| ПС УЗРМО 110/10кВ | Челябинская обл., г. Верхний Уфалей, ул. Ленина 129 | - Прием заявок от потребителей - Прием/отправка телефоно- факсо- радиограмм - Диспетчерское управление оперативно-выездной бригадой - Производство оперативных переключений - Подготовка рабочих мест для производства ремонтных работ в электроустановках - Осуществление процедуры допуска ремонтного персонала, для производства работ в электроустановках - Обход трасс воздушных и кабельных линий электропередач - Выполнение мероприятий по энергосбережению и рациональному использованию электрооэнергии (согласно утвержденной программы) - Выполнять работы по осуществлению технологического присоединения к электрическим сетям - Ремонт и надзор за строительной частью зданий, фундаментов под оборудование на ОРУ, кабельных каналов - Проведение планового предупредительного ремонта (текущий, средний) - Проведение испытаний электрооборудования повышенным напряжением - Обслуживание устройств РЗА (профконтроль, наладка, опробывание, осмотр) - Снятие контрольных показаний приборов учета электрической энергии, установленных в электроустановках - Проведение технической диагностики электрооборудования - Проведение технической диагностики электрооборудования после аварийно-восстановительных работ или отказов электрооборудования - Ведение технической документации согласно "Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей"
| КЛ-6кВ от ЦРП-6 до ТП-26, протяженностью 610 м | Челябинская обл., г. Верхний Уфалей, ул. Ленина 129
| ВЛ-35кВ "Нижний Уфалей", протяженностью 22,9 км | Россия, Челябинская обл., г.Верхний Уфалей, пос.Нижний Уфалей, ул.Энгельса, д.1
| ПС "Нижний Уфалей" | Россия, Челябинская обл., г.Верхний Уфалей, пос.Нижний Уфалей, ул.Энгельса, д.1
| КЛ-6кВ от ПС "Нижний Уфалей" до сталелитейного цеха, протяженностью 350 м | Россия, Челябинская обл., г.Верхний Уфалей, пос.Нижний Уфалей, ул.Энгельса, д.1
| ВКЛ-6кВ от ПС "Нижний Уфалей" до ПС-2, протяженностью 4846 м | Россия, Челябинская обл., г.Верхний Уфалей, пос.Нижний Уфалей, ул.Энгельса, д.1
| КТП-6 0,4кВ "ПС-2" | Россия, Челябинская обл., г.Верхний Уфалей, пос.Нижний Уфалей, ул.Энгельса, д.1
Лот № 11 | Трансформаторная подстанция ТП № 10 (2327) | г. Челябинск, ул. Братьев Кашириных, д.87-а, строение 2 | - Прием заявок от потребителей - Прием/отправка телефоно- факсо- радиограмм - Диспетчерское управление оперативно-выездной бригадой - Производство оперативных переключений - Подготовка рабочих мест для производства ремонтных работ в электроустановках - Осуществление процедуры допуска ремонтного персонала, для производства работ в электроустановках - Обход трасс воздушных линий электропередач - Выполнение мероприятий по энергосбережению и рациональному использованию электрооэнергии (согласно утвержденной программы) - Выполнять работы по осуществлению технологического присоединения к электрическим сетям - Ремонт и надзор за строительной частью зданий, фундаментов под оборудование на ОРУ, кабельных каналов - Проведение планового предупредительного ремонта (текущий, средний) - Проведение испытаний электрооборудования повышенным напряжением - Обслуживание устройств РЗА (профконтроль, наладка, опробывание, осмотр) - Снятие контрольных показаний приборов учета электрической энергии, установленных в электроустановках - Проведение технической диагностики электрооборудования - Проведение технической диагностики электрооборудования после аварийно-восстановительных работ или отказов электрооборудования - Ведение технической документации согласно "Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей"
| Трансформаторная подстанция ТП № 2326 | г. Челябинск, ул. Братьев Кашириных, у дома 87-а
| Нежилое здание общей площадью 18 кв.м. ТП № 2328 | г. Челябинск, ул. Братьев Кашириных, д.85-а, строение 2
| Кабельная линия КЛ-10 кВ – 1720 м | от РП 107 до ТП 2326 г. Челябинск, ул. Братьев Кашириных,
| Кабельная линия КЛ-10 кВ – 460 м | от ТП 2326 до ТП 2327 г. Челябинск, ул. Братьев Кашириных,
| Кабельная линия КЛ-10кВ – 240 м | от ТП 2327 до ТП 2328 г. Челябинск, ул. Братьев Кашириных,
| Кабельная линия КЛ-0,4 кВ – 680 м | от ТП 2326 до ж/д № 5 (стр.) г. Челябинск, ул. Братьев Кашириных,
| Кабельная линия КЛ-0,4 кВ – 220 м | от ТП 2326 до ж/д № 6 (стр.) г. Челябинск, ул. Братьев Кашириных,
| Кабельная линия КЛ-0,4 кВ – 140 м | от ТП 2326 до ж/д № 7 (стр.) г. Челябинск, ул. Братьев Кашириных,
| Кабельная линия КЛ-0,4 кВ – 140 м | от ТП 2326 до ж/д № 11 (стр.) г. Челябинск, ул. Братьев Кашириных,
| Кабельная линия КЛ-0,4 кВ – 200м | от ТП 2326 до ж/д № 12 (стр.)г. Челябинск, ул. Братьев Кашириных,
| Кабельная линия КЛ-0,4 кВ – 580 м | от ТП 2326 до ж/д № 13 (стр.) г. Челябинск, ул. Братьев Кашириных,
| Кабельная линия КЛ-0,4 кВ – 640 м | от ТП 2327 до ж/д № 1 (стр.) г. Челябинск, ул. Братьев Кашириных,
| Кабельная линия КЛ-0,4 кВ – 320 м | от ТП 2327 до ж/д № 2 (стр.) г. Челябинск, ул. Братьев Кашириных,
| Кабельная линия КЛ-0,4 кВ – 560 м | от ТП 2327 до ж/д № 4 (стр.) г. Челябинск, ул. Братьев Кашириных,
| Кабельная линия КЛ-0,4 кВ – 160 м | от ТП 2327 до встроен. Помещений г. Челябинск, ул. Братьев Кашириных,
| Кабельная линия КЛ-0,4 кВ – 140 м | от ТП 2327 до ж/д № 18 (стр.) г. Челябинск, ул. Братьев Кашириных,
| Кабельная линия КЛ-0,4 кВ – 140 м | от ТП 2327 до пристроя к ж/д № 18 (стр.) г. Челябинск, ул. Братьев Кашириных,
| Кабельная линия КЛ-0,4 кВ – 220 м | от ТП 2328 до ж/д № 14 (стр.) г. Челябинск, ул. Братьев Кашириных,
| Кабельная линия КЛ-0,4 кВ – 460 м | от ТП 22328 до ж/д № 15 (стр.) г. Челябинск, ул. Братьев Кашириных,
| Кабельная линия КЛ-0,4 кВ – 460 м | от ТП 2328 до пристроя к ж/д № 15 (стр.) г. Челябинск, ул. Братьев Кашириных,
| Кабельная линия КЛ-0,4 кВ – 620 м | от ТП 2328 до ж/д № 16 (стр.) г. Челябинск, ул. Братьев Кашириных,
| Кабельная линия КЛ-0,4 кВ – 310 м | от ТП 2328 до пристроя к ж/д № 16 (стр.) г. Челябинск, ул. Братьев Кашириных,
| Кабельная линия КЛ-0,4 кВ – 250 м | от ТП 2328 до ж/д № 17 (стр.) г. Челябинск, ул. Братьев Кашириных,
| Кабельная линия КЛ-0,4 кВ – 250 м | от ТП 2328 до пристроя к ж/д № 17 (стр.) г. Челябинск, ул. Братьев Кашириных,
Лот № 12 | ПС "Черемшанка" 35/6; ПС "Черноозерка" 35/6; ТП-Промплощадка 6/0,4кВ; ВЛ-35кВ до ПС Черемшанка - 14,589 км.; ВЛ-35кВ до ПС Чернозерка - 8,072 км.; ВЛ-6кВ от ПС Чернозерка - 2,838 ВЛ-6кВ от ПС Чернозерка - 9,7844 | Верхний Уфалей Верхний Уфалей пос. Черемшанка | - Прием заявок от потребителей - Прием/отправка телефоно- факсо- радиограмм - Диспетчерское управление оперативно-выездной бригадой - Производство оперативных переключений - Подготовка рабочих мест для производства ремонтных работ в электроустановках - Осуществление процедуры допуска ремонтного персонала, для производства работ в электроустановках - Обход трасс воздушных и кабельных линий электропередач - Выполнение мероприятий по энергосбережению и рациональному использованию электрооэнергии (согласно утвержденной программы) - Выполнять работы по осуществлению технологического присоединения к электрическим сетям - Ремонт и надзор за строительной частью зданий, фундаментов под оборудование на ОРУ, кабельных каналов - Проведение планового предупредительного ремонта (текущий, средний) - Проведение испытаний электрооборудования повышенным напряжением - Обслуживание устройств РЗА (профконтроль, наладка, опробывание, осмотр) - Снятие контрольных показаний приборов учета электрической энергии, установленных в электроустановках - Проведение технической диагностики электрооборудования - Проведение технической диагностики электрооборудования после аварийно-восстановительных работ или отказов электрооборудования - Ведение технической документации согласно "Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей"
Лот №13 | ТП-32 10/0,4 кВ КЛ 10 кВ 300 м Кл 10 кВ 400 м | Челябинская область, г. Миасс П. Строителей ул. Нахимова | - Прием заявок от потребителей - Прием/отправка телефоно- факсо- радиограмм - Диспетчерское управление оперативно-выездной бригадой - Производство оперативных переключений - Подготовка рабочих мест для производства ремонтных работ в электроустановках - Осуществление процедуры допуска ремонтного персонала, для производства работ в электроустановках - Обход трасс кабельных линий электропередач - Выполнение мероприятий по энергосбережению и рациональному использованию электрооэнергии (согласно утвержденной программы) - Выполнять работы по осуществлению технологического присоединения к электрическим сетям - Ремонт и надзор за строительной частью зданий, фундаментов, кабельных каналов - Проведение планового предупредительного ремонта (текущий, средний) - Проведение испытаний электрооборудования повышенным напряжением - Снятие контрольных показаний приборов учета электрической энергии, установленных в электроустановках - Проведение технической диагностики электрооборудования - Проведение технической диагностики электрооборудования после аварийно-восстановительных работ или отказов электрооборудования - Ведение технической документации согласно "Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей"
Лот №14 | ПС МНЗ 35/6 ТП-10 ТП-9 ТП-5 ТП-3 ТП-8 ТП-1 ВЛ-35кВ "МНЗ-1,2", протяженностью 5,2 км КЛ-6кВ от ПС "МНЗ" до ТП-9, протяженностью 180 м КЛ-6кВ от ПС "МНЗ" до ТП-10, протяженностью 180 м КЛ-6кВ от ТП-9 до ТП-8, протяженностью 400 м КЛ-6кВ от ПС "МНЗ" до ТП-5 вв1, протяженностью 120 м КЛ-6кВ от ПС "МНЗ" до ТП-5 вв2, протяженностью 260 м КЛ-6кВ от ПС "МНЗ" до ТП-1 вв1, протяженностью 325 м КЛ-6кВ от ПС "МНЗ" до ТП-5 вв2, протяженностью 325 м | Челябинская область, г. Миасс ул. Пролетарская | - Прием заявок от потребителей - Прием/отправка телефоно- факсо- радиограмм - Диспетчерское управление оперативно-выездной бригадой - Производство оперативных переключений - Подготовка рабочих мест для производства ремонтных работ в электроустановках - Осуществление процедуры допуска ремонтного персонала, для производства работ в электроустановках - Обход трасс воздушных и кабельных линий электропередач - Выполнение мероприятий по энергосбережению и рациональному использованию электрооэнергии (согласно утвержденной программы) - Выполнять работы по осуществлению технологического присоединения к электрическим сетям - Ремонт и надзор за строительной частью зданий, фундаментов под оборудование на ОРУ, кабельных каналов, туннелей и эстакад, опор воздушных линий электропередач - Проведение планового предупредительного ремонта (текущий, средний) - Проведение испытаний электрооборудования повышенным напряжением - Обслуживание устройств РЗА (профконтроль, наладка, опробывание, осмотр) - Снятие контрольных показаний приборов учета электрической энергии, установленных в электроустановках - Проведение технической диагностики электрооборудования - Проведение технической диагностики электрооборудования после аварийно-восстановительных работ или отказов электрооборудования - Ведение технической документации согласно "Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей"
Лот №15 | ВЛ-10кВ ф.Курги 7,36 км КТП-400 10/0,4кВ | Челябинская область, Сосновский р-н, Аргояшский р-н | - Прием заявок от потребителей - Прием/отправка телефоно- факсо- радиограмм - Диспетчерское управление оперативно-выездной бригадой - Производство оперативных переключений - Подготовка рабочих мест для производства ремонтных работ в электроустановках - Осуществление процедуры допуска ремонтного персонала, для производства работ в электроустановках - Обход трасс воздушных линий электропередач - Выполнение мероприятий по энергосбережению и рациональному использованию электрооэнергии (согласно утвержденной программы) - Выполнять работы по осуществлению технологического присоединения к электрическим сетям - Ремонт и надзор за строительной частью зданий, фундаментов, опор воздушных линий электропередач - Проведение планового предупредительного ремонта (текущий, средний) - Проведение испытаний электрооборудования повышенным напряжением - Снятие контрольных показаний приборов учета электрической энергии, установленных в электроустановках - Проведение технической диагностики электрооборудования - Проведение технической диагностики электрооборудования после аварийно-восстановительных работ или отказов электрооборудования - Ведение технической документации согласно "Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей"
Лот №16 | Нежилое здание – электроподстанция, общ. Площадь 51,5 кв.м. | Челябинская область, г. Миасс, ул. Труда, д. 41 а | - Прием заявок от потребителей - Прием/отправка телефоно- факсо- радиограмм - Диспетчерское управление оперативно-выездной бригадой - Производство оперативных переключений - Подготовка рабочих мест для производства ремонтных работ в электроустановках - Осуществление процедуры допуска ремонтного персонала, для производства работ в электроустановках - Выполнение мероприятий по энергосбережению и рациональному использованию электрооэнергии (согласно утвержденной программы) - Выполнять работы по осуществлению технологического присоединения к электрическим сетям - Ремонт и надзор за строительной частью зданий, фундаментов - Проведение планового предупредительного ремонта (текущий, средний) - Проведение испытаний электрооборудования повышенным напряжением - Снятие контрольных показаний приборов учета электрической энергии, установленных в электроустановках - Проведение технической диагностики электрооборудования - Проведение технической диагностики электрооборудования после аварийно-восстановительных работ или отказов электрооборудования - Ведение технической документации согласно "Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей"
Лот № 17 | Трансформаторная подстанция, ВЛ-6 кВ - 600 м. | Челябинская область, г. Кыштым, ул. Анбашская, 15 | - Прием заявок от потребителей - Прием/отправка телефоно- факсо- радиограмм - Диспетчерское управление оперативно-выездной бригадой - Производство оперативных переключений - Подготовка рабочих мест для производства ремонтных работ в электроустановках - Осуществление процедуры допуска ремонтного персонала, для производства работ в электроустановках - Обход трасс воздушных и кабельных линий электропередач - Выполнение мероприятий по энергосбережению и рациональному использованию электрооэнергии (согласно утвержденной программы) - Выполнять работы по осуществлению технологического присоединения к электрическим сетям - Ремонт и надзор за строительной частью зданий, фундаментов под оборудование на ОРУ, кабельных каналов, туннелей и эстакад, опор воздушных линий электропередач - Проведение планового предупредительного ремонта (текущий, средний) - Проведение испытаний электрооборудования повышенным напряжением - Обслуживание устройств РЗА (профконтроль, наладка, опробывание, осмотр) - Снятие контрольных показаний приборов учета электрической энергии, установленных в электроустановках - Проведение технической диагностики электрооборудования - Проведение технической диагностики электрооборудования после аварийно-восстановительных работ или отказов электрооборудования - Ведение технической документации согласно "Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей"
| Трансформаторная подстанция | Челябинская область, г. Кыштым, ул. Возмездия, д.39
| Распределительный пункт – 6 кВ. ВЛ-6 кВ 2 290 м., КЛ -0,4 кВ 1470 м, ТП 6/0,4 кВ, КЛ-6 кВ - 800 м, ТП 6/0,4 кВ, КЛ - 6 кВ - 70м., ТП 6/0,4 кВ КЛ6 кВ - 600м. | Челябинская область, г. Кыштым
| Нежилое здание - трансформаторная подстанция , ВЛ 6 кВ 260 м. | Челябинская область, г. Кыштым, ул. Ленина 44 б
| Нежилое здание-здание трансформаторной подстанции ТП-177 | Челябинская область, г. Кыштым, ул. Дальняя 9а
| Нежилое здание-здание трансформаторной подстанции ТП-178 | Челябинская область, г. Кыштым, ул. Дальняя 2Ж
| Нежилое здание-здание трансформаторной подстанции ТП-179 | Челябинская область, г. Кыштым, ул. Дальняя 2И
| Нежилое сооружение – внутриплощадочные кабельные сети 6 кВ – 13 245 м. | Челябинская область, г. Кыштым, ул. Дальняя 2
| 2БКТП 630-6/0,4кВ | Челябинская область, г. Кыштым
| Трансформаторная подстанция 440/6/0,4 кВ Литер В2 площадь 14,8 кв.м | Челябинская область, г. Кыштым ул. Фрунзе, д.1
| Трансформаторная подстанция 315/6/0,4 кВ | Челябинская область, г. Кыштым ул. Уральская, д. 18
| ПС Ксанта 35/6 кВ | Челябинская область, г. Кыштым
Лот № 18 | ВЛ35кВ одноцепная в три провода АС-70 (отпайка от ВЛ_35кВ «Кыштым-Бижеляк» до ПС «Радиозавод» - 1 133,42 м. | Челябинская область, г.Кыштым, от точки присоединения т.1 к ВЛ-35кВ «Кыштым-Бижеляк» до т.4 Подстанция 35/6кВ ЗРУ-6кВ-10кВ по адресу ул.Ленина №50 | - Прием заявок от потребителей - Прием/отправка телефоно- факсо- радиограмм - Диспетчерское управление оперативно-выездной бригадой - Производство оперативных переключений - Подготовка рабочих мест для производства ремонтных работ в электроустановках - Осуществление процедуры допуска ремонтного персонала, для производства работ в электроустановках - Обход трасс воздушных и кабельных линий электропередач - Выполнение мероприятий по энергосбережению и рациональному использованию электрооэнергии (согласно утвержденной программы) - Выполнять работы по осуществлению технологического присоединения к электрическим сетям - Ремонт и надзор за строительной частью зданий, фундаментов под оборудование на ОРУ, кабельных каналов, туннелей и эстакад, опор воздушных линий электропередач - Проведение планового предупредительного ремонта (текущий, средний) - Проведение испытаний электрооборудования повышенным напряжением - Обслуживание устройств РЗА (профконтроль, наладка, опробывание, осмотр) - Снятие контрольных показаний приборов учета электрической энергии, установленных в электроустановках - Проведение технической диагностики электрооборудования - Проведение технической диагностики электрооборудования после аварийно-восстановительных работ или отказов электрооборудования - Ведение технической документации согласно "Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей"
| ОРУ 35кВ ПС «Радиозавод» | Челябинская область, г.Кыштым, ул.Ленина 50
| ВЛ – 6 кВ – 2 560,01 м. | Челябинская область, г.Кыштым, от ул.ЧГРЭС до ТП№4 ул.Ленина 50
Лот № 19 | ТП №2 площадь 16,9 кв.м.; ТП №1 площадь 60,8 кв.м.; Высоковольтные сети ВЛ -6 кФ, фидер "УЗНБ" протяженностью 5840 м. | Челяб.обл. Коркинский район,г. Коркино, ул.Керамиков, дом 36 | - Прием заявок от потребителей - Прием/отправка телефоно- факсо- радиограмм - Диспетчерское управление оперативно-выездной бригадой - Производство оперативных переключений - Подготовка рабочих мест для производства ремонтных работ в электроустановках - Осуществление процедуры допуска ремонтного персонала, для производства работ в электроустановках - Обход трасс воздушных линий электропередач - Выполнение мероприятий по энергосбережению и рациональному использованию электрооэнергии (согласно утвержденной программы) - Выполнять работы по осуществлению технологического присоединения к электрическим сетям - Ремонт и надзор за строительной частью зданий, фундаментов, кабельных каналов, опор воздушных линий электропередач - Проведение планового предупредительного ремонта (текущий, средний) - Проведение испытаний электрооборудования повышенным напряжением - Обслуживание устройств РЗА (профконтроль, наладка, опробывание, осмотр) - Снятие контрольных показаний приборов учета электрической энергии, установленных в электроустановках - Проведение технической диагностики электрооборудования - Проведение технической диагностики электрооборудования после аварийно-восстановительных работ или отказов электрооборудования - Ведение технической документации согласно "Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей"
Лот № 20 | Нежилое сооружение – внутриплощадочные кабельные сети – 1,49 км. | Челябинская область, г. Миасс, п. Верхний Атлян | - Прием заявок от потребителей - Прием/отправка телефоно- факсо- радиограмм - Диспетчерское управление оперативно-выездной бригадой - Производство оперативных переключений - Подготовка рабочих мест для производства ремонтных работ в электроустановках - Осуществление процедуры допуска ремонтного персонала, для производства работ в электроустановках - Обход трасс кабельных линий электропередач - Выполнение мероприятий по энергосбережению и рациональному использованию электрооэнергии (согласно утвержденной программы) - Выполнять работы по осуществлению технологического присоединения к электрическим сетям - Ремонт и надзор за строительной частью зданий, фундаментов под оборудование на ОРУ, кабельных каналов, туннелей и эстакад - Проведение планового предупредительного ремонта (текущий, средний) - Проведение испытаний электрооборудования повышенным напряжением - Обслуживание устройств РЗА (профконтроль, наладка, опробывание, осмотр) - Снятие контрольных показаний приборов учета электрической энергии, установленных в электроустановках - Проведение технической диагностики электрооборудования - Проведение технической диагностики электрооборудования после аварийно-восстановительных работ или отказов электрооборудования - Ведение технической документации согласно "Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей"
| Нежилое сооружение – внутриплощадочные кабельные сети – 0,7 км. | Челябинская область, г. Миасс, п. Верхний Атлян
| Нежилое здание – КТП дробильного отделения 39,8 кв.м. | Челябинская область, г. Миасс, п. Верхний Атлян
| Нежилое сооружение – внутриплощадочные кабельные сети – 0,4 км. | Челябинская область, г. Миасс, п. Верхний Атлян
| ПС Тальковая 110/6 кВ | Челябинска область, г. Миасс, п. Верхний Атлян
Лот № 21 | КТПН 10/0,4 кВ, ВЛ-10 кВ. 6м., РЛН 10 кВ | Челлябинская область, п. Бреды, ул. Спартака 4Б | - Прием заявок от потребителей - Прием/отправка телефоно- факсо- радиограмм - Диспетчерское управление оперативно-выездной бригадой - Производство оперативных переключений - Подготовка рабочих мест для производства ремонтных работ в электроустановках - Осуществление процедуры допуска ремонтного персонала, для производства работ в электроустановках - Обход трасс воздушных линий электропередач - Выполнение мероприятий по энергосбережению и рациональному использованию электрооэнергии (согласно утвержденной программы) - Выполнять работы по осуществлению технологического присоединения к электрическим сетям - Ремонт и надзор за строительной частью зданий, фундаментов, кабельных каналов, опор воздушных линий электропередач - Проведение планового предупредительного ремонта (текущий, средний) - Проведение испытаний электрооборудования повышенным напряжением - Обслуживание устройств РЗА (профконтроль, наладка, опробывание, осмотр) - Снятие контрольных показаний приборов учета электрической энергии, установленных в электроустановках - Проведение технической диагностики электрооборудования - Проведение технической диагностики электрооборудования после аварийно-восстановительных работ или отказов электрооборудования - Ведение технической документации согласно "Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей"
Лот № 22 | КТПн-10/0,4 кВ 250 кВА, ВЛ -10 кВ -6м | п. Бреды, ул. Копейская, д.41 Б | - Прием заявок от потребителей - Прием/отправка телефоно- факсо- радиограмм - Диспетчерское управление оперативно-выездной бригадой - Производство оперативных переключений - Подготовка рабочих мест для производства ремонтных работ в электроустановках - Осуществление процедуры допуска ремонтного персонала, для производства работ в электроустановках - Обход трасс воздушных линий электропередач - Выполнение мероприятий по энергосбережению и рациональному использованию электрооэнергии (согласно утвержденной программы) - Выполнять работы по осуществлению технологического присоединения к электрическим сетям - Ремонт и надзор за строительной частью зданий, фундаментов, кабельных каналов, опор воздушных линий электропередач - Проведение планового предупредительного ремонта (текущий, средний) - Проведение испытаний электрооборудования повышенным напряжением - Обслуживание устройств РЗА (профконтроль, наладка, опробывание, осмотр) - Снятие контрольных показаний приборов учета электрической энергии, установленных в электроустановках - Проведение технической диагностики электрооборудования - Проведение технической диагностики электрооборудования после аварийно-восстановительных работ или отказов электрооборудования - Ведение технической документации согласно "Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей"
| КТПн-10/0,4 кВ 250 кВА, ВЛ 10 кВ -6 м. | п. Бреды ул. Аэродромная, д.40 Б
| КТПн-№34 10/0,4 кВ 250 кВА ВЛ-10кВ 12м | Челябинская обл. п. Бреды ул. 1-я Степная 2Б, район школы №2
| КТПн-№9 10/0,4 кВ 250 кВА, ВЛ-10кВ 12м | Челябинская обл. п. Бреды ул. 1-я Степная 2Б, район школы №2
Лот № 23 | ТП-1, ТМ -60 – 2 шт. | Челябинская область г. Миасс | - Прием заявок от потребителей - Прием/отправка телефоно- факсо- радиограмм - Диспетчерское управление оперативно-выездной бригадой - Производство оперативных переключений - Подготовка рабочих мест для производства ремонтных работ в электроустановках - Осуществление процедуры допуска ремонтного персонала, для производства работ в электроустановках - Обход трасс кабельных линий электропередач - Выполнение мероприятий по энергосбережению и рациональному использованию электрооэнергии (согласно утвержденной программы) - Выполнять работы по осуществлению технологического присоединения к электрическим сетям - Ремонт и надзор за строительной частью зданий, фундаментов, кабельных каналов - Проведение планового предупредительного ремонта (текущий, средний) - Проведение испытаний электрооборудования повышенным напряжением - Снятие контрольных показаний приборов учета электрической энергии, установленных в электроустановках - Проведение технической диагностики электрооборудования - Проведение технической диагностики электрооборудования после аварийно-восстановительных работ или отказов электрооборудования - Ведение технической документации согласно "Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей"
ТП-2, ТМ 320 – 2 шт.
ТП-3, ТМ 630 – 1 шт.
ТП-4, ТМ 320 – 1 шт.
ТП-5, ТМ 320- 2 шт.
ТП-6, ТМ 320 – 1 шт.
ТП-7, ТМ630 – 1 шт.
ТП-8, ТМ 320 – 1 шт.
ТП-9, ТМ560 – 2 шт.
ТП-10, ТМ560 – 2 шт.
ТП-11, ТМ 1000 – 2шт.
ТП-15, ТМ100 – 1 шт.
ТП-16, ТМ180 – 1 шт.
ТП-17, ТМ 320 – 1 шт.
ТП-20, ТМ 250- 1 шт.
ТП-21, ТМ 630 – 2 шт.
ТП-22, ТМ 320 – 1 шт.
ТП-23, ТМ 400 – 1 шт.
ТП 26, ТМ 250 – 1 шт.
ТП-29, ТМ 450+250 – 2 шт.
ТП-30, ТМ400 – 1 шт.
ТП-31, ТМ 400 – 2 шт.
ТП 32 (8А), ТМ 1000 – 2 шт.
ТП-33, ТМ 400 – 2 шт.
ТП-34, ТМ 320 – 1 шт.
КТПН цфв, ТМ 400 – 1 шт.
ТП-35, ТМ 630 – 2 щт.
КЛ ААШВ – 4 км.
Лот № 24 | КТПН №391 10/0,4 кВ 400 кВА | Челябинская обл., Брединский район, п. Атамановский, пер. Зелёный, 4/1 | - Прием заявок от потребителей - Прием/отправка телефоно- факсо- радиограмм - Диспетчерское управление оперативно-выездной бригадой - Производство оперативных переключений - Подготовка рабочих мест для производства ремонтных работ в электроустановках - Осуществление процедуры допуска ремонтного персонала, для производства работ в электроустановках - Выполнение мероприятий по энергосбережению и рациональному использованию электрооэнергии (согласно утвержденной программы) - Выполнять работы по осуществлению технологического присоединения к электрическим сетям - Ремонт и надзор за строительной частью зданий, фундаментов, кабельных каналов - Проведение планового предупредительного ремонта (текущий, средний) - Проведение испытаний электрооборудования повышенным напряжением - Снятие контрольных показаний приборов учета электрической энергии, установленных в электроустановках - Проведение технической диагностики электрооборудования - Проведение технической диагностики электрооборудования после аварийно-восстановительных работ или отказов электрооборудования - Ведение технической документации согласно "Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей"
| КТПН №396 10/0,4 кВ 1000 кВА | Челябинская обл., Брединский район, п. Атамановский, ул. Молодёжная, 18
Лот № 25 | Здание-Трансформаторная подстанция, общ. площадь 62,1 кв.м. (ТП-246) | Челябинска яобласть, г. Миасс, территория НП «Пансионат «Тургояк» | - Прием заявок от потребителей - Прием/отправка телефоно- факсо- радиограмм - Диспетчерское управление оперативно-выездной бригадой - Производство оперативных переключений - Подготовка рабочих мест для производства ремонтных работ в электроустановках - Осуществление процедуры допуска ремонтного персонала, для производства работ в электроустановках - Обход трасс воздушных и кабельных линий электропередач - Выполнение мероприятий по энергосбережению и рациональному использованию электрооэнергии (согласно утвержденной программы) - Выполнять работы по осуществлению технологического присоединения к электрическим сетям - Ремонт и надзор за строительной частью зданий, фундаментов под оборудование на ОРУ, кабельных каналов, туннелей и эстакад, опор воздушных линий электропередач - Проведение планового предупредительного ремонта (текущий, средний) - Проведение испытаний электрооборудования повышенным напряжением - Обслуживание устройств РЗА (профконтроль, наладка, опробывание, осмотр) - Снятие контрольных показаний приборов учета электрической энергии, установленных в электроустановках - Проведение технической диагностики электрооборудования - Проведение технической диагностики электрооборудования после аварийно-восстановительных работ или отказов электрооборудования - Ведение технической документации согласно "Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей"
| Здание-Трансформаторная подстанция, общ. площадь 32,6 кв.м. (ТП-250 Б) | Челябинска яобласть, г. Миасс, оз. Тургояк, кв. 37 Тургоякского лесничества Миасского лесхоза
| КТПН-130 (пос. Дачный) | Челябинская обл., г. Миасс, п. Дачный, ул. Тельмана, д.52А
| ТП-Лесная 6/0,4кВ | Челябинская обл., г. Миасс, п. Лесной
КЛ-10кВ, выполненная кабелем ААШВу-10 3*95, протяженностью 830 м
КЛ-10кВ, выполненная кабелем 2ААШВу-10 3*120, протяженностью 4500 м
КЛ-0,4кВ, выполненная кабелем АВВГ-1 4*50, протяженностью 150 м
ВЛ-0,4кВ на железобетонных опорах, выполненная проводом АС-50, протяженностью 2500 м
| Блочная (бетонная) комплектная двухтрансформаторная подстанция 2БКТП 630/10/0,4 | Россия, Челябинская обл., г. Миасс, ул. Б.Хмельницкого, квартал «А»
КЛ 0,4 кВ – 285 м.
| Здание – трансформаторная подстанция, общ. площадь 64,4 кв.м. | Россия, Челябинская обл., г. Миасс, ул. Б.Хмельницкого, д. 78/1
| Нежилое здание, общ. пл. 61,5 кв.м. | Россия, Челябинская обл., г. Миасс, в районе пересечения ул. Романенко, ул. Победы, ул. Инструментальщиков
| Встроенная трансформаторная подстанция ТП-3 | г. Миасс, ул. Ильмен-Тау, д.7
| КТПн-ТК-400 «Храм Богоявления» | Челябинская область г. Миасс
КЛ-6кВ ААШВУ-6 кВ 3*70-100м.
КЛ-0,4 кВ 2 ААШВу-1 4*70 – 200 м
КЛ-0,4 кВ ВВГ 5*10 -270 м
Лот № 26 | Нежилое здание – трансформаторный пункт, площадь: общая 20,6 кв.м (ТП-128) | Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Сталеваров, 17/8 | - Прием заявок от потребителей - Прием/отправка телефоно- факсо- радиограмм - Диспетчерское управление оперативно-выездной бригадой - Производство оперативных переключений - Подготовка рабочих мест для производства ремонтных работ в электроустановках - Осуществление процедуры допуска ремонтного персонала, для производства работ в электроустановках - Обход трасс воздушных и кабельных линий электропередач - Выполнение мероприятий по энергосбережению и рациональному использованию электрооэнергии (согласно утвержденной программы) - Выполнять работы по осуществлению технологического присоединения к электрическим сетям - Ремонт и надзор за строительной частью зданий, фундаментов под оборудование на ОРУ, кабельных каналов, туннелей и эстакад, опор воздушных линий электропередач - Проведение планового предупредительного ремонта (текущий, средний) - Проведение испытаний электрооборудования повышенным напряжением - Обслуживание устройств РЗА (профконтроль, наладка, опробывание, осмотр) - Снятие контрольных показаний приборов учета электрической энергии, установленных в электроустановках - Проведение технической диагностики электрооборудования - Проведение технической диагностики электрооборудования после аварийно-восстановительных работ или отказов электрооборудования - Ведение технической документации согласно "Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей"
| Трансформатор ТМ 400/10/0,4 – 1 шт. | Г. Магнитогорск, ул. Электросети,21
Кабельная линия 10кВ, выполненная кабелем ААВГ-10 3*120мм2, протяженностью 800 м
| ТП 2х630 кВА | Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Лазника, д.37
| Трансформаторная подстанция с трансформаторами ТНГ -1600/6/0,4; ТМ -630/6/0,4 – 1 шт. | г. Магнитогорск, Агаповское шоссе 4, стр.20
КЛ 6 кВ ААШВ 3х185 – протяженностью 500 м
ВЛ 6 кВ (29 опор) от периметра ОАО «ММК» до ТП-1 «Сигма Плюс» - протяженностью 1 160 м
ВЛ – 0,4 кВ (15 опор) от ТП -1 «Сигма Плюс» до складского помещения Агаповское шоссе 4, стр.20 – протяженностью 850 м
| Трансформаторная подстанция ТП «Квасильно-засолочный цех» 160/400/10/0,4 кВ | Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Вокзвльная, д. 3/8
КЛ 10 кВ ф. «ПС 98 ввод 9834» ААШв 3х120 – 930 м
КЛ 10 кВ ф. «АТП-2 ввод 9859» ААШв 3х120 – 270 м
Лот № 27 | ТП-1418 | Челябинская область, Сосновский район, д. Казанцево, ул. Производственная, 7 | - Прием заявок от потребителей - Прием/отправка телефоно- факсо- радиограмм - Диспетчерское управление оперативно-выездной бригадой - Производство оперативных переключений - Подготовка рабочих мест для производства ремонтных работ в электроустановках - Осуществление процедуры допуска ремонтного персонала, для производства работ в электроустановках - Выполнение мероприятий по энергосбережению и рациональному использованию электрооэнергии (согласно утвержденной программы) - Выполнять работы по осуществлению технологического присоединения к электрическим сетям - Ремонт и надзор за строительной частью зданий, фундаментов - Проведение планового предупредительного ремонта (текущий, средний) - Проведение испытаний электрооборудования повышенным напряжением - Снятие контрольных показаний приборов учета электрической энергии, установленных в электроустановках - Проведение технической диагностики электрооборудования - Проведение технической диагностики электрооборудования после аварийно-восстановительных работ или отказов электрооборудования - Ведение технической документации согласно "Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей"
| ТП - 1562 | Челябинская область, Сосновский район, д. Казанцево, ул. Производственная, 7