## Лето 2018
№ п/п | Наименование электросустановки | Дата, время снятия замеров | Ia,А | Ib,А | Ic,А | Uл, кВ | Uф, кВ
1 | ГПП-Агрегат | 30.06.2018г | 250 | 240 | 255 | 6.3 | 3.64
2 | ПС-Аша тяговая | 30.06.2018г | 170 | 165 | 158 | 35 | 20.2
3 | ПС Ахта | 30.06.2018г | 24 | 20 | 18 | 6.3 | 3.64
4 | ПС Медведевка | 30.06.2018г | 101 | 98 | 105 | 6.3 | 3.64
5 | ТП-1 | 30.06.2018г | 54.6667 | 46 | 36 | 6.3 | 3.64
6 | ТП-2 | 30.06.2018г | 53.6667 | 46 | 37 | 6.3 | 3.64
7 | ТП-5 | 30.06.2018г | 52.6667 | 46 | 38 | 6.3 | 3.64
8 | ТП-4 | 30.06.2018г | 51.6667 | 46 | 39 | 6.3 | 3.64
9 | ПС Нижний Уфалей | 30.06.2018г | 101 | 99 | 114 | 6.3 | 3.64
10 | КТП ПС-2 | 30.06.2018г |  |  |  | 6.3 | 3.64
11 | ПС-Черемшанка | 30.06.2018г | 115 | 106 | 105 | 6.3 | 3.64
12 | ТП Промплощадка | 30.06.2018г |  |  |  | 6.3 | 3.64
13 | ПС Чернозерка | 30.06.2018г | 113 | 106 | 112 | 6.3 | 3.64
14 | ПС-Дормаш | 30.06.2018г | 85 | 75 | 85 | 6.3 | 3.64
15 | ПС УЗРМО | 30.06.2018г | 205 | 190 | 200 | 10.3 | 5.95
16 | КТПН-Выбор | 30.06.2018г | 12 | 15 | 16 | 35 | 20.2
17 | ПС ТЖК | 30.06.2018г | 44 | 46 | 44 | 6.3 | 3.64
18 | ПС Обжиговая | 30.06.2018г | 98 | 98 | 97 | 6.3 | 3.64
19 | ПС Сидеритовая | 30.06.2018г | 98 | 95 | 100 | 6.3 | 3.64
20 | ПС Объединенный рудник | 30.06.2018г | 92 | 110 | 115 | 6.3 | 3.64
21 | ПС Иркускан | 30.06.2018г | 111 | 111 | 110 | 6.3 | 3.64
22 | ПС Шахтная | 30.06.2018г | 119 | 106 | 115 | 6.3 | 3.64
23 | ПС ЦПК | 30.06.2018г | 59.6667 | 46 | 31 | 6.3 | 3.64
24 | ТП-4142 | 30.06.2018г | 58.6667 | 46 | 32 | 6.3 | 3.64
25 | ТП-4144 | 30.06.2018г | 57.6667 | 46 | 33 | 6.3 | 3.64
26 | ТП-4145 | 30.06.2018г | 56.6667 | 46 | 34 | 6.3 | 3.64
27 | ТП-2327 | 30.06.2018г | 55.6667 | 46 | 35 | 6.3 | 3.64
28 | ТП-2326 | 30.06.2018г | 54.6667 | 46 | 36 | 6.3 | 3.64
29 | ТП-2328 | 30.06.2018г | 53.6667 | 46 | 37 | 6.3 | 3.64
30 | КТПН-1000 | 30.06.2018г | 52.6667 | 46 | 38 | 6.3 | 3.64
31 | ТП-4776 | 30.06.2018г | 51.6667 | 46 | 39 | 6.3 | 3.64
32 | ТП-400 Курги | 30.06.2018г | 50.6667 | 46 | 40 | 6.3 | 3.64
33 | ТП-2 | 30.06.2018г | 49.6667 | 46 | 41 | 6.3 | 3.64
34 | ТП-1 | 30.06.2018г | 48.6667 | 46 | 42 | 6.3 | 3.64
35 | ТП-32 | 30.06.2018г | 47.6667 | 46 | 43 | 6.3 | 3.64
36 | ПС-МИЗ | 30.06.2018г | 46.6667 | 46 | 44 | 6.3 | 3.64
37 | ТП-10 | 30.06.2018г | 45.6667 | 46 | 45 | 6.3 | 3.64
38 | ТП-9 | 30.06.2018г | 44.6667 | 46 | 46 | 6.3 | 3.64
39 | ТП-5 | 30.06.2018г | 44 | 46 | 47 | 6.3 | 3.64
40 | ТП-3 | 30.06.2018г | 42 | 46 | 48 | 6.3 | 3.64
41 | ТП-8 | 30.06.2018г | 42 | 46 | 49 | 6.3 | 3.64
42 | ТП-1 | 30.06.2018г | 12 | 16 | 18 | 6.3 | 3.64
43 | ТП-Миасс Тальк | 30.06.2018г | 43 | 44 | 45 | 6.3 | 3.64
44 | ГПП ТРУ | 30.06.2018г | 27.4 | 32.6667 | 33.4 | 6.3 | 3.64
45 | КТП Дробильный цех | 30.06.2018г | 24.3714 | 30.6667 | 30.9429 | 6.3 | 3.64
46 | ПС Тальковая | 30.06.2018г | 150 | 136 | 148 | 6.3 | 3.64
47 | ТП-Стекландиия | 30.06.2018г | 18.3143 | 26.6667 | 26.0286 | 6.3 | 3.64
48 | ТП-Демидовский | 30.06.2018г |  |  |  | 6.3 | 3.64
49 | ТП-1 | 30.06.2018г | 44 | 46 | 48 | 6.3 | 3.64
50 | ТП-2 | 30.06.2018г | 48 | 55 | 54 | 6.3 | 3.64
51 | ТП-3 | 30.06.2018г | 44 | 44 | 46 | 6.3 | 3.64
52 | ТП-Русские пряники | 30.06.2018г | 45 | 40 | 45 | 6.3 | 3.64
53 | ТП-177 | 30.06.2018г | 44 | 46 | 47 | 6.3 | 3.64
54 | ТП-178 | 30.06.2018г | 42 | 46 | 48 | 6.3 | 3.64
55 | ТП-179 | 30.06.2018г | 42 | 46 | 49 | 6.3 | 3.64
56 | ТП-400 | 30.06.2018г | 12 | 16 | 18 | 6.3 | 3.64
57 | ТП-315 | 30.06.2018г | 43 | 44 | 45 | 6.3 | 3.64
58 | ПС-Ксанта | 30.06.2018г | 110 | 100 | 110 | 6.3 | 3.64
59 | ГПП Радиозавод | 30.06.2018г | 152 | 165 | 155 | 6.3 | 3.64

## Зима 2018-2019
№ п/п | Наименование электросустановки | Дата, время снятия замеров | Ia,А | Ib,А | Ic,А | Uл, кВ | Uф, кВ
1 | ГПП-Агрегат | 21.12.2018г | 250 | 240 | 255 | 6.3 | 3.64
2 | ПС Ахта | 21.12.2018г | 24 | 20 | 18 | 6.3 | 3.64
3 | ПС Медведевка | 21.12.2018г | 101 | 98 | 105 | 6.3 | 3.64
4 | ТП-1 | 10.01.2019г | 54.6667 | 46 | 36 | 6.3 | 3.64
5 | ТП-2 | 10.01.2019г | 53.6667 | 46 | 37 | 6.3 | 3.64
6 | ТП-5 | 10.01.2019г | 52.6667 | 46 | 38 | 6.3 | 3.64
7 | ТП-4 | 10.01.2019г | 51.6667 | 46 | 39 | 6.3 | 3.64
8 | ПС Нижний Уфалей | 21.12.2018г | 101 | 99 | 114 | 6.3 | 3.64
9 | КТП ПС-2 | 10.01.2019г |  |  |  | 6.3 | 3.64
10 | ПС-Черемшанка | 21.12.2018г | 115 | 106 | 105 | 6.3 | 3.64
11 | ТП Промплощадка | 10.01.2019г |  |  |  | 6.3 | 3.64
12 | ПС Чернозерка | 21.12.2018г | 113 | 106 | 112 | 6.3 | 3.64
13 | ПС-Дормаш | 21.12.2018г | 85 | 75 | 85 | 6.3 | 3.64
14 | ПС УЗРМО | 21.12.2018г | 205 | 190 | 200 | 10.3 | 5.95
15 | КТПН-Выбор | 10.11.2018г | 12 | 15 | 16 | 35 | 20.2
16 | ПС ТЖК | 21.12.2018г | 44 | 46 | 44 | 6.3 | 3.64
17 | ПС Обжиговая | 21.12.2018г | 98 | 98 | 97 | 6.3 | 3.64
18 | ПС Сидеритовая | 21.12.2018г | 98 | 95 | 100 | 6.3 | 3.64
19 | ПС Объединенный рудник | 21.12.2018г | 92 | 110 | 115 | 6.3 | 3.64
20 | ПС Иркускан | 21.12.2018г | 111 | 111 | 110 | 6.3 | 3.64
21 | ПС Шахтная | 21.12.2018г | 119 | 106 | 115 | 6.3 | 3.64
22 | ПС ЦПК | 21.12.2018г | 59.6667 | 46 | 31 | 6.3 | 3.64
23 | ТП-4142 | 10.01.2019г | 58.6667 | 46 | 32 | 6.3 | 3.64
24 | ТП-4144 | 10.01.2019г | 57.6667 | 46 | 33 | 6.3 | 3.64
25 | ТП-4145 | 10.01.2019г | 56.6667 | 46 | 34 | 6.3 | 3.64
26 | ТП-2327 | 10.01.2019г | 55.6667 | 46 | 35 | 6.3 | 3.64
27 | ТП-2326 | 10.01.2019г | 54.6667 | 46 | 36 | 6.3 | 3.64
28 | ТП-2328 | 10.01.2019г | 53.6667 | 46 | 37 | 6.3 | 3.64
29 | КТПН-1000 | 10.01.2019г | 52.6667 | 46 | 38 | 6.3 | 3.64
30 | ТП-4776 | 10.01.2019г | 51.6667 | 46 | 39 | 6.3 | 3.64
31 | ТП-400 Курги | 10.01.2019г | 50.6667 | 46 | 40 | 6.3 | 3.64
32 | ТП-2 | 10.01.2019г | 49.6667 | 46 | 41 | 6.3 | 3.64
33 | ТП-1 | 10.01.2019г | 48.6667 | 46 | 42 | 6.3 | 3.64
34 | ТП-32 | 10.01.2019г | 47.6667 | 46 | 43 | 6.3 | 3.64
35 | ПС-МИЗ | 21.12.2018г | 46.6667 | 46 | 44 | 6.3 | 3.64
36 | ТП-10 | 11.01.2019г | 45.6667 | 46 | 45 | 6.3 | 3.64
37 | ТП-9 | 11.01.2019г | 44.6667 | 46 | 46 | 6.3 | 3.64
38 | ТП-5 | 11.01.2019г | 44 | 46 | 47 | 6.3 | 3.64
39 | ТП-3 | 11.01.2019г | 42 | 46 | 48 | 6.3 | 3.64
40 | ТП-8 | 30.06.2018г | 42 | 46 | 49 | 6.3 | 3.64
41 | ТП-1 | 11.01.2019г | 12 | 16 | 18 | 6.3 | 3.64
42 | ТП-Миасс Тальк | 11.01.2019г | 43 | 44 | 45 | 6.3 | 3.64
43 | ГПП ТРУ | 21.12.2018г | 27.4 | 32.6667 | 33.4 | 6.3 | 3.64
44 | КТП Дробильный цех | 11.01.2019г | 24.3714 | 30.6667 | 30.9429 | 6.3 | 3.64
45 | ПС Тальковая | 21.12.2018г | 150 | 136 | 148 | 6.3 | 3.64
46 | ТП-Стекландиия | 11.01.2019г | 18.3143 | 26.6667 | 26.0286 | 6.3 | 3.64
47 | ТП-Демидовский | 11.01.2019г |  |  |  | 6.3 | 3.64
48 | ТП-1 | 11.01.2019г | 44 | 46 | 48 | 6.3 | 3.64
49 | ТП-2 | 11.01.2019г | 48 | 55 | 54 | 6.3 | 3.64
50 | ТП-3 | 11.01.2019г | 44 | 44 | 46 | 6.3 | 3.64
51 | ТП-Русские пряники | 10.01.2019г | 45 | 40 | 45 | 6.3 | 3.64
52 | ТП-177 | 10.01.2019г | 44 | 46 | 47 | 6.3 | 3.64
53 | ТП-178 | 10.01.2019г | 42 | 46 | 48 | 6.3 | 3.64
54 | ТП-179 | 10.01.2019г | 42 | 46 | 49 | 6.3 | 3.64
55 | ТП-400 | 10.01.2019г | 12 | 16 | 18 | 6.3 | 3.64
56 | ТП-315 | 10.01.2019г | 43 | 44 | 45 | 6.3 | 3.64
57 | ПС-Ксанта | 21.12.2018г | 110 | 100 | 110 | 6.3 | 3.64
58 | ГПП Радиозавод | 21.12.2018г | 152 | 165 | 155 | 6.3 | 3.64